- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

- ……………….…………… készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának

- műszaki minimumfeltételei

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. |  |  |
| 1. álló kivitel | - azonos |  |
| 2. hűtési hőmérséklet -86°C-ig | - eltérő | - <-70C |
| 3. két kompresszoros készülék | - azonos |  |
| 4. mikroprocesszoros vezérlés | - azonos |  |
| 5. akusztikus riasztó | - azonos |  |
| 6. vizuális riasztó | - azonos |  |
| 7. űrtartalom minimum 350 l | - eltérő | - 350-450l |
| 8. rozsdamentes belső tér polcokkal | - azonos |  |
| 9. könnyen nyitható ajtó, külső belső ajtók | - azonos |  |
| 10. energiatakarékos |  |  |
| 11. garancia minimum 2 év | - eltérő | - >2 év |
| 12. szerviz biztosítás előnyös |  |  |

Szeged,

…………………………………..

egységvezető / témavezető