- részajánlati kör:

Beszerzendő eszköz megnevezése: Holter EKG + vérnyomásmérő Cardiotens és Szoftver CardioTenshez HRV készülék

Beszerzendő eszköz mennyisége: 1 db

Szállítási határidő naptári napban (megrendeléstől számított): 5 naptári nap

A beszerzés tárgya rövid műszaki leírása, az eszköz rendeltetésének rövid kifejtése (részletes műszaki leírás mellékletként csatolandó táblázatos formában):

- Az eszköz rendeltetése: modern ambuláns kardiovaszkuláris diagnosztikai eszköz a magas vérnyomás és a koronária-betegségek közötti összefüggés felderítésére, a szív-érrendszeri rizikótényezők részletes elemzésére

- Rövid műszaki leírása: ambuláns vérnyomásprofil, 24 órás ST és szívfrekvencia trend, teljes HRV adatsor tárolás, rendszeresen kétcsatornás EKG felvételek rögzítése. Folyamatos, valós idejű EKG elemzés.

- részajánlati kör:

Beszerzendő eszköz megnevezése: Lépésszámláló

Beszerzendő eszköz mennyisége: 20 db

Szállítási határidő naptári napban (megrendeléstől számított): 5 naptári nap

A beszerzés tárgya rövid műszaki leírása, az eszköz rendeltetésének rövid kifejtése (részletes műszaki leírás mellékletként csatolandó táblázatos formában):

- Az eszköz rendeltetése: Megtett lépések és távolság mérésére szolgáló készülék.

- Rövid műszaki leírása: Lépésszám mérés, távolságmérés, kalóriaszámítás, idő, PC-kapcsolat, túraidőtartam mérés, automatikus nullázás, 3D szenzor.

- részajánlat kör:

Beszerzendő eszköz megnevezése: Mérleg, állványos magasságmérővel, LCD kijelzővel

Beszerzendő eszköz mennyisége: 1 db

Szállítási határidő naptári napban (megrendeléstől számított): 5 naptári nap

A beszerzés tárgya rövid műszaki leírása, az eszköz rendeltetésének rövid kifejtése (részletes műszaki leírás mellékletként csatolandó táblázatos formában):

- Az eszköz rendeltetése: Pontos testsúly és magasság mérésére szolgáló készülék.

- Rövid műszaki leírása: Tápellátás hálózatról vagy 6 db AA típusú NiMH elemről, 150 kg-ig mérés, magasság mérése 2 méterig, platform mérete: min. 280 x 310 mm, hitelesített.

- részajánlati kör:

Beszerzendő eszköz megnevezése: Omron BF 511 testösszetételt mérő készülék

Beszerzendő eszköz mennyisége: 2 db

Szállítási határidő naptári napban (megrendeléstől számított): 5 naptári nap

A beszerzés tárgya rövid műszaki leírása, az eszköz rendeltetésének rövid kifejtése (részletes műszaki leírás mellékletként csatolandó táblázatos formában):

- Az eszköz rendeltetése: A készülék már 6 éves kortól használható, amely a testsúlyt, testzsírt, zsigeri zsírt méri,a vázizom szerkezet százalékot kalkulálja, továbbá a BMI besorolás valamint a nyugalmi anyagcsere mutató (RMR) kiértékelésére is képes

- Rövid műszaki leírása: mérés lehetőség 6 éves kortól, testsúly mérés 150 kg-ig, 8 szenzoros mérési technológia