- A Szegedi Tudományegyetem Holter EKG + vérnyomásmérő Cardiotens és Szoftver CardioTenshez HRV eszköz beszerzés műszaki minimumfeltételei

- Ezúton kérjük az Holter EKG + vérnyomásmérő Cardiotens és Szoftver CardioTenshez HRV megnevezésű eszköz beszerzését elindítani, melynek műszaki specifikációja az alábbiakban kerül részletezésre

| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Holter EKG + vérnyomásmérő Cardiotens és Szoftver CardioTenshez HRV műszaki paramétereinek leírása | Általános jellemzők 24 órás ambuláns vérnyomásmérés folyamatos valós idejű EKG elemzés időszakos EKG görbe tárolás Rugalmas programozás online EKG megjelenítéssel Automatikus esemény észlelés soron kívüli vérnyomásméréssel és EKG rögzítéssel a beállítható határokat meghaladó ST vagy szívfrekvencia eltérések ill. aszisztolés epizódok esetén 24 órás ST-szegmens és szívfrekvencia rögzítés Teljes HRV adattárolás nem felejtő memóriában Idő- és frekvenciatartománybeli teljes HRV elemzés Eseményjelzés, automatikus mandzsettaméret felismerés Feszültségkijelzés az elemek ellenőrzésére | 1 db |  |  |
|  | Speciális jellemzők: Mérési tartomány: vérnyomás: 30-260 Hgmm pulzus: 40-200/perc Passzív pontosság: +/- 3 Hgmm |  |  |  |
|  | EKG felvételezés: Két független csatorna 200 Hz mintavétel 12 bit A/D felbontás |  |  |  |
|  | Vérnyomástárolás: Maximálisan 1000 ABPM mérés |  |  |  |
|  | EKG tárolás: 24 órás ST, ST slope szívfrekvencia és HRV adat 4 órányi két csatornás EKG felvétel |  |  |  |
|  | Adatátvitel: RS232 vonal Fénykábeles átvitel |  |  |  |