A Szegedi Tudományegyetem Mérleg, állványos magasságmérővel, LCD kijelzővel eszköz beszerzés műszaki minimumfeltételei

- Ezúton kérjük a Mérleg, állványos magasságmérővel, LCD kijelzővel megnevezésű eszköz beszerzését elindítani, melynek műszaki specifikációja az alábbiakban kerül részletezésre

| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mérleg, állványos magasságmérővel, LCD kijelzővel műszaki paramétereinek leírása | Általános jellemzők Tápellátás: hálózatról (230V AC, 50 Hz) vagy 6 db AA típusú NiMH elemről Mérés: 150 kg-ig (50 g-os osztással) Magasság mérés: 2 méterig Platform mérete: min. 280 x 310 mm Hitelesített WPT-60/150-OW/EU hiteles | 1 db |  |  |