- A Szegedi Tudományegyetem Omron BF 511 testösszetételt mérő készülék eszköz beszerzés műszaki minimumfeltételei

- Ezúton kérjük az Omron BF 511 testösszetételt mérő készülék megnevezésű eszköz beszerzését elindítani, melynek műszaki specifikációja az alábbiakban kerül részletezésre

| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó összár (Ft) | Bruttó összár (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omron BF 511 testösszetételt mérő készülék műszaki paramétereinek leírása | Általános jellemzők mérés lehetőség 6 éves kortól testsúly mérés 150 kg-ig 8 szenzoros mérési technológia mindkét kéz és láb használatával | 2 db |  |  |  |
|  | Az alábbi mutatók mérése és kiértékelése: Zsigeri zsír (a központi szervek körül lerakódott zsír) (18-80 éves korig) Vázizom szerkezet százalékérték és kiértékelés (18-80 éves korig) Vázizom szerkezet százalékérték kijelzés (6-80 éves korig) Testzsír (6-80 éves korig) Nyugalmi anyagcsere (6-80 éves korig) Testtömeg index (BMI) (6-80 éves korig) |  |  |  |  |