- A beszerzés műszaki minimumfeltételei:

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| DIGORA OPTIME” MINI” – vezeték nélküli fogászati intraorális röntgendigitalizáló rendszer Műszaki paraméterek |  |  |
| - 15 cm magas x 22,7 cm széles x 30,8 cm mély, 3 kg |  |  |
| - 240 v, 50/60Hz, |  |  |
| - pixelméret: super resolution: 30 mikrométer |  |  |
| - High resolution: 60 mikrométer |  |  |
| - Felbontás: 17 Ip/mm |  |  |
| - Beolvasási idő: 3 sec |  |  |
| - Számítógépes csatlakozás: UTP (RJ-45) Ethernet |  |  |
| Szakmai jellemzők |  |  |
| - Vezeték nélküli rendszer |  |  |
| 2. Bármilyen tipusú röntgenhez csatlakoztatható |  |  |
| 3. A digitális rendszer 80 %-kal csökkentett sugárdózissal terheli a környezetét |  |  |
| 4. Környezetbarát technológia – nincs vegyszer, nincs filmhasználat, mivel számítógépen jelenik meg a röntgenfelvétel és azonnal archiválható |  |  |
| Feltétlenül fontos, hogy a már meglévő DIGORA rendszerell kompatibilis legyen. |  |  |
| - Biztosítja a beteg adatnyilvántartását |  |  |
| - Betegenkénti képarchiválás |  |  |
| - Automatikus és manuális képminőség fokozó funkciók |  |  |
| - Kalibrált mérési lehetőségek |  |  |
| - Méretarányos implantátum modellezéshez kibővített imolantátum könyvtár |  |  |
| - Nyomtatást szerkesztő modul |  |  |
| - Videókamera képet megjelenítő modul |  |  |
| - Filmscanner modul |  |  |
| - Dicom 3 kompatibilis |  |  |
| - Digitális panoráma funkció |  |  |