- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

- Elektromos szervomotor készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- TTIK Biológia – Biotechnológiai Tanszék v. labor

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. elektromos szervomotor | - azonos |  |
| 1. gyártó: Kollmorgen, típus: 6SM37L-4.000 | azonos |  |
| 2. a szervomotor átalakítás nélkül használható legyen a Braun Typ CT5-2 laboratóriumi fermentorral | azonos |  |
| 3. áramerősség: 1,5A | azonos |  |
| 4. teljesítmény: 0,5kW | azonos |  |
| 5. max. fordulatszám: 4000 / perc | azonos |  |