A Szegedi Tudományegyetem …1914 1K 530..SZTE. számú,

kis PCR boksz kiegészítőkkel készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

TTIK Biológia – Embertani Tanszék v. labor

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1. Megvilágítás: | Azonos | A fülke rendelkezik keringető és felső UV, valamint látható megvilágítással. |
| 2. Automatikus UV kikapcsolás: | Azonos | automatikus UV kikapcsolás a front ablak nyitása esetén |
| 3. Munkafelület: | Azonos | rozsdamentes acél munkafelület (480x645 mm) |
| 4. Oldalfalak: | Azonos | kémiailag ellenálló borítású fém hátsó és fém oldalfalak, Euroglass előfal |
| 5. Elektromos csatlakozás: | Azonos vagy több | 1 db beépített elektromos csatlakozás |