Műszaki leírás ( építészet )

A Klinika alagsorában lévő volt konyha területén kialakítandó retina ambulancia terveit a Fókusz Kft készítette 2013-10-15-én.

A tervek és a műszaki leírás  tartalmazza a felújítás részleteit : az alkalmazandó anyagokat és szerkezeteket, melyek a kivitelezés során szigorúan betartandók !

Az ajánlatokat a tervek , a helyszín ismerete és a szakmai tapasztalat alapján kell megtenni , aminek tartalmaznia kell a megvalósításhoz szükséges összes költséget!

Általános előírások :

- A bontások és feltárások során bárminemű a tervezettől eltérő körülmény észlelése esetén a tervezők értesítendők !

- Az építkezés során csak I. osztályú minősített anyagok és szerkezetek építhetők be  !

- A minőségi bizonylatokat előzetesen be kell mutatni, és az átadás során mellékelni kell !

- A burkolatokat  és a festések színét minta alapján Ajánlatkérő képviselője választja ki !

- A kivitelezés működő egészségügyi intézményben történik, ezért a munkálatok a betegellátás lehető legkisebb zavarásával történjenek !

- A Kivitelezőnek a bontott anyagokat el kell szállítani és a hulladékkezelés dokumentumait be kell nyújtani !

Az Ajánlattevővel szembeni elvárások :

Az átalakítás elvégzésére olyan Ajánlattevőket várunk, akik be tudnak mutatni minimum 2 db.,az elmúlt 5 évben egészségügyi intézményben elvégzett komplex beruházást min. nettó 25-25 m. FT értékben a referenciahely és a referenciát adó pontos megnevezésével!

Kérjük a beruházást irányító Felelős műszaki vezetők bemutatását a jogosultságok feltüntetésével !