# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2014/SZTE. számú,

# Xenon Flashlámpa egység objektívekkel készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| Xenon Flashlámpa egység objektívekkel |  |  |
| Nanoszekundum hosszúságú fényimpulzusok kibocsátására alkalmas Xenon ívlámpa egység, beépített UV/IR ívlámpával, tápegységgel. 2 darab UV áteresztő mikroszkóp objektívvel NIKON Diaphot mikroszkóphoz: 1 db 20X nagyítású, 0.5 (vagy) jobb numerikus aperturájú 160/0.17 objektív 1 db 40X nagyítású, 0.75 vagy jobb numerikus aperurájú 160/0.17 objektív |  |  |