# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2014/SZTE. számú,

# Kétcsatornás biológiai hőmérsékletszabályozó sejtkamrához készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| Kétcsatornás biológiai fűthető hőmérsékletszabályozó sejtkamrához |  |  |
| Kétcsatornás biológiai hőmérsékletszabályozó, független hőmérséklet állítással, in line belső folyadékot melegítő rendszerrel, patch clamp munkahelyen is alkalmazható, elektromos zajmentes végfokkal, meglévő Warner Instr. perfúziós sejtkamrához |  |  |