- Orange Centrifugal Tube 50 ml Rim 1 doboz (500/pk):

Centrifugal force: tubes with skirt up to 6000 x G, Admissible temperature: -80 °C to + 121 °C

Gyártó: Orange Scientific

A centrifugacsövekből szerves oldószerek hatására nem oldódik ki műanyag, illetve festékkomponens. Az „Orange” centrifugacsövek műanyag összetétele lehetővé teszi az autoklávozást.

- Orange Centrifugal Tube 15 ml conical, sterile 1 doboz (500/pk):

Centrifugal force: conical tubes up to 12000 x G, Admissible temperature: -80 °C to + 121 °C

Gyártó: Orange Scientific

A centrifugacsövekből szerves oldószerek hatására nem oldódik ki műanyag, illetve festékkomponens. Az „Orange” centrifugacsövek műanyag összetétele lehetővé teszi az autoklávozást.

- Orange Scientific TC Testplate 96 Wells Flat bottom 1 doboz (100/cs):

Gyártó: Orange Scientific

Max well volume (ml): 0.39, working volume (ml): 0.075-0.20, cell growth area (cm2): 0.33

Mind a 96 db lyuk esetén nagyon fontos az egyenletes minőség, mivel a tenyésztő lemezt olvasó készülék milliméter pontosságot követel meg.

96-lyukú tenyésztő plate kezelt felszínű. Ez a felszín nagymértékben elősegíti a sejttapadást. A tenyésztő TC plate (tissue culture) DNS és RNS mentes, valamint megfelelő optikai tisztaságú mikroszkópos vizsgálatokhoz („optimum optical clarity”). A tenyésztő plate USP VI. osztályú PS anyagból készül, minimális fénytörésű.