| NO | Termék megnevezése | Termék jellemzői | Darabszám | Nettó darabár | Nettó összérték | Áfa | Bruttó összérték |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multicare In koleszterin, vércukor és trigliceridmérő | A vércukor-, koleszterin és triglicerid mérések külön kódkártyával végezhetőek el a készülék oldalán, kívülről történő behelyezéssel. Egyszerű, higiénikus használat:A használt tesztcsíkok a készülék hátlapján található kioldó gomb segítségével távolíthatóak el. A használt tesztcsíkhoz kézzel nem kell hozzáérni. A tesztcsíkra cseppentett vér a készülék mérőfelületével nem érintkezik. A készülék pontosabb mérést tesz lehetővé. Vércukormérés bioelektromos technológiával - nagy pontosság. Koleszterin és triglicerid mérés reflektometriás (hagyományos) technológiával. Mérési riasztás (4 időpont beállítása lehetséges). Automatikus bekapcsolás a tesztcsík készülékbe helyezésével, Memória: 500 mérés tárolása dátummal és időponttal. Nagy méretű, könnyen leolvasható LCD kijelző. Átlageredmény számítása 1, 2, 3 vagy 4 hetes intervallumban. Működési állapot jelzése hangjelzéssel, például mért érték kijelzőn történő megjelenésekor. Súly: 65 g (elemmel együtt). Méret: 97 x 49 x 20,5 mm. Az alapcsomag tartalma:1 db vérvételi eszköz,10 db vérvételi lándzsa,10 db vércukor tesztcsík,1 db vércukor kódkártya,5 db koleszterin,5 db triglicerid tesztcsík doboz kódkártyával. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Multicare In vércukormérő tesztcsík | 50 db / doboz | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Multicare In koleszterin tesztcsík | 25 db / doboz | 8 |  |  |  |  |
| 4 | BradoPlus | Kéz- és bőrfertőtlenítő 250 ml | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Glucoval vérvételi lándzsa általános | 50 db / doboz | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Tűledobó | 2 literes | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Gumikesztyű L/XL | nem steril 100 db | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Papír kéztörlő | tekercs | 1 |  |  |  |  |
| 9 | ECOMED vérnyomásmérő | Pontos vérnyomásmérés a felkaron. Nagy mandzsetta méret (22-36 cm). 2x90 memória tárhely, 2 felhasználó. Szisztolés és diasztolés vérnyomás, pulzus, dátum, idő, kijelzés. Szabálytalan szívritmus kijelzés. A mért adatok a WHO besorolása alapján osztályozva színskála szerint. Az összes mért adat átlagolása. Elem állapot kijelzés. Az MDD által hitelesítve (Medical Device Directive). Tároló doboz | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Dr.hu NFA-100 Testzsírmérő | Testzsír mérés a test bármely részén. Ellenőrzi a testzsírt, testben lévő összes vízmennyiséget, izmot és ásványi anyag arányt a szervezetben. Gyors mérés 1 másodperc kalibrálás nélkül. Nagy arányú pontosság és ismételhetőség (+-2%). Felhasználóbarát funkciók és tervezés. 32 memóriás, 4 személy adatait tárolja. Nagy, könnyen olvasható LCD kijelző és vizuális ikonok. Könnyű és hordozható IrDA adatátvitel | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Multicare In koleszterin, vércukor és trigliceridmérő | A vércukor-, koleszterin és triglicerid mérések külön kódkártyával végezhetőek el a készülék oldalán, kívülről történő behelyezéssel. Egyszerű, higiénikus használat:A használt tesztcsíkok a készülék hátlapján található kioldó gomb segítségével távolíthatóak el. A használt tesztcsíkhoz kézzel nem kell hozzáérni. A tesztcsíkra cseppentett vér a készülék mérőfelületével nem érintkezik. A készülék pontosabb mérést tesz lehetővé. Vércukormérés bioelektromos technológiával - nagy pontosság. Koleszterin és triglicerid mérés reflektometriás (hagyományos) technológiával. Mérési riasztás (4 időpont beállítása lehetséges). Automatikus bekapcsolás a tesztcsík készülékbe helyezésével, Memória: 500 mérés tárolása dátummal és időponttal. Nagy méretű, könnyen leolvasható LCD kijelző. Átlageredmény számítása 1, 2, 3 vagy 4 hetes intervallumban. Működési állapot jelzése hangjelzéssel, például mért érték kijelzőn történő megjelenésekor. Súly: 65 g (elemmel együtt). Méret: 97 x 49 x 20,5 mm. Az alapcsomag tartalma:1 db vérvételi eszköz,10 db vérvételi lándzsa,10 db vércukor tesztcsík,1 db vércukor kódkártya,5 db koleszterin,5 db triglicerid tesztcsík doboz kódkártyával. | 2 |  |  |  |  |
| Összesen ár: |  |  |  |