| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség | Nettó ár (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| GSM Távfelügyeleti rendszer mélyfagyasztókra | Kompatibilis a következő típusú készülékekkel: Sanyo MDF-U5186S Artiko Dairei ULTF 420 Telstar Igloo U570 Hálózati csatlakozás: 1/PE 230V; 50 Hz Biztonsági tápellátás: 12V, 1,2 Ah belső akkumulátor Áramfelvétel: 60mA- 300mA Modem: kártyafüggetlen ipari GSM modul (900/1800 MHz) Bemenet: 8 db CMOS kontaktus Kimenet: 2 db relé kontaktus Antenna csatlakozás: MMCX – külső GSM antennához Programozói port: RS232 soros vonal, RJ 11 csatlakozóval | 1 db |  |