Anyaglista

Tridonic Atco Ombis 150 A504W 1x150W	10 db

Elektronikus gyújtó Z 400 MK 140597C-HI70 400W	10 db

Ecofitt SB25200 20 μF Type A fázisjavító kondenzátor	10 db

MHW –TD 150W fémhalogén izzó	20 db

EUROPROOF 258 búra	25 db

EUROPROOF műanyag békazár	300 db

LPE PH TL-D 58W/830/840 fénycső	50 db

Fénycsőgyújtó S10-E	50 db

Kanlux XEU48-15U E27 kompakt fénycső (10683)	10 db

Finder Type: 40.51 230V AC	5 db

Finder Type 40.52 230V AC	10 db

Finder Type 95.05	10 db

Kábel MT3x1,5	100 m

Kábel MT5x1,5	100 m

Kábel MT5x2,5	100 m

Kábelkötegelő fekete 140x3,6	100 db

Kábelkötegelő fekete 250x4,8	100 db

Kábelkötegelő fekete 360x7,5	100 db

Kábelkötegelő fekete 450x7,5	100 db

Kábelkötegelő fekete 550x9	100 db

Szigetelt érvéghüvely 0,75	100 db

Szigetelt érvéghüvely 1,5	100 db

Szigetelt érvéghüvely 2,5	100 db

Szigetelt érvéghüvely 4,0	100 db

Szigetelt érvéghüvely 6,0	50 db

Szigetelt érvéghüvely 10,0	50 db

Szigetelt érvéghüvely 16,0	50 db

Szigetelő szalag fekete	5 db

Szigetelő szalag kék	5 db

Szigetelő szalag zöld/sárga	5 db

250V / 52W E27 fényforrás	30 db

250V / 42W E27 fényforrás	30 db

Rasta inox vágókorong 125*1,2*22 AA46T (C45)	20 db

Rasta inox vágókorong 115*1,0*22 AA46T (C45)	100 db

Rasta fémvágó 230*2,0*22 A30T	10 db

Rasta inox tisztító 115*6,0*22 AA30N (C44)	5 db

Rasta inox tisztító 125*6,0*22 AA30N (C44)	5 db

Rasta lamellás csiszoló 115ZK 80	5 db

Rasta lamellás csiszoló 115ZK120	5 db

Rasta lamellás csiszoló 125ZK 80	5 db

Rasta lamellás csiszoló 125ZK120	5 db

Supralux H-300 aromás hígító 1 liter	5 db

Ecset 60 zománc festékhez	6 db

Kismegszakító 3x16A C 6 kA	2 db

Kismegszakító 3x20A C6 kA	2 db

Kismegszakító 3x25A C6 kA	2 db

Kismegszakító 3x32A C6 kA	2 db

Kismegszakító 3x40A C6 kA	2 db

Kismegszakító 3x63A C6 kA	2 db

Csillag-delta mágneskapcsoló 15kW rendsz.:LSY03233	2 db

Csillag-delta időrelé rend. sz,: LSZD0102	3 db

Motorvédő kapcsoló BES 25200 22-32A	1 db

Motorvédő kapcsoló BES 01600 11-16A	1 db

Motorvédő kapcsoló BES 02600 14-16A	1 db

Segédérintkező BEZ 00001	12 db

Időrelé ZR5MF025	2 db

OK4616 elektróda 2,5mm	10 kg

OK4616 elektróda 3,25mm	10 kg

8.8 M10x60 hf csavar horg.	100 db

8.8 M12x50 hf csavar horg.	150 db

8.8 M16x50 hf csavar horg.	 80 db

8.8 M20x80 hf csavar horg.	32 db

M10 hf anya horg.	100 db

M12 hf anya horg.	150 db

M16 hf anya horg.	80 db

M20 hf anya horg.	32 db

Ø5 alátét fakötésű	100 db

Ø6 alátét fakötésű	100 db

Ø8 alátét	100 db

Ø8 alátét fakötésű	100 db

Ø10 alátét	100 db

Ø10 alátét fakötésű	100 db

Ø12 alátét	150 db

Ø16 alátét	160 db

Ø20 alátét	100 db

Ø3 körmös alátét	100 db

Ø4 körmös alátét	100 db

Ø5 körmös alátét	100 db

Ø6 körmös alátét	500 db

Kétoldalas hengerzárbetét 751-3k	5 db

Kétoldalas hengerzárbetét 751-5k	5 db

# Elzett 2048/45 Tutius lakat 3 kulccsal	5 db

Bevéső zár No. 3420	4 db

Kilincs	8 pár

Bronz Elox színű ajtókilincs silt	8 pár

REISSER csavar 4x40	100 db

REISSER csavar 4x50	100 db

REISSER csavar 5x40	100 db

REISSER csavar 5x50	100 db

REISSER csavar 5x80	100 db

REISSER csavar 6x40	100 db

REISSER csavar 6x50	100 db

REISSER csavar 6x80	100 db

M3x40 csavar süllyesztett fejű	100 db

M4x40 csavar süllyesztett fejű	100 db

M5x40 csavar süllyesztett fejű	100 db

M6x40 csavar süllyesztett fejű	100 db

M6x50 csavar süllyesztett fejű	100 db

M6x60 csavar süllyesztett fejű	100 db

M3 anya	100 db

M4 anya	100 db

M5 anya	100 db

M6 anya	500 db

Ø3 alátét	100 db

Ø4 alátét	100 db

Ø5 alátét	100 db

Ø6 alátét	500 db

FBS szilikon tömítő és ragasztó /70 ml/	10 db

Mester Szaniter szilikon fugázó fehér	3 db

Mester Szaniter szilikon fugázó átlátszó	3 db

Vörösréz paszta CU800 cikksz:08938002 055 1	1 db

Loctite 55 tömítő 150m	3 db

USO gáz teflonszalag12x12mx0,1	10 db

MOL Helios 2M hőálló gépzsír 13006267	10 db

"Protect" szerelőkesztyű 9-es 0899400133061 1 [ Würth ]	5 db

"Protect" szerelőkesztyű 11-es 0899400133061 1 	5 db

Nivelco Unicont PMM-323-1 univerzális szabályzó	3 db