SZTE ÁOK Dékáni Hivatal

Tetőtér beépítés tervezés

Az SZTE ÁOK Dékáni Hivatal tetőterében helyiségek kialakításának tervezési kiírása. Feladat az épület utcai homlokzata felöl a meglévő helyiségekkel szemben iroda helyiségek kialakításának tervezése. Az épület műemlék védelem alatt áll, figyelemmel kell lenni az érvényes jogszabályi előírásokra, illetve le kell folytatni a hatósági egyeztetéseket.

A tervezés során egyeztetni kell a Dékáni Hivatal által megfogalmazott igényekről.

Építészet:

- falszerkezetek szerelt gipszkarton rendszerrel készüljenek, hőszigeteléssel

- födém szerkezet: könnyűszerkezetes falakra szerelt gipszkarton szerkezetű, hőszigeteléssel

- burkolatok: a már meglévő helyiségek burkolatával egyező

Gépészet:

- gondoskodni kell a helyiségek hűtéséről

Elektromosság:

- világítás

- informatikai strukturált hálózat (számítógép, telefon, stb…)

- kamera

- riasztórendszer

- tűzjelző rendszer

A tervezést a jelenleg érvényben lévő rendeletek, jogszabályok betartásával kell végezni.

Az érintett területen teljesen új elektromos hálózatok kerülnek kiépítésre. A tervezésnél fel kell mérni, és figyelembe kell venni a villamos teljesítmények, egyidejűségek, és az áramszolgáltató betáplálást (HÁF) is. Tűzjelző, kamera, riasztó rendszernél a tervezőnek egyeztetési kötelezettsége van a Katasztrófavédelemmel, és az SZTE Védelmi Irodájával is. A villamos terveknek tartalmaznia kell továbbá a gépészeti berendezések energiaellátásának, vezérlésének teljes tervdokumentációját.

A tervezés szakaszában az egyeztetéseket és az igények felmérését az épület használójával, Védelmi Irodával, és a Műszaki és Beruházási Irodával kell lefolytatni.