Műszaki leírás

- ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

A Szegedi Tudományegyetem Herman Ottó Kollégium „B” épület Fürj u-i Kollégium I. emeleti ablakok cseréje.

Az munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A felújítással érintett helyiségekben el nem távolítható berendezési tárgyak bevédését, az üvegfelületek védelmét a Vállalkozó végzi, ill. végezteti.

A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni úgy, hogy a kollégiumnak a felújítás közben üzemelnie kell.

Az alábbiakban felsoroljuk az épület műszaki tartalmát, ami szerint elvégzendő a felújítás:

- ÉpítészetI műszaki leírás:

Az építészeti kialakítást, a jelen dokumentáció alapján kell elvégezni, az érvényben lévő építési szabványok és előírások, valamint a vonatkozó munka és balesetvédelmi előírások betartásával.

A kialakításnál és az ajánlat adásnál figyelembe kell venni a jelen beszerzési műszaki leírást, valamint a helyszíni bejárást követő kiegészítő tájékoztatást.

A felújítás tartalma:

Jelenlegi felújítás keretében a Szegedi Tudományegyetem Herman Ottó Kollégium „B” épület Fürj u-i Kollégium I. emeleti ablakok cseréje történik meg.

Bontási munkák:

Elbontásra kerülnek az I. emeleti ablakok a lépcsőházi ablakok kivételével.

Építési munkák:

A kibontott nyílászárók helyének 1/3 részét be kell falazni, úgy hogy a vakolat síkja a jelenlegi falburkolat síkjába kerüljön. További feladat a vakolt felület felületkezelése, káva kialakítások. A külső párkány kialakításánál a falburkoló elemeket el kell távolítani síkba ki kell vakolni és a befalazott nyílással megegyező színre kell festeni. A nyílászárókhoz műanyag külső párkányt kell elhelyezni. A kibontott nyílászárók helyére új műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre az alábbiakban leírt műszaki tartalommal:

Profil:

Német Gealan 6  légkamrás rendszer, tűzihorganyzott idomacél merevítéssel, UV stabil, 74 mm -es beépítési mélységgel, megfelelő minősítéssel rendelkezik légzárási, vízzárási és szélállósági értékei megfelelnek az MSZ –nek

Szín:

Anyagában fehér Ral 9016

Vasalat:

ABLAK: Roto NT, V csapos zárású, alapbiztonsággal rendelkező vasalat, hibás működtetésgátlás, párkányfogadó

Üvegezés:

4-16-4 mm -es k= 1,0 W/m2K hőszigeteléssel+Argon gáz töltéssel

A nyílászárók beépítését követően a kávák vakolását ill. a glettelését, festését pótolni, javítani kell!

- MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS

A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként

Szükséges dokumentumok:

- Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozat.

- Kivitelezői nyilatkozat

- Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozata, hogy az épület, az elkészült és felhasznált szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabványoknak megfelelnek.

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))

- Hulladékot kezelő átvételi igazolása.

- Karbantartási útmutató.

- Építési napló hiánytalan másolat (szabályosan lezárva, minden mellékletével)