Megvalósíthatósági Tanulmány

Szeged, 2013

I.	Vezetői összefoglaló	4

II.	A projekt tartalmi bemutatása	7

2.	Helyzetértékelés	7

2.1	Az érintett projekt földrajzi, gazdasági és jogszabályi környezetének bemutatása	7

2.2	A SZAKK jelenlegi egészségügyi szolgáltató struktúrája, kapacitás-, és teljesítményjellemzői	11

2.3	Területi ellátási kötelezettségbe (TEK) bevont települések lakosságszáma	18

2.4	Területi, illetve regionális feladatellátások bemutatása	18

2.5	Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása	20

3.	SWOT analízis	36

4.	A Projekt célja	39

4.1	A projekt általános célja	39

4.2	Közvetlen célkitűzések	39

4.3	Társadalmi-, gazdasági célkitűzések	41

4.4	Szakmapolitikai illeszkedések	42

5.	A projekt tartalma, tevékenységek leírása	46

5.1	Megvalósítani kívánt egészségügyi szolgáltatói struktúra, a tervezett kapacitások és a tervezett teljesítmény jellemzői	46

5.2	A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek	50

5.3	Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása szakmai elvárások és a költséghatékonyság alapján	65

III.	A projekt pénzügyi tartalmának bemutatása	71

1.	Célja, módszertanának bemutatása	71

2.	Pénzügyi elemzés	74

2.1	A projekt pénzügyi költségeinek becslése	77

2.2	A projekt pénzügyi bevételeinek becslése, illetve összegzése	79

2.3	A projekt pénzügyi teljesítménymutatói	80

2.4	A támogatási arány és támogatási összeg kiszámítása	80

2.5	A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata	80

3.	Közgazdasági költség-haszon elemzés	81

3.1	A projekt közgazdasági költségeinek becslése	88

3.2	A projekt hasznainak becslése	88

E.2.3.	A gazdasági elemzés fontosabb mutatói	92

3.3	Közgazdasági teljesítménymutatók	93

4.	Érzékenység és kockázatelemzés	93

4.1	Érzékenységvizsgálat	94

4.2	Kockázatelemzés	94

IV.	Mellékletek	96

1.	számú melléklet: SZTE SZAKK és a projektben érintett szakmák (vastagon jelölve) fekvőbeteg-szakellátás kapacitásai és 2012. július 01-től hatályos területi ellátási kötelezettsége (TEK)	96

2.	sz. melléklet Az SZTE SZAKK hatályos járóbeteg szakellátási szervezeti egységeket tartalmazó struktúrája, 2012.12.31.	98

3.	számú melléklet - Az SZTE SZAKK 2012. december 31-én hatályos járóbeteg szakellátási szervezeti egységeket tartalmazó struktúrájából a projektben érintett járóbeteg ellátó szervezeti egységek	118

4.	számú melléklet - A SZAKK aktív fekvőbeteg-szakellátó egységeinek teljesítmény adatai, 2012	122

5.	számú melléklet - A projektben érintett szakmák (265 ágyas tömbbe költöző és a 410 ágyas tömbben működő) aktív  fekvőbeteg-szakellátó egységeinek teljesítmény adatai, 2012	124

6.	számú melléklet - A SZAKK és az azon belül tervezett Magkórház  (TIOP 2.2.7. projektben érintett szakmák) járóbeteg-szakellátási teljesítményei, 2012	126

7.	számú melléklet - Magyarázat a pénzügyi és közgazdasági modellekhez	128

8.	számú melléklet - pénzügyi modell (BAU, mint business as usual)	128

9.	számú melléklet - Pénzügyi modell (PR, mint projekt)	128

10.	számú melléklet - közgazdasági modell (EA)	128

Vezetői összefoglaló

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjában (SZAKK) aktív ellátásokat nyújtó integrált, betegellátó centrum (magkórház) létrehozását támogató projekt a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében, kétfordulós eljárásrendben került támogatásra 2010-ben. Ekkor nem minősülhetett nagyprojektnek, mivel a fejlesztés összköltsége nem érte el a nagyprojekti értékhatárt.

A megvalósítás során a projekt költségei megnövekedtek. Egyrészről a támogatási szerződésben lévő szakmai-műszaki tartalom megvalósítása érdekében merültek fel nem elszámolható többlet költségek (költözés költségei), másrészről a projekt tervezése és a végrehajtás között eltelt időszakban bekövetkezett jogszabályi változások (pl. a tűzvédelmi szabályozások, egészségügyi szakmai minimumfeltételek újraszabályozása) következtében a projektben szereplő és részlegesen átépítésre kerülő épület nem felel meg az érvényes szakhatósági előírásoknak. Az említett változások okozták az elszámolható költségek növekedését elsősorban az eszközök, kórházi rendszerek, valamint a tűzvédelmi rendszer esetében, annak érdekében, hogy a betegellátás minimumfeltételei biztosíthatóak legyenek. Az elszámolható költségnövekmények és nem elszámolható többletforrás igények forrását a 1742/2013 (X.14.) Kormányhatározat biztosítja.

Tekintettel a nagyprojektesítés tényére, az eredeti Megvalósíthatósági Tanulmány felülvizsgálatra került és a nagyprojekti előírásoknak megfelelő struktúrában, adataiban frissítve került átdolgozásra.

Ennek következtében a projekt részletes költség-haszon elemzése jelen Megvalósíthatósági Tanulmány részét képezi. A projekt környezeti hatásainak valamint a hatások kezelésének módjának bemutatására a benyújtott Application Form „F” pontjában kerül sor.

Az SZTE SZAKK legfontosabb célkitűzése - egészségügyi pólus szerepkörének megfelelően – valós szükségletekhez igazodó, korszerű, racionalizált, optimális kapacitású, költség-hatékonyan működő és fenntartható betegellátó intézményrendszer megvalósítása. A célkitűzés infrastrukturális, eszköz- és informatikai fejlesztéssel – kiemelten magas progresszivitási szintű tevékenységek fejlesztésével - szétszórtan működő telephelyek összevonásával, egy döntően aktív ellátásokat nyújtó  magkórház kialakításával valósul meg.

A magkórház kialakítása egy már működő klinikai épület, az ún. 410 ágyas klinikai tömb (más néven Újklinika) jelentős bővítésével, részleges átépítésével és korszerűsítésével történik. A bővítés egy 265 ágyas, nettó 21.575 m2-es klinikai tömb felépítését, annak a meglévő klinikai tömb épületével történő összekapcsolását, a részleges átépítés a 410 ágyas klinikai tömbben meglévő infrastruktúra egy részének – nettó 3.326 m2 - fejlesztését jelenti és nagyprojektté válás esetén a korszerűsítés a 410 ágyas klinikai tömb fejlesztéssel nem érintett további 15.599 m2-ének elsősorban tűzvédelmi szempontból történő felújítását – ehhez kapcsoltan az épület elektromos és gépészeti hálózatának felújítását – komplex akadálymentesítését, a kórtermi vizes blokkok korszerűsítését és az újonnan épülő 265 ágyas épület energetikai szempontból fontos árnyékolását  foglalja magába, ami várhatóan kiegészül egy csőposta rendszer kiépítésével a kémiai, hematológiai és mikrobiológiai laboratóriumok valamint a 410 ágyas épület között a vizsgálati anyagok gyors továbbítása érdekében. Az infrastrukturális beruházáson túl szükséges az új 265 ágyas klinikai épületszárny mobil bútorzatának a beszerzése is.

A létrejövő magkórházban helyet kapó szakmák közül

3. progresszivitási szinten 14 szakma szolgáltat, ebből az ellátási terület 4 esetében országos (9,9 millió fő), a többi 10 szakma jellemzően regionális (1,3 millió fő) ellátást biztosít.

2. progresszivitási szinten nyújt ellátást 2 szakma , ebből az egyik esetében (stroke ellátás, 373 ezer fő) ez a legmagasabb szint, a másik szakma ellátási területe 986 ezer fő.

1. progresszivitási szinten 2 szakma szolgálja a helyi, néhány kistérséget érintő terület lakosságát (235 és 254 ezer fő).

A magkórház alapvető célja az akut ellátások döntő többségének – különös tekintettel a korai halálozáshoz vezető betegségekre - közös működési struktúrába, egy épülettömbbe, való telepítése. Ennek keretében:

- A magkórház kialakítása kapcsán a korai halálozást okozó betegségek több mint felét adó keringési betegségek diagnosztikájának és gyógyításának szinte teljes spektruma egy helyszínre kerül és így létrejön Magyarország egyik legintegráltabb keringési központja. Egy helyen, egységes elvek alapján történik az eddig több helyszínen, több szervezeti egységben ellátott akut szívbetegek (akut coronaria szindroma, szívinfarktus, stb.), az akut stroke betegek és a régióban az országoshoz képest a Dél-alföldi Régióban kimagaslóan magas halálozási arányt mutató atherosclerotikus érbetegek (döntően perifériás érbetegek) ellátása. Az ellátás a klinikai ellátások teljes körét - non-invazív és invazív diagnosztikai, intervenciós radiológiai, nyílt és minimálisan invazív (endoszkopos, katéteres) műtéti, intenzív,  szubintenzív és konzervatív terápiás beavatkozásokat - egyaránt jelenti.

- A magkórház ugyancsak integrálja a műtéti szakmák jelentős részét, ami a második haláloknak számító onkológiai betegségek első vonalbeli – műtéti – kezelését is részben centralizálja, ezzel egy sebészeti onkológiai centrum kialakításának irányában hat. Az onkológia területén a daganatos halálozás vezető betegségeinek (tüdő tumorok, gasztrointesztinális rendszer tumorai, emlő tumorok) sebészi ellátása a magkórházba koncentrálódik. A haematológia ideköltözésével itt valósul meg a haemato-onkológiai ellátás is.

- A speciális ellátások koncentrációját jeleníti meg a szerv-transzplantációs sebészet és a Pécsi Tudományegyetem közreműködőjeként végzett csontvelő transzplantáció (benne haemopoetikus őssejtbanki tevékenység) ideköltözése. A magkórház szakmai összetétele (szívsebészet, tüdő- és mellkasssebészet, az általános sebészet keretében végzett máj és hasnyálmirigy sebészet, stb.) a transzplantációs tevékenységek további fejlesztésének ideális lehetőséget ad.

- A centralizáció kapcsán a már említett központi műtőblokk, központi intenzív osztály (emelt ágyszámmal), központi sterilizáló kialakítására, ill. fejlesztésére kerül sor. Az ellátások intenzívebbé tételét szolgálja a szubintenzív ellátást biztosító szakmaspecifikus kardiolóiai valamint a szintén szakmaspecifikus neurológiai és thrombolysis őrzők kialakítása a korábbiakhoz képest emelt ágyszámmal és jobb helyiség és eszköz feltételekkel.  Az ápolási egységek építészetileg egységes szerkezetűek lesznek, az egyes osztályok kialakítása így a szükségleteknek megfelelően rugalmasan módosítható. A betegek az eddigi sok ágyas kórtermekből jellemzően kétágyas kórtermekbe kerülnek, a higiénés háttér (egy ágyra jutó mosdók, WC-k száma) jelentősen javul, csökken a kórházi fertőzések veszélye, az ellátás feltétel rendszere kulturáltabbá válik. Korszerű központi ambulancia kialakítása javítja a járóbeteg-szakellátás színvonalát.

- Az egyes szakterületek eszköz- és műszerállománya jelentősen megújul részben csúcs technológiát képező eszközök (laparoscopos és thoracoscopos torony, video-mediastinoscop, ultrahangos sebészeti vágóeszköz, hibrid műtő berendezései, navigációs műtéti rendszer stb.) beszerzésével, részben minőségi eszközcserékkel.

- A fejlesztés részeként az új épület korszerű informatikai hálózata és betegirányító rendszere is kiépül. A már meglévő integrált medikai-, vállalatirányítási- és minőségbiztosítási rendszer mellett az informatikai infrastruktúra és szolgáltatások szervezési, irányítási és menedzsment rendszer (ITIL) teljes körű bevezetésére is sor kerül.

A projekt eredményeként várhatóan csökken a korai halálozások száma, nő a beteg elégedettség, a betegek biztonság érzete. A projekt távlati hatása a régió lakossága egészségi állapotának javulása, az egészségben töltött életévek számának növekedése, ennek eredményeként a lakosság életminőségének javulása. Az egészség helyreállítás minőségi javítása a munkaképes korúak egészségi állapotának javításával hozzájárul a munkaerő minőségének javításához, a foglalkoztatottság növeléséhez és áttételesen a régió versenyképességéhez.

A projekt tartalmi bemutatása

Helyzetértékelés

A projekt alapvető célja a legmagasabb technikai színvonalú, progresszív betegellátáshoz való hozzáférést megteremteni a régióban a lakosság egésze számára, ezért a helyzetértékelés során az adott szempontok szerint a projekt tágabb környezete, a Dél-alföldi Régió, Csongrád megye, illetve Szeged kerül elemzésre. A régiós és megyei szempontú vizsgálatok és elemzések azért is fontosak, mert a tervezett fejlesztések megvalósulásával a több szakmaterületen jelenleg is régiós szerepet betöltő SZAKK jelen projekt keretein belül tervezett fejlesztései jelentős hatást gyakorolnak majd a Dél-alföldi Régió egészségügyi ellátási színvonalának javítására.

Az érintett projekt földrajzi, gazdasági és jogszabályi környezetének bemutatása

Földrajzi adottságok

Az Dél-alföldi Régió három megyéből (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye) áll. A régió területe 18.339 km2, mely az ország összterületének 19,7 százaléka,

Demográfia

A régió lakossága 2013-ban 1 288 654 fő mely az ország népességének 13 százaléka, népsűrűsége 70 fő/km2, így a legritkábban lakott régióként tartjuk számon. A régió nagyhatárú, nagyobb népességszámú településekből áll, ahol a településsűrűség jóval kisebb, mint az ország más területein. A régió népessége 254 településen, 53 városban és 201 községben él. Dél-Alföld az ország legritkább településhálózatával rendelkezik, 47 városával ugyanakkor az Észak-Alföldet követően a legvárosiasabb régiója az országnak. A városok és agglomerációik kedvező demográfiai struktúrájukkal, illetve folyamataikkal tűnnek ki. Az elmaradottság és fejlettség közötti legmarkánsabb választóvonal az urbánus és rurális települések között húzódik. A Dél-Alföld településhálózatára igen jellemző az egyre nagyobb mértékben differenciálódó tanyák léte.

A népességszám változása régiónként 2008 és 2012 között (%)

A dél-alföldi lakosság egészségi állapotának összefoglaló minősítése

Születéskor várható élettartam

A népesség egészségi állapotának egyik kiváló fokmérője a születéskor várható átlagos élettartam. Közismert tény, hogy hazánk e tekintetben jelentős lemaradásban van az Európai Unió országainak átlagához képest, a magyar nők 4-5, a férfiak 6-7 évvel rövidebb élettartamra számíthatnak, mint az uniós átlag. A 2012. évi KSH adatok szerint Magyarországon a férfiak születéskor várható átlagos élettartama 71,45, a nőké 78,38 év volt. A dél-alföldi régióban élők életesélyei az átlag alatt vannak, a férfiak 71,13 évre a nők 78,20 évre számíthatnak. Csongrád megyében a férfiak születéskor várható élettartama 71,50 év volt, ami a legmagasabb a másik két régiót alkotó megyéhez képest,  a nők esetében ez az érték 78,78 év, ami szintén a legmagasabb a régióban és az országos átlag értéknél is kedvezőbb.

Élveszületések és halálozás

A népesség rohamos elöregedésének, a lélekszám csökkenésének gyökere az alacsony születésszámban és a halálozások számának magas értékében rejlik. Az élveszületések éves száma a régióban 2001 óta közel 16 százalékkal csökkent, 2012-ben 10 560 csecsemő látta meg a napvilágot. Ezer lakosra 8,2 élveszületés jutott, amely elmarad az országos átlagtól (9,1). A régión belül az élveszületési arányszám Csongrád megyében a második legmagasabb 8,2, míg Békés megyében az érték csak 7,5 élveszületés ezer lakosra.

Az Dél-alföldi Régió a magasabb mortalitású régiók közé tartozik, ezer lakosra 14,1 halálozás jutott 2012-ben, Csongrád megyében ez az érték 13,5, így a legkedvezőbb értéket érte el a régió megyéi között.

Csongrád megyében az előzetes adatok szerint 2013 januárjában az élveszületések és a halálozások száma is csökkent az előző év azonos időszakához képest, az előbbi nagyjából 5, az utóbbi mintegy 11%-kal. Az 1 585 születés és a 2 669 halálozás egyenlegeként kialakult 1 084 fős fogyás csaknem 20%-kal kisebb az egy évvel korábbinál.

A 2008-2012. évek átlagát figyelembe véve a régióban a vezető halálokot – teljes populációra számítva az összhalálozás 51,7%-át - a keringési rendszer betegségei adják, a lakosságszámra vetített halálesetek száma a keringési rendszer betegségei miatt 713,4 fő/100.000 lakos, ami 10,2%-kal haladja meg az országos átlagot.Ezen belül az ischaemiás szívbetegségekre visszavezethető halálozás az összhalálozás 24,95%-át teszi ki (344,2 fő /100 000 lakos), ami 3,7%-kal magasabb az országos átlagnál. Az agyérbetegségek okozta halálozás (154,0 fő/100 000 lakos) az országos értéket 12,4%-kal haladja meg. Az érelmeszesedés okozta halálozás régiós értéke (35,4 fő/100 000 lakos) egészen kiugró mértékben, 55,3%-kal magasabb az országos átlagnál. Csongrád megyében ez az érték még magasabb (37,6 fő/100 000 lakos), az országos érték 164,9%-a (!)

A második fő haláloknak számító daganatos betegségek halálozási aránya ( 336,2 fő/100 000 lakos) az országos értéket csak  1,3%-kal  haladja meg. Tekintettel arra, hogy Magyarország nemzetközi összehasonlításban a daganatos betegségek tekintetében vezető helyen áll, ez az érték mindenképpen magasnak számít. A mortalitási ráta csökkentése, a vezető halálokok előfordulásának mérséklése – a megelőző intézkedéseken és a korai diagnózis felállításán túl - csak az ellátási háttér javításával lehetséges.

Fontos kiemelni, hogy a demográfiai adatok szerint a Dél-alföldi Régió az élveszületések számában elmarad az országos átlagtól és az ezer lakosra jutó élveszületések arányában az egyik legrosszabb,   a halálozások számában pedig az országban a második legrosszabb halálozási értékkel rendelkezik. Ez utóbbi állítás igaz a keringési rendszer betegségeire összességében , azon belül a szív és az agyérbetegségekre külön-külön is, az érelmeszesedés (ide az aorta, a veseartéria, végtagi ütőerek és egyéb ütőerek érelmeszesedése tartozik ) okozta halálozás tekintetében pedig a halandósági arány az országban a legrosszabb, de szerencsére ez abszolút számban kevesebb embert érint a többi fent említett betegségcsoporthoz viszonyítva.

Migráció

A népességszám alakulását a születéseken és a halálozásokon kívül a migráció is befolyásolja. A 2012. évi adatok szerint a Dél-Alföld 1 000 lakosonként 1,3 fős belső vándorlási veszteséget könyvelhetett el, ez az érték Csongrád megyében volt a legmagasabb 1,1 fő ezer lakosra. A belső elvándorlási rátát illetően a régió pozíciója jónak mondható, de az elvándorlás mértéke évről évre növekszik. Csongrád megye 2013. január 1-jei majd 410 ezer fős népessége az év első hat hónapjában a természetes népmozgalmi folyamatok következtében tovább fogyott.

Gazdasági adottságok

A gazdaság szerkezete sokrétű, amelyből kiemelkedik a történelmi hagyományokkal rendelkező mezőgazdaság, és az élelmiszeripar. A Dél-alföldi régió 25 statisztikai kistérsége közül 7 tartozik az ország 48 leghátrányosabb kistérsége közé, a régió pozíciói viszonylag kedvezőek.

Ennek következménye az országos átlag alatti 10,5 százalékos (2012) munkanélküliségi ráta. A foglalkoztatási ráta 2012-ben a régióban 49,0 százalék, ami megközelíti az országos foglalkoztatási arányt (50,6 százalék). Csongrád megyében a negatív irányú változást tükrözve a munkanélküliségi ráta 9,8%-ról 13,1%-ra emelkedett, ami lényegesen magasabb az országos átlagnál (10,3%).

GDP termelő képesség

Az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) adatait tekintve az Dél-alföldi régió a 2010. évhez képest 1 százalékkal növekedett, 2011-ben az egy lakosra jutó érték 1860 ezer forint volt. Az egy főre jutó bruttó hazai termék az országos átlag százalékában 66,5 százalék. A régiók között a 2000-es évek óta tartja ötödik helyét az egy főre jutó GDP tekintetében. A régió megyéi között Csongrád teljesít a legjobban az egy lakosra jutó GDP 2030 ezer forint és ezzel az értékkel a megyék között a 10. helyet szerezte meg.

Csongrád megye egészségügyi intézményhálózata

A régió betegeit 2012-ben 855 házi és gyermekorvos látta el. Számuk a 2006-os időszakhoz képest folyamatos csökkenést mutat. A megye betegeire 2012 végén 294 háziorvos és házi gyermekorvos jutott.

Háziorvosok és házi gyermekorvosok száma (forrás: KSH, 2012)

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bács-Kiskun | 347 | 342 | 348 | 345 | 333 | 327 | 325 |
| Békés | 248 | 244 | 246 | 249 | 240 | 237 | 236 |
| Csongrád | 296 | 291 | 294 | 290 | 290 | 294 | 294 |
| Dél-Alföld | 891 | 877 | 888 | 884 | 863 | 858 | 855 |
| Ország összesen | 6 559 | 6 523 | 6 560 | 6 519 | 6 451 | 6 442 | 6 415 |

A régió kórházi ágyakkal való ellátottsága több év viszonylatában is folyamatosan az országos szint alatt volt. Csongrád megye kórházi ágy-kapacitása 2012-ben 3.020 ágyból állt. 1990-hez képest a csökkenés 33 százalékos. A 2007. évi ágyszám-leépítések elsősorban az aktív ágyakat érintették (711 ágy).

Kórházi ágy-kapacitás (forrás: KSH, 2012)

|  | Aktív ágyszám | Krónikus ágyszám | Összesen |
| --- | --- | --- | --- |
| Bács-Kiskun | 2077 | 753 | 2830 |
| Békés | 1505 | 944 | 2449 |
| Csongrád | 2088 | 932 | 3020 |
| Dél-Alföld | 5670 | 2629 | 8299 |
| Ország összesen | 42207 | 26634 | 68841 |

A megye minden 10 ezer lakosára 1990-ben még 102, 2000-ben 83,2; 2012-ben 73,7 ágy jutott. A lakosság kórházi ágyakkal való ellátottsága 2011-ig együtt mozgott az országos értékekkel, 2012-re viszont az országosnál jobb eredményt ért el.

Működő kórházi ágyak tízezer lakosra jutó száma (forrás: KSH, 2012)

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bács-Kiskun | 63,8 | 55,9 | 56,3 | 56,2 | 57,4 | 57,3 | 54,4 |
| Békés | 73,3 | 64,4 | 65,4 | 67,6 | 68,5 | 69,3 | 68,2 |
| Csongrád | 79,7 | 70,9 | 71,1 | 71,2 | 71,5 | 71,9 | 73,7 |
| Dél-Alföld | 71,5 | 63,1 | 63,6 | 64,2 | 65,0 | 65,3 | 64,4 |
| Ország összesen | 79,3 | 71,6 | 70,8 | 71,0 | 71,3 | 71,5 | 69,5 |

Csongrád megyében jelenleg 4 aktív ágyakkal rendelkező intézmény működik:

- Csongrád Megyei  Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

- Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

- Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

- Szegedi Tudományegyetem SZAKK, Szeged

Csongrád megye kórházai közül az SZTE SZAKK-on kívül 3. progresszivitási szintű egészségügyi szolgáltatást képes nyújtani a szentesi kórház (mozgásszervi rehabilitáció) és a deszki kórház (tüdőgyógyászat, tüdőgyógyászat és légzésrehabilitáció, kardiológiai rehabilitáció), egyébként az egyetemen kívüli intézmények jellemzően 1. és 2. progresszivitási szintű területi ellátási kötelezettséggel rendelkeznek.

A SZAKK jelenlegi egészségügyi szolgáltató struktúrája, kapacitás-, és teljesítményjellemzői

Szeged városában évtizedeken keresztül két fenntartó – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (SZMJVÖ) és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) – működtetett egészségügyi intézményeket, ami párhuzamosságokat eredményezett a rendszerben. 2007. október 1-jétől - a párhuzamosságok megszűntetése és a magas szintű egészségügyi ellátás biztosítása érdekében - SZMJVÖ Kórház valamint Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat ellátási feladatát a SZTE SZAKK vette át, ami alapvetően a járó- és fekvőbeteg- szakellátást jelenti annak épület, eszköz és humán erőforrás állományával és területi ellátási kötelezettségével. Az integrációval megkezdődött a szegedi egészségügyi szakellátás azóta is tartó egységesítése, megteremtődött a stratégiai célként megfogalmazott korszerű egészségpólussá válás intézményi feltétele.

Az integrációt követően a szakmai integráció azonnal megkezdődött, az egyes szakterületek egységes irányítási rendszerre létrejött. 2007 októberétől kezdődően a volt SZMJVÖ Kórház II. telephelye Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya integrálódott a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika épületébe. A Vasas Szent Péter utcai II. Rendelő Intézetben folyó szájsebészeti, fogszabályozási, parodontológiai, valamint fogászati röntgen szakellátás a Fogorvostudományi Kar épületében került összevonásra. 2007. december 1-jétől megszűnt a  Traumatológiai Klinika „B” részlegében– volt SZMJVÖ Kórház II. telephelye - a traumatológiai ügyelet, így a Traumatológiai Klinika „A” részlege összefogva látja el az ügyeleti feladatokat és végzi a műtéteket. Az azóta eltelt időszakban a teljes traumatológiai ellátás átköltözött a korábbi „A” részlegbe a 410 ágyas klinikai tömbbe.

Az integráció létrejöttekor a gyógyító munka a városban szétszórva, 13 telephelyen 29 klinikai- és 5 szakrendelő épületében zajlott, az elmúlt időszakban egy telephelyet sikerült megszüntetni. A telephelyek elhelyezése teljesen véletlenszerűen alakult, semmiféle logisztikai kapcsolat, rendszerszerű szervezési elv nem érvényesült a kialakításukban. A telephelyek és az épületek nagy része a város központjában, csúcsforgalmi időben nehezen megközelíthető helyen találhatók. Jellemző, hogy a „központi” funkciót ellátó egységek is tagoltan, több telephelyen működnek.

- A sürgősségi betegellátás döntően a klinikai sürgősségi ambulanciákon történik a város különböző pontjain.

- Műtéti beavatkozás kilenc épületben történik.

- Az intenzív betegellátás – a gyerek ellátást is figyelembe véve - öt nagyobb és több kisebb egységben folyik.

- Képalkotó diagnosztikai tevékenység szétszórtan, többszörösen párhuzamosan működik.

- A Laboratóriumi Medicina Intézet (klinikai kémiai és haematológiai vizsgálatok) kettő, önmagában is a teljes betegforgalmat kiszolgálni képes nagy laboratóriumban funkcionál, ezen túlmenően számos speciális anyag- és eszközigényű kislaboratórium működik az egyes klinikákon.

- Központi sterilizáló egység jelenleg három telephelyen működik.

A minőségi szakmai munka feltételeit megnehezítő széttagoltság megszüntetése valósulhat meg a jelen pályázat tárgyát képező „magkórház” koncepció megvalósulásával. (A projektben érintett szakterületek épületeinek állapotát a 2.1.5 fejezet részletezi.)

Kapacitások

Fekvőbeteg-szakellátás

Az ellátás 2008-ban 1433 aktív és 357 krónikus, összesen 1790 OEP szerződött ágyon folyt. Ma ez a szám 1.458 aktív és 356 krónikus, összesen 1.814 OEP szerződött ágy, melyek 2008 óta továbbra is 18 klinikán, számos telephelyen szétszórtan helyezkednek el.

A SZTE SZAKK a tüdőgyógyászat kivételével jelenleg minden szakmában területi ellátási kötelezettséggel bír.  4 szakma esetében az ellátási kötelezettség országos szintű és ez a 4 szakma részben vagy egészben a jelenlegi projekt része (hemopoetikus őssejt transzplantáció, szerv-transzplantációs sebészet, neurológiai rehabilitáció és intenzív ellátás), 2 esetben az ellátás szupraregionális szintű (súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban, ill. gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció). A többi esetben az ellátás döntően a Dél-alföldi Régiót érinti. A legkisebb ellátandó terület a szegedi, mórahalmi és a kisteleki kistérségeket foglalja magában.

A jelen projektben érintett szakterületek közül regionális lefedettséget mutat a hematológia, általános sebészet, tüdő- és mellkassebészet, érsebészet, idegsebészet, szívsebészet, neurológia, ortopédia, valamint a kardiológia és megközelítőleg regionális területe van az angiológiának és a traumatológiának. Több kistérséget lát el a stroke ellátás, valamint az általános belgyógyászat és a mozgásszervi rehabilitáció.

A SZAKK és a projektben érintett szakmák jelenlegi kapacitásait és az ellátandó lakosságszámot tartalmazó (TEK) táblázat az 1. számú mellékletben található.

A jelen projekt keretében létrehozandó magkórház a jelen fejlesztés kapcsán tartalmazni fogja a 265 ágyas épületszárny 265 ágyán túl a 410 ágyas épületszárnyban kialakításra kerülő Központi Aneszteziológiai és Intenzív Osztály 36 ágyát, továbbá a neurológia, neurológiai rehabilitáció, idegsebészet, traumatológia, ortopédia, mozgásszervi rehabilitáció és az általános belgyógyászat ágyait. A magkórház egésze  több, mint 600 ággyal  fog működni, de azon ágyainak száma még nem végleges, amelyek olyan szervezeti egységbe taroznak, amelyeknek a fejlesztése az eredeti programban nem szerepelt, de jelenleg ott találhatók vagy a jövőben odaköltöznek. Ezen ágyak száma függ egyéb projektek (TIOP 2.2.2., DAOP 4.1.2) megvalósulásától, esetleges jogszabályi változásoktól, szakmai szükségletek és lehetőségek megváltozásától és a SZAKK szakmai elképzeléseitől is.

Járóbeteg-szakellátás

A fekvőbeteg-ellátáshoz hasonlóan a járóbeteg-szakellátás integrációjára is sor került. A korábbi három önálló OEP szerződésű szakellátó egység feladatainak reorganizációja, a párhuzamos feladatok megszüntetése megvalósult.

A járóbeteg-szakellátás az egyetemi klinikák szakambulanciáin, az integrált városi fekvőbeteg-szakellátó helyeken, valamint a két városi szakrendelőben és a gondozókban zajlik. A jelenlegi kapacitás 10.960 szakorvosi és 2.169 nem szakorvosi óra. A SZAKK jelenlegi járóbeteg-szakellátás kapacitásait és a szakrendelők területi elhelyezkedését a 2. számú melléklet tartalmazza. A tervezett magkórház feladata elsősorban aktív fekvőbeteg ellátás biztosítása, ezért ide csak azok a járóbeteg szakambulanciák kerülnek, amelyek közvetlenül kiszolgálják az alaptevékenységet. A magkórházban a 265 ágyas és az eredetileg 410 ágyas klinikai tömbben - helyet kapó szakmák ambulanciái jelenleg összesen heti  2 111 szakorvosi és 283 nem szakorvosi óraszámmal működnek. A magkórház projektben érintett szakmák jelenlegi járóbeteg-szakellátó kapacitásai a 3. számú mellékletben találhatók. (Az SZTE SZAKK 2012. december 31-én hatályos járóbeteg szakellátási szervezeti egységeket tartalmazó struktúrájából a projektben érintett járóbeteg ellátó szervezeti egységek.

Teljesítmények

Fekvőbeteg- szakellátás

A 2012-es adatok alapján az aktív fekvőbeteg-szakellátás finanszírozott esetszáma 73.054, összes súlyszáma pedig 100.327,61 volt, ebből a projektben érintett szakmákra 23 481 esetszám és 39 523,2 súlyszám jutott.

A SZAKK egészére vonatkozó átlagos CMI (case-mix index) érték 1,4. A projektben érintett szakterületek átlagos CMI értéke ugyanakkor 2,1, ami a magas progresszivitású ellátás jellemzője.  Kiugró az index értéke a szívsebészeti intenzív ellátás (19,4), a szívsebészet (8,7), a több helyszínen működő intenzív betegellátás (5,7-6,3), a hematológia (5,0) és az invazív kardiológia (4,1) esetében.A SZAKK átlagos ápolási napjainak száma 2012-ben 5,3 volt, ami kedvezőbb, mint az 5,7 napos normatív elvárás. A projektben résztvevő szakmák esetében az átlagos ápolási idő 5,99 nap volt; 140 715 elszámolt ápolási napra 23 481 esetszám jutott. Az átlagos ápolási napok száma az Ortopédiai Klinikán, a Hemopoetikus Őssejt Transzplantációs Részlegen (Hematológiai Osztály), a Szívsebészeti Osztályon, Szívsebézeti Intenzív Osztályon és a Traumatológiai Klinikán a legtöbb.

A SZAKK egészére vonatkozó fekvőbeteg-szakellátás teljesítmény adatai a 4 sz. mellékletben, a projektben érintett szakmákra vonatkozó fekvőbeteg-szakellátás teljesítmény adatai pedig az 5. sz.  mellékletben találhatók.

Járóbeteg- szakellátás

A járóbeteg szakellátás 2012. évi teljesítmény adatai szerint 1.989.052 eset ellátása történt a SZAKK-ban, ami 3.839.035.285 pont teljesítményt eredményezett. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a szegedi járóbeteg-szakellátás igen nagy forgalmat bonyolít le, teljesítményeit tekintve pólusintézmény a járóbeteg-szakellátásban is

Az ambulanciák bekerülése a magkórházba elősegíti a szakmák koncentrációját, illetve a fekvő és járóbeteg-ellátás közelségéből adódó szinergia révén színvonal növekedést eredményez. A projektben érintett szakmák (a 410 ágyas klinikai tömbben már bent levő és a projekt kapcsán ide és a 265 ágyas épületbe kerülő szakmák együttesen) 2012-ben 255 685 esetet láttak el, ami 947 736 539 pontot eredményezett. A SZAKK és a projektben résztvevő szakmák járóbeteg-szakellátásra vonatkozó teljesítmény adatai a 6. sz. mellékletben találhatók.

Kihasználatlan kapacitások

A fekvőbeteg ellátásban a kapacitás-kihasználtságot az ágykihasználtság mutatóval jellemezzük. Az SZTE SZAKK aktív fekvőbeteg-ellátásnak átlagos ágykihasználása 2012-ben 64,49%, ami 2008-ban még 72,79% volt. Az egyes szakmák ágykihasználási százalékértékeit az alábbi táblázat tartalmazza.

| SZTE SZAKK Kórházi ágykihasználtság adatok, 2012 (Forrás: GYOGYINFOK) |
| --- |
| Szakma kód | Szakma megnevezése | Ágykihasználási % |
| 04 | Szülészet-nőgyógyászat | 62,70 |
| 05 | Csecsemő - és gyermekgyógyászat | 48,67 |
| 06 | Fül-orr-gégegyógyászat | 59,83 |
| 07 | Szemészet | 74,09 |
| 08 | Bőrgyógyászat | 74,28 |
| 09 | Neurológia | 58,87 |
| 10 | Ortopédia-Traumatológia | 71,52 |
| 11 | Urológia | 59,02 |
| 12 | Klinikai onkológia | 36,52 |
| 14 | Reumatológia | 53,31 |
| 15 | Aneszteziológia és Intenzív betegellátás | 62,49 |
| 16 | Infektológia | 60,74 |
| 17 | Arc-, állcsont - és szájsebészet | 71,71 |
| 18 | Pszichiátria | 70,60 |
| 20 | Plasztikai- és égéssebészet | 37,88 |
| 23 | Gyermek és ifjúság-pszihiátria | 74,84 |
| 40 | Kardiológia | 82,04 |
| 46 | Sürgősségi betegellátás | 20,85 |
|  | Aktív összesen | 64,49 |
|  | Krónikus ellátás | 67,83 |
|  | Rehabilitációs ellátás | 62,50 |
|  | Krónikus összesen | 65,94 |
|  | Aktív és krónikus összesen | 64,77 |
|  | Nappali kórházi ellátás | 37,83 |

Az ágykihasználtság mértékének csökkenése egyrészt a betegutak újraszervezéséből adódó forgalom csökkenéssel, másrészt a kórházi ellátások intenzívebbé válásával áll összefüggésben, nevezetesen a SZAKK jellemzően a normatív ápolási időnél rövidebb ideig tartja benn a betegeket az osztályon, továbbá lehetőség szerint növeli a kúraszerű ellátások és az egynapos ellátások (egynapos sebészet, endoszkópos beavatkozások) arányát.

Az ápolási idő rövidülése azonban nem jelentheti a hosszabb kezelésre szorulók hátrányos megkülönböztetését. 2008-ban egyes szakmák esetében összesen 367 volt a 100% feletti, nem finanszírozott napok száma, 2012-ben viszont már 2 892 volt ugyanezen érték, ami közel 9-szeres növekedést mutat. A fenti arányokból látható egyrészt a költség-hatékonyságra való törekvés másrészt a szakmai szempontok kiemelt jelentősége.

2008-ban az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet egyes részlegei (AITI II, AITI III, AITI IV), az Idegsebészeti Klinika, a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, a Neurológiai Klinika és a Traumatológiai Klinika, addig a 2012. évi adatok szerint az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet egyes részlegei (AITI II, AITI III, AITI IV), az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika, a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, a Gyermekegészségügyi Központ, az I.sz. Belgyógyászati Klinika, az Idegsebészeti Klinika, a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, az Invazív Kardiológiai Osztály, a Neurológiai Klinika, az Onkoterápiás Klinika, a Pszichiátriai Klinika, a Reumatológiai Klinika, a Sebészeti Klinika, a Szívsebészeti Osztály és a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika lépték túl a részükre meghatározott TVK korlátot. A 2012-es 100% feletti, nem finanszírozott napok számának alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

SZTE SZAKK 100% felett teljesítő szakmái, 2012

(Forrás: OEP által biztosított ABSZT_hh.DAT állományok)

| Klinika | Nem finanszírozott napok száma |
| --- | --- |
| AITI IV. Általános Intenzív Terápiás Részleg | 4 |
| Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika | 53 |
| Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | 396 |
| Gyermekegészségügyi Központ | 221 |
| I.sz. Belgyógyászati Klinika | 788 |
| Idegsebészeti Klinika | 240 |
| II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Közp | 301 |
| Invazív Kardiológiai Osztály | 73 |
| Neurológiai Klinika | 12 |
| Onkoterápiás Klinika | 3 |
| Pszichiátriai Klinika | 237 |
| Reumatológiai Klinika | 8 |
| Sebészeti Klinika | 68 |
| Szívsebészeti Osztály | 96 |
| Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | 392 |
| Végösszeg | 2 892 |

A teljesítmény volumen korlát (TVK) Magyarországon a finanszírozás tarthatósága érdekében került bevezetésre 2004-ben, a járóbeteg-szakellátásra és az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozóan szolgáltatónként, éves szinten, havi bontásban meghatározott elszámolható teljesítmény mennyiség. A finanszírozást az OEP az ellátóknak kizárólag a volumenkorlát keretein belül nyújtja. Újabban – szakmai indokok alapján - néhány ellátás (pl. akut miocardialis infarktus ellátása, akut stroke ellátása, szülés, stb.) kikerült a TVK köréből.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27/B. § rendelkezései szerint a szolgáltató a TVK felhasználása során a szerződés szerinti ellátási kötelezettségeit az a)-e) pont szerint meghatározott prioritási sorrend figyelembevételével köteles teljesíteni:

a) a működési engedélye szerinti szakmai kompetencia (a továbbiakban: szakmai kompetencia) körébe tartozó sürgősségi ellátások,

b) szakmai kompetencia és az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (továbbiakban Eftv.) szerinti területi ellátási kötelezettség körébe tartozó progresszív ellátások,

c) szakmai kompetencia és az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettség körébe tartozó nem progresszív ellátások,

d) szakmai kompetencia körébe tartozó, az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettséget meghaladó progresszív ellátások,

e) szakmai kompetencia körébe tartozó, az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettséget meghaladó nem progresszív ellátások.

Várólista

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXII. törvény

5/B. §-a szerint az alábbi várólisták léteznek, az alábbi feltételekkel:

j) központi várólista: a külön jogszabályban meghatározott nagyköltségű ellátások igénybevételére váró betegek jegyzéke, továbbá a szerv, illetve vérsejtképző őssejt átültetésére váró betegek listája (transzplantációs várólista),

k) intézményi várólista: az adott fekvőbeteg ellátó intézményben a betegellátás sorrendjét meghatározó jegyzék, amely - a központi várólista alapján igénybe vehető ellátások kivételével - az egészségügyi ellátások meghatározott sorrend szerinti elvégzése érdekében, továbbá tartós kapacitáshiány esetén kerül kialakításra [a j) és k) pont a továbbiakban együtt: várólista],

m) betegfogadási lista: az adott járóbeteg szakellátó intézményben - amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást - a betegellátás sorrendjét szakrendelésenként, az ellátás igénybevételének időpontjával meghatározó lista.

20. § (1) A finanszírozási szerződés szerinti ellátásra kötelezett szolgáltató

a) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátások elvégzését - amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátását, figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra is - a (2) bekezdésben meghatározott esetben intézményi várólista alapján teljesíti,

b) a járóbeteg-szakellátások elvégzését a külön jogszabály szerinti betegfogadási lista alapján teljesíti,

és az a) és b) pont szerinti teljesítésről, valamint a (3a) bekezdés szerinti esetekről külön jogszabályban meghatározott módon rendszeres jelentést küld az a) pont tekintetében az országos várólista-nyilvántartást vezető szerv, a b) pont tekintetében az egészségbiztosító részére.

A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII.23.) Kormányrendelet, valamint azóta több rendelet is szabályozza a várólisták kezelését és nyilvánossá tételét.  A várólisták létrejötte alapvetően a TVK következménye.A várólisták szerinti adatok

A fejlesztés tárgyát érintő szakmák esetében a régiós intézményi várólisták átlagos várakozási napjai évek óta a csípőprotézis-beültetések és a térdprodézis műtétei esetében a leghosszabbak. Ezen felül legtöbben a coronaria intervenciók végzésére várakoznak, de itt a várakozási idő lényegesen kevesebb.

Dél- alföldi Régió egészségügyi intézményeinek átlagos várokozási napjai intézményi várólisták esetében 2013. október (forrás: OEP)

| Várólista neve | Intézmény neve | Átlagos várakozási idő 2013.10.26 |
| --- | --- | --- |
| 410 ágyas épület szakmái |
| Térdprotézis műtét, traumatológia szakma | SZTE Szent-Györgyi A. Kl.Közp. | 122 nap (6 várakozó) |
|  | SZTE Szent-Györgyi A. Kl.Közp. | 164 nap (149 várakozó) |
|  | Gyula, Pándy Kálmán MKh.Ri. | 116 nap (13 várakozó) |
|  | Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza | 75 nap (17 várakozó) |
|  | Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza | 153 nap (147 várakozó) |
|  | Szentes,Cs.M.Önk.dr.Bugyi I.KH | 737 nap (151 várakozó) |
|  | Békéscsaba, Réthy Pál VKh.Ri. | 673 nap (291 várakozó) |
|  | Kiskunhalasi Semmelweis Kórház | 1577 nap (134 várakozó) |
| Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma | SZTE Szent-Györgyi A. Kl.Közp. | 145 nap (133 várakozó) |
|  | Békéscsaba, Réthy Pál VKh.Ri. | 33 nap (2 várakozó) |
|  | SZTE Szent-Györgyi A. Kl.Közp. | 69 nap (5 várakozó) |
|  | Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza | 58 nap (13 várakozó) |
|  | Gyula, Pándy Kálmán MKh.Ri. | 82 nap (20 várakozó) |
|  | Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza | 129 nap (118 várakozó) |
|  | Szentes,Cs.M.Önk.dr.Bugyi I.KH | 696 nap (162 várakozó) |
|  | Békéscsaba, Réthy Pál VKh.Ri. | 695 nap (271 várakozó) |
|  | Kiskunhalasi Semmelweis Kórház | 1303 nap (73 várakozó) |
| Tervezett 265 ágyas épület szakmái |
| Coronária intervenciók | Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza | 12 nap (23 várakozó) |
|  | SZTE Szent-Györgyi A. Kl.Közp. | 63 nap (239 várakozó) |
|  | Gyula, Pándy Kálmán MKh.Ri. | 67 nap (5 várakozó) |
| A szív elektrofiziológiai vizsgálata, nagy és radiofrekvenciás ablációk | SZTE Szent-Györgyi A. Kl.Közp. | 14 nap (25 várakozó) |
| Epekövesség miatti beavatkozás laparaszkópia | Hódmezővásárhely,Erzsébet KH.R | 12 nap (2 várakozó) |
|  | Orosháza, V.Önk. Kórháza | 3 nap (2 várakozó) |
|  | Gyula, Pándy Kálmán MKh.Ri. | 11 nap (9 várakozó) |
|  | Kiskunhalasi Semmelweis Kórház | 29 nap (11 várakozó) |
|  | Békéscsaba, Réthy Pál VKh.Ri. | 40 nap (11 várakozó) |
|  | SZTE Szent-Györgyi A. Kl.Közp. | 45 nap (61 várakozó) |
|  | Szentes,Cs.M.Önk.dr.Bugyi I.KH | 7 nap (7 várakozó) |
|  | Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza | 49 nap (120 várakozó) |
|  | Hódmezővásárhely,Erzsébet KH.R | 29 nap (7 várakozó) |
|  | Bajai Szent Rókus Kórház | 72 nap (27 várakozó) |
|  | Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza | fix időpontok (1 várakozó) |
| Hasfali-, lágyék sérvműtét implantátum beültetésével | Hódmezővásárhely,Erzsébet KH.R | 30 nap (1 várakozó) |
|  | Szentes,Cs.M.Önk.dr.Bugyi I.KH | -1 nap (2 várakozó) |
|  | Kisteleki Eü. Központ Nonprofit Kft. | 16 nap (2 várakozó) |
|  | Kiskunhalasi Semmelweis Kórház | 51 nap (10 várakozó) |
|  | SZTE Szent-Györgyi A. Kl.Közp. | 35 nap (45 várakozó) |
|  | Hódmezővásárhely,Erzsébet KH.R | 36 nap (9 várakozó) |
|  | Orosháza, V.Önk. Kórháza | 40 nap (1 várakozó) |
|  | Békéscsaba, Réthy Pál VKh.Ri. | 45 nap (12 várakozó) |
|  | Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza | 58 nap (84 várakozó) |
|  | Bajai Szent Rókus Kórház | 82 nap (61 várakozó) |
|  | Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza | fix időpontok (6 várakozó) |
| Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv | SZTE Szent-Györgyi A. Kl.Közp. | 54 nap (54 várakozó) |
|  | Hódmezővásárhely,Erzsébet KH.R | 26 nap (4 várakozó) |
|  | Orosháza, V.Önk. Kórháza | 4 nap (1 várakozó) |
|  | Gyula, Pándy Kálmán MKh.Ri. | 24 nap (4 várakozó) |
|  | Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza | 58 nap (51 várakozó) |
|  | Szentes,Cs.M.Önk.dr.Bugyi I.KH | 13 nap (8 várakozó) |
|  | Békéscsaba, Réthy Pál VKh.Ri. | 33 nap (4 várakozó) |
|  | Kecskemét, Bács-K.Megyei Önkorm. Kórháza | fix időpontok (3 várakozó) |
|  | Kiskunhalasi Semmelweis Kórház | fix időpontok (3 várakozó) |

A SZAKK esetében, a projekt által érintett szakmákban (2013. október 26-i adatok) a legjelentősebb várakozási idő a térd (164 nap) és csípőprotézis (145 nap), valamint a tervezhető szívkatéterezés és stent beültetés (63 nap) területén a legjelentősebb. A legkevesebb, 14 napos várakozás a szív elektrofiziológiai vizsgálata, nagy és radiofrekvenciás ablációk területén tapasztalható. A fenti várólistás adatok szerint legtöbben diagnosztikus szívkatéterezésre és coronaria stent beültetésre várnak, összesen 239-en, térdprotézisre 149-en, csípőprotézisre 133-an.

Területi ellátási kötelezettségbe (TEK) bevont települések lakosságszáma

Szeged városában 2007. október 1-én a Szegedi Tudományegyetem és a Szeged M. J. Város Önkormányzatának együttes elhatározása alapján, az SZMJVÖ Kórház valamint Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat megszüntetett intézményei feladatát a SZTE SZAKK vette át külső forrás bevonása nélkül, az országban egyedülálló módon.

Az SZTE SZAKK területi ellátási kötelezettségét a regionális ÁNTSZ határozza meg szakmánkénti és települési bontásban az ellátási szükséglet figyelembe véve, ami gyakran nem esik egybe a közigazgatási határokkal (pl. kistérség). A területi ellátási kötelezettség  több szintű, alapszinten kistérségi, magasabb progresszivitási szint esetében, ha más az adott településhez közelebb levő szolgáltató nem nyújtja ugyanazt a szintű szolgáltatást akkor megyei, egyes esetekben pedig regionális, sőt régión túl mutató.

A SZAKK területi ellátási kötelezettsége szakmánként és ellátási formánként változó, az ellátások nyújtása több progresszivitási szinten történik.  A Klinikai Központ jellemzően a Dél-alföldi régió kórháza, egyes esetekben ezen túl terjedően is nyújt szolgáltatásokat más esetekben, főleg krónikus ellátások esetében ennél szűkebb az ellátási területe. A TEK számszerű leírása a korábbiakban már hivatkozott 1. sz. mellékletben található.

Területi, illetve regionális feladatellátások bemutatása

Progresszivitási szintek

A progresszív ellátás elve az egészségügyi ellátás egymásra épülő, feladatmegosztáson alapuló, kötelezően, piramis-szerűen hierarchizált kapcsolatrendszerét és ennek szabályrendszerét jelenti.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint: "Az egészségügyi ellátások rendszere az eltérő egészségi állapotú egyének differenciált ellátását szolgáló, a munkamegosztás és a fokozatosság elvén alapuló intézményrendszerre épül, amelyben az egyén egészségi állapotának összes jellemzője együttesen határozza meg a szükséges ellátási szintet. A progresszív ellátás elve az egészségügyi ellátás valamennyi szintjén érvényesül."

A progresszív ellátás célja az ellátórendszer eltérő kompetenciájú hierarchizálása, amelyben:

- az ellátórendszer szereplői eltérő kompetenciával és eltérő elvárás-rendszerrel (minimumfeltételek) rendelkeznek,

- a legáltalánosabb (legalacsonyabb kompetenciájú) ellátóhelyek találhatók a legnagyobb számban, és elhelyezkedésük lakosságközeli. Ezen ellátók igénybevétele közvetlen, azaz nem kötött beutalóhoz, az alacsony kompetenciájú ellátók a kompetenciájukat meghaladó eseteket továbbküldik az ellátórendszer specializált egységeihez, és ezek igénybevétele jellemzően beutalóhoz kötött, 	az ellátó-szintek specializációja fordítottan arányos a kompetenciával, azaz az egyre speciálisabb ellátásokat, egyre kevesebb szolgáltató nyújtja.

A SZAKK, mint magasan specializált csúcs intézmény döntően 3. és 2. progresszivitási szinten szolgáltat. Az ellátási területe jellemzően a Dél-alföldi régió településeire terjed ki, de egyes tevékenységek tekintetében országos kompetenciával rendelkezik, más esetekben az ellátási területe cask kistérségi szintű. Az ellátandó települések illetve az ellátandó lakosság szám szakterületenként kerül kijelölésre, figyelembe véve nemcsak a SZAKK kompetenciáit, de a környező egészségügyi szolgáltatók felkészültségét is.

A magkórházba kerülő – és annak 410 ágyas meglévő részében már működő – szinte minden szakma (az angiológia II. szint, az általános belgyógyászat és a mozgásszervi rehabilitáció I. szint kivételével) képes a legmagasabb progresszivitási szinten szolgáltatni. Az angiológia a jelen projekt fejlesztéseit követően szintén elérheti a III. Progresszivitási szintet., A magkórházban működő, ill. a jövőben oda kerülő szakmák tekintetében a megye kórházai közül az elérhető legmagasabb progresszivitási szintet kizárólag Szentes képes biztosítani a stroke ellátás területén  a progresszivitás II. szintjén, ami ennél az ellátásnál a legmagasabb szintet jelenti, a  Dél-alföldi Régió esetében pedig 3 kórházban (Kecskeméten, Békéscsabán és Gyulán) stroke, egy helyen pedig (Kecskeméten) általános sebészet üzemel ugyancsak a legmagasabb progresszivitási szinten.

A SZAKK-nak 57 szakma vonatkozásában van területi ellátási kötelezettsége, ebből

  - legmagasabb, 3. progresszivitási szinten 45 szakma esetében nyújt egészségügyi szolgáltatásokat. Ezek közül 4 szakma esetében az ellátás országos szintű, 9.9 millió lakosra terjed ki, 2 esetben az ellátás szupraregionális szintű, 7.9 millió, ill. 1.6 millió lakost érint. 29 szakma esetében az ellátás regionális szintű, jellemzően 1.3 milliós lakost érint, a többi 10 szakma legalább 1 megyét érintő ellátási kötelezettséggel rendelkezik, amelyeknek a lakosságszáma 441 ezer és 988 ezer közé esik. A legnépesebb ellátási területtel a haemopoetikus őssejt transzplantáció, a neurológiai rehabilitáció, a szerv-transzplantációs sebészet és intenzív betegellátás rendelkezik.

  - 7 szakma esetében a 2. progresszivitási szintű ellátási kötelezettsége van a klinikai központnak (ebből a stroke ellátás területén ez a legmagasabb szint), itt az ellátandó lakosok száma 306 ezer és 1.3 millió közé esik, tehát mind megyei, mind pedig regionális ellátást biztosít. A legnépesebb ellátási területtel a gyermeksebészet, és a geriátria ellátás rendelkezik.

  - 5 szakma esetében csak 1. progresszivitási szintet kell elérnie a kórházi ellátásoknak, itt az ellátandó lakosok száma 235 ezer és közel 1.1 millió fő közé esik, tehát egyes estekben több kistérség, más esetekben több megye is érintett.

Jelen fejlesztésben érintett 18 szakterület esetében a progresszivitási szintek ellátása:

  - 3. progresszivitási szinten szolgáltat 14 szakma, ebből az ellátandó lakosságszám 4 esetben országos lefedettséget mutat 9.9 millió lakost érintve, a többi 10 szakma jellemzően regionális ellátást jelent és 1.3 millió lakost érint.

  - 2. progresszivitású szinten nyújt ellátást 2 szakma, az egyik 986 ezer a másik 373 ezer fő számára (utóbbi: stroke ellátás, ahol ez a legmagasabb progresszivitási szint).

  - 1. progresszivitású szinten szintén 2 szakma szolgáltat, az egyik 235 ezer a másik 254 ezer lakost érint.

A leírtak alapján látható, hogy a pályázatban érintett szakmák magas progresszivitású ellátása Szegeden összpontosul. Ez a magyarázata annak, hogy a SZAKK idevágó betegforgalmának kb. egyharmada a kijelölt ellátási területeken kívülről érkezik.

Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása

Épületek

A projekt szempontjából érintett szakmák épületeinek bemutatása

Jelen pont alatt a projektben érintett szakmák épületei kerülnek bemutatásra. A gyógyító munka Szegeden jelenleg több telephelyen, többségükben elöregedett épületben folyik.

A SZAKK telephelyei (forrás: az IF-15602-2/2013. sz. / kelt: 2013.07.31./ OTH ÁNTSZ határozat)

| Telephely |  | Elhelyezkedés |
| --- | --- | --- |
| 1. telephely: | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika és II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiaii Központ AITI Általános Belgyógyászati Intenzív Terápiás Részleg I. sz. Belgyógyászati Klinika Sebészeti Klinika Szemészeti Klinika Onkoterápiás Klinika | Korányi fasor 6. Korányi fasor 6. Korányi fasor 7. Korányi fasor 8 Pécsi u. 6. Korányi fasor 10-11. Korányi fasor 12. |
| 2. telephely: | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Kp. A részleg Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Mikrobiológiai Intézet Új Klinika épülete Nukleáris Medicina Intézet | Korányi fasor 14-15. Tisza Lajos krt. 111. Semmelweis utca 6. Semmelweis utca 6. Korányi fasor 8. |
| 3. telephely: | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis utca 1. |
| 4. telephely: | Fogászati és Szájsebészeti Klinika | Tisza Lajos krt. 64-66. |
| 5. telephely: | Psychiátriai Rehabilitációs Osztály (2 épület, pavilon) | Pulcz utca 1.* |
| 6. telephely: | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Kp. B részleg (7 épület, pavilon) | Temesvári krt. 35. |
| 7. telephely: | 1-es kórház (összesen 4 épület, pavilon) | Kossuth Lajos sgt. 42. |
| 8. telephely: | volt SZMJVÖ Kórház II. telephelye (A, B, C, D, E épületek) | Kálvária sgt. 57. |
| 9. telephely: | 1. sz. Rendelőintézet | Tisza Lajos krt. 97. |
| 10. telephely: | 2. sz. Rendelőintézet | Vasas Szent Péter utca 1-3. |
| 11. telephely: | Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Osztály | Boldogasszony sgt. 15. |
| 12. telephely: | Bőr- és nemibeteg-gondozó felnőtt Bőr- és nemibeteg gondozó gyermek | Kálvin tér 5. Szetn István tér 3-4. |
| 13. telephely: | Kihelyezett rendelő, fürdő Mozgásszervi rehabilitáció Reuma rehabilitáció | Tisza Lajos krt. 24. |

Megjegyzés: a Kossuth Lajos sgt. 42. szám alatt található 7. sz. telephely (a volt 1-es városi kórház telephelye) törlésre került, azonban értékesítésre kijelölt ingatlan, így felsorolása szükséges. Az 5. sz. telephely még működik, de ez a terület is kiürítésre vár.

A telephelyek jelenlegi széttagoltságát, elszórtságát jól mutatja a telephelyek következő átnézeti térképe is:

A SZAKK telephelyeinek átnézeti térképe (forrás: Szegedi Tudományegyetem SZAKK Egészségügyi Infrastruktúrafejlesztés Döntéselőkészítő tanulmánya, M-TEAMPANNON Építész és Mérnöki kft., Noll Tamás okl. építészmérnök, 2008, )

A SZAKK egyes szervezeti egységei gyakran több telephelyen, az egyes telephelyeken más szervezeti egységek szakmáival együtt működnek.

II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ „A” részlege (Korányi fasor 6.)

Jelenleg az épület szinte semmilyen szempontból nem felel meg az egészségügyi létesítményekkel szemben támasztott követelményeknek. A betegek elhelyezése nem megfelelő, jellemző a 17 m2 alapterületű kórterem, 4 ágy elhelyezésével (4,25 m2/ágy). A kórtermeken kívül elhelyezett vizes blokkok száma nem elégséges, felszerelésük elhasználódott. Társalgó-étkező helyiségek teljesen hiányoznak. Az ápolási munka végzéséhez nincs megfelelő terület, a nővérdolgozó munkahelyek szűkösek, kialakításuk nem megfelelő. Az ambuláns rendelők az alagsorban találhatók, a betegek várakozása a folyosókon történik. Az Klinika műszaki állapota nem megfelelő, mivel az 1926-ban felépített épületen az elmúlt évtizedekben nem hajtottak végre lényeges felújítási munkálatokat.

A II. sz. Belklinika és Kardiológiai Központ épületéből az alábbi szakmák költöznek be a tervezett, új 265 ágyas klinikai épületbe:

- Általános kardiológia

- Angiológia

- Hematológia

A 410 ágyas épületbe költözik a 265 ágyas épületbe költöző Stroke Osztály helyére:

- Általános Belgyógyászat

Aneszeteziolgiai és Intenzív Terápiás Intézet (AITI) III. részlege (Körintenzív: Korányi fasor 7.)

A szegedi egészségügyi ellátás 2007 őszén lezajlott integrációját követően jelenleg a különféle profilú felnőtt betegeket ellátó intenzív betegellátó egységek 4 telephelyen (a belgyógyászati „körintenzíven” kívül a 410 ágyas klinikai tömbben, a Sebészeti Klinika központi épületében és a volt II. sz. városi kórház épületében) működnek. Infrastrukturális állapota miatt a „Körintenzív” épülete szinte semmilyen szempontból nem felel meg az egészségügyi létesítményekkel szemben támasztott követelményeknek.

A körintenzív (AITI III) épületéből az intenzív ellátás áthelyezésre kerül a 410 ágyas klinikai épületben kialakítandó Központi Intenzív osztályra.

II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, valamint a Sebészeti Klinika „B” részlege (volt SZMJVÖ Kórház II. telephelye, Kálvária sgt. 57.)

Jelenleg az épületek megfelelnek az egészségügyi létesítményekkel szemben támasztott követelményeknek. A betegek elhelyezése részben megfelelő, de a C épületben jellemző a 24 m2 alapterületű kórterem, 5 ágy elhelyezésével (4,80 m2/ágy). Jellemző, hogy például a sebészet 30 aktív ágyára 2 férfi, és 4 női mosdó, valamint 2 tusoló jut. A vizes blokkok felújításra szorulnak. Társalgó-étkező helyiségek megfelelőek. Az ápolási munka végzéséhez megfelelő terület, nővérdolgozó munkahely biztosított. A műtőblokk két évvel ezelőtt került kialakításra, megfelelő körülményeket biztosít a műtétekhez. Az ambuláns rendelők a földszinten találhatók, a betegek várakozása szűkös váróterekben történik. Az épület műszaki állapota megfelelő. A berendezések elhasználódtak.

A volt SZMJVÖ Kórház II. telephelye épületéből az alábbi szakmák költöznek be a tervezett 265 ágyas klinikai épületbe:

- Általános sebészet (párhuzamosságok megszüntetése)

Sebészeti Klinika „A” részlege (Pécsi u. 6.)

Jelenleg az épület szinte semmilyen szempontból nem felel meg az egészségügyi létesítményekkel szemben támasztott követelményeknek. A berendezések elhasználódtak, elavultak. A betegek elhelyezése nem megfelelő, jellemző a 17 m2 alapterületű kórterem, 4 ágy elhelyezésével (4,25 m2/ágy). Az ágyak régiek, elhasználódtak, a legtöbb csak vízszintes fekvésre alkalmas. A tusoló és mosdó helyiségek száma kevés, azok is felújításra szorulnak. Társalgó-étkező helyiségek teljesen hiányoznak. Betegfelvételi lehetőség, illetve kötöző helyiség sincs, valamint nővérdolgozó munkahelyek is szűkösek. Az ambuláns rendelők az alagsorban találhatók, a sebészeti műtéttani intézet méltatlan körülmények között működik. Az épület műszaki állapota nem megfelelő.

AITI I. és a Szívsebészeti intenzív részleg esetében az intenzív ellátás áthelyezésre kerül. Az ellátási igényeket a 410 ágyas klinikai épület részbeni átépítésével kialakítandó központi intenzív fogja ellátni. A Sebészeti Klinika épületéből az alábbi szakmák költöznek be a tervezett új 265 ágyas klinikai épületbe:

- Szívsebészet

- Invazív kardiológia

- Általános sebészet

- Tüdő- és mellkassebészet

- Szerv-transzplantációs sebészet

- Érsebészet

Funkcionálisan ideköltözik még a Sebészeti Klinika és a Szívsebészet műtő kapacitása és az épület központi sterilizálója (párhuzamosságok megszüntetése )

A 410 ágyas klinikai tömbbe költözik:

- Szívsebészeti intenzív részleg

- AITI I. Sebészeti intenzív részleg

Mindkét intenzív a Központi Intenzív Osztály része lesz (párhuzamosságok megszüntetése)

410 ágyas „Újklinika” (Semmelweis u. 6.)

A SZAKK legutolsó nagyobb beruházására 1986-ban került sor, ekkor került átadásra a 410 ágyas újklinikai épület, amely funkcionális kialakításával, logikus és átlátható szervezésével a legjobban használható épület. A betegek elhelyezése viszonylag megfelelő, jellemző a 35 m2 alapterületű kórterem, 6 ágy elhelyezésével (5,83 m2/ágy) ), ami a ma építendő kórházak szempontjából már nem korszerű. A kórtermeken kívül elhelyezett vizes-csoportok száma kielégítő, felszerelésük azonban elhasználódott. Társalgó-étkező helyiségek szűkösek. Az ápolási munka végzéséhez minimális a munkaterület, a nővérdolgozó szűkös kapacitású. A központi nővér-öltöző az épület egyik értékes szintjén, az első emeleten található. Az ambuláns rendelők a földszinten találhatók, a betegek várakozása megoldott. A klinikai intézetek elhelyezése alulméretezett területen történik. Az oktatási feltételek minimálisan biztosítottak. A műtőblokk kialakítása megfelelő, de nincs szeptikus műtőblokk. A központi sterilező egység megfelelő kialakítású, a jelenlegi feladatot az elavult géppark miatt viszonylag nehezen tudja ellátni. Az épület műszaki állapota megfelelő, de viszonylag fiatal kora ellenére, több mint, húszévi használat után ez is átalakításra, korszerűsítésre szorul. A gépészeti rendszerek, a nyílászárók, a burkolatok, a berendezések és a felszerelések elavultak.

A tervezett fejlesztés közvetlenül a jelenlegi Központi Műtőblokkot (6 műtő), a meglévő Intenzív Részleget (AITI II. 12 ággyal), az említett helyiségeket kiszolgáló gépészetet és a Központi Sterilizálót érinti.

A tervezett fejlesztés az épület szakmái közül közvetlenül a traumatológiát, az ortopédiát és az idegsebészetet érinti, mivel a központi műtő és a központi sterilizáló ezen szakmák igényeit is ki fogja szolgálni. A központi intenzív kialakítása minden – a magkórházba kerülő vagy már ott működő - szakmát érint.

A 410 ágyas klinikai tömbből a 265 ágyas klinikai tömbbe kerül:

- Stroke Osztály

A Stroke Osztály a Neurológiai Klinika része és az is marad, de a betegség természeténél fogva előnyös, ha a keringési centrumban kerül elhelyezésre.

Gép-műszer állomány

Az eszközállomány nagymértékben elöregedett, sok esetben mennyiségileg a minimum feltételekben rögzített alsó határon található. Az intézmény a minimum feltételeknek való megfelelést csak a régebbi, akár 10 év feletti készülékekkel együtt tudja teljesíteni. Mivel kevés az eszköz, így az eszközök a fokozott igénybevétel miatt gyorsan elhasználódnak, használhatatlanná válnak. Az orvos-technológiai ellátottság alig felel meg a magas progresszivitási szint által megkívánt követelményeknek, ami gátja a magas szintű szakmai munkának pl.

- speciális transzplantációs sebészeti műtétek infrastrukturális háttér és eszközök hiányában nem végezhetők el

- egyes onkológiai sebészeti és nem sebészeti ellátások infrastrukturális háttér és korszerű eszközök hiányában nem végezhetők el

- invazív szív- és érrendszeri beavatkozások megfelelő eszközök és műtői háttér hiányában szintén nem végezhetők el

Ezen problémák, hiányosságok orvoslása történik meg a projekt sikeres végrehajtása esetén.

Általános kardiológia és invazív kardiológia

Az általános kardiológia jelenlegi erejét a legkorszerűbb diagnosztikus és terápiás eszközök adják. Ennek ellenére az egyik elektrofiziológiai laboratórium (pacemaker labor) eszközcseréje már nagyon indokolttá válik 2012-ben. A haemodinamikai vizsgálatokhoz használt, egyik angiographiás berendezés, valamint a hozzá tartozó mérőrendszer 2004. évi beszerzésű, 2012-re lényegében elhasználódott lesz. Az eszköz cseréje indokolt lesz. A 4 nagy tudású echocardiographiás készülék közül, csak a 2005-ben beszerzett Toshiba SSA-770A alkalmas a beruházás befejezésekor történő áthozatalra, míg a többi cseréje indokolt.  A jelenlegi eszközállomány mintegy 35-40%-amár jelenleg is 0-ra írt.

Angiológia

Az angiológiai ellátás osztáyba szervezése viszonylag újkeletű. Az osztály eszközparkja most kerül feltöltésre. Jelenleg az osztályon 1 db Nicolet vascular ELIT 200 kézi CW Doppler készülék található, és az Általános Kardiológia futópadját használják a terheléses vizsgálatoknál. Ahhoz, hogy ez a szakterület is a progresszivitás 3. szintjén tudjon szolgáltatni, többek között a projektben beszerzendő eszközökre is szükség van.

Haematológia, szövetbank, transzplantáció

Az osztály csontvelő transzplantációs és őssejtbanki eszközállománya a centrifugák, a sejtszámoló és a plazmaferezis készülék kivételével korszerűnek tekinthető. A kúraszerű ellátáshoz alkalmazott pumpák elöregedtek, cseréjük indokolt. A kúraszerű ellátások jelenleg egy kis alapterületű helyiségben, zsúfolt körülmények között találhatók.

Szívsebészet

A teljesítménymutatók és az eszközállomány között jelentős az ellentmondás. Az egészségügyi ellátás és a tudományos területen elért eredmények sokkal látványosabbak, mint az a technikai háttérből következne. A készlet szerinti  eszközök mintegy 90%-a 0-ra írt. A projekt során az intraaortikus ballonpumpa, szív-tüdő motor, bioventrikuláris keringés asszisztor, biopumpa, valamint kéziműszerek tekintetében jelentős fejlesztésre, eszközbeszerzésre van szükség

Sebészet (általános sebészet, érsebészet, tüdő- és mellkassebészet, szerv-transzplantációs sebészet)

Az általános sebészeti osztály eszközállománya elöregedett, 55%-ban 2000. év előtti. Endoszkópos sebészeti eszköz, laparoszkóp 1997-ben illetve 2005-ben került beszerzésre. A flexibilis endoszkópok beszerzése a 90-es években történt.

A sebészeti műtők technikai felszereltsége (műtőasztal, műtőlámpa, stb.) teljesen elavult, közel 80-90%-ban a könyvértékük 0.

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet (AITI)

Az AITI eszközparkja 2005-ben részlegesen lecserélésre került. Ekkor több magas tudású aneszteziológiai munkaállomással, térfogat-idő vezérelt lélegeztetőgéppel, defibrillátrorral, betegellenőrző monitorral, és infúzióadagolóval bővült a géppark.

Ennek ellenére a több telephelyen, szétszórtan működő intenzív egységek felszereltsége mennyiségileg a minimum feltételekben rögzített alsó határon van. Ez különösen a 410 ágyas klinikai épületben üzemelő intenzív részleg esetében szembetűnő. A minimum feltételek csak a régebbi, akár 10 év feletti készülékekkel együtt teljesülnek. Az intenzív ellátás centralizálása sokkal hatékonyabb ágy- és műszerkihasználást tesz lehetővé.

Központi Műtőblokk

A jelenlegi Központi Műtőblokk a 410 ágyas épületben 1986-ban kialakított 6 műtőasztalos panel műtő. A szerkezet nagy része elhasználódott. A gyártó cég (Medicor) már nem létezik, ezért az egész rendszer kicserélendő, régi elemekkel már nem javítható. A fejlesztés szempontjából itt tárgyalhatóa Sebéseti Klinika és a Szívsebészeti osztály műtőblokkja is, amiről fentebb szóltunk., mert a 3  műtőblokk egyesítése jelenti az alapját az újonnan kialakítandó 14 műtőasztalos új panelműtőnek.

Központi Sterilizáló

A fejlesztésben a Sebészeti Klinika és a 410 ágyas klinikai tömb központi sterilizálója érintett. A két egység a 410 ágyas épületben összevonásra kerül. Tekintettel arra, hogy mindkét hely eszközállománya lényegében teljesen amortizálódott, a korszerűsítés a berendezések teljes cseréjét jelenti. A korszerű, új berendezések beszerzését követően az új klinikai tömbben kialakításra kerülő sterilizáló a jelenlegi kapacitás dupláját lesz képes teljesíteni.

Stroke ellátás

Jelenleg a stroke betegek ellátása – döntően, de nem kizárólag - a Neurológiai Klinika szervezeti keretein belül működik, és meglévő eszközállománya jelen körülmények között éppen csak hogy elégséges. A betegek szorosabb megfigyeléséhez szüksége monitorok száma alacsony, csak egy van közülük, ami korszerűnek számít. Az infúziós pumpák, perfúzorok valamint a megfelelő tápláló pumpák száma kevés  a projekt kapcsán kialakítandó szakmaspecifikus őrző 13 ágyához képest.

Közművek

A projektben érintett terület vízellátása

Meglévő törzsvízvezetékek hálózata - a jelenlegi 410 ágyas épület esetén

A fejlesztés által érintett területet határoló utcákban és a klinikai „tömbbelsőkben” a vízhálózat kiépített:

| Elhelyezkedés | Hálózat |
| --- | --- |
| Tisza L. krt. – Korányi fasor kereszteződésétől, DNY-ra; Vaspálya u. – Állomás u. – Fővám köz - Szövetkezeti út; Máglya sortól, Ny-ra | NA300 mm keresztmetszetű azbesztcement ivóvíz-törzshálózat |
| Tisza L. krt. – Boldogasszony sgt. csomóponttól; Boldogasszony sgt. páros oldal, a Galamb utca 1/A. sz. épületig, Indóház tér – Fővámköz – Bánomkert sor kereszteződésig | NA300 acny vízvezeték |
| Bánomkert sor | NA 300 acny vízvezeték |

A projektben érintett terület szennyvízcsatornázása

Meglévő szennyvíz-csatornázási hálózat - a jelenlegi 410 ágyas épület esetén

A SZAKK és a Tisza Pályaudvar környezetében a meglévő csatornahálózat egyesített rendszerű. A „Alsótelepi szennyvízátemelő” központi csatornamű a „Gyermekklinika” mellett található. Funkciója az I. és II. számú szennyvíz-főgyűjtők szenny –és csapadékvizeinek fogadása, gereben keresztüli előtisztítása és a szennyvíz Tisza alatti átnyomása egyrészt DN600, másrészt csapadékvíz hígítása felett a Tisza sodorvonalába. A II. számú szennyvíz-főgyűjtő 144/210 tb. szelvényű. Az „Alsótelepi szennyvízátemelő” rekonstrukciós átépítése megtörtént.

A projektben érintett terület csapadékvíz-elvezetése

Meglévő csapadékvíz-elvezetési hálózat - a jelenlegi 410 ágyas épület esetén

A tervezési területen egyesített rendszerű csatornahálózat működik. A klinikai épületek környezetében találhatók kisebb, rövidebb szakaszokon elválasztott csapadékvíz-csatornák, azonban ezek is az egyesített rendszerű Bánomkert sori meglévő főgyűjtőcsatornába csatlakoznak. Az éves levezetett csapadékvíz-hozam mennyisége 8250 m3

A projektben érintett terület gázellátása

Meglévő gázellátási hálózat - a jelenlegi 410 ágyas épület esetén

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. (gázközmű üzemeltető) szerint a tervezési területen kisnyomású (0,03 bar) és középnyomású (3,0 bar) gázellátás került telepítésre. Az üzemelő vezetékhálózat anyaga: KPE dn 315; dn 200; dn 110 keresztmetszetekkel.

A projektben érintett terület elektromos energiaellátása

Középfeszültségű hálózat: A SZTE meglevő épületei jelenleg 10 kV-os kábelhálózatról, a Szeged Tiszapart 20/10 kV-os állomásból kerülnek ellátásra. Az új épület elektromos energiaigénye a DÉMÁSZ Hálózat Elosztó Kft.-hez bejelentésre került, kérve az elektromos energiaigény kielégítés műszaki megoldásának meghatározását. A 265 ágyas épület becsült elektromos energiaigénye: 1,2 MVA.

Transzformátorállomás: Az új épület alagsorában szükséges egy 10/1600 kVA teljesítményű ÉBTR transzformátorállomás, a transzformátorállomásba RM6 típusú 10 kV-os kapcsoló berendezés és műgyanta szigetelésű transzformátor beépítése.

Kisfeszültségű hálózat: Az építési területen üzemen kívüli közcélú kisfeszültségű kábel halad keresztül. A kábelt helyreállítani nem szükséges.

A projektben érintett terület hírközlési hálózata

Telefon, informatika: Az SZTE saját optikai informatikai hálózattal rendelkezik. A rendszer a 410 ágyas Klinika Tisza felőli oldalán alépítményben haladva felfűzi az összes SZTE intézményt. Az optikai hálózat keresztülhalad a beépítésre kerülő területen, így az új épületet a déli oldalon vezetett új alépítménybe húzott optikai kábellel kell kiváltani, ami egyben az új épület csatlakozását is biztosítani tudja.

Kábeltelevíziós rendszer: A T-kábel Magyarország Kft. ktv rendszerére koax kábellel csatlakozik a meglevő klinikák kábeltelevíziós hálózata. Az új épület ktv ellátása a meglevő koax hálózat bővítésével biztosítható, a fejlesztési igényeket is figyelembe véve azonban célszerű a Bokor u. Boldogasszony sgt. sarkán levő optikai végponttól optikai csatlakozás kiépítése

Minőség- és vállalat/vezetésirányítási rendszer bemutatása

Az SZTE SZAKK integrált irányítási rendszer keretében szabályozza Szeged és a Dél-alföldi Régió mintegy 1,3 millió lakosának gyógyító-megelőző ellátásában vállalt küldetésének betöltését szolgáló tevékenységét. Az intézmény alapvető célja – a progresszív betegellátás rendszerében – a régió lakosságának legmagasabb szintű ellátása a fekvő- és járóbeteg szakellátás szervezeti tagozódásában feltüntetett szakterületeken.

Az integrált irányítási rendszer alapját az ISO 9001:2000 Minőségirányítási rendszer a Kórházi Ellátási Standardokban rögzített előírások képezik, de irányelvként már magába foglalja az ISO 14001:1996 Környezetközpontú irányítási rendszerek – követelmények és alkalmazási irányelvek; MSZ 28001:2003 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere c. szabványok – elemeit is.

Az intézmény minőségirányítási rendszere 2005 óta, az SGS által tanúsított. Az idei év elején már egy újabb hároméves tanúsítási ciklus kezdődött el az ISO 9001 szabvány és MEES követelményei alapján.

Az integrált irányítási rendszer zavartalan működése érdekében a SZTE ÁOK SZAKK vezetése kidolgozta:

- az irányító, koordináló vezetői döntések meghozatalának szabályait,

- a humán erőforrások biztosítását és fejlesztését garantáló eljárásokat,

- a tárgyi és pénzügyi feltételek megfelelő biztosítását és felhasználását szolgáló szabályozásokat,

- a szolgáltatási folyamatok tervezését, működtetését, értékelését és folyamatos fejlesztését támogató eljárásokat valamint

- a belső minőségügyi rendszer értékelésének rendszerét.

A minőségirányítási rendszer alapját a SZTE ÁOK SZAKK küldetésnyilatkozata és politikája határozza meg, amelyek az egészségügyi ellátásban a minőségi színvonal folyamatos emelésére, a környezeti terhelés csökkentésére és a munkatársak biztonságos munkakörülményeinek megteremtésére törekszenek.

A minőségirányítási rendszer fő területei az alábbiak:

- A vezetőség felelősségének deklarációja,

- Az erőforrásokkal való gazdálkodás,

- A betegellátó és támogató folyamatok irányítása,

- Mérés, értékelés, folyamatos továbbfejlesztés.

A vezetőség felelősségének deklarációja

A vezetés törekszik a betegek szükségleteinek és a SZTE betegellátó egységei által nyújtott ellátás, illetve az erőforrások sikeres egyeztetésére, a beteg számára nyújtott szolgáltatások eredményességének és hatékonyságának maximalizálására. A vezetők az „egyszintű minőségi ellátás” elvét szem előtt tartva tervezik és koordinálják a betegellátást, hogy a hasonló ellátási szükségletekkel rendelkező betegek a szervezetben mindenhol azonos minőségű ellátásban részesüljenek.

Az erőforrásokkal való gazdálkodás

Az SZTE SZAKK vezetőségének kiemelt feladata, hogy a tevékenységének ellátásához, folyamatos javításához, a betegek és érdekelt felek megelégedettségének eléréséhez, a minőség-, környezetirányítási és munkabiztonsági célok teljesüléséhez a szükséges személyi és tárgyi feltételek - képzett személyzet, megfelelő létesítmények, berendezések, gépek-műszerek, számítástechnikai rendszer, anyagok és eszközök - rendelkezésre álljanak. Az erőforrásokat - az integrált irányítási rendszerből adódó kötelezettségeket is figyelembe véve - az éves költségvetés tartalmazza, mely rögzíti az egyes tevékenységekre, területekre meghatározott kereteket.

A betegellátó és támogató folyamatok irányítása

Az SZTE ÁOK SZAKK egészségügyi szolgáltató tevékenységének szabályozása és fejlesztése érdekében integrált irányítási rendszert hozott létre és működtet. Az egészségügyi szolgáltatás célja a szolgáltatásokat igénybevevő lakosok egészségének megőrzése, a betegek egészségének helyreállítása, meggyógyítása, egészségi állapotuk és munkavégző-képességük javítása. A gyógyítást diagnosztikai, terápiás, ápolási és különféle kisegítő folyamatok szolgálják, amelyek tervezése és kivitelezése szakmai szabályok és törvényi előírások szerint valósul meg. A szolgáltatás eredménye az egészségnyereség és életminőség javulás, ami megnyilvánul a betegek elégedettségének elérésében is.

Mérés, értékelés, folyamatos továbbfejlesztés

Az SZTE SZAKK dokumentumaiban meghatározza, megtervezi és alkalmazza mindazon ellenőrzési és mérési tevékenységeket, melyek szükségesek a folyamatok – a döntések előkészítési, végrehajtási tevékenységekben - és azok javulásának megvalósításához. A teljesítések megfelelőségének igazolására indikátorokat használ fel, amelyek lehetővé teszik a különböző területek szakmai és egyéb működési folyamatainak minősítését, a standard értéktől való eltérések időben történő felismerését és az összehasonlíthatóságot.

Informatikai rendszer bemutatása

Jelenlegi infrastruktúra

Felhasználók:

Az intézmény jelenleg kizárólag belső felhasználóknak biztosít informatikai szolgáltatást.

Belső felhasználók, kategóriák szerint:

- Orvosok, egyéb diplomások: 924 fő

- Egészségügyi szakdolgozók: 2157 fő

- Gazdasági, műszaki ügyintéző: 453 fő

Munkajogi létszámadatok 2003-2013

| Munkaköri csoport | Munkajogi létszám adatok (fő) |
| --- | --- |
|  | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013.06.30. |
| Orvos | 534 | 571 | 575 | 596 | 780 | 722 | 736 | 769 | 707 | 688 | 673 |
| Egyéb diplomás | 108 | 116 | 137 | 132 | 215 | 218 | 234 | 234 | 216 | 236 | 242 |
| Egészségügyi szakdolgozó- asszisztensek, műtőssegéd, ápolók, stb. | 1753 | 1826 | 1840 | 1798 | 2188 | 2137 | 2218 | 2246 | 2156 | 2157 | 2177 |
| Gazdasági-műszaki-, ügyviteli- adminisztráció, titkárnő | 403 | 406 | 407 | 401 | 496 | 454 | 470 | 482 | 460 | 453 | 457 |
| Egyéb fizikai dolgozó- betegszállítók, kisegítők, stb. | 464 | 487 | 485 | 352 | 358 | 192 | 192 | 182 | 157 | 144 | 141 |
| Összesen | 3262 | 3406 | 3444 | 3279 | 4037 | 3723 | 3850 | 3913 | 3696 | 3678 | 3690 |

(Forrás: SZTE GMF Személyügyi Szolgáltató Iroda 2003-2010., SZTE SZAKK Humánpolitikai Csoport 2011-2013.)

Hardver

Külső kapcsolati hálózat (WAN)

Az intézmény jelenleg a NIIF hálózatán keresztül kapcsolódik az Internetre. A kapcsolati sávszélesség 10 Gbps, titkosítás egyénileg beállítható. A QoS alkalmazására igény szerint van lehetőség.

Belső kapcsolati hálózat (LAN)

A belső hálózat az alábbi főbb paraméterekkel rendelkezik:

- kábelezés: CAT5, CAT6 SFTP

- Hangátvitel: nincs

- Épületek, telephelyek közötti összeköttetés:

| Optikai kábel, 1 Gbps | Optikai kábel, 100 Mbps | ADSL, 1 Mbps |
| --- | --- | --- |
| Központi telephely | II-es kórház telephely Szakrendelő telephely Neuropszichiátriai Rehabilitációs Osztály Gyermekkórház „B” részleg Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály Fogorvostudományi Kar Tüdőgyógy. Tanszék (Deszk) | Bőr- és Nemibeteggondozó Reumatológiai ellátás (Anna fürdő) |

Jelenleg az intézményi informatikai hálózat 2 305 végponttal rendelkezik. Hálózati csomópontok épületenként találhatóak.

Szerverszoba (szerverek)

Az épület alagsorában korábban a DÉMÁSZ transzformátoraiból két önálló 3 fázisú betáplálás volt, melyek közül a műszaki meghibásodás esetén automatikus kapcsoló választotta ki a megfelelőt. Az egyik betáplálás azonban nem volt megfelelő a szünetmentes áramforrás elvárásainak, hibája a szünetmentes áramforrás védelmi rendszerének működése következtében annak lekapcsolásához vezetett. Ezért ezt a betáplálást megszüntették. A szerverszoba áramellátása az épület alagsorából egy vezetéken történik. Ennek sérülése esetén a szünetmentes áramforrás áram nélkül marad.

A két fali klíma berendezés közül az egyik elöregedett ennek cseréjére van szükség.

A SZAKK szerverszobájában, jelenleg működő szerverek:

| Szerver megnevezése | Szerverek száma | Tulajdonos | Operációs rendszer | Futtatott szoftver megnevezése |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Alkalmazás | Adatbáziskezelő |
| MedSolution | 1 | ISH Kft | IBM AIX 5.1 | MedSolution h2.11 | Progress 9.1E |
| GLIMS | 1 | ISH Kft | IBM AIX 5.3 | GLIMS 7.4 | Progress 9.1E |
|  | 1 | SZAKK |  |  |  |
| SAP | 2 | ISH Kft | IBM AIX 5.2 | SAP | Oracle |

A kliensoldali infrastruktúra

A számítógép-park átlagos életkora 7,5 év. Összesen 1 296 munkaállomás kapcsolódik az informatikai hálózathoz (a központi telephelyre vonatkozó adatok a 2005 évi, az integráció során 2008 évben csatlakozott telephelyek adatai a 2007 évi felmérés alapján kerültek megállapításra).

A számítógépek teljesítményük szerint az alábbi kategóriákba sorolhatók:

| Kategória | A kategóriába tartozó számítógépek száma | A kategória technikai paraméterei |
| --- | --- | --- |
| Elavult | 767 | CPU<1 GHz |
| Elfogadható, nem felújítható | 81 | CPU>1 GHz és CPU<1,3 GHz |
| Memóriabővítést és/vagy monitor cserét követően jó | 190 | CPU>1,3 GHz és CPU<2,4 GHz, RAM < 512 MB, monitor felbontás < 1280 x 1024 |
| Jó | 14 | CPU>1,3 GHz és CPU<2,4 GHz, RAM >= 512 MB, Monitor felbontás >= 1280 x 1024 |
| Memóriabővítést és/vagy monitor cserét követően kiváló | 195 | CPU>2,4 GHz, RAM < 512 MB, monitor felbontás < 1280 x 1024 |
| Kiváló | 49 | CPU>=2,4 GHz, RAM >= 512 MB, monitor felbontás >= 1280 x 1024 |
| Összesen | 1 296 |  |

A számítógépeket az orvosok és egyéb betegellátók közösen használják, jellemzően a diplomás munkatársak rendelkeznek magasabb technikai színvonalú számítógéppel.

Szoftver

| Név | Funkció | Szállító | Környezet | Érintkező felület |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MedSolution | Betegnyilvántartó rendszer | ISH Kft és Polygon KFT | UNIX (IBM AIX), DOS | HL7 |
| GLIMS | Kémiai laboratóriumi rendszer | ISH Kft és Polygon KFT | UNIX (IBM AIX), WINDOWS | HL7 |
| GAP IT | Diagnosztikai rendszer | Euromedic Diagnostics Szeged Kft | WINDOWS | HL7 |
| Medifirm | Foglalkozás-egészségügyi rendszer | Profix Kft | Windows | HL7 |
| CATO | Cytosztatikai infúzió gyártó rendszer | PremierG.MED Kft | Windows | HL7 |
| MedBakter | Mikrobiológiai laboratóriumi rendszer | ProLab Kft | Windows | HL7 |
| PACS | Digitális képalkótók felvételeinek megjelenítése | Euromedic Diagnostics Szeged Kft | Windows | - |
| SAP | Gazdasági és VIR rendszer | ISH Kft. | Windows | - |

Rendszerkapcsolatok, jellemzők:

| Forrás / cél | MedSolution | GAP IT | GLIMS | Medifirm | CATO | MedBakter | SAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MedSolution | X |  |  |  |  |  |  |
| GAP IT |  | X | - | - | - | - | - |
| GLIMS |  | - | X | - | - | - | - |
| Medifirm |  | - | - | X | - | - | - |
| CATO | - | - | - | - | X | - | - |
| MedBakter |  | - | - | - | - | X | - |
| SAP | - | - | - | - | - | - | X |

GAP IT: A vizsgálatkérés és a leletfogadás HL7 érintkező felületen keresztül, 1 perces frissítéssel történik.

GLIMS: A vizsgálatkérés és a leletfogadás HL7 érintkező felületen keresztül 10 perces frissítéssel történik.

Medifirm: A vizsgálatkérés és a leletfogadás HL7 érintkező felületen keresztül 10 perces frissítéssel történik.

CATO: A személyazonosító adatok átadása HL7 érintkező felületen keresztül 2 perces frissítéssel történik.

MedBakter: A vizsgálatkérés és a leletfogadás HL7 érintkező felületen keresztül 10 perces frissítéssel történik.

PACS: A PACS rendszer a MedSolution rendszerhez nincs illesztve. A DICOM formátumú képeket a Euromedic Rt a saját üzemeltetésében lévő PACS szerveren helyezi el, az orvosok ehhez az AGFA IMPAX felhasználói eszközön keresztül kapcsolódnak.

SAP: A SZAKKban bevezetett SAP rendszer működése ma még nem teljes körű, a teljes integrálás folyamatban van

Betegirányítási rendszer

A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban jelenleg nem működik betegirányítási rendszer.

Az informatikai infrastruktúra és szolgáltatások megszervezése, irányítása és menedzsmentje; informatikai biztonsági rendszer (ITIL módszertan; MSZ ISO/IEC 27001; 2006):

A SZAKK informatikai osztályán 3 fő koordinálja a munkát. A napi üzemeltetési feladatok ellátását a 15 rendszergazda biztosítja.

A medikai rendszer (Medsolution) és a gazdasági rendszer (SAP) az ISH Kft. tulajdona, amit egy kiszervezett szolgáltatási szerződés keretein belül bocsát az intézmény rendelkezésére. Hasonló a helyzet a képalkotás terén, ahol az intézményi képalkotó eszközök jelentős része az Euromedic Kft. tulajdona. A saját PACS szerverüket és az AGFA PACS rendszerét használva nyújtják szolgáltatásukat az intézménynek. A SZAKK rendelkezik saját képalkotó eszközökkel is (lásd következő táblázat) melyek csekély része az intézmény saját PACS rendszerébe integrált, nagyobb része viszont elszigetelten működik:

| Eszköz | Helyszín | DICOM kompatibilitás |
| --- | --- | --- |
| Endoszkóp | I. sz. Belgyógyászati Klinika | igen |
| Endoszonográf | I. sz. Belgyógyászati Klinika | igen |
| Ddigitális angiográf | Haemodinamikai labor | igen |
| Toshiba Doppler UH | II. sz. Belgyógyászati Klinika | igen |
| CT szimulátor | Onkotherápiás Klinika | igen |
| 3 tervezőrendszer | Onkotherápiás Klinika | igen |
| Gyorsító DRR | Onkotherápiás Klinika | igen |
| Elektronmikroszkóp | Pathologiai Intézet | nem |
| Digitális fotókészülék | Bőrklinika | nem |

Az intézmény PACS szoftvere, saját fejlesztésű és jelen állapotában nem képes teljes körűen ellátni feladatát.

A fent leírtak egyértelműen mutatják a SZAKK információs rendszerének a sokszínűségét, akár a tulajdonjogi, akár a feladatok komplexitásának szempontjából.

A SZAKK rendelkezik azokkal az eljárásokkal, melyek az információs rendszerének a működését szabályozzák. E szabályzatok azonban nem azzal a részletességgel és módszertannal készültek, melyek maximálisan kielégítenék a mai kor elvárásait. Az informatikai rendszer fejlesztésével párhuzamosan elengedhetetlenül szükséges az MSZ ISO/IEC 27001:2006 alapú informatikai biztonsági rendszer kialakítása, valamint  ITIL módszertan bevezetése az informatikai infrastruktúra és szolgáltatások megszervezése, irányítása és menedzsmentje terén.

A jelenlegi rendszer integráltsági foka, jellemzői

A betegek adatai az intézmény munkatársai számára az integrált beteg-nyilvántartási rendszerből elektronikusan lekérdezhetők a rendszerben beállított adatvédelmi szabályoknak megfelelően, külső személyek számára nincs hozzáférési lehetőség.

A betegnyilvántartó rendszer rendelkezik az azonosítást és jogosultságkezelést végző funkciókkal. A jogosultságok kezelése az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik, az intézményvezető által jóváhagyott és az adatvédelmi felelős által ellenőrzött jogosultsági igénylések alapján.

A rendszerben két fő hozzáférési kategória van kialakítva:

- Betegellátási célú adathozzáférés: a munkahelyre, a munkakörre és a beteg ellátásának idejére korlátozott folyamatosan biztosított hozzáférés

- Tudományos-kutatási illetve statisztikai célú hozzáférés: külön kérésre és engedély alapján a célfeladat ellátásának idejére és adatkörére biztosított alkalmankénti, ideiglenes hozzáférés

A különböző rendszerek egységesen, a HL7 szabványú érintkező felületen keresztül kapcsolónak a betegnyilvántartó rendszerhez.

Az SZTE informatikai rendszerével kapcsolatos legégetőbb probléma az eszközpark elavultsága, elsősorban a felhasználó oldali infrastruktúra tekintetében. A jelenlegi eszközparkkal színvonalas szolgáltatás már nem tartható fenn, mivel a használatban lévő gépek nem képesek pl. nagyobb terjedelmű digitalizált képek fogadására, de még a ma már egyszerűbbnek számító adminisztratív szoftverek is nehezen futtathatók rajtuk. A belső hálózat sávszélessége szintén alacsony, a távoli telephelyekkel a kommunikáció nem megfelelő sebességű. Alternatív útvonalak hiányában műszaki meghibásodás esetén a betegellátó rendszer elérése megszűnik. Az elavult aktív hálózati eszközök (HUB-ok, 10 Mbps sávszélességű, illetve távmenedzselésre nem alkalmas SWITCH-ek) üzemeltetése következtében az épületeken belüli sávszélesség 10 Mbps, a rendszer központi menedzselése, a hibák gyors behatárolása és elhárítása nem megoldható. A szerverszobában a két független erősáramú áramkör nem áll rendelkezésre.

A hardver ellátottságon kívül az alkalmazott szoftver rendszereknek is vannak hiányosságai. A betegnyilvántartó rendszer elavult, 2010-től fejlesztése megszűnik. Szolgáltatásai korszerűtlenek (illeszthetőség, képek megjelenítése, dokumentációk megjelenése), nem követik az informatikai hardverfejlődést (pl. alkalmazható nyomtatók köre), a drót nélküli kapcsolatú mobil eszközök alkalmazását nem támogatja (viziteléskor helyszíni adatelérés, adatfelvitel). Az informatikai eszközök (hardver és szoftver) központi nyilvántartás nem megoldott, ami akadályozza az ütemezetten tervezhető eszközbeszerzést, statisztikakészítést, tervezést.

Végül nehézségeket okoz, hogy a betegek egészségügyi adatai jelenleg csak a belső felhasználók számára hozzáférhetők, kívülről (a régió más egészségügyi intézményei, illetve a háziorvosok számára) ezek a rendszerek nem érhetők el. A korlátozott hozzáférés komoly gátat jelent abban, hogy az intézmény koordináló szerepkört tölthessen be a régióban, ezért ezt az állapotot mindenképp meg kell szüntetni.

SWOT analízis

| ERŐSSÉGEK | GYENGESÉGEK |
| --- | --- |
| az Egyetem rendelkezésére áll a projekt megvalósításához szükséges önerő az Egyetem támogatja a racionalizációt, a pozitív gazdasági következményeket, jobb betegellátást eredményező változásokat az Egyetem Magyarország egyik legerősebb felsőoktatási intézménye, nagyon jó nemzetközi elismertséggel az SZTE SZAKK nemzetközileg jegyzett oktató, kutató és betegellátó hely az intézmény dolgozóinak kiemelkedő a szaktudása, széleskörű az elismertsége a helyi lakosság, a megye, illetve bizonyos szakterületeken a régió ellátásához, speciális ellátási igényeihez szükséges képzett humán erőforrás elegendő számban a legtöbb szakmában rendelkezésre áll a határmentiség a munkaerőhiány kezelhetőségét eredményezi (szakképzett munkaerő bevándorlása) az intézmény hazai és nemzetközi ismertsége, elismertsége a szakirodalom hozzáférhető, magas a dolgozók tanulási potenciálja a dolgozók nagy aránya rendelkezik egy vagy több idegen nyelv ismeretével magas színvonalú graduális és posztgraduális képzés az intézmény nemzetközi kapcsolatai kiterjedtek az intézmény képes minden szakmában, minden szinten ellátást nyújtani a lakosság számára bevezetett minőségirányítási rendszer működik szakmai protokollok alkalmazása az orvosképzés iránti érdeklődés, a hazai és külföldi hallgatói létszám magas az itt szerzett orvosi diploma nemzetközi szinten is elismert az intézmény vezetői struktúrája korszerű, jól felkészült szakemberekből áll működő vagyonvédelmi rendszer a fejlesztésekhez, továbbfejlesztésekhez szükséges terület rendelkezésre áll az intézmény működése és fejlesztési céljainak kidolgozása a szakmapolitikai koncepciók prioritásainak figyelembevételével történik Szeged város önkormányzata támogatja a jobb, korszerűbb, költséghatékonyabb, a lakosság elégedettségét, életminőségének javulását eredményező változásokat; a tervezett fejlesztések a város fejlesztéspolitikai koncepciójában is szerepelnek összevont háttérintézmények, háttérszolgáltatások, az intézményi integráció városi szinten megtörtént a felügyeleti szervvel (ÁNTSZ), a finanszírozóval (OEP), a fenntartóval (OM), a szakmai felügyeletet ellátó minisztériummal (EüM) való kapcsolattartás folyamatos | nagyszámú telephely, decentralizált szolgáltatás elavult, nagy forrásigényű korszerűsítésre szoruló épületek a betegutak bonyolultak, nehézkesek a szakmai szolgáltatási párhuzamosságok gyakoriak párhuzamosságok lelhetők fel a diagnosztikában a humán erőforrás gazdálkodás terén a széttagolt rendszer pazarló bizonyos területeken munkaerőhiány jelenik meg, főképp szakdolgozói szinten a magasan képzett, nyelvismerettel rendelkező munkaerő magas aránya miatt számottevő a munkaerő elvándorlás a háttérszolgáltatások területén előfordulnak párhuzamosságok (pl. laboratóriumi diagnosztika, műtői anyaggazdálkodás stb.) az interdiszciplináris együttműködés a pavilon rendszerű ellátási struktúrában nehézkes, időveszteséggel jár, illetve rontja a betegelégedettséget a fekvőbeteg kapacitások kihasználtsága a pavilonrendszerű ellátás miatt nem megfelelő a járóbeteg ellátó kapacitás kihasználtsága a jelenlegi struktúrában nem megfelelő szakmák közötti véleménykülönbség a prioritások tekintetében hosszú várólisták a diagnosztika és többek között az egyes vezető halálokok tekintetében is kiemeltnek tekintett szakterületeken: pl. invazív kardiológia, szívsebészet speciális transzplantációs sebészeti műtétek infrastrukturális háttér és eszközök hiányában nem végezhetők el egyes onkológiai sebészeti és nem sebészeti ellátások infrastrukturális háttér és korszerű eszközök hiányában nem végezhetők el az akadálymentesítés intézményi szinten elkezdődött, de még nem valósult meg teljes körűen az energiafelhasználás a pavilonrendszerben pazarló, a környezetvédelmi elvárások teljesítése nehezen kivitelezhető az egészségügyi ellátó munkát támogató informatikai háttér (hardver) korszerűtlen: az informatikai eszközpark elavult, a belső hálózat sávszélessége és sebessége alacsony, a betegnyilvántartó rendszer korszerűtlen, a rendszer karbantartása rugalmatlan a munkavégzés körülményei alacsony színvonalúak az oktatási infrastruktúra, a gyakorlati képzés feltételei fejlesztésre szorulnak aránytalanságok lelhetők fel a fekvőbeteg-járóbeteg ellátás, illetve az akut és krónikus ellátás vonatkozásában |
| LEHETŐSÉGEK | VESZÉLYEK |
| megfelelő program esetében az Európai Unió és a Kormány több mint 11 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Egyetemnek egy valamivel több mint 12 milliárd Ft-os, korszerű betegellátást nyújtó beruházáshoz, ami az Egyetemtől mindössze 1,2 milliárd Ft befektetést igényel a projekt sikere újabb fejlesztések lehetőségét teremti meg új eszközbeszerzések, az eszközök átcsoportosítása, infrastruktúrafejlesztések, centralizáció által teremtett lehetőségek a progresszív ellátás legmagasabb szintjének megfelelő új diagnosztikus és terápiás eljárások megvalósításában rejlő lehetőségek: pl. új onkológiai sebészeti és nem sebészeti (pl. hematológiai) eljárások bevezetése új transzplantációs sebészeti eljárások hosszú távon bevezethetővé válnak (pl. szív-, máj-, tüdő-, hasnyálmirigy szigetsejtek transzplantációja) szív- és érrendszeri betegségek megelőzése, diagnosztizálása, gyógyítása szempontjából fontos infrastrukturális és eszközfejlesztések a morbiditási, mortalitási mutatók javulását eredményezhetik a racionalizálással (párhuzamosságok kiiktatása, betegutak és betegirányítás egyszerűsödése, mátrix rendszerű működés feltételeinek kialakítása, központi műtő, központi intenzív osztály, központi sterilizáló, egységes logisztikai rendszerek, egységes irányítás, egységes gyógyszer- és anyaggazdálkodás, stb.) felszabaduló pénzeszközök további műszer beszerzésre, intézményfejlesztésre fordíthatóak a magas szintű graduális és posztgraduális képzés folyamatos szakember utánpótlást biztosít, lehetővé teszi a szakmai célok mentén történő speciális képzettségek megszerzését a betegellátó rendszer korszerűsítése, modern eszközök és eljárások bevezetése kapcsán nő az egyetem oktatási potenciálja, nőhet a hallgatói létszám és az ebből adódó bevételek az infrastruktúra rugalmasan tovább fejleszthető a szükségletekhez igazodóan a rendelkezésre álló fejlesztési területek igénybevételével a humán erőforrás racionálisabb felhasználása válhat lehetővé egyes területek mátrix jellegű működésének köszönhetően az adatkezelést, adattovábbítást, adatváltozás rögzítését szolgáló meglévő rendszerek továbbfejlesztésével, illetve újabb informatikai beruházásokkal megvalósítható informatikai fejlesztésekkel javítható a szolgáltatás színvonala, a szakmai munka minősége a felszabaduló ingatlanok eladásából, vagy hasznosításából további fejlesztések valósíthatók meg rugalmasan igazodva a szükségletalapú szolgáltatásokhoz a korszerű struktúrában a prevenciót szolgáló népegészségügyi programokba illeszkedő egészségügyi szolgáltatások, szűrések valósíthatóak meg a koncentrált elhelyezkedésnek köszönhetően számos interdiszciplináris együttműködésre nyílik lehetőség az eddigieknél hatékonyabb formában; a szakmák közötti feladatmegosztás könnyebben megvalósítható, illetve a közös háttér miatt (központi műtő, központi intenzív, központi sterilizáló) az ellátás szervezése könnyebbé válik, illetve költséghatékonyabban végezhető az új struktúra az esélyegyenlőségi elvek figyelembevételével, az ellátáshoz való hozzáférés javulása révén, illetve korszerű, akadálymentes környezet megteremtésével valósulhat meg a demográfiai változásokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes rendszer létrehozása a fekvőbeteg-járóbeteg ellátás, illetve az akut és krónikus ellátás vonatkozásában meglévő aránytalanságok orvoslására nyílik lehetőség | a beruházás elmaradásával az infrastrukturális és eszközfejlesztések tartós lemaradásával kell számolni, emiatt új eljárások bevezetése késhet a fejlesztés elmaradása az előnytelen struktúra tartós fennmaradását eredményezi, annak minden hátrányos tulajdonságával együtt a fejlesztés elmaradása esetén a korszerűsítésre fordítandó források elégtelensége miatt számos fontos célról le kellene mondani (a betegellátás színvonalának javítása, esélyegyenlőség, környezetvédelem, korszerű munkavégzés feltételeinek megteremtése, stb.) A projekt hosszú megvalósításából, esetleges elhúzódásából, késedelmes kezdéséből adódó árnövekedések ÁFA és árfolyamváltozások jelentősen befolyásolhatják a projekt költségeinek alakulását a finanszírozási környezet előnytelen megváltozása a fenntarthatóságot veszélyeztetheti a fenntartói támogatás mértékének változása a demográfiai változások tovább terhelik az újrastrukturált ellátó rendszert (lakosság elöregedése, születésszám csökkenés) a környező országokból ellátásra érkező betegek ellátási igényeinek kiszámíthatatlansága a beruházás költségeinek drasztikus változása és ezáltal a további fejlesztési lehetőségek beszűkülése forráshiány miatt párhuzamosságok megmaradhatnak szakmai szereplők ellenállása az átmeneti időszak nehézségeiből eredően ágyszám elosztással kapcsolatos szakmai egyeztetési problémák a fenntartható működést veszélyeztető tényezővé válhatnak a kiszámíthatatlan energiaár-változások az oktatási feltételek javulásának elmaradása az oktatás színvonalának csökkenését és ennek következtében a hallgatói létszám csökkenését is eredményezheti, ami a bevételek csökkenéséhez vezethet a munkaerő elvándorlás felerősödése és az ebből eredő kiegyenlítetlen életkori sajátosságú munkaerő a szakmai színvonal csökkenését eredményezheti további aránytalanságok léphetnek fel a fekvőbeteg-járóbeteg ellátás, illetve az akut és krónikus ellátás vonatkozásában |

A Projekt célja

A projekt általános célja

A projekt alapvető célja olyan aktív (akut) ellátásokat nyújtó integrált, betegellátó centrum – magkórház – létrehozása a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjában, amely a betegközpontúság szem előtt tartásával képes a lakosság számára megteremteni a legmagasabb technikai színvonalú, a progresszivitás legmagasabb szintjén álló betegellátásokhoz való hozzáférést.

Ugyancsak alapvető cél olyan korszerű, szükségleteken alapuló, optimális kapacitású, költség-hatékonyan működő és fenntartható betegellátó rendszer kialakítása, amely a szolgáltatások minőségének javulását eredményezi és a lakosság elégedettségét, várható élettartamát és életminőségét növeli, ezzel is hozzájárulva a munkaképes korúak foglalkoztatottsági arányának és a régió gazdasági versenyképességének a növeléséhez.

Közvetlen célkitűzések

Az átfogó célt a következő közvetlen célokon keresztül valósítja meg a pályázó:

- az erőforrások koncentrálásával, fenntartható intézményi működés kialakítása

- A fejlesztés kapcsán – elsősorban a keringési és daganatos betegségek gyógyítása területén – megvalósul a magas progresszivitási szintű, szakmák centralizációja, a párhuzamos tevékenységek megszüntetése, a SZAKK működtetésének, épületstruktúrájának racionalizálása. A fejlesztés az ellátás hatékonyságát és a betegek túlélési esélyeit növeli egyben a fenntartható működést szolgálja.

- az egészségügyi struktúra-átalakítással összhangban, az egyre gyorsabb technológiai fejlődésből eredő kihívásoknak megfelelni tudó betegellátó intézmény létrehozása

- A fejlesztés során egy új 265 ágyas klinikai tömb (nettó 21.575 m2) kialakítása, a 410 ágyas klinikai tömbbel történő összekapcsolása és a 410 ágyas épület teljes átépítése, korszerűsítése (nettó 18.925 m2) történik. A projekt keretében jelentős mértékű orvos-technológiai, ápolási és informatikai eszközbeszerzésre kerül sor. Az új épület felépítésével párhuzamosan, mintegy 17.000 m2 korszerűtlen, a modern betegellátáshoz nem megfelelő alapterület kerül kivonásra az intézmény OEP által finanszírozott betegellátási infrastruktúrából.

- A fejlesztés célja, hogy a szükségleteknek megfelelően a különböző szolgáltatók integrációja létrejöjjön, ezáltal növelve a betegellátás hatékonyságát, biztosítva az ellátás folyamatosságát, valamint a párhuzamosságok megszüntetését.

- A magkórház kialakítása kapcsán a korai halálozást okozó betegségek több mint felét adó keringési betegségek diagnosztikájának és gyógyításának szinte teljes spektruma egy helyszínre kerül és így létrejön Magyarország egyik legintegráltabb keringési központja. Egy helyen, egységes elvek alapján történik az eddig több helyszínen, több szervezeti egységben ellátott akut coronaria betegek, szívinfarktusos betegek, az akut stroke betegek és a régióban kimagaslóan magas halálozási arányt mutató atherosclerotikus érbetegek ellátása. Az ellátás a teljes körű klinikai, non-invazív és invazív diagnosztikát, intervenciós radiológiai, nyílt műtéti, intenzív terápiás és konzervatív beavatkozásokat egyaránt jelenti.

- A magkórház integrálja a műtéti szakmák jelentős részét, ami a második haláloknak számító onkológiai betegségek első vonalbeli – műtéti – kezelését is részben centralizálja, ezzel egy sebészeti onkológiai centrum kialakításának irányában hat. Az onkológia területén a daganatos halálozás vezető betegségeinek (tüdő tumorok, gasztrointesztinális rendszer tumorai, emlő tumorok) sebészi ellátása a magkórházban koncentrálódik. A haematológia átköltözésével idekerül a említett haemato-onkológiai ellátás is.

- A speciális ellátások koncentrációját jeleníti meg a szerv-transzplantációs sebészet és a Pécsi Tudományegyetem közreműködőjeként végzett csontvelő transzplantáció (benne haemopoetikus őssejtbanki tevékenység) ideköltözése. A magkórház szakmai összetétele (szívsebészet, tüdő- és mellkasssebészet, az általános sebészet keretében végzett máj és hasnyálmirigy sebészet, stb.) a transzplantációs tevékenységek további fejlesztésének ideális lehetőséget ad.

| Célkitűzés | Projekt outputok | Projekt eredmények | Hatások |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Az SZTE SZAKK korszerű, racionalizált, optimális kapacitású, költség-hatékonyan működő és fenntartható betegellátó intézmény rendszerré alakításának folytatása, az egészségügyi ellátó egységek integrációjával, koncentrált fejlesztésével, az elszórt pavilonszerű működés felszámolásával, a párhuzamosságok és széttagoltság megszüntetésével. | A meglévő 410 ágyas klinikai tömb infrastruktúrájából nettó 18.925 m2 átépül, felújításra kerül A meglévő 410 ágyas klinikai tömb mellett egy nettó 21.575 m2-es, 265 ágyas, korszerűen felszerelt klinikai tömb épül fel Komplett szakambulancia-sor kerül kialakításra Központi egységek kerülnek kialakításra: központi műtő, központi sterilizáló, központi intenzív terápiás osztály, központi ágyfertőtlenítő | Az SZTE SZAKK akut ellátásainak döntő többségét koncentrálja: Létrejön Magyarország egyik legintegráltabb keringési központja, egy helyen, egységes elvek alapján történik a coronaria-, szívinfarktusos- és stroke betegek akut ellátása, a műtéti szakmák többsége egy helyre kerül, a második haláloknak számító onkológiai betegségek műtéti kezelését is részben centralizálja, ezzel egy sebészeti onkológiai centrum kialakításának irányában hat, A központi egységek létrehozásával csökken a széttagoltság, párhuzamos tevékenységek szűnnek meg, SZTE SZAKK épületstruktúrája racionalizálódik, Javul a betegek elhelyezési körülménye, higiénés háttere, az ellátás feltételrendszere, A korszerű szakambulancia-sor javítja a járóbeteg-szakellátás színvonalát, A betegellátás építészeti, orvos-technológiai és informatikai háttere szintén jelentősen javul. | a korszerű ellátáshoz való hozzáférés biztosított, az ellátás színvonala és a dolgozók munkakörülményei jelentősen javultak, a lakosság mortalitási mutatói javulnak, csökken az új rokkantak száma az SZTE SZAKK a hátrahagyott, egészségügyi ellátás számára megszűnő területek révén illetve a beköltöztetett szakmák koncentrálásával mind az épületstruktúrát, mind a szükséges humán erőforrásait optimalizálta, a párhuzamosságai egy részét megszüntette. |
| 2. Az egészségügyi struktúra-átalakítással összhangban, a magas progresszivitás szintű, illetve a régiós ellátási kötelezettségű szakmaterületeken korszerű, rugalmasan továbbfejleszthető orvos technológiai és informatikai háttér megteremtése | Orvostechnológiai eszközök beszerzése Integrált informatikai fejlesztés Telemedicinát támogató rendszerek, szerepkörökhöz kapcsolódó adatkezelési lehetőség, egységes szakmai protokollok bevezetése, a betegút szervezés és konzílium nyújtás lehetőségének megteremtése | A kor elvárásainak megfelelő, a progresszív ellátási szakmákat is kiszolgálni képes eszközpark több mint 4 md Ft értékű orvos-technológiai, ápolási és informatikai eszközbeszerzés A szakmai munka és az ellátás folyamatossága az informatikai fejlesztések által További külső szakmai kapcsolatok kialakítása |  |

Társadalmi-, gazdasági célkitűzések

A projekt a magas progresszivitású akut egészségügyi ellátások koncentrálásával és fejlesztésével lehetőséget teremt több korai halálhoz vagy rokkantsághoz vezető betegség gyors és eredményes kezelésére, gyógyítására. Cél a területileg idetartozó, ill. más oknál fogva idekerülő szív-és érrendszeri betegek korai helyes diagnózisa és terápiája, ezen keresztül a szívinfarktus és stroke okozta halálozás ill súlyos egészségkárosodás megelőzése., Tekintve, hogy jelenleg mind Magyarországon, mind a dél-alföldi régióban is a keringési betegségek képezik a vezető halálokot és az új rokkantosítások egy jelentős részéért is felelősek, cél ezeknek a visszaszorítása. A fentiekből adódóan a keringési betegségek szövődményeinek visszaszorításával cél a lakosság élettartamának és életminőségének és a munkaképes korúak foglalkoztathatóságának javítása. A fenti célokon keresztül távlati cél az egészségesebb munkarő biztosításával a gazdasági versenyképesség javítása.

További cél a lakosság minél szélesebb körének biztosítani a magas szintű ellátáshoz való hozzáférést, egyenlő esélyt biztosítva városi és kis településen élőknek egyaránt. A fenti célt szolgálja a magkórház korszerű műtéti és perioperatív ellátásának koncentrálása és korszerűsítése, ami lehetővé teszi újabb, gyorsabb és hatékonyabb eljárások bevezetését és a betegek magasabb szintű intenzív ellátását és amennyiben a finanszírozási feltételek nem gátolják, úgy a várólisták rövidítését, a minél hamarabb történő gyógyulás esélyének megadását.

A korszerű ápolási rendszer kialakítása hozzájárulhat az ápolási idők rövidüléséhez és a táppénzes napok csökkenéséhez.

A projekt hatására:

- a szív és érrendszeri betegségekben elhunytak száma, a 0-64 évesek körében, a Dél-Alföldi régióban, 2015-ben 77, 2030-ban 68 fő/év-el csökken,

- a daganatos betegségekben elhunytak száma, a 0-64 évesek körében, a Dél-Alföldi régióban, 2015-ben 147, 2030-ban 138 fő/év-el csökken.

- jelentősen csökkeni fog a szív és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek következtében rokkanttá válók száma.(A rokkantsági állapot mind a társadalom, mind a családok számára rendkívüli ráfordításokat determinál, másfelől kiesést jelent a GDP termelésből.)

- a magkórházi kardiológiai ambulancián az ellátott esetszámok 15%-os növekedése 5 éven belül (bázis érték: 2012-ben 22 056 eset)az ellátási feltételek javulása miatt

- az ér eredetű végtagi amputációk számának 30%-os csökkenése 15 év alatt (bázis érték: 2012-ben 189 eset) az angiológiai gondozás kialakítása és a jelenlegi ellátás megerősítése miatt

- kuratív műtéten átesett tüdő tumoros betegek esetében 5 éven belül 10%-os átlagos ápolási idő csökkenés (bázis érték: 2012-ben 5,92 nap ) a thoracoscopiás minimálisan invazív terápia további kiterjesztése miatt, ami az eszközfejlesztés következménye

- az aorta aneurysmás betegek legalább felénél az átlagos ápolási idő 40%-os csökkenése 3 éven belül (bázis érték: 2012.10.01-2013.09.30. közötti időszakban 12,1 nap) az aorta stent graft beültetés révén, ami az érsebészeti hybrid műtő kialakítása következtében valósítható meg

- Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, korszerűsítése lehetőséget teremt az átlagos várakozási idők csökkentésére, de jelenleg az igazi korlátot a finanszírozás, a teljesítmény-volumen korlát jelent. Ez utóbbi kedvező módosulása az új körülmények között a várakozási idők csökkenéséhez vezethet.

Intézményi szinten gazdasági haszon várható az új ill. felújított, korszerűsített épületegyüttes, a korszerűsített eszköz- és műszerpark kisebb javítási és karbantartási költségei valamint a korszerűbb energiagazdálkodás lehetősége miatt.

A projekt hatására:

Rezsiköltségek változása

- Tekintettel arra, hogy a fejlesztés során az új épület nettó alapterülete 28%-kal több (21.575 m2), mint az eddigi egészségügyi szolgáltatásból felszabaduló terület (nettó 16.924 m2), a fejlesztés hatására rezsicsökkenés nem várható, még annak ellenére sem, hogy energiatakarékos megoldások kerülnek beépítésre az építkezés során.

- Az energia felhasználás magasabb költségei azonban nem csak az alapterület növekedéséből fakadnak, hanem szoros összefüggésben állnak az új épület fejlettebb technológiai szintjével (műtők, intenzív osztály, szakmaspecifikus őrzők, steril szobák, stb.) is. Ez a technológia és területnagyság teszi lehetővé a korszerű, egyetemi színvonalú, progresszivitás legmagasabb szintjét jelentő szolgáltatások nyújtását és felel meg a betegellátás területi igényeit meghatározó nemzetközi és hazai előírásoknak.

Nagyműszerek átlagéletkorának javulása

- Az egyes szakterületek eszköz- és műszerállománya jelentősen megújul részben csúcs technológiát képező eszközök (laparoscopos és thoracoscopos torony, video-mediastinoscop, ultrahangos sebészeti vágóeszköz, hibrid műtő berendezései, navigációs műtéti rendszer stb.) beszerzésével, részben minőségi eszközcserékkel. Összesen 162 darab nagyértékű gép-műszer beszerzésére kerül sor, ezzel mintegy 17%-kal csökken ezen géppark átlag életkora.

Szakmapolitikai illeszkedések

A projekt több ponton is illeszkedik az intézmény fejlesztéspolitikai elképzeléseihez és stratégiájához, hiszen nem csak a fenntartható és minőségi ellátás elvárásainak felel meg, hanem hozzájárul a régiós szerepet betöltő SZAKK egészségügyi feladat ellátási szerepének megszilárdításához is, mivel a korszerű, magas technológiai színvonalon felszerelt új klinikai tömbben döntően olyan szakmák koncentrálódnak majd, amelyek magas progresszivitásúak, illetve ellátási kötelezettségük meghaladja a kistérségi és megyei szintet, több esetben régiós szintű vagy azt is meghaladó.

A tervezett magkórház fejlesztési koncepciója szerint a 410 ágyas Klinikai tömb mellett, azzal funkcionális kapcsolatban, egy korszerű 265 ágyas új épület kerül kialakításra. Az új épületegység létrehozásával és a meglévő 410 ágyas klinika épületének komplex átépítésével a jelenleg széttagolt, pavilonszerűen működő, párhuzamosságokkal terhelt intézmény működése racionálisabbá és fenntarthatóbbá válik, az infrastrukturális fejlesztést kiegészítő eszköz- és informatikai beruházások pedig hozzájárulnak az ellátás minőségének javításához, támogatják a szakmai munka hatékonyságát.

A projekt szakpolitikai kapcsolódások nemzeti szinten

A nemzetközi szakpolitikákhoz illeszkedve kerültek kidolgozásra a nemzeti cselekvési programok is. Az ezekben felvázolt új rendszer arra irány, hogy a szűrések, életmódjavító programok miatt csökkenjen a megbetegedések száma, minden beteg időben kerüljön be a gyógyítás-gondozás rendszerébe, korszerű diagnosztika szolgálja a gyors és korai betegség felismerést, a kiszűrt betegek pedig nagy tapasztalattal rendelkező centrumban, ellenőrzött minőségben eredményesebben gyógyulhassanak.

| Dokumentum megnevezése | A dokumentumban megfogalmazott célok | A célokhoz kapcsolódó projektelemek |
| --- | --- | --- |
| Közösségi célkitűzések |
| Az egészségügyre vonatkozó többéves cselekvési program (2014–2020) (javaslat) | A program az alábbi célok teljesüléséhez kíván segítséget nyújtani az innovatív és fenntartható egészségügyi rendszerek kialakításához szükséges reformok végrehajtása; a polgárok jobb és biztonságosabb egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének növelése; pl. egészségügyi ellátás innovatív módszereinek integrációja az európai polgárok egészségének és a betegségmegelőzésnek az előmozdítása; pl. konkrét intézkedések meghozatala a krónikus betegségek, többek között a rák megelőzésének támogatására. | tömbkórház kialakítása korszerű eszközpark kialakítása korszerű, hatékonyan működő onkológiai ellátás kialakítása |
| Nemzeti célkitűzések |
| Semmelweis Terv (2011) | kórházi adósságállomány csökkentése egészségügyi dolgozók elvándorlásának csökkentése Az egészségügyi ellátás minőségének és az ellátáshoz való hozzáférés romlásának megállítása Az ellátásokat legnagyobbrészt lefedő és szervező térségekben világos betegutakat kell kialakítani, egyértelmű szakmai progresszivitási lépcsőkkel, egységes szakmai elvek mentén végzett ellátásokkal, a szükségletekhez igazított kapacitásokkal, valamint a feladatokhoz illesztett finanszírozással. A magasabb progresszivitási szint szakmai szabályrendszere kell, hogy érvényesüljön az alacsonyabb szinten is. minden ellátást azon a szinten célszerű nyújtani, ahol az a leghatékonyabban és legjobb minőségben megtehető ágazati informatikai tevékenységek összehangolása Az ambuláns beavatkozások és egynapos beavatkozások számának növelése A szűrővizsgálatok területén minél hatékonyabb rendszer kiépítése kistérségi járóbeteg-szakellátó hálózat fejlesztése | fajlagosan kisebb működési költségű kórházi osztályok kialakítása korszerű műszerparkkal rendelkező, a betegek magas szintű ellátását lehetővé tevő épület kialakítása a magas progresszivitási szintű, szakmák centralizációja, a párhuzamos tevékenységek megszüntetése |
| Johann Béla Népegészségügyi Program (2003) | Lépéseket kell tenni az idő előtti és elkerülhető halálozások, megbetegedések, fogyatékosságok megelőzése területén. Prioritások: a koszorúér- és agyérbetegségek okozta halálozások visszaszorítása a daganatos halálozás növekedési trendjének megállítása, visszafordítása; a lelki egészségvédelem megerősítése a mozgásszervi betegségek és az abból eredő szövődmények csökkentése az AIDS és más szexuális úton terjedő betegségek megelőzése A Nemzeti program elsődleges célja a betegségek megelőzése, korai felismerése illetve a betegségek utáni rehabilitáció elősegítése, különös tekintettel a szív- és érrendszeri, a daganatos és a mozgásszervi betegségekre. | az egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása; az egészségügyi és népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése az egészségi állapot fejlesztése érdekében. |
| Helyi stratégia |
| Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Stratégiai Terv 2012-2015 | Szeged és térsége lakossága egészségügyi állapotának javítása Európai szintű körülmények biztosítása a gyógyításhoz A Klinikai Központ pénzügyi egyensúlyi működtetésének támogatása. A Klinikai Központ - mint munkahely - vonzóvá tétele, munkaerő megtartó képességének növelése | fajlagosan kisebb működési költségű kórházi osztályok kialakítása korszerű műszerparkkal rendelkező, a betegek magas szintű ellátását lehetővé tevő épület kialakítása |

Egészséges Társadalom Komplex Program ágazati fejlesztési koncepció

Az Egészséges Társadalom Komplex Programja a 2007-2013-as fejlesztési időszakra vonatkozó, az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció stratégiai irányaihoz illeszkedő és az ország stratégia (NFT II.) tartalmát, támogatási területeit meghatározó stratégiai jelentőségű fejlesztések komplex, integrált, egészségügyet érintő programja, amelyet az Egészségügyi Minisztérium dolgozott ki, 2006-ban.

Az ÚMFT egyes Operatív Programjaihoz illeszkedő, iránymutatóként felhasználható dokumentum prioritási tengelyei között szerepel (4.1) a „Struktúraváltás az egészségügyi ellátásban és a területi különbségek mérséklése”, amely magában foglalja a progresszivitás elvén felépülő, regionális, illetve térségi együttműködésen alapuló, betegközpontú, megújuló egészségügyi rendszerek kialakítását. A Szegedi Tudományegyetem vonatkozásában a dokumentum (4.1.4.4. pont) külön kitér a Szeged város fekvő- és járóbeteg ellátásának teljes körű integrációjának, a szív és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedések egyetemi szintű központi szakmai integrációjának, a szükséges diagnosztika és terápia teljes spektruma és a jelenlegi, kényszer szülte párhuzamosságok teljes kiküszöbölésének szükségességére. A programon belül fontos pontként jelenik meg a korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása, mely részben célja a jelen fejlesztéseknek is (onkológiai sebészet). Jelen projekt célkitűzési nagymértékben illeszkednek az ETKP koncepcióihoz.

Egészségügy Fejlesztéspolitikai Koncepció

A 2005-ben az Egészségügyi Minisztérium által készített, a következő húsz esztendőre az egészségügyi rendszer fejlesztési irányait meghatározó Egészségügy Fejlesztéspolitikai Koncepció egyik fő beavatkozási területként jelölte meg az „egészségügyi ellátórendszer szerkezetének és működésének beteg-központú korszerűsítését” (EFK, 9. fejezet, 3. pont).  Ebben célként jelenik meg a magas technológiai színvonalú Regionális Kórházi Központok kialakítása az azonos hozzáférési esélyek biztosítása érdekében az ország egész területén, amelyekbe korszerű diagnosztikai eljárások és ellátási formák telepítése szükséges. Ezen centrumok mellett, azokat kiegészítve – a tömb-kórházi jelleg megerősítésével egyidejűleg – területi általános és szakkórházak hálózatát kell kialakítani, amelyek kapacitásban a változó területi szükségletekhez rugalmasan igazodnak, mely elképzelés összhangban van jelen projekt célkitűzéseivel.

Dél-Alföldi Regionális Egészségügyi Tanács regionális egészségfejlesztési programja

Az egészségügyi tanács a régió egészségfejlesztési programjában megfogalmazott hét beavatkozási célterület közül a jelen projekt fejlesztési elképzelésihez és céljaihoz illeszkednek a szív- és érrendszeri, illetve daganatos megbetegedésekből eredő halálozási szám csökkentésére irányuló pontok, a korszerűbb, hatékonyabb és racionálisabb egészségügyi ellátórendszer kialakítására vonatkozó pontok, melyek a projekt keretében megvalósuló fejlesztések egyik legfontosabb célkitűzéseként jelennek meg.

Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) célja, hogy hosszú távon meghatározza Magyarország fejlődésének irányvonalait. Stratégiai célként tűzi ki a népesség egészségi állapotának javulását 2020-ra (2.4.4.), amely elérésének eszközrendszereként az egészségügyi ellátórendszer szerkezetének és működésének betegközpontú korszerűsítését, az ellátások minőségének és hatékonyságának javítását határozza meg. A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) szintén támogatja az egészségügyi ellátórendszer struktúraváltását, a prevenciós, gyógyító és rehabilitációs célú kiemelt egészségügyi intézmények fejlesztését (3. prioritás). Ezek a beavatkozások főként a Társadalmi Megújulás, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programok keretei között valósulhatnak meg. Jelen projekt elemeinek és a fejlesztés tárgyának az ÚMFT elveihez, elvárásaihoz, céljaihoz való illeszkedése biztosított.

Szív- és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja

A projekt fejlesztései áttételesen párhuzamosságot mutatnak a Szív- és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programjával A betegek számának csökkenetését a projekt számos orvosi szakterület együttes tevékenységének összefogásával kívánja elérni.

A projekt tartalma, tevékenységek leírása

Megvalósítani kívánt egészségügyi szolgáltatói struktúra, a tervezett kapacitások és a tervezett teljesítmény jellemzői

Az egészségügyi szolgáltatói struktúra egyrészt megtartja a klinikákba szerveződött struktúráját, ami az adott klinika fekvő- és járóbeteg-szakellátó rendszerének egységét és egységes irányítását jelenti, másrészt azonban lényegesen javul az együttműködés, kooperáció és gazdaságosabb működtetés lehetősége az egységes  szerveződésű infrastruktúra alkalmazásával.

Az egységes  szerveződés lényegében a diagnosztikai, terápiás és ápolási egységek blokkos kialakítását, a szükségletekhez igazodó rugalmas átalakítás lehetőségét jelenti. A diagnosztika a 410 ágyas klinika esetében a kiszervezett képalkotó eljárásokat jelenti, ami nem része közvetlenül a projektnek, de alapvető jelentőségű a megléte. Ugyancsak itt említendő a szomszédos épületben található központi klinikai kémiai, hematológiai és mikrobiológiai diagnosztikát biztosító laborrendszer, amivel – a nagyprojekt megvalósulása esetén - egy csőposta rendszer biztosítaná a közvetlen kapcsolatot, valamint a szintén szomszédos épületben elhelyezkedő – jelen projektben nem szereplő - izotóp diagnosztikai központ. A terápiás rendszer egysége a projektben a központi műtőblokkot és központi intenzív osztályt jelenti, ahol minden szakmának lehet dedikált műtője ill. az intenzív osztályon is lehetnek egyes betegségeknek vagy szakmáknak részlegei (pl. szívsebészeti intenzív részleg,  égési sérülteket ellátó részleg) de a műtő ill. intenzív ágygazdálkodás az egyes klinikák között nagyobb együttműködési lehetőségeket, jobb kihasználhatóságot eredményezhet. Az ápolási rendszer egysége az előzőekhez hasonlóan viselkedik, tudva hogy a progresszivitás legmagasabb szintjén lévő ellátók a tevékenységüket nem szervezhetik mátrix struktúrába az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 1. sz. melléklet 4.1.5. pontja szerint, ami azonban nem zárja ki az ágyak és a személyzet jobb kihasználhatóságát.

A jelenleg több telephelyen működő II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ valamint a Sebészeti Klinika a meglévő aktív ágykapacitásait a magkórházba magával hozza, így az aktív ágyak összkapacitása a SZAKK-on belül nem változik, az ellátás azonban centralizálódik.

A beköltöző sebészeti szakmák (ideértve a külön szervezeti egységbe tartozó szívsebészetet is) a régi helyükön hagynak 8 db többségében elavult állapotú műtőt, az új épületben darabszámra ugyanennyi, de minőségben lényegesen jobb műtőblokk kerül kialakítására. A 410 ágyas tömbben található, 1986-ban kialakított, és azóta szinte változatlan feltételekkel működő 6 műtő is különösen rászorul az átépítésre, korszerűsítésre. Az új és a régi műtőblokk összeépül, és egy központi műtőblokkba szervezve fogja szolgálni a magkórházi műtéti szakmákat. Jelenleg a SZAKK–ban 28 közvetlenül betegellátást szolgáló műtő működik, így az új műtőegység a klinikai ellátás teljes műtőszámának a felét adja. Ez jelentős erőforrás koncentrációt jelent.

A műtői kapacitás a jelen adatok szerint várhatóan magas kihasználtságú lesz (2012-ben az érintett szakterületek műtéti száma meghaladta a 11 600-at), de képes lesz kiszolgálni a magkórház műtéti igényeit. A Sebészeti Klinika a „B” részlegén ( volt 2-es kórházi telephely) hagyott műtőit a jövőben egynapos sebészet céljára kívánja használni, az „A” részlegén hagyott műtők műtői funkciója megszűnik. Az egynapos sebészet lehetőséget ad arra, hogy a tervezett műtői kapacitások a bonyolultabb, magasabb technikai igényekkel bíró műtéti eljárások és az oktatás számára legyenek fenntartva.

A magkórház meglévő és tervezett struktúráját és kapacitás elosztását az alábbi táblázat tartalmazza:

A projektben érintett szakmák jelenlegi és tervezett ágykapacitásai a magkórházban

| Meglévő „410 ágyas” klinikai tömb |
| --- |
| Osztály | Jelenlegi állapot | Tervezett állapot |
|  | Aktív ágy | Krónikus ágy | Összesen | Aktív ágy | Krónikus ágy | Összesen |
| Traumatológia | 92 | 10 | 102 | 94 | 10 | 104 |
| Ortopédia | 50 |  | 50 | 53 |  | 53 |
| Idegsebészet | 36 |  | 36 | 42 |  | 42 |
| Neurológia (általános) | 36 |  | 36 | 30 |  | 30 |
| Stroke osztály | 20 |  | 20 | 0 |  | 0 |
| Neurológiai rehabilitáció |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 |
| Pszichiátria (2008 után kiköltözött) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Mozgásszervi rehabilitáció I. (Traumatológia) |  | 16 | 16 |  | 9 | 9 |
| Mozgásszervi rehabilitáció II.(Ortopédia) |  | 15 | 15 |  | 9 | 9 |
| AITI | 12 |  | 12 | 36 |  | 36 |
| Általános belgyógyászat (II. Belgyógyászati Klinika) | 0 |  | 0 | 31 |  | 31 |
| Összesen | 246 | 81 | 327 | 286 | 68 | 354 |
| Új „265 ágyas” klinikai tömb |
| Osztály | Tervezett állapot |  |  |  |
|  | Aktív ágy | Krónikus ágy | Összesen |  |  |  |
| Kardiológia | 47 |  | 47 |  |  |  |
| Invazív kardiológia | 21 |  | 21 |  |  |  |
| Haematológia | 25 |  | 25 |  |  |  |
| Angiológia | 15 |  | 15 |  |  |  |
| Szívsebészet | 28 |  | 28 |  |  |  |
| Általános sebészet | 64 |  | 64 |  |  |  |
| Tüdő- és mellkas sebészet | 17 |  | 17 |  |  |  |
| Szerv-transzplantációs sebészet | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Érsebészet | 15 |  | 15 |  |  |  |
| Stroke ellátás | 25 |  | 25 |  |  |  |
| Összesen | 265 | 0 | 265 |  |  |  |
| Magkórház öszesen |
|  | Aktív ágy | Krónikus ágy | Összesen |  |  |  |
| Magkórház | 551 | 68 | 619 |  |  |  |

Megjegyzés: az ágyszámok a SZAKK-on belüli kapacitás átcsoportosítással – nem többlet kapacitásból - kerülnek kialakításra. A projektben szereplő szakmák kapacitása a korábbi állapothoz képest az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 2012. június 15-én hatályba lépett változása miatt az alábbiak szerint módosult: az angiológia 8 ágy helyett 15 ággyal fog működni, ill. már most is így működik,a kapacitás különbség az általános kardiológia terhére változik 7 ággyal. Az általános kardiológia és az invazív kardiológia öt-öt ágya szakmaspecifikus  kardiológiai őrzőként működik, ez a szám az invazív kardiológia esetén hatra nő a projektben, aminek a kialakítása eredetileg is tervbe volt véve. A stroke ellátás 25 ágyából 13 szakmaspecifikus neurológiai és thrombolysis őrzőként került kialakításra. A sebészi szakmák esetében az aktív ágyak közül – a minimumrendelet módosítása következtében – szakterületenként néhány ágyat ébredőként kell nyilvántartani, de ezek az ágyak továbbra is az adott sebészi szakmák ágyai közé tartoznak. A haematológia 25 ágyából, az eredeti terveknek megfelelően 3 ágy csontvelő transzplantációs célt szolgál, építészetileg is így került kialakításra. A pszichiátria időközben elköltözött a 410 ágyas klinikai tömbből, ami már a projekt készítésekor is tervbe volt véve. A 410 ágyas klinikai tömb szakmai struktúrája és kapacitásai még változóban vannak, de ezek a változások a jelen projekt megvalósulását nem befolyásolják. A projektben közvetlenül nem támogatott szakmák ágyszámai , illetve a 410 ágyas klinikai tömb szakmai öszetételea megvalósulás időpontjáig (és utána is) még változhatnak, de a változások a magkórház funkció megerősítését célozzák.

A felnőtt intenzív ellátás jelenleg négy telephelyen 40 ággyal működik. 2008-ban ez az ágyszám még csak 33 volt.  A fejlesztést – az intenzív ágyak számának növelését - alapvetően az invazív kardiológiai beavatkozást igénylő acut coronaria szindróma ill. acut myocardialis infarctusesetek magas száma és az intenzív ágyak igen magas tényleges kihasználtsága indokolta.

).  A projekt kapcsán a meglévő „410 ágyas” klinikai tömbben lévő 12 intenzív ágy megmarad, a beköltöző Sebészeti Klinikát ellátó 6 ágy, a Szívsebészetet ellátó 6 ágy, a II. Belgyógyászati Klinikát és Kardiológiai Központot ellátó 11 ágy, továbbá a korábbi városi kórház 5 db intenzív ágyából 1 ágy a kialakítandó központi intenzív osztályra kerül.

Az új épületben egy központi ambulancia is kialakításra kerül 30 ambuláns rendelő létrehozásával. Az ambulanciák között szerepel a haematológia, angiológia és a stroke ellátás kúraszerű ellátását biztosító három kezelő helyiség is, valamint a 30 helyiségen túl 2 általános vérvételi helyiség. A járóbeteg-szakellátás jobb kihasználása csökkentheti a magas költség igényű fekvőbeteg ellátásokat.

Az 5. sz. mellékletben szereplő fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatok jól mutatják, hogy az egyetem a progresszivitási szintjének megfelelően a súlyosabb esetek kezelését vállalja, a CMI átlaga eléri a 2,1-es értéket, van ahol a 19-et is túllépi. A jövőre nézve – a projekt megvalósulását követően – ez várhatóan fokozottabban így lesz, mert a könnyebb, egynapos ellátási formában megoldható esetek nem a csúcstechnológiával dolgozó magkórházban, hanem az egynapos sebészet, konzervatív kezelések esetében pedig a kúraszerű illetve nappali kórházi ellátások keretében kerülhetnek ellátásra.

A projektben érintett osztályok és részlegek 2012. évi fekvőbeteg esetszáma 23 481, az ápolási napok száma 140 715. Az érintett szakterületek teljesítménye 390 523,20 súlyszám.

A beköltöző szakmák betegforgalma egy integrált, a betegeknek komplex ellátást nyújtó központban vélhetően növekedni fog a teljesítményre, ha a  teljesítmény-volumen korlát (TVK) ezt lehetővé teszi.

A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek

Épület

Az SZTE SZAKK integrációjának folytatásaként a tervezett fejlesztés lehetőséget nyújt a SZAKK jelenlegi, szétszórt telephelyein működő sebészeti és kardiológiai szakmák egy helyre koncentrálására. Ez a működésben lévő párhuzamosságok megszűntetését, a működés gazdaságosságának, hatékonyságának javítását vonja maga után, a SZAKK jelenlegi épületstruktúrája pedig racionalizálódik.

Az kormányzati előterjesztés az egészségügyi infrastrukturális beruházások befejezéséhez szükséges többlet források biztosítása, illetve ezek eredményeképpen létrejövő nagyprojektek kormányzati jóváhagyása érdekében született.

A tervezett fejlesztések indokoltak annak érdekében, hogy az átalakításokkal érintett 410 ágyas klinika a kor műszaki követelményeinek, hatósági előírásainak meg tudjon felelni mind tűzvédelmi oldalról, mind pedig a betegellátás minimumfeltételeinek biztosítása érdekében.

A költségnövekményt okozó tevékenységek összefoglalása:

- Projektben szereplő 410 ágyas klinika tűzvédelmi rendszerének komplex kiépítése, mely kiterjed a szükséges csatlakozó elektromos, gépészeti, építészeti munkákra és a komplex akadálymentesítésre, szükséges vizes blokk korszerűsítésekre

- Csőposta rendszer kiépítése a kémiai, hematológiai és a mikrobiológiai laboratóriumok összekötésének biztosításával az új 265 ágyas klinikai tömbbel és a hozzá kapcsolódó 410 ágyas meglévő klinikával összefüggő rendszerben, mely jelentős működési hatékonyságjavulással jár a betegellátásban.

- 265 ágyas klinika mobil bútorzatának teljes körű beszerzése.

- Az új 265 ágyas klinikai tömb déli belső udvara felé árnyékolórendszer kiépítése, mely jelentős működési hatékonyság javulással jár a 25 ezer négyzetméteres épület energiafelhasználásában.

A beruházás és a költségek ütemezése

|  | Megvalósuló épület/épületrész | Alapterület | Kivitelezés ideje | Építési költség | Kivitelezés állapota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. komponens | 265 ágyas klinikai épület* | 21 575 m2 | 2011.01.12.–2013.10.18. | 10 302 049 700 Ft | Megvalósult. (Az épülethez kapcsolódó eszközbeszerzések folyamatban vannak.) |
| 2. komponens | 410 ágyas klinika átépítése - Központi Intenzív Osztály, Központi sterilizáló, 6 db műtő átépítése | 3 326 m2 | 2011.01.12.–2014.02.26. | 2 755 923 865 Ft | Folyamatban |
| 3. komponens | 410 ágyas klinika belső átalakítási munkálatai* | 15 599 m2 | 2015.01.01.-2015.06.30. | 1 973 693 002 Ft | Előkészítés alatt |

Megvalós

*A*A komponensek tartalmazzák a kapcsolódó eszközök beszerzési költségeit és a járulékos költségeket (pl.: projektmenedzsment, szolgáltatások)

Infrastruktúra fejlesztés és kapcsolódó orvostechnológiai beszerzések bemutatása

A TIOP-2.2.7. projekt során a jelenlegi egyik klinikai tömb, az ún. 410 ágyas klinika (Semmelweis u. 6., alábbi térképen bemutatva) épülete mellé, azzal funkcionális összeköttetésben egy 265 ágy kapacitású új épület épül. Emellett a meglévő 410 ágyas épület központi részei átépítésre, korszerűsítésre kerülnek és emellett a teljes épület komplex átépítése megtörténik a tűzvédelmi szempontok figyelembevételével.

A 410 ágyas klinikai tömbben –várhatóan két további európai uniós projekt megvalósítására is sor kerül. Az egyik projekt a DAOP 4.1.2/B, ami az épület IV. emeletén található Neurológiai Rehabilitációs Osztály átépítésével jár és egy 10 ágyas súlyos koponya- és agysérülteket ellátó részleg kialakítását jelenti, továbbá saját erőből 17 ágyas osztályrész korszerűsítésére is sor kerül. Az összkapacitás változatlan marad.

A másik, jelenleg még folyamatban lévő (nem megnyert) pályázat a TIOP 2.2.6/B, ami alapvetően nagy értékű dializáló és képalkotó eszközök beszerzését jelenti, de ezek elhelyezése a 410 ágyas klinikai tömb III. emeletén, ill. alagsorában  a telepítésekhez szükséges építészeti beavatkozásokat (pl. CT, MRI elhelyezése) igényelhet.

- komponens

Új építés:

Az új 265 ágyas klinikai épület dél felől csatlakozik a 410 ágyas épülethez, a Semmelweis u-val párhuzamos fő tömegeit követik az új épület hossz szárnyai, melyeket egy haránt irányú szárny köt össze, így a fő tömeg egy H betűt formáz. A H alakú fő tömeg egy nyaktagi cezúrával kapcsolódik a meglévő épülethez a földszinten, a magasföldszinten, 1 emeleten és a gépészeti szinten. A meglévő 410 ágyas épület mellé kerülő épület szintjei: földszint, magasföldszint, 3 emelet és egy gépészeti tetőtér, ami által 2 szinttel alacsonyabb lesz, mint a 410 ágyas klinika (földszint, magasföldszint, 5 emelet, tetőtér). Az új, összesen 5 emeletes klinikai épület tervek szerinti hasznos (nettó) területe 21 575 m2 lesz.

Az újonnan létrejövő, szervesen összekapcsolt épületben a következő egységek kapnak helyet:

- központi műtőblokk részeként 8 új műtő

- 2 haemodinamikai labor és 2 elektrofiziológiai labor (a műtőblokkhoz kapcsolódva)

- ápolási egységek (22 ágyas modulok) egységes szerkezetben (általános kardiológia, invazív   kardiológia, szívsebészet, angiológia, haematológia (benne csontvelő  transzplantációs részleg), általános sebészet, tüdő- és mellkassebészet, szerv-transzplantációs sebészet, érsebészet, stroke osztály)

- szakmaspecifikus örzők az invazív és általános kardiológia, valamint a stroke ellátás területén

- haemopoetikus őssejtbank és szövetbank (szívbillentyű konzerválása)

- szakambulanciák: 30 ambuláns rendelő (benne 3 kúraszerű ellátást nyújtó kezelő+2 vérvételi helyiség)

- orvosi szobák, irodák

- könyvtárak, tárgyalók

- váróhelyiségek

- öltözők

- gyógyszerelosztó

- szerver szoba

- elektromos- és gépészeti terek

- recepció

- ágyfertőtlenítő központ

- központi raktárak

Kapcsolódó orvostechnológiai eszközbeszerzések:

- Általános és invazív kardiológia

A tervezett beszerzésnél a nagy értékű, csúcstechnikát képviselő berendezésekre fektetjük a hangsúlyt. Ennek során teljesen megújul aaz egyik szívkatéteres laboratórium. A megcélzott angiográfiás berendezés a jelenleg legkorszerűbb digitális, multi axis rendszerű, 2D és 4D kép megjelenítéssel. A rendszer részét képezi a képkiértékelő és postprocesszáló rendszer. Informatikai hálózaton keresztül biztosítható a társszakmák (szívsebészet) felé, valamint az oktatói helyiségekbe történő képtovábbítás.

A pacemaker és ICD kezelés feltételeit új elektrofiziológiai laboratórium (C-íves képerősítő + katéterező asztal) biztosítja.

Az echokardiográfiás berendezés paramétereinek meghatározásakor, a minimum rendeletben a magas tudású berendezésekre megfogalmazott követelményeket kiválasztási kritériumként kell kezelni.

Beszerzésre kerül még új terheléses EKG rendszer és hordozható UH diagnosztikai készülék.

- Haematológia, csontvelő transzplantáció és haemopoetikus őssejtbank

A csontvelő transzplantációra kerülő betegek részére biztosítandó csíraszegény környezet megteremtéséhez steril szellőztetéssel ellátott betegszobákat alakítunk ki a hozzájuk tartozó zsilippel és steril manipulációs terekkel.

A fejlesztés kapcsán új plazmaferezis készülék, sejtszámoló automata, hűthető centrifuga , LN2 tároló rendszer és egyéb fontos berendezések kerülnek beszerzésre.

- Angiológia

Az angiológia a fejlesztés során válik önálló részleggé, ezért a minimum feltételek biztosítása alapvető követelmény. Végtagi pletizmográf, lézer doppler, kézi doppler beszerzése mellett a Laboratóriumi Medicina Intézetben kialakítandó – angiológiai részleghez tartozó - haemorheológiai laboratóriumba viszkoziméter beszerzése szerepel a tervekben.

- Stroke ellátás

A Neurológiai Klinikán jelenleg műküdő Stroke Osztály a 265 ágyas épületbe költözik és egy része szakmaspecifikus őrzőként fog működni. Az őrző működtetéséhez szükséges betegellenőrző monitorok, infúziós pumpák, perfúzorok, tápláló pumpák a projekt keretén belül kerülnek beszerzésre.

- Szívsebészet

A beszerzések egyik célja a jelenlegi eszközhiányos állapot megszüntetése, ezáltal a minimum feltételeknek történő maradéktalan megfeleltetés. Másik cél az egynapos invazív ellátás feltételeinek a megteremtése, a korszerű minimál invazív beavatkozások arányának növelése, ezáltal a gyógyulás hatékonyságának növelése.

E célra a tervezett műtőblokkon belül kialakításra kerülő ún. „hibrid műtő” integrált intraoperatív DSA készülékkel, röntgen- transzparens (karbonlapos) műtőasztallal.

A tervezett, szívműködést helyettesítő eszközök (a biventrikuláris keringés asszisztor, biopumba) a szív- tüdőmotor és az intraaortikus ballonpumpa, a nyitott szívműtétek biztonságát és hatékonyságát növeli.

- Általános-, ér-, szerv-transzplantációs-, tüdő- és mellkassebészet

A technika fejlesztésével a minimál invazív technikák arányának növelése, a transzplantációk esetében az élődonoros átültetések arányának növelése. Az érsebészet keretében az endovascularis és a hibrid beavatkozások fejlesztése kiemelt jelentőségű. A „hibrid műtő” kihasználásával új érsebészeti eljárások bevezetésére nyílik lehetőség.

Az Omnitrac műtéti feltáró rendszer az aorta műtétek új módszerét teszi lehetővé. A Force Triad Ligasure új lehetőséget nyújt az elektrosebészeti eszközök alkalmazásában, hiszen egy készülékben egyesíti a nagyfrekvenciás monopoláris és biopoláris technikákat, valamint a Ligasure érzárási technikákat, ezáltal új lehetőségeket biztosítva mind a nyitott, mind pedig a laporoskópiás sebészeti műtéteknél.

Beszerzésre kerülnek a fentieken túl még video-mediastiniscop, bronchoscop, gastrofiberoscop, rectoscop, portabilis duplex UH készülék és számos speciális műtéti tálca.

- Központi műtőblokk

A klinikai vezetés panelműtő rendszer kialakítása mellett döntött. Egységesített rendszerű, cserélhető fekvőlapos műtőasztal rendszer készül, a szakmai igények szerinti asztallap és tartozék összeállítással. A kocsikon mozgatható, cserélhető asztallapok csökkentik a betegek többszöri átfektetésével járó megterhelést, gyorsítják a műtőn belüli páciens cserét, ezáltal növelve a műtő kapacitását. A műtőlámpák minden műtőben 2 lámpafejes, nagy fényerejű és kiváló színvisszaadású, jól fókuszálható és fényerőszabályozású típusok. A műtők integráltságát a készüléktartó statívok mellett az informatikai hálózathoz csatlakozó nagyméretű monitorok teszik teljessé, így a műtét során a beteggel kapcsolatos információk, képek bármikor elérhetők. Mint korábban leírtuk egy műtő, ún. „hibrid műtő”-ként kerül kialakításra.

A fentieken túl beszerzésre kerül még többek között műtéti navigációs rendszer, intraoperatív UH diagnosztikus berendezés, a posztoperatív ébredő számára pedig betegellenőrző monitorok.

- Ápolás vezetés

A jelenlegi, legtöbb egységben fix lábas ágyak helyett a betegek komfortját jelentősen javító, gördíthető ágyakat szerez be a pályázó. A fejlesztésben résztvevő ápolási egységek összes ágya korszerű felépítésű lesz. A minimum rendelet figyelembe vételével a szükséges ápolási eszközök beszerzésre kerülnek.

- Ágyfertőtlenítő központ

A távozó, vagy a műtétre kerülő beteg után az ágy egy központi egységben kerül lemosásra- és fertőtlenítésre. A megfelelő higiénés feltételek biztosításához ez elengedhetetlenül szükséges.

A matracok és matrac huzatok fertőtlenítése a központi mosodában történik.

- Orvosi gázellátó rendszer

Az intenzív, a szakmas-pecifikus őrző és az általános ágyak ellátó rendszeréhez hozzátartozik a megfelelő orvosi gáz ellátó rendszer. Az ellátás szintjének megfelelően oxigén, altató gáz, sűrített levegő és vákuum szívó rendszer alkalmazására kerül sor.

Emellet megtörténik a szükséges kapcsolódó informatikai, telefonos eszközök, a 265 ágyas klinika mobil bútorzatának teljeskörű beszerzése. Az új 265 ágyas klinikai tömb déli belső udvara felé árnyékolórendszer kiépítése, mely jelentős működési hatékonyság javulással jár a 25 ezer négyzetméteres épület energiafelhasználásában

Az 1. komponens összköltsége a járulékos költségekkel (projektmenedzsment, szolgáltatások költségei) 10 302 049 700 Ft.

- komponens:

Átépítés, korszerűsítés:

A TIOP-2.2.7. projekt során a meglévő 410 ágyas klinika épület infrastruktúrájának nettó 3 326 m2-e is átépítésre kerül. Ezek a következő egységeket érintik:

- A Központi Intenzív Osztály a jelenlegi 12 ágyasról 36 ágyasra bővítendő az öltözőszárny és oktatási szárny, valamint a jelenlegi szellőzőgépház területének integrálásával. Az ITO zsiliprendszerén belül biztosíthatók a korszerű orvostechnikai igényeknek megfelelő alapterületű (12 m2/ágy) beteg őrző és terápiás szobák, nővér ügyeleti- és munkahelyeket. A gépészeti berendezések részére új traktus épül, mely szakaszos áttelepítés esetén folyamatos működést biztosít.

- A Központi Sterilizáló kapacitásbővítése új, korszerű berendezések telepítésével a meglévő alapterületen belül lesz megvalósítva. Ezen belül jelentős előrelépést jelent a mosogatónál tervezett szennyes és tiszta területek elválasztása, a határoló falban elhelyezett átadós rendszerű mosó-fertőtlenítő automatákkal. Így a tiszta eszközök és textíliák munkafolyamata elkülönül a szennyes folyamatoktól. A rendelkezésre álló területen belül fal áthelyezésekre, új falak felhúzására lesz igény. Szükséges ugyanakkor a jelenlegi, elavult gépészeti infrastruktúra (vízhálózat, gőz rendszer) korszerűsítése, megfelelő leválasztó és szűrő rendszerek beépítése, az új készülékek védelmére.

- A 410 ágyas klinika 6 műtője kerül átépítésre és korszerűsítésre a központi műtőblokk részeként, ehhez csatlakozik az új épület 8 új műtője, így összesen 14 műtős központi műtőblokk kialakítása történik meg a projektben

A Központi műtőblokkban előre gyártott panelműtők kerülnek elhelyezésre. Az átépítés során alaprajzi módosítás nem szükséges. Az új épületben kialakítandó műtőkkel azonos szerkezetű és felszereltségű műtőket alkalmazunk. Csak padló, álmennyezet, világítási rendszer, nyílászáró és légtechnikai rendszer csere, illetve korszerűsítés történik, oly módon, hogy a meglevő panelrendszer fal elemei a helyükön maradnak. Az átépítésre kerülő területek tűzvédelmi kialakítását a jelenlegi előírásoknak megfelelően alakítottuk ki.

Kapcsolódó orvostechnológiai eszközbeszerzések

- Aneszteziológia és intenzív terápia, különös tekintettel a kialakítandó Központi Intenzív Osztályra

Az intenzív ágyakhoz tervezett mennyezeti statívok garantálják az ágyak körüljárhatóságát, biztosítják az őrzéshez és a terápiához használt gépek, felszerelések ergonómiailag kifogástalan elhelyezését, vészhelyzetben a beteg körüli optimális munkakörülményeket. A mobil készüléktartókkal (MICU) lehetőség van az eddig mozdíthatatlan betegek biztonságos mozgatására oly módon, hogy a folyamatos felügyelet és terápia, mozgás közben is biztosítható. A beszerzendő eszközök mennyiségükben és minőségükben teljesítik a minimum feltételekben meghatározott igényeket, sőt azon túlmutatva garantálják az egyetemi színvonalnak megfelelő betegellátást.

A fentieken túl jelentős mennyiségű magas tudásszintű valamint transzport respirátor és mobil UH készülék beszerzésére is sor kerül.

- Központi sterilizáló

A megnövekvő eszköz felhasználási igényekkel a jelenlegi, szétszórt sterilizáló kapacitások nem tudnak lépést tartani. A fejlesztés során a műszerfertőtlenítő eszközpark teljesen megújul, új, a mai higiénés előírásokat teljesítő tisztítási technikák kerülnek alkalmazásra, a mosogatást követően a szárítás is megoldottá válik. A sterilizálási kapacitás új gépek beszerzésével és telepítésével, minden eszköztípusra jelentősen megnő.

Beszerzésre kerülnek műszer fertőtlenítő és mosó berendezések, ultrahang frekvenciás mosogatók, autóklávok, formaldehides gőzsterilizáló berendezések, plazmasterilizáló berendezések.

- Központi műtőblokk

A klinikai vezetés panelműtő rendszer kialakítása mellett döntött. Egységesített rendszerű, cserélhető fekvőlapos műtőasztal rendszer készül, a szakmai igények szerinti asztallap és tartozék összeállítással. A kocsikon mozgatható, cserélhető asztallapok csökkentik a betegek többszöri átfektetésével járó megterhelést, gyorsítják a műtőn belüli páciens cserét, ezáltal növelve a műtő kapacitását. A műtőlámpák minden műtőben 2 lámpafejes, nagy fényerejű és kiváló színvisszaadású, jól fókuszálható és fényerőszabályozású típusok. A műtők integráltságát a készüléktartó statívok mellett az informatikai hálózathoz csatlakozó nagyméretű monitorok teszik teljessé, így a műtét során a beteggel kapcsolatos információk, képek bármikor elérhetők. Mint korábban leírtuk egy műtő, ún. „hibrid műtő”-ként kerül kialakításra.

A fentieken túl beszerzésre kerül még többek között műtéti navigációs rendszer, intraoperatív UH diagnosztikus berendezés, a posztoperatív ébredő számára pedig betegellenőrző monitorok.

- Ápolás vezetés

A jelenlegi, legtöbb egységben fix lábas ágyak helyett a betegek komfortját jelentősen javító, gördíthető ágyakat szerez be a pályázó. A fejlesztésben résztvevő ápolási egységek összes ágya korszerű felépítésű lesz. A minimum rendelet figyelembe vételével a szükséges ápolási eszközök beszerzésre kerülnek.

- Orvosi gázellátó rendszer

Az intenzív, a szakmas-pecifikus őrző és az általános ágyak ellátó rendszeréhez hozzátartozik a megfelelő orvosi gáz ellátó rendszer. Az ellátás szintjének megfelelően oxigén, altató gáz, sűrített levegő és vákuum szívó rendszer alkalmazására kerül sor.

A 2. komponens összköltsége a járulékos költségekkel (projektmenedzsment, szolgáltatások költségei) 2 755 923 865 Ft.

- komponens:

Átépítés, korszerűsítés:

2012. év decemberében a Szegedi Tudományegyetem, elsősorban a projektben szereplő, átalakítandó 410 ágyas klinika tűzvédelmi rendszerének komplex kiépítésére figyelemmel - a szükséges csatlakozó elektromos, gépészeti, építészeti munkákat is beleértve, kezelve azt a tényt, hogy a több mint 30 éves épületben felújítás, komplex fejlesztés nem történt annak megépítése óta (pl. tüzmegelőzési rendszer kiépítése, kórtermek korszerűsítése, akadálymentesítés) – többletforrás igényt nyújtott be.

Cél az SZTE TIOP 2.2.7 pályázata keretében megvalósuló 265 ágyas új klinika épület építésének és meglévő 410 ágyas klinika részleges felújításának szakmai tartalmának kiegészítése a korszerű és hatékony betegellátás biztosításának érdekében kapcsolódva az SZTE TIOP 2.2.2 pályázata keretében a 410 ágyas klinikán átépítéssel és bővítéssel kialakítandó és a jelen projekt céljaihoz szorosan kapcsolódó sürgősségi betegellátó osztályhoz. Cél egy egységes, integrált központi klinikai tömb létrehozása.

Projektben szereplő 410 ágyas klinika tűzvédelmi rendszerének komplex kiépítése, mely kiterjed a szükséges csatlakozó elektromos, gépészeti, építészeti munkákra, kezelve azt a tényt, hogy a több mint 30 éves épületben felújítás, komplex fejlesztés nem történt annak megépítése óta (pl akadálymentesítés).

Csőposta rendszer kiépítése a mikrobiológiai labor összekötésének biztosításával az új 265 ágyas klinikai tömbbel és a hozzá kapcsolódó 410 ágyas meglévő klinikával összefüggő rendszerben, beleértve a sürgősségi osztály felfűzését is, mely jelentős működési hatékonyság javulással jár a betegellátásban.

A tervezett fejlesztések indokoltak annak érdekében, hogy az átalakításokkal érintett 410 ágyas klinika a kor műszaki követelményeinek, hatósági előírásainak meg tudjon felelni mind tűzvédelmi oldalról, mind pedig a betegellátás minimumfeltételeinek biztosítása érdekében.

A 3. komponens összköltsége a járulékos költségekkel (projektmenedzsment, szolgáltatások költségei) 1 973 693 002 Ft.

Közművek

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 568/2008. (XI.7.) Kgy. számú határozatában vállalta az új klinikai tömb megépítésére szolgáló feltáró út megépítését az Oldal utca nyomvonalában és a pályázati forrás bevonásával megépülő klinika működéséhez szükséges mértékig a közmű kapacitást  kiépíti a telekhatárig. A felek a fentiek értelmében együttműködési szándékukat fejezték ki a fenti pályázat alapinfrastruktúrájának biztosítása érdekében. A megállapodás értelmében a telekhatáron belüli közműkiváltást a Szegedi Tudományegyetem végzi el.

Vízigények – az új klinikai épület esetén

Az épület vízigényei az MI-10-158/1 műszaki irányelvek alapján kerültek meghatározásra, figyelembe véve a klinikai tömb előzetes adatait. A kommunális vízigények:

| Mutató | Számított érték |
| --- | --- |
| Átlagos napi vízigény betegágyanként | 103,0 m3/d |
| Átlagos napi vízigény takarításra | 43,6 m3/d |
| Átlagos napi vízigény dolgozói létszámra | 15 m3/d |
| Átlagos napi vízigény látogatói forgalomra | 1,2 m3/d |
| Legnagyobb napi vízigény | 297,9 m3/d |
| Legnagyobb napi óracsúcs | 29,8 m3/h |
| Összesen átlagos napi vízigény | 212,8 m3/d |

Tervezett vízellátás - az új klinikai épület esetén

A 265 ágy befogadására alkalmas klinikai tömb telepítése, helyigénye esetén a Bánomkert sori NA300 acny vízvezetéket cserélni szükséges. A tervezett új DN 300 PE vízvezeték a Bánomkert sortól a Semmelweis u., Markovics u. nyomvonalon keresztül körvezetékes rendszerré épül át a Korányi fasori NA 300 acny vízvezetékig.

Szennyvízmennyiség - az új klinikai épület esetén

A klinikai tömb szennyvízmennyiségei a vízigényekből kerültek kiszámításra:

| Mutató | Számított érték |
| --- | --- |
| Átlagos napi szennyvízmennyiség | 77672 m3/év |
| Legnagyobb napi szennyvízmennyiség | 297,9 m3/d |
| Legnagyobb napi szennyvíz óracsúcs | 8,2 l/s |

Tervezett szennyvíz-csatornázási hálózat - az új klinikai épület esetén

A SZAKK kommunális szennyvizeinek az elvezetéséhez a meglévő Bánomsori csatornát cserélni szükséges. A tervezett új csatorna Bánomkert sor-Semmelweis u - Markovics u. nyomvonalon keresztül kerül bekötésre a II. számú meglévő főgyűjtő szennyvízcsatornába, amely az „Alsótelepi átemelőbe” csatlakozik a Korányi fasoron.

Tervezett csapadékvíz-elvezetés - az új klinikai épület esetén

A klinikaépület és közvetlen környezetének burkolt felületeiről a csapadékvizek a Bánomkert sor – Semmelweis u. – Markovics u. nyomvonalon tervezett egyesített rendszerű csatornába kerülnek bekötésre. A működés során a csapadékvizet gyűjtjük és locsolásra hasznosítjuk.

Tervezett gázellátás - az új klinikai épület esetén

A klinika várható maximális gázigénye: 450 m3/h téli csúcs idején. Ezen túlmenően a későbbiekben ütemezett fejlesztések távlati, ma még nem prognosztizálható gázigényével is számolni kell. A tervezett létesítmény ellátása a Bánomkert sori DN 315 PE középnyomású gázvezetékből biztosítható. A tervezett beruházás, fejlesztés kapcsán ki kell váltani a Bánomkert soron jelenleg üzemelő DN 315 PE szakaszát, a tervezett nyomvonalon (Markovics u.) össze kell kötni a Korányi fasoron meglévő gázvezetékkel. A 265 ágyas szárny fűtését gáz központi kazán biztosítja.

Megújuló energiaforrás alkalmazása

A beruházás a 410 ágyas Klinikai épület és a tervezett új klinikai épület (265 ágy kerül elhelyezésre az új épületben) egyesített, magkórházként történő kialakításánál a megújuló energiaforrások alkalmazását tekintve a 410 ágyas energiaellátásának további üzemelése miatt részleges lehetőségekkel bír. A jelenlegi adottságok mérlegelését követően az épületben biztosítjuk a termálvíz fogadási lehetőséget.

A korszerű épület fenntarthatóságát műszaki, technológiai megoldások biztosítják.

Az épületbe beépített villamos fogyasztók száma a műszaki fejlődés következtében növekszik, ezzel együtt a felhasznált villamos teljesítmény igény is növekszik. Mindezek mellett korszerű berendezéseket és rendszereket használva a fajlagos villamos energia felhasználás csökkenthető. A villamos energia fogyasztás jellege változtatható, legjelentősebben a gépészeti berendezések felvett villamos energia igénye változtatható, ezen belül a hűtési energia. Ez a homlokzatok megfelelő hőszigetelésével és a nyílászárók megfelelő árnyékolásával érhető el. Az árnyékolás önmagában nem elegendő, a szükséges mértékű eredményt az árnyékoló felület dinamikus mozgatásával, illetve állításával lehet elérni. Az árnyékoló rendszer motoros működtetésű, de a nap- és évszakhoz programozva, továbbá a napsütés intenzitását és irányát figyelve a rendszer – egyenként - optimálisan mozgatható, ami által az épületbe bevitt hőterhelés csökkenthető, ami a szükséges hűtési igényt is csökkenti.

Az épület déli és nyugati homlokzati nyílászáróira külső árnyékolókat tervezünk, az üvegezés U=0,9 G=0,3 értékével számolunk. Ily módon csak a steril és a déli, nyugati oldalon található helyiségek és kórtermek rásegítő hűtését kell gépi úton megoldani.

Az épület külső térhatároló szerkezeteit 20 cm-es ásványgyapot hőszigeteléssel látjuk el, - az ablakok nyithatóságát is biztosítva – a mesterséges szellőzésre hővisszanyerőket telepítünk, így is biztosítva a minimális hőveszteséget.

Mesterséges világításként korszerű nagy fényhasznosítással rendelkező fényforrásokat, magas hatásfokú lámpatesteket alkalmazunk. A lámpatestekben csak elektronikus előtéteket használunk. A világítási berendezés kialakításánál a szakaszos kapcsolási lehetőséget biztosítjuk, e mellett alkalmazzuk a szabályozható világítás előnyeit is. Egyes közösségi és jelentős természetes világítással rendelkező területek (aula-előcsarnok) világítása szabályozható legyen a külső fényviszonyok függvényében, figyelembe véve a területen létrehozott megvilágítottságot. Ez olyan központi összefüggő rendszer kialakítását jelenti, melybe a világítási rendszeren kívül a külső homlokzati árnyékoló berendezések is be vannak vonva. A szabályozott világítási rendszerben a világítási berendezés üzemideje is megnövekszik, a fenntartási költségek kb. 10-15%-al csökkennek.

A megvalósítandó minőség- és vállalat /vezetésirányítási rendszer bemutatása

A SZTE ÁOK jelenlegi integrált vezetés- és minőségirányítási rendszere hatékonyan biztosítja a szervezet fő- és támogató folyamatainak célmegvalósulását a működés által érintett egyéb érdekcsoportok (pl. munkavállalók) céljainak figyelembevételével. Emiatt az Egyetem nem tervezi új minőségirányítási rendszer bevezetését. Szükséges viszont, hogy a jelenlegi rendszerek az új szervezeti keretek között is hatékonyan működjenek, így a fejlesztéshez kapcsolódóan a kézikönyvek, eljárások és utasításrendszer átgondolására van szükség. A rendszernek továbbra is biztosítania kell a SZTE ÁOK működésének és tevékenységének zökkenőmentes és rugalmas adaptációját a külső környezeti változások, illetve a módosuló célkitűzések függvényében.

A fejlesztések következtében átalakuló/módosuló szervezeti felépítés, tevékenységkör és működési folyamatok megkívánják a rendszer kiterjesztését az új területekre. Ennek végrehajtását a SZTE ÁOK a jelenlegi integrált irányítási rendszer irányelveivel és vonatkozó szabványaival összhangban fogja megvalósítani. Ennek értelmében a SZAKK vezetése a fejlesztések által létrejövő projekteredmények integrálása érdekében ki fogja dolgozni:

- az újonnan létrehozott központi egységek irányítását, szolgáló vezetői döntések meghozatalának szabályait;

- a humán erőforrások biztosítását és fejlesztését garantáló eljárásokat;

- a tárgyi és pénzügyi feltételek megfelelő biztosítását és felhasználását szolgáló szabályozásokat;

- a szolgáltatási folyamatok tervezését, működtetését, értékelését és folyamatos fejlesztését támogató eljárásokat; valamint a belső minőségügyi rendszer értékelésének rendszerét.

Informatikai rendszer bemutatása

A fejlesztés keretében olyan informatikai rendszer kialakítása a cél, amely maximálisan kielégíti a pályázatban előírt informatikai minimumkövetelményeket, ugyanakkor figyelembe veszi az intézmény speciális igényeit, a költség-hatékony megvalósítást és a későbbi üzemeltetést/fenntartást is szem előtt tartja.

Kiemelkedően fontos, hogy a pályázat keretében beszerzésre kerülő rendszer-komponensek teljes mértékben integráltak legyenek az intézet által jelenleg használt integrált rendszerrel. A megvalósításra kerülő rendszer, transzparens módon integrálódjon a SZAKK informatikai és laboratóriumi rendszereibe, és támogassa az intézmények közötti kommunikációt, valamint a telemedicinás alkalmazásokat (pl. távleletezés).

A használt technológiák tekintetében – tekintettel arra, hogy a fejlődés nagyon gyors, és a fejlesztés befejező fázisában kerül sor majd az IT komponensek telepítésére -, a lehető legkorszerűbb megoldást célszerű választani.

Tekintettel arra a tényre, hogy a pályázati felhívás 16. számú mellékletében az informatikai rendszerre vonatkozó követelmények specifikálásra kerültek, jelen anyag további részében a konkrét intézményi megvalósítás specialitásai kerülnek bemutatásra. Az előírt hálózati és hardver eszközökre vonatkozó követelmények a tervezés során maximálisan érvényesítésre kerülnek.

Felhasználók

Ellentétben a jelenlegi helyzettel, a megvalósítandó rendszer egyik legfőbb erénye a külső felhasználók (intézmények, betegek, háziorvosok, stb.) hozzáférésének biztosítása.

Az alábbi táblázat a bevezetni kívánt HIS rendszer és az IKIR közötti kompatibilitást mutatja be. A felsorolt funkciók tekintetében biztosított a két rendszer közötti adatáramlás.

Tervezett infrastruktúra

Hardver

Külső kapcsolati hálózat (WAN): A külső kapcsolati hálózat nem igényel további fejlesztést.

Belső kapcsolati hálózat (LAN): A SZAKK belső kapcsolati hálózata kritikus elemeinek cseréje, illetve alternatív útvonalak kiépítése elengedhetetlen a folyamatos információáramlás biztosítása okán. A fejlesztést az alábbi ábra szemlélteti:

4. ábra. SZTE, hálózat korszerűsítés tervezet, logikai rajz

- alternatív útvonalak:

    - 12 db 1 Gbps ethernet optika

    - 1 db 1 Gbps ethernet réz

- 100 Mbps optika kiváltása 1 Gbps optikára min. 3 telephelyen (II. kórház, Szakrendelő, Gyerekklinika „B”)

- 1 Gbps illetve 100 Mbps 24 portos menedzselhető SWITCH

A ”Magkórház” hálózata:

Az informatikai hálózat kialakításánál figyelembe vettük a SZAKK meglévő gerinc hálózatát, valamint a hálózat egységes eszközparkját. Ennek alapján a SZAKK gerinc hálózatához a csatlakozást 16 szálas optikai kábellel oldottuk meg, redundanciát biztosítva. Az optikai szál GI-ből indulna ki az új klinikai tömb után a Laboratóriumi Medicina Intézetben végződne.

Mivel a SZAKK HP hálózatvezérlő eszközöket használ, ezért a tervezetben mi is azt ajánlottunk. A meglévő eszközök figyelembe vételével gigabites kapcsolat kiépítését javasoljuk.

Az épületen belüli hálózat kiépítésénél minden szintre rendező szekrényt terveztünk. A számítástechnikai eszközök (PC, nyomtató stb.) rendszerbe integrálásához 1150 hálózati port szükséges A klinikai ágyak mindegyikéhez terveztünk egy db telefon csatlakozást is.

A magkórház új épületében vezeték nélküli hálózat kiépítését tervezzük, emeletenként 3 hozzáférési pont telepítésével. A wireless hálózaton keresztül elérhető lehetővé válik az olyan mobil eszközök alkalmazása, mint: tablet PC-k. telefonok, személy és orvosi segédeszköz helyzetjelzők.

Hasonló módon bővíteni kell a telefonos hálózatot, valamint a telefonközpontot az új épület igényeinek megfelelően (380 új egység)

Szerverszoba (szerverek)

A 265 ágyas új klinikában egy egységes, a szervereket és a telefonközpontot is magába foglaló, korszerű szerverszoba kerül kialakításra.

A SZAKK medikai, valamint saját PACS szerverének cseréje mindenképpen szükséges, mert a jelenlegi szerverek már nem tudják kielégíteni sem a továbbfejlesztett medikai szoftver igényeit, sem pedig a DICOM eszközök integrálását a PACS rendszerbe. Erre pályázaton kívüli külön közbeszerzésben kötött az SZTE szolgáltatási szerződést 2013. év folyamán.

A kliensoldali infrastruktúra

A magkórház meglévő számítógépparkja alkalmatlan az új medikai rendszer kiszolgálására, e miatt a fejlesztésben érintett területek (intenzív osztály, műtőblokk, sterilizáló) új számítógépeket kapnak (10 gép). Összességében így a klinika új épületszárnyának PC szükségletével együtt 160 új, korszerű számítógép és nyomtató beszerzése szükséges.

Szoftver

Jelen projekt során az intézmény medikai (HIS) és a saját PACS rendszerének fejlesztése került tervezésre.

Célunk egy olyan informatikai szoftverrendszer kiépítése, mely amellett, hogy megfelel a kor elvárasainak, a jogszabályi és pályázati feltételeknek, kompatíbilis a SZAKK meglévő HIS rendszerével. Az új HIS rendszer grafikai szolgáltatásokat nyújtó külső rendszerekhez is illeszthető, korszerű dokumentumok előállítására alkalmas, lehetővé válik a korszerű perifériák csatlakoztatása, a telemedicinai alkalmazások megvalósítása, valamint a wireles hálózaton keresztül elérhető mobil eszközök használata. Megvalósul a szerepkörökhöz kapcsolódó adatkezelés, az adatok változtatásának naplózása,a naplók utólagos megtekintése, valamint lehetőség nyílik az elektronikus aláírás bevezetésére.

Az Intézmény feltett szándéka, hogy az összes saját tulajdonú DICOM eszközét egy PACS rendszerbe integrálja. A meglévő szoftvere erre nem alkalmas, így új PACS szoftver beszerzése szükséges, melynek integrálása a HIS rendszerhez, szükséges.

Erre pályázaton kívüli külön közbeszerzésben kötött az SZTE szolgáltatási szerződést 2013. év folyamán.

Betegirányítási rendszer

A magkórház minden fekvőbeteg-osztályán és szakambulanciáján, a medikai rendszerrel integrált betegirányítási rendszert kíván bevezetni. A klinika, központi betegirányítási pultjánál regisztrálnak minden beteget, akik innen továbbirányíthatók, akár a diagnosztikai egységbe akár bármelyik szakambulanciára, vagy fekvőbeteg-osztályra. A fekvőbeteg osztályok szintén e integrált rendszeren keresztül küldhetik betegeiket a diagnosztikai egységbe vagy másik osztályra illetve szakrendelésre. Ez az integrált rendszer egyesíti az üzleti szférában már számtalan helyen működő ügyfélhívó rendszert, a rendelőintézet meglévő integrált egészségügyi rendszerével, létrehozva egy korszerű, európai színvonalú betegirányító rendszert. A felhasználóknak egyetlen alkalmazást kell használniuk, miközben a háttérben közös kommunikációs felületen együtt dolgozik a két rendszer. A rendszerek integrációja révén az adminisztráció leegyszerűsödik, ami elősegíti a hatékony és korszerű betegellátást, több idő jut a tényleges gyógyító tevékenységre. A várakozási idők nyomon követésével az intézmény vezetésének pontosabb rálátása van a szakrendelések munkájára, az eredmények elemzése pedig lehetővé teszi az egyes szakrendelések igénybevételének tervezhetőségét.

Az informatikai infrastruktúra és szolgáltatások megszervezése, irányítása és menedzsmentje; informatikai biztonsági rendszer (ITIL módszertan; MSZ ISO/IEC 27001:2006)

Jelen projekt keretein belül az intézmény kialakítja, bevezeti és tanúsíttatja az MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabvány követelményeinek megfelelő informatikai biztonsági rendszerét.

Az informatikai infrastruktúra és szolgáltatások megszervezése, irányítása és menedzsmentje terén az ITIL módszertan következő elemeit vezeti be:

- Ügyfélszolgálat

- Konfigurációkezelés

- Incidensfelügyelet

- Problémakezelés

- Kapacitás menedzsment

- Informatikaszolgáltatás pénzügyi irányítása

A tervezett rendszer integráltsági foka, jellemzői

A SZAKK informatikai rendszere megújításának legfontosabb elemei az eMedSolution betegnyilvántartó szoftver beszerzése, mely lehetővé teszi a hatékony egészségügyi ellátáshoz szükséges jogosultsági rendszeren keresztüli, szerepkörökhöz kapcsolódó adatkezelést. A fejlesztések eredményeképpen az intézményi informatikai rendszer külső felhasználók számára is biztosítja a hozzáférést, megvalósul a regionális betegellátás koordinálásához szükséges informatikai infrastruktúra kiépítése. A fenti fő célkitűzéseken túlmenően rendkívül fontos a felhasználó oldali és a szerverinfrastruktúra korszerűsítése, melyek szintén a korszerű és gazdaságos működés fontos feltételei.

Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása szakmai elvárások és a költséghatékonyság alapján

A pályázatban érintett szakmák, szakterületek mind megfelelnek a Pályázati útmutató „C.” pontjában szerepeltetett prioritások valamelyikének. Az eredeti pályázatban a prioritásokhoz szorosan nem kötődő általános belgyógyászat és a szeptikus osztály az átalakítások, módosítások következtében a projektből kikerült és helyettük bekerült a prioritásokhoz szorosan kapcsolódó stroke osztály és angiológiai osztály, a projektben szereplő ágyszám változása nélkül. Az építészeti tervkoncepciót tehát ennek megfelelően alakítottuk ki az új, részletes orvos szakmai program alapján.

Az építési tervkoncepció, amelynek funkcionális részletezését a korszerű egészségügyi létesítménnyel szemben támasztott építészeti-műszaki követelményeknek megfelelve a mellékelt tervek (X sz. melléklet) tartalmazzák. A tervezésnél az Egészségügyi Minisztérium „A kórház, mint műszaki létesítmény” című építészeti és műszaki követelmények kielégítésére törekedtünk. Továbbá figyelembe vettük a „Korszerű egészségügyi létesítménnyel szemben támasztott építészeti- műszaki követelmények és javaslatok” és az „Építészeti tartalom”, „Környezettudatos tervezés szempontrendszere”, és a „Segédlet a komplex akadálymentesítéshez” elnevezésű, a pályázati dokumentáció részét képező útmutatókat.

Alapkövetelmények, funkcionális kapcsolatok

Jelen fejlesztésben egyrészről egy 265 ágy kapacitású új épület épül, melynek nettó alapterülete 21 575 m2, és átépítésre kerül a meglévő 410 ágyas klinikai tömbben  3 326 m2. Először a 265 ágyas klinika építészeti jellemzőit adjuk meg, majd a korszerűsítésre kerülő osztályokét.

A meglévő (410 ágyas Újklinika épület) szabadon álló tömbépület, melyhez az új épületrész egy nyaktagi cezúrával csatlakozik. A tervezett 265 ágyas új és 410 ágyas meglévő klinika épület együtt egy új „magkórházat” hoz létre – egy összefüggő épületegységben – tömbkórházas kialakításban. A meglévő épület magasföldszint + 5 szint + tetőtér szintekkel rendelkezik, az új épület nyaktagjának szintjeit a földszint, magasföldszint, 1 szint és gépészeti szint alkotják, az új klinika épületének szintjeit pedig földszint, magasföldszint, 3 szint plusz tetőszinttel, így 2 szinttel alacsonyabb lesz, mint a meglévő épület.

A két épület 3 ponton kapcsolódik egymáshoz. Az első kapcsolódási pont az utcaszint, (azaz a fszt. a 265 ágyas új épületben) ahol a feltöltési rendszerek kapcsolatai kerültek kialakításra. Ez lehetővé teszi az épületrészek feltöltését, feltárását, illetve a sterilizálóból (meglévő 410 ágyas klinikai épületből) a műtéti osztály új egységeinek steril anyag ellátását, forgalmát. A második kapcsolódási pont a magasföldszint, ahol az új építmény ambulancia részlege kapcsolódik a meglévő épület diagnosztikai egységeihez, továbbá ezen a folyosón szállíthatóak lesznek az ágyak az ágyfertőtlenítőhöz is. A harmadik kapcsolódási pont az 1. emelet, ahol a meglévő 410 ágyas épületrész műtőblokkjához kapcsolódik a 265 ágyas új épületrész műtőblokkja, így egységes központi műtőblokkot hova létre. Továbbá a Semmelweis utca felöli csatlakozás révén a meglévő épületben elhelyezett intenzív osztály függetlenül elérhető az új 265 ágyas épületrészből.

Egységes kialakítású rendszer

Az ápolási egységek (22 ágyas modulok) a 265 ágyas új épületrészben egységes elrendezésűek, lehetővé téve a terek flexibilis kezelését. Tekintve, hogy a progresszivitás 3. szintjén működő egészségügyi intézmények esetében a szakmai minimumfeltételeiről szóló jogszabály (60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet) nem enged mátrix szerkezetű működést, az egyes osztályok ápolási egységei nevesítve kerültek feltüntetésre az orvos szakmai programnak megfelelően. A 22 ágyas modulokban a betegszobák közül 10 db kétágyas (22 m2) szoba vizesblokkal és két darab egyágyas kerül elhelyezésre (20 m2), önálló akadálymentes vizesblokkokkal.

Az egységes ápolási blokkokba kerülnek a szakmaspecifikus őrzők (kardiológia, stroke), ahol nagyobb térben több ágyon zajlik az átlagosnál intenzívebb (szubintenzív) betegellátás. Fontos, hogy az őrzők nagy része a központi intenzív közelében kerül elhelyezésre.

Tervezett egységek elrendezése

A 265 ágyas új klinikai épületben a Sebészeti Klinika és a Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ osztályai és részlegei, továbbá a 410 ágyas Klinikán működő Neurológiai Klinika Stroke osztálya kerül elhelyezésre (Osztály, ágyszám, emelet):

| Általános Kardiológia (ebből 5 ágyon szakmaspecifikus őrző található) | 47 ágy | 2. emelet |
| --- | --- | --- |
| Invazív Kardiológia (ebből 6 ágyon szakmaspecifikus őrző található) | 21 ágy | 1. emelet |
| Szívsebészet | 28 ágy | 1. emelet |
| Angiológia | 15 ágy | 2. emelet |
| Haematológa (benne 3 ágyon haemopoetikus őssejt áűtültetés) | 25 ágy | magasföldszint |
| Általános Sebészet | 64 ágy | 3. emelet |
| Tüdő- és Mellkassebészet | 17 ágy | 3. emelet |
| Szerv-transzplantációs Sebészet | 8 ágy | magasföldszint |
| Érsebészet | 15 ágy | 2. emelet |
| Központi Műtő 8 műtője + 2 Haemodinamikai Labor + 2 Elektrofiziológiai Labor |  | 1. emelet |
| Stroke ellátás (ebből 13 ágyon szakmaspecifikus őrző található) | 25 ágy | 1. emelet |

Bővíthetőség

A létrejövő tömbkórház déli irányban bővíthető, a 265 ágyas épületszárny középfolyosóin keresztüli kapcsolódással. A belső úthálózat jövőbeli tovább építési lehetősége déli irányban biztosított, kialakítva a kapcsolódási lehetőséget az Oldal utcán keresztül az új Tisza híd felé.

Bejárás, megközelítés

A kialakuló egységes Magkórház tömbje, mely magába foglalja a 410 ágyas és a 265 ágyas szárnyakat, az alábbi útvonalakon közelíthető meg:

- A 410 ágyas klinika szárnyának mentő, gazdasági és személyzeti útvonala a Tisza Lajos krt. felől,

- A 265 ágyas klinika szárnyának mentő és gazdasági szállító útvonala a Boldogasszony sugárútról a Liliom utcán keresztül,

- A személygépkocsival érkező személyzet és mozgássérültek a Tisza Lajos krt. felől a kiépítésre kerülő belső úton jutnak el a 265 ágyas szárnyhoz,

- A betegek és látogatók a Semmelweis utca felől a Bánomkert sori parkolók irányából közelíthetik meg a 265 ágyas szárnyat,

- Az épülettömb tömegközlekedéssel – troli – a Semmelweis utca felől érhető el,

- A 265 ágyas szárny előtt kerékpárút vezet majd, az épületben fedett kerékpártárolót biztosítunk.

A Bánomkert sori oldalon 72 db nyitott, míg az épület alatti teremgarázsban 80 db parkoló kerül kialakításra.

Külön beteg-és látogatói bejárat, személyzeti bejárat és gazdasági bejáratot terveztünk az épülethez. A beteg-és látogatói bejárat a Semmelweis utca felől vezet az előcsarnok földszinti terébe, melyhez közvetlenül kapcsolódnak a látogatói és beteg liftek. Gyalog az itt elhelyezett ”látvány” lépcsőn lehet feljutni az előcsarnok központi – magasföldszinti – terébe.  A személyzeti bejárat és az akadálymentes megközelítés a belső, észak-déli ”főútról” nyitva a klinika kert felöli és épület alatti parkolókból az épület keleti oldalán tervezett. Közvetlenül a személyzeti bejárat mellett kerültek elhelyezésre a központi öltözők – 27 és 40 férőhelyesek összesen 830 férőhely. A személyzet az 5; 6 lifteken jut fel munkahelyére. A gazdasági feltárást biztosító gazdasági udvart a két épületrészt összekapcsoló nyaktag alatt vezetett áthajtóról nyitjuk. Az udvar biztosítja időben ütemezetten a tiszta és szennyes anyagforgalmat, a készételszállítást, a hulladékszállítást. Az érkező furgonok és teherautók az áthajtóról tolatnak a rakodó rámpának. A mentők fogadása szintén a nyaktag alatti áthajtóról behajtva a gazdasági udvar erre dedikált területére történik. A betegek a műtőegységhez közvetlenül a 7 liften jutnak el, míg a további funkciókat az 5,6 lifteken érhetik el, hordágyon szállítva.

Szerkezeti fesztávok

A kórtermeket meghatározó haránt raszterek az épület hossztengelye mentén 7,2 éteresek. A további haránt raszterek 7,2 és 7,8 méteresek. A hossz raszterek az épület kereszttengelye mentén dominánsan 7,80 és 8,80 méteresek. Az elrendezések lehetővé teszik szinte valamennyi helyiség természetes megvilágítását és szellőzését.

Akadálymentesítés

Az új épület az komplex akadálymentesítés követelményeinek minden tekintetben megfelel. Az épületbe való bejutást az akadálymentes parkolók kialakítása mellett a jól látható és olvasható információs táblákkal jelölt akadálymentes lift biztosítja.

Személyzeti területeket tekintve azon munkakörök területei nem kerültek akadálymentesítésre, amely munkakörök ellátását súlyosan mozgássérült személy fizikai adottságai miatt nem tudna elvégezni (pl. raktár, karbantartó műhely). A magasföldszint öltözői és kijelölt irodahelyiségek akadálymentesen használhatóak.

Az ambuláns betegek által használt speciális területeket tekintetében a magasföldszint kialakítása lényeges. A kialakított recepción személyes segítségkérésre van lehetőség, továbbá információs- és ajtótáblák mellett megfelelő méretű váróterek kialakítására kerül sor, amely váróterekben elhelyezett, könnyen leolvasható, ill. előre rögzített hang által felolvasó beteghívó berendezések elhelyezésére kerül sor. A várók területén és a rendelési egységekben indukciós hurok segíti a hallókészülékesek számára a kommunikációt. Az akadálymentes betegellátó helyiségek mellett akadálymentes WC-k is kialakításra kerülnek, továbbá az épületen belül pelenkázó helyiség is biztosított lesz.

A fekvő betegek által használt speciális területeket tekintve minden ápolási egységben biztosított lesz a kerekesszékes beteg elhelyezése, mind a szobákat és annak felszereltségét, mind a vizesblokk kialakítását tekintve. A speciális ellátást nyújtó betegszobák közül minden eltérő kezelési módot nyújtó egységben létesül legalább 1-1 betegszoba, ahol a szobában való közlekedés és a szobához tartozó speciális vizesblokkok használata akadálymentesen megoldott kerekesszékesek számára is.

A fekvőbetegek ellátását biztosító szinteken a látogatók számára külön WC csoport kerül kialakításra, amelyek esetében minden szinten akadálymentes WC is készül.

Általános, az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító megoldások:

Az épületen belül a közlekedőterülteken kialakított vezetősávok minden ambuláns ls fekvőbeteg által igénybe vehető helyiségekhez elvezetnek. Az épületen belül nagyméretű, kontrasztos színű könnyen olvasható feliratú információs táblák segítik a tájékozódást. A szükséges helyeken az információ függvényében Braille felirat és piktogram is segíti a tájékozódást. Veszély esetén a vészjelző rendszer hangjelzés mellett fényjelzést is ad. A menekülési útvonalak piktogrammal és irányjelző nyilakkal történő megjelölése is az épület biztonságos kiürítését szolgálja. Az épületben a lifteknél az egyes liftek kezelőfelülete akadálymentes kialakítású, mind a liftaknán kívüli, mind a liftkabinban található kezelőpanelek tekintetében.

Épületgépészet, energetika

Víz-csatorna

Új épület: A hálózat belépő pontjára vízszűrő és lágyító berendezéseket tervezünk. A csővezetékek, berendezési tárgyak, szerelvények a szabványban előírt minőségűek lesznek, a közforgalmú blokkokban vandálbiztos kivitelben. Mozgássérült betegek számára az előírt speciális felszerelésekkel ellátott vizesblokkok készülnek. Az épületben tűzivíz hálózatot kell kiépíteni, szintenként és tűzszakaszonként 2-2 fali tűzcsappal.

Meglévő épület átépítése: A tervezett vizes berendezési tárgyak az épületben meglevő nyomó- illetve lefolyó hálózatokra köthetők.

Központi fűtés

Új épület: A 410 ágyas épületet is fűtő tömbkazánház nem tudja kielégíteni a fenti hőigényeket. Az épület fűtésére gázkazánokkal üzemelő központi fűtőberendezést kell létesíteni. A kazánház az alagsorban kerül elhelyezésre. Az épületben biztosítjuk a termálvíz fogadási lehetőséget.

A légtechnikai rendszerek fűtő hőcserélőit a kondenzációs kazánok hőmérsékleti viszonyaihoz illesztjük, így jelentős energia-megtakarítás érhető el.

Meglevő épület átépítése: Az átalakítással érintett helyiségek fűtése a meglevő fűtési hálózatra kötve megoldható.

Szellőzés

Új épület: A tervezett légtechnikai berendezések a helyiségcsoportok funkciójának megfelelő kivitelűek lesznek. A központi műtőblokk részére az előírásoknak megfelelő 100 % frisslevegős steril szűrőberendezéssel ellátott légtechnikai berendezés készül. A hővisszanyerők közvetítő közeges kivitelűek lesznek. Az egyéb, mesterséges szellőzőst igénylő helyiségek, helyiség-csoportok számára az igényszintűknek megfelelő szellőző berendezés készül (pl. nagy forgalmú várók). A belsőterű alárendelt helyiségek elszívó berendezést kapnak (légutánpótlás a nagy közlekedő terekből).

Meglevő épület átépítése: Az intenzív osztály számára az előírásoknak megfelelő 100 % frisslevegős steril szűrőberendezéssel ellátott légtechnikai berendezés készül. A hővisszanyerők közvetítő közeges kivitelűek lesznek. Az egyéb, mesterséges szellőzőst igénylő helyiségek, helyiség-csoportok számára az igényszintüknek megfelelő szellőző berendezés készül.

Hűtés

Új épület: A légtechnikai berendezések illetve a fan-coil készülékek számára folyadékhűtők állítják elő a hűtővizet. A folyadékhűtők puffer tartályokra dolgoznak, innen juttatjuk a hűtőközeget a hűtő hőcserélőkhöz. Több kisebb gép beépítése az üzembiztonságot fokozza. Meglevő épület átépítése: Az intenzív osztály hűtési igényét az új épület hűtőrendszerére kötve, vagy direkt elpárologtatós hűtőegységgel lehet biztosítani.

Költséghatékonyság

A SZAKK az előkészítés, tervezés és a későbbi megvalósítás során fokozott figyelmet fordít a költséghatékonyság elveinek érvényesítésére. A pályázó számára kiemelt szempont, hogy a beruházás tervezésekor egyrészt a beruházási költségeket az érvényben lévő, elfogadott díjszabások alapján határozza meg, másrészt előnyben részesítse az anyag- és energiatakarékos megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a későbbi fenntartható működést és üzemeltetést.

Ezért a szerkezeti kialakítás során javasolt anyagok, megoldások a kedvező hőenergetikai állapot elérése érdekében:

- épület külső térelhatároló szerkezeteit 20 cm-es ásványgyapot hőszigeteléssel látjuk el,

- a mesterséges szellőzésre hővisszanyerőket telepítünk,

- külső árnyékolók a déli és nyugati homlokzaton, csökkentve az épület hűtésének költségeit.

A központi fűtés kialakítása során a kazánházban biztosított a geotermál energia fogadása a későbbiekben.

A projekt pénzügyi tartalmának bemutatása

- Célja, módszertanának bemutatása

Jelen költséghaszon elemzés a 2008 júliusi ’Guide to Cost Benefit Analyses of Investment Projects’ útmutatásai alapján készült. A közgazdasági költség-haszon elemzés célja a kiválasztott műszaki megoldásra, projektre vonatkozóan a társadalmi hasznosság es költségek vizsgálata. Ennek a vizsgálatnak a keretében a pénzügyi hasznokat és költségeket kell kiegészíteni vagy felváltani társadalmi költségekkel es hasznokkal, ezért ezt társadalmi-gazdasági elemzésnek is tekinthetjük.

Az elemzés egyaránt tartalmaz érzékenységvizsgálatot és kockázatelemzést.

A fejlesztési különbözet módszerének alkalmazásához meghatározásra került a projekt nélküli változat és ezáltal a projekt nélküli eset és a fejlesztés közötti különbözet. Összehasonlításra kerültek a projekt beruházási, működési költségei, bevételei és hatásai a projekt nélküli változathoz viszonyítva a teljes vizsgált referencia időtávra.

A projekt nélküli eset az elemzési időtávra vonatkozóan megadott olyan helyzetleírás, amely a projekt elmaradása esetén következne be. Mivel a költség-haszon elemzés kizárólag a pályázatban szereplő projekt hatásait vizsgálja, elkülönítésre kerültek azon hatások, amelyek a projekt elmaradása esetén is bekövetkeztek volna. Ennek érdekében meghatároztuk azt az esetet, amely bemutatja, mi történne a pályázati projekt elmaradása esetén az elemzési időtávon belül.

A fejlesztési különbözet módszer esetén a költség-haszon elemzés során a projekt beruházási költségéből, üzemeltetési és karbantartási költségéből, valamint bevételéből levonásra kerültek azon összegek, amelyek vélhetően a projekt nélküli forgatókönyv esetén is jelentkeznének

A projekt elemzés során folyóáron (alacsony, 2%-os inflációval kiigazított) készültek a számítások.

A számítás időhorizontja a projekt befejezését követő 15 év, a diszkontálásnál figyelembevett kamatláb pénzügyi elemzésnél 6%, társadalmi elemzésnél 6,5%.

A projektek közgazdasági költségeinek becslése során a pénzügyi költségek a következők szerint kiigazításra kerültek:

-	A közgazdasági elemzéshez – beleértve a változatelemzést – minden költségtétel elemből levonásra került az ÁFA tartalom, független attól, hogy beruházási vagy működési költségről van-e szó, mert a kórház nem ÁFA visszaigénylő szervezet.

-	Azokban az esetekben ahol az ÁFA költségek nem elkülönítettek, ÁFA kulcsonként megbecsültük a költségtételek között az adó alapját és a hozzátartozó ÁFA összeget, amely a bruttó költségből levonásra került.

-	A beruházási költségek a projekt induló összegeit tartalmazzák.

-	A projekt üzemeltetési és karbantartási költségei a beruházás üzembe helyezésétől kezdve merülnek föl. Az üzemeltetési és karbantartási költségek közül csak azokat vesszük figyelembe, amelyek valós pénzkifizetéssel járnak.

-	A költség-haszon elemzés által figyelembe vett időtáv nem esik egybe a beruházás során létrejött létesítmények, eszközök élettartamával. Ebből adódóan ezek a vizsgált időszak után is képviselnek valamilyen értéket. Ebben az esetben a figyelembe vett időtáv utolsó évében feltüntettük a létesítmények, eszközök könyv szerinti maradványértékét.

A költségbecslésnél is a két forgatókönyv szerint jártunk el. A projekt nélküli esetben figyelmet fordítottunk arra, hogy az elavult eszközök, a széttagolt kórházi elhelyezkedés stb. milyen költségtöbbleteket követel, vagy milyen költségkövetkezményei lehetnek az egészségügyi mutatókban a projekt elmaradása esetén várható romló tendenciáknak.

Elemzésünk a projekt társadalmi hasznainak becslésénél kifejezetten konzervatív feltételezésekre alapul. A becslése során közvetlenül a projekt célzott használóinál, a szolgáltatásokat igénybe vevőknél (azaz a betegeknél) jelentkező jól számszerűsíthető hasznokat becsültük meg.

A használónál, esetünkben a kórház ellátási körzetébe tartozó lakosságnál jelentkező hasznok becslésére alkalmazott módszer:

1.	halálozási ráták csökkenése, megnyert életévekben termelhető GDP növekmény

2.	a kórházi ápolási napok számában elért csökkenés,

A kórház működési költségeit az eredeti Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmazza, a számítások azonban az akkori, 2008-2009–es árakon készültek, majd az előrevetítés során az egyes költségelemek folyó áras prognózisa épült be a kalkulációba.

Az aktualizálás során a költségek mögött álló naturáliák tekintetében nem történt változás, csupán az indexálás lett felülvizsgálva. Az egyes költség-nemek körében végbement infláció mértékére a historikus adatok elemzése alapján, és makro-ökonómiai publikációk alapján kialakult indexeket tartalmaz a számítás.

Az anyagok, szolgáltatások körében 2%, a bérköltségek körében 3%, szerepel a számításban. Az energia költségek az elmúlt években az általános inflációnál magasabb árindexet mutat, de megbízható előrejelzés e tekintetben nem áll rendelkezésre, ezért ezt a költségelemet is az általános infláció feltételezett mértékével növelve tartalmazza a számítási anyag.

A pénzügyi számításoknál figyelembevett feltételezések

A kórházak állagmegóvási és gép/műszerpark megújítási célra projekt nélkül csak olyan nagyságrendben tudnak erőforrásokat befektetni, mint amivel a projektben nemzeti saját erő szerepel. Ez a befektetés is több évre ütemezve feltételezhető.

A projekt nélkül azzal kell számolni, hogy az orvostechnikai eszközpark lényegesen nem tud megújulni, ezért ez a kórház teljesítőképességében kockázatot jelent. A kockázat a váratlan meghibásodások következtében fellépő kezelési tervek módosításában, beütemezett műveletek elhalasztásában, majd a feladatnak többletmunkaidő ráfordítással és rendkívüli karbantartási költséggel való elvégzésében jelentkezik.

Az első pontban feltételezettekhez kapcsolódik, hogy a rossz üzemeltetési feltéteket determináló kórházi épületek, pavilonok, fennmaradnak, ezért magasabb rezsiköltségeket, karbantartási ráfordításokat kell számolni a projekt nélküli esetben.

A projekt nélküli forgatókönyven a projekttel elérhető megtakarítások, felhagyásra kerülő telephely költségei, energia megtakarítás, létszámleépítés hatásai mint elmaradt haszon figyelembevételre kerültek.

Az intézmény saját működési bevételeinek tervezésénél az előző évek nagyságrendje szerepel évenként hozzávetőlegesen 2 %-os emelkedést tervezve. A teljesség igénye nélkül az alábbi tevékenységek sorolhatók ide: Infúzió értékesítése, külföldi és fizető betegápolás, foglalkozás eü. vizsgálatok, gépjármű alkalmassági vizsgálat stb. Ezek a bevételek továbbra is várhatóak. Fenntartói támogatással a működési bevételeknél csak 2009-ben számolnak, amely a 13. havi kereset kiegészítések összege volt, ez a tétel 2010- től nem szerepel a számításokban.

Ez az anyag a Nemzetgazdasági Minisztérium által a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret projektjeinek tervezéséhez és végrehajtásához használt jelenleg hatályos tervezési árfolyammal számol (293,10 Ft/EUR).

A költség-haszon elemzés pénzügyi részében használt fontosabb elemek és paraméterek

|  | Fontosabb elemek és paraméterek | Érték (nem diszkontált) | Érték (diszkontált, nettó jelenérték) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Referenciaidőszak (évek) | 2009-2030 |
| 2 | Pénzügyi diszkontált érték (%) | 6% |
| 3 | Összes beruházási költség, az előre nem látott költségek kivételével (EUR, nem diszkontálva) | 15 031 667 eFt 51 285 th. EUR |  |
| 4 | Összes beruházási költség (EUR, diszkontálva) |  | 12 383 496 eFt 42 250 th. EUR |
| 5 | Maradványérték (EUR, nem diszkontálva) | 6 423 271 eFt 21 915 th. EUR |  |
| 6 | Maradványérték (EUR, diszkontálva) |  | 1 889 439 eFt 6 446 th. EUR |
| 7 | Bevételek (EUR, diszkontálva) |  | 223 871 642 eFt 763 806 th. EUR |
| 8 | Működési költségek (EUR, diszkontálva) |  | 234 728 530 eFt 800 848 th. EUR |
|  | Finanszírozási igény kiszámítása |  |  |
| 9 | Nettó bevétel = bevételek – működési költségek + maradványérték (EUR, diszkontálva) = (7) – (8) + (6) |  | -8 967 448 eFt -30 595 th. EUR |
| 10 | Beruházási költségek – nettó bevétel (EUR, diszkontálva) = (4) – (9) (55. cikk (2) bekezdés) |  |  |
| 11 | Finanszírozási igény mértéke (%) = (10) / (4) (10) / (4) |  |

Pénzügyi elemzés

A pénzügyi számítás a projekt megvalósításával kialakuló pénzügyi adatokat mutatja be az intézmény szempontjából. A beruházásra vonatkozó döntések 2009-ben megtörténtek.

A jelenlegi elemzés alapját képezte az eredeti TIOP pályázathoz tartozó Megvalósítási Tanulmány számítási anyaga, amely a pályázati útmutató szerint mellékletként került beadásra. Az egészségügyi intézmény ezeket a számításokat 2008-2009-es években készítette és adatbázisuk az azt megelőző évek adathalmaza volt.

Ez a körülmény igényli a kalkuláció aktualizálását, mert az elmúlt évek alatt a projekt háttérkörnyezetében több tényező is megváltozott:

- legfontosabb, hogy a projekt költségigénye megnövekedett. Ennek oka az ÁFA kulcs változása (2009.07.01.-ig 20%, azt követően 25%, és 2012.01.01.-től 27%), valamint az import berendezések műszerek beszerzési árának változása, az Euro/Ft árfolyam 10%-os növekedése és a már fent említett ÁFA változása miatt. A hazai infláció az építési beruházási szolgáltatások körében is többletköltségeket okozott. Ezek a változások a beruházási költségeken átvezetésre kerültek.

- a kormányzat egészségügyi reformprogramja, a Semmelweis terv, az egészségügyi erőforrások koncentrálását, a hozzáférhetőséget, az igénybevétel esélyegyenlőségét kiemelten kezeli, és ennek érdekében komoly intézkedéseket valósított meg. Ezen lépéssorozat eredményképpen az egészségügyi intézmény ellátási körzete felülvizsgálatra került, egyes szakellátások körében jelentősen bővült. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a kórház egészségügyi teljesítménye és a területén lakó népességre gyakorolt hatásai meghaladják a projektnél feltételezett értékeket. Ez a változás a társadalmi szintű hozamelemzést érinti, miután a projekt egészségügyi hatóköre bővült.

Egészségügyi-szakmai háttér összefoglalása:

Egy „magkórház” kialakítása: A magkórház alapvető célja az akut ellátások döntő többségének – különös tekintettel a korai halálozáshoz vezető betegségekre - egy épülettömbbe, közös működési struktúrába való telepítése. A fejlesztés az SZTE SZAKK egy már működő, a Semmelweis u. 6. sz. alatt található ún. „410 ágyas Újklinika” tömbjének jelentős bővítését és egy részének átépítését, korszerűsítését jelenti. Bővítésként egy 265 ágy kapacitású, nettó 21575 m2-es klinikai tömb épül fel, amely a meglévő 410 ágyas tömbbel összeköttetésben funkcionál. A meglévő 410 ágyas klinikai tömb nettó 3326 m2 területen kerül átépítésre, korszerűsítésre.

Integrált keringési központ kialakítása: A felépült 265 ágyas új épületben elhelyezést kap az általános kardiológia, az invazív kardiológia, angiológia, haematológia és stroke ellátás, azaz a keringési betegségek diagnosztikájának és gyógyításának szinte teljes spektruma egy helyszínre kerül. Egy helyen, egységes elvek alapján történik az eddig több helyszínen, több szervezeti egységben ellátott coronaria betegek, szívinfarktusos betegek, stroke betegek és perifériás érbetegek akut ellátása. A kardiológiai és stroke betgek szubintenzív ellátására szakmaspecifikus őrzők kialakítására kerül sor. Ugyancsak integrálódik az atherosclerotikus érbetegségek eddig szétszórt ellátása. Az ellátás a teljes körű diagnózist, intervenciós radiológiai, műtéti és intenzív terápiás beavatkozásokat egyaránt érinti. Ezzel felépül Magyarország egyik legintegráltabb keringési központja.

Az SZTE SZAKK sebészeti szakmáinak koncentrálása: A 265 ágyas új épületben kerülnek elhelyezésre az eddig több telephelyen működő általános sebészet, érsebészet, tüdő- és mellkas sebészet valamint a szerv-transzplantációs sebészet, ezzel az SZTE SZAKK épületstruktúrájának a racionalizálására is sor kerül. Ez a centralizáció a második haláloknak számító onkológiai betegségek első vonalbeli – műtéti – kezelését is részben centralizálja, ezzel egy sebészeti onkológiai centrum kialakításának irányában hat.

A 265 ágyas új épületben kialakításra kerül a 410 ágyas klinikai tömbben található központi műtőblokk bővítéseként, azzal összekapcsolva egy új 8 műtős műtőblokk és  korszerűsítésre kerül a 410 ágyas klinikai tömbben meglévő 6 műtős központi műtőblokk is. A két műtőblokk együttesen alkotja az új 14 műtős központi műtőblokkot.

Jelentős bővítésre és korszerűsítésre kerül a 410 ágyas tömb intenzív részlege (AITI II) és a központi sterilizáló, valamint kialakításra és fejlesztésre kerül a központi ágyfertőtlenítő.

A 410 ágyas klinikai tömbben jelenleg működő szakterületek profil tisztulása is bekövetkezik, azaz a jelenlegi krónikus dialízist nyújtó ellátások helyére további akut ellátást nyújtó szakmák költöznek be, de ez nem része csak kiegészítője a jelen projektnek. A 410 ágyas klinikai tömbben jelenleg az alábbi szakterületek működnek: traumatológia (teljes spektrumával), ortopédia, idegsebészet, intenzív osztály (ami jelentősen bővülni fog), neurológia, pszichiátria, korai mozgásszervi rehabilitáció (traumatológia és ortopédia betegei számára), korai neurológiai rehabilitáció, művese kezelés, továbbá a központi képalkotó diagnosztika (UH, röntgen, angiographia /DSA/, CT, MRI) és intervenciós radiológia. Ezek közül a Magkórház koncepciónak megfelelő profilú szakterületetek maradnak az épületben.

A járóbeteg szakellátás rendszerét erősíti és a betegellátás színvonalát emeli a projekt részeként kialakított, komplett, 30 helyiséges új szakambulancia-sor (+2 vérvételi helység+ 3 kúraszerű ellátást szolgáló helyiség) a 265 ágyas épületben.

Ellátási színvonal jelentős emelkedését eredményezi, hogy a projekt kapcsán a betegek az eddigi sok ágyas kórtermekből jellemzően kétágyas kórtermekbe kerülnek, a higiénés háttér (egy ágyra jutó mosdók, WC-k száma) jelentősen javul, így csökkenhet a kórházi infekciók száma, az ellátás feltételrendszere kulturáltabbá válik. A betegellátás építészeti, orvos-technológiai és informatikai háttere szintén jelentősen javul.

Korszerű technikai rendszerek, erőforrások biztosítása:

A kor elvárásainak, technológiai kihívásoknak megfelelő, a progresszív ellátási szakmákat is kiszolgálni képes technikai, technológiai rendszerek elengedhetetlenül fontosak a fejlesztési célok megvalósulásához. A technológiai fejlesztés részben csúcstechnológiák alkalmazását, részben pedig minőségi eszközcseréket jelent.

A szakmai munka és az ellátás folyamatosságának támogatása érdekében integrált informatikai fejlesztések kerülnek megvalósítása.

A telemedicinát támogató rendszerek, a szerepkörökhöz kapcsolódó adatkezelési lehetőség, az egységes szakmai protokollok bevezetése, a betegút szervezés és konzílium nyújtása hozzájárulnak a magkórházba beköltöző és a központban maradó szakmák hatékony együttműködéséhez és további külső szakmai kapcsolatok kialakításához.

A pénzügyi számításoknál figyelembevett feltételezések:

- a kórházak állagmegóvási és gép/műszerpark megújítási célra projekt nélkül csak olyan nagyságrendben tudnak erőforrásokat befektetni, mint amivel a projektben nemzeti saját erő szerepel. Ez a befektetés is több évre ütemezve feltételezhető.

- a projekt nélkül azzal kell számolni, hogy az orvostechnikai eszközpark lényegesen nem tud megújulni, ezért ez a kórház teljesítőképességében kockázatot jelent. A kockázat a váratlan meghibásodások következtében fellépő kezelési tervek módosításában, beütemezett műveletek elhalasztásában, majd a feladatnak többletmunkaidő ráfordítással és rendkívüli karbantartási költséggel való elvégzésében jelentkezik. Ennek hatására a projekt nélküli forgatókönyvben 2% árbevételnek megfelelő teljesítménycsökkentést, 688 millió Ft bevétel elmaradást tartalmaz a számítás. A bevétel csökkentésében a projekt megvalósulása nélkül nem realizálható saját bevételek elmaradása is szerepel.

- szintén az első pontban feltételezettekhez kapcsolódik, hogy a rossz üzemeltetési feltéteket determináló kórházi épületek, pavilonok, fennmaradnak, ezért évi 41.491 eFt-tal magasabb rezsiköltségeket, karbantartási ráfordításokat kell számolni a projekt nélküli esetben.

A projekt pénzügyi költségeinek becslése

Beruházási költségek

A projekt beruházási költségeit az alábbi táblázat mutatja, anyagi műszaki összetétel és éves ütemezés bontásban. A beruházási összegek a projekt teljes kiadásait tartalmazzák, függetlenül a finanszírozás módjától, vagy elszámolhatóságától.

Beruházási költségek e Ft-ban

Működési költség

Üzemeltetési és karbantartási költségek

A kórház működési költségeit az eredeti Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmazza, a számítások azonban az akkori, 2008-2009–es árakon készültek, majd az előrevetítés során az egyes költségelemek folyó áras prognózisa épült be a kalkulációba.

Az aktualizálás során a költségek mögött álló naturáliák tekintetében nem történt változás, csupán az indexálás lett felülvizsgálva. Az egyes költség-nemek körében végbement infláció mértékére a historikus adatok elemzése alapján, és makro-ökonómiai publikációk alapján kialakult indexeket tartalmaz a számítás.

Az anyagok, szolgáltatások körében 2%, a bérköltségek körében 3%, szerepel a számításban. Az energia költségek az elmúlt években az általános inflációnál magasabb árindexet mutat, de megbízható előrejelzés e tekintetben nem áll rendelkezésre, ezért ezt a költségelemet is az általános infláció feltételezett mértékével növelve tartalmazza a számítási anyag.

Pótlási költségek

Pótlási költségekkel a számítási modell nem számol.

Működési költségek összesen

A működési költségek alakulása

Maradványérték

Az amortizáció számításánál az épületek, építmények estében átlagosan 2%-os leírási kulccsal, az informatikai és orvostechnikai eszközöknél 33,3%-os, a többi gép és berendezés estében pedig 14,5%-os leírási kulcs feltételezésével számolva alakult ki a maradványérték becsült számadata a futamidő végén. A táblázatban előzőeknek megfelelően az épületek maradványértéke szerepel,6 247 621 e Ft értékben. Ez a feltételezett értékcsökkenési leírás alapján kialakuló könyv szerinti nettó érték.

A költségek összegzése

Költségek és árbevétel

A projekt pénzügyi bevételeinek becslése, illetve összegzése

Az intézmény saját működési bevételeinek tervezésénél az előző évek nagyságrendjeszerepel évenként hozzávetőlegesen 2 %-os emelkedést tervezve. A teljesség igénye nélkül az alábbi tevékenységek sorolhatók ide: Infúzió értékesítése, külföldi és fizető betegápolás, foglalkozás eü. vizsgálatok, gépjármű alkalmassági vizsgálat stb. Ezek a bevételek továbbra is várhatóak. Fenntartói támogatással a működési bevételeknél csak 2009-ben számolnak, amely a 13. havi kereset kiegészítések összege volt, ez a tétel 2010- től nem szerepel a számításokban.

A saját bevételek növekedése 2009-ben 46%, amelyet az őssejt transzplantáció tevékenységének beindítása eredményez. Az őssejt transzplantációs tevékenység bevétele a saját bevételek között szerepel, mert az OEP finanszírozás a Szegedi Tudományegyetemre a Pécsi Tudományegyetemen keresztül érkezik a két egyetem között meglévő közreműködői szerződés alapján. Az esetszámok a szerződésnek megfelelően 2009-ben 10 eset/év, 2013-tól 30 eset/év, a bevételek eszerint kerültek beszámításra.

A magyar kórházi fekvőbeteg-ellátás finanszírozás alapja a HBCS (homogén beteg csoport) mutató, amely a kórházaknál osztályszintre lebontva szabályozza és korlátozza az állami térítésre jogosító kezelések számát. 2010-ben visszatért a TVK szerinti finanszírozás, a HBCS alapdíj lecsökkent 146 eFt/súlyszám szintre. Az OEP a háromhavi kifizetésről átállt a két hónapi utánfizetésre. 2011-ben struktúraátalakítás kezdődött a fekvőellátásban, az alapdíj növekedett 150 eFt/súlyszám szintre. A TVK bevezetése azt jelenti, hogy kórház az előre engedélyezett kvótán felüli ellátásért sávosan degresszív csökkenő módon kap csak térítést (egy kapacitás szint túllépés után pedig már egyáltalán nem)  az OEP-től, amely a gyakorlatban a kapacitás limitálását jelenti. Ugyan ez a helyzet a járó beteg ellátásban is, ahol ugyan a járó betegenkénti térítés az ún. Német Pontrendszer  (valójában az Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozási Rendszer kódrendszere) alapján történik, ennek összege azonban központilag van maximálva. Így azokban az esetekben, ahol a Kórház kapacitása maximálisan kihasználásra kerül (a progresszivitás csúcsintézményeinél tipikusan ez a helyzet) a kezelések hatékonyságának növelése nem váltható többletbevételre. A magyar egészségügyi rendszer finanszírozásának összefoglaló leírását a Megvalósíthatósági Tanulmány melléklete tartalmazza.

A projekt pénzügyi teljesítménymutatói

| FNPV | -8,967,448 |
| --- | --- |
| FRR | -9.25% |

A projekt pénzügyi jelenértéke és belső megtérülési rátája az alábbiak szerint alakult. A negatív eredmény annak tulajdonítható, hogy az intézmény nem for-profit működési rendszerű, költségei a napi önfinanszírozás szintjéig térülnek meg, a projekt nagyságrendjének megfelelő befektetés megtérülése nem számonkérhető.

A projekt nélküli esetben az azonos tartalmú pénzügyi mutatók a következők:

A támogatási arány és támogatási összeg kiszámítása

A támogatási arány meghatározására előírt módszer szerint a projekt forrásösszetételére az alábbi arányok adódnak.

A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata

A kórház bevételei és kiadásai között a futamidő minden évében pozitív a szaldó, a működés szerény, de stabil cash flow egyenleget mutat, a projekt fenntarthatósága biztosított.

Közgazdasági költség-haszon elemzés

Makrogazdasági kitekintés,a prognózisban figyelembevett paraméterek megalapozása

A hosszú távú előrejelzés szempontjából legfontosabb mutatószám a GDP-re vonatkozó becslés. A KSH adatai szerint a hazai GDP az elmúlt 3 évben stagnált, idősoros trend nem számolható, ezért a makrogazdaság kiemelt intézményeinek, pl. a Magyar Nemzeti Banknak az előrejelzése érdemel figyelmet.

A GDP idősoros adatai

Az előrejelzések szerint 2014-ben 2,1%-os növekedéssel lehet számolni, a Magyar Nemzeti Bank

alábbi tanulmánya alapján:

MNB prognózis

Az infláció jövőbeli alakulására, szintén a fenti dokumentumból indul ki a számítás. E szerint az infláció 2% körül várható 2013-ban, és ezt a következő évekre is előre lehet vetítetni. A konzervatív megközelítés érdekében a számítások 2%-os inflációval készültek.

A projekt regionális jelentősége miatt érdemes tekintetbe venni, a GDP termelésben ma meglévő területi eltéréseket. A Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ a Dél-alföldi régióban, Csongrád megyében, a megyeszékhelyen Szeged városban működik. A területi egy lakosra jutó GDP tekintetében az országos átlag 66,5 % a régió teljesítménye.

A GDP egy lakosra jutó értéke tekintetében meglévőeltérésekről lásd a következő táblázatot:

Az egy főre jutó GDP területi adatai

A CBA számítása során feltételezhető, hogy a megyék-régiók GDP termelése tekintetében csökken a központi területektől való lemaradás. Ennek mértékét a számítások akként veszik figyelembe, hogy a fajlagos GDP értékek évente 1%-kal közelítenek az átlagértékhez.

Az egészségügyben a bérnövekedés az inflációt meghaladó mértékben vetíthető előre, az ágazat bérezési elmaradása a versenyszféra bérezésétől, veszélyes munkaügyi mozgásokat indíthat.

A KSH adatai szerint, amíg az elmúlt 4 évben a versenyszférában közel 27%-os bérnövekedés történt, addig a humán egészségügyi ellátás területén csak 10%-os volt a bérnövekedés.

A CBA számításokban ezen megfontolásból a 2%-os átlagos infláció feltételezésével szemben a bérezésnél 3% az éves növekmény.

Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete a nemzetgazdaságban(KSH):

A lakosság egészségügyi állapotának fő jellemzői(KSH)

A várható élettartam tekintetében jelentősek a különbségek, mind a nemek, mind az egyes régiók között, a halálozási mutatókban hosszú távon történt javulás, ami azonban az utóbbi 4-5 évben megtorpant, a daganatos megbetegedések által okozott halálozásban pedig, magas értéken stabilizálódott.

A projekt főcélja a fent is jelzett két fő haláloki mutató javítása, ez a két ok az összes halálozás 74%-át tette ki 2011-ben.

Az egészségügyi hatékonyság fontos mérőszáma az ápolási idő mutatója, amelyre vonatkozóan az alábbi statisztikai adatok állnak rendelkezésre (KSH)

Kórházi ápolás adatai

Az ápolási napok alakulása jelzi, hogy 10 éves időtávlatban 10%-os javulás elérhető, így a CBA számításokban e mutató javulására vonatkozó feltételezések 15 éves futamidőre elfogadhatóak, konzervatív megközelítésűek.

A közgazdasági költség/haszon elemzés alapvető háttérfeltételei:

- a projekt társadalmi hasznainak számbavétele során a kórházak szakembereinek bevonásával a lehető legtöbb hatóelem áttekintésre került, és ezek szűrése történ azzal, hogy a jól számszerűsíthető és a releváns hatások szerepeljenek az elemzésben. Ilyen módon alakult ki, hogy a társadalmi hozamok elemzése során kiemelt indikátorok a mortalitási mutatók legyenek, a projekt komplex fejlesztési eredménye pedig az ápolási időkben elért megtakarításban összegeződik. A beteg-utak racionalizálása, a szolgáltatáshoz való egyenlőbb és gyorsabb hozzáférés, a diagnosztikai vizsgálatokra, és orvosi beavatkozásokra várakozási idők, a fejlett informatikai megoldásokkal az adminisztráció rövidítése mind belejátszik ennek a mutatónak az alakulásába.

- az intézmény a projekt befejezése után jelentős hatást tud gyakorolni az ellátási körzetébe tartozó népesség szív és érrendszeri valamint daganatos halálozási mutatóinak alakulására. Ez a két kiemelt mutató, amely a hazai népegészségügyi programokban is kiemelt figyelmet kap, miután az ország ezen beteg okokra visszavezethető halálozási mutatói kedvezőtlenek. Az alábbi adatok jelzik (forrás: Eurostat European social statistics 85.o.), hogy a fejlett egészségügyi rendszerű, valamint a közepesen fejlett országokban milyen fajlagos halálozási mutatókat értek el. A következő táblázat pedig ahhoz ad összehasonlítást, hogy a jelentős mortalitási mutató javulásokra a kiemelten jó paraméterekkel rendelkező országokban milyen időtáv volt szükséges. Ezen számadatok a társadalmi haszonelemzés, mint benchmarking adatokat tekinti, alkalmasak a kitűzött célok, megtakarítások realitásának vizsgálatára.

A következő táblázat mutatja, hogy Magyarország adatai szív és érrendszeri okokból a kedvezőtlen blokk közepén, míg daganatos halálozás tekintetében az utolsó helyen állnak Európában.

kiemelt halálozási ráták Európában

| Halálozási ráta(100000 lakosra) fő halálozási okok szerint 2010-ben |
| --- |
| Kategória | Ország | Keringési betegségek |  | Ország | Daganatos megbetegedések | Kategória |
| JÓK | FR | 114,5 |  | CY | 117,4 | JÓK |
|  | ES | 137,8 |  | LI | 126,8 |  |
|  | CH | 146,3 |  | CH | 138,3 |  |
|  | NL | 146,7 |  | FI | 138,5 |  |
|  | NO | 151,8 |  | SE | 141,2 |  |
|  | DK | 159,5 |  | EL | 149,0 |  |
|  | IT | 159,8 |  | MT | 151,7 |  |
|  | UK | 164,2 |  | ES | 152,4 |  |
|  | BE | 164,7 |  | PT | 153,7 |  |
|  | PT | 167,2 |  | BG | 155,3 |  |
|  | LU | 167,3 |  | AT | 155,6 |  |
| KÖZEPESEK | IS | 172,7 |  | IS | 155,9 | KÖZEPESEK |
|  | LI | 173,5 |  | IT | 156,8 |  |
|  | IE | 178,4 |  | LU | 156,9 |  |
|  | SE | 182,2 |  | DE | 158,6 |  |
|  | MT | 189,4 |  | NO | 159,3 |  |
|  | CY | 189,8 |  | FR | 161,3 |  |
|  | AT | 206,8 |  | BE | 166,8 |  |
|  | DE | 208,7 |  | EU-27 | 166,9 |  |
|  | EU-27 | 209,4 |  | IE | 168,9 |  |
|  | FI | 213,6 |  | UK | 170,4 |  |
|  | SI | 218,7 |  | MK | 171,5 |  |
| SEREGHAJTÓK | EL | 228,9 |  | RO | 180,1 | SEREGHAJTÓK |
|  | PL | 336,4 |  | NL | 182,8 |  |
|  | CZ | 344,4 |  | EE | 185,3 |  |
|  | HR | 372,6 |  | LT | 187,6 |  |
|  | EE | 408,3 |  | DK | 188,9 |  |
|  | HU | 418,7 |  | CZ | 195,5 |  |
|  | SK | 442,5 |  | PL | 196,0 |  |
|  | LV | 485,4 |  | SI | 196,2 |  |
|  | LT | 486,4 |  | SK | 196,8 |  |
|  | RO | 540,0 |  | LV | 197,1 |  |
|  | MK | 552,9 |  | HR | 211,9 |  |
|  | BG | 617,4 |  | HU | 238,8 |  |

A következő táblázat idősorai hasznos segítséget adnak abban, hogy a mortalitási mutatók javítása egyes országokban milyen időtávban történt, ennek alapján megcélozhatóak-e a hazai projekt időhorizontjában ilyen javulások.

A klíma, az életmód, az étkezési szokások, stb. tekintetében összehasonlítható Csehország, Ausztria és Magyarország mutatói 1980-ban közel azonos sávban voltak, és ebből 20 év alatt értek el jelentős javulást, amit az utolsó évtizedben megszilárdítottak. Ezzel szemben a hazai adatokban csekély javulás volt, a mortalitás szintje még mindig igen magas, a két említett ország 30 évvel ezelőtti szintjén áll.

Idősoros halálozási adatok

| 1000 lakosra jutó halálozások száma 1970 és 2011 között |
| --- |
| Ország | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2011 |
| Ausztrália | 9,1 | 7,4 | 7 | 6,7 | 6,6 |
| Ausztria | 13,2 | 12,2 | 10,7 | 9,6 | 9,1 |
| Csehország | 12,6 | 13,2 | 12,5 | 10,6 | 10,2 |
| USA | 9,4 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,1 |
| Fehéroroszország | 7,6 | 9,9 | 10,8 | 13,5 | 14,3 |
| Franciaország | 10,7 | 10,2 | 9,3 | 9 | 8,5 |
| Írország | 11,4 | 9,8 | 8,9 | 8,2 | 6,3 |
| Magyarország | 11,6 | 13,6 | 14 | 13,3 | 12,9 |
| Oroszország | 8,7 | 11 | 11,2 | 15,2 | 13,5 |
| Románia | 9,5 | 10,4 | 10,6 | 11,4 | 11,8 |
| Törökország | 12,8 | 9,6 | 7,4 | 6,2 | 6,3 |

A projekt társadalmi szintű hozamainak vizsgálata során a számítás fentieket is alapul véve a két kiemelt halálokra fókuszál.

- A szív és érrendszeri betegségcsoporttal, és a daganatos betegségekkel összefüggő mortalitási mutatók a KSH adatbázisából és az OTH (ÁNTSZ) adatszolgáltatásából származnak. Az életkori csoportokra bontott halálozási számadatokból kiemelésre került az elkerülhető (avoidable mortality) halálozás kategóriába tartozó csoport, 0-64 éves korig bezárólag, 100000 lakosra, férfi-nő és összesen bontásban. Az intézmény ellátási körzetének lakosságszámára a fent említett hatóság adatait használja a számítás. Az előrevetítés és a haszon számszerűsítése miatt ezt a körzeti lakosságszámot korrigálni kell a becsülhető 0-64 éves életkori csoportra. Regionális és megyei bontású demográfiai fa nem áll rendelkezésre, ezért az országos adat került a számításba, nevezetesen, hogy a népesség 83.3%-a tartozik 2012 évben a 0-64 éves korcsoportba. Ez az adat a prognózisban változik; erre a KSH demográfiai grafikonja elcsúsztatása ad választ.

- A kiemelten megfigyelt két haláloki fajlagos mutatóhoz kapcsolódóan meghatározásra került a súlyozott átlagéletkor, azaz, hogy az elhalálozás milyen átlagos életkori adatot mutat. A továbbiakban ennek az átlagéletkornak és a 65 évnek, mint limit évnek a különbsége a megnyerhető életévek (Life Years gained) száma egy elkerülhető halálozásra.

- A mortalitási mutatók javulására a kórház orvos szakértői adtak becslést, a számítás ezeket veszi figyelembe. A vállalások egybevetve a fent említett benchmark adatokkal reálisak, és a vizsgált futamidőre célként kitűzhetőek.

- A megnyert életévek hozamát az egy főre jutó GDP termelőképességgel azonosítja a számítás. A kalkuláció a GDP-re vonatkozó prognózis adatokat használja.

- Az ápolási idő bázisadatai szintén az OTH (ANTSZ) adataiból származnak. Az elérhető megtakarítás a kórház orvos-szakértői becslésén alapul. A számításban az elérhető megtakarítás pénzbeli megjelenítése úgy történik, hogy az állami egészségügyi kiadásoknak a kórházi ápolás egy napjára fordított összege a fajlagos érték.

- a társadalmi költség-haszon elemzés időhorizontja a projekt indításával kezdődik, és a befejezés évétől számított 15 évig tart. Az ENPV viszonyítási éve a projekt indítás (kalkulációs szempontból az első kifizetések) éve.

A projekt közgazdasági költségeinek becslése

Költségvetési (fiskális) kiigazítások

A számításban a hozamok és ráfordítások számadatai a pénzügyi elemzésre épülnek. Az árszint azonos a pénzügyi elemzésben szereplő árakkal, az időhorizont 15 év, a diszkontálásnál figyelembevett kamatláb 6,5%. Az intézmény költségeiből levonásra kerültek a társadalmilag nem kiadás jellegű tényezők, ez lényegében mind a projekt beruházási költsége, mind a működési költségek terén az ÁFA, valamint a béreket terhelő adók és közterhek kivonását jelentette. A költségek és bevételek között piaci feltételektől eltérített, támogatott, vagy transzfer-ár hatás nem volt, ilyen korrekcióra nem volt szükség.

Közgazdasági költségek összegzése

A közgazdasági költségek megegyeznek a pénzügyi elemzésben szereplő költségekkel azzal a korrekcióval, hogy ÁFA és bér adók-közterhek az input adatokból kivonásra kerültek.

A projekt hasznainak becslése

A projekt Magyarország déli részén, az Dél-Alföldi Régióban, Csongrád megyében élő lakosságot, intézmény tekintetében pedig a Szegeden található egyetemi klinikai intézményt érinti.

2012-ben a kórház aktív fekvőbeteg kapacitásán 79344 beteg került ellátásra, lásd az alábbi táblázatot.

Ápolási adatok az intézményben

Forrás: OEP adatközlés

Használónál jelentkező hasznok becslése

A BNO fő betegségcsoportokat tekintve a vezető halálokot a keringési rendszer betegségei adják. A régióban a lakosság számra vetített halálesetek száma a keringési rendszer betegségei miatt 717,1 eset/100.000 lakos, országos átlag 644,3 eset/100.000 lakos. Magas a daganatok (328,7 eset/100.000 lakos - országos átlag 327,6 eset/100.000 lakos) adódó halálesetek aránya is. A fejlesztés kiemelt célja többek között ezért is a szív és érrendszerei betegségek ellátásának fejlesztése.

A fenti adatokból látható, hogy a mortalitás, morbiditás vezető betegségei tekintetében a Dél-alföldi Régióra vonatkozó tendenciák rendkívül negatívak. A keringési betegségekből eredő halálozások értéke a Régióban 11%-kal haladja meg az országos átlagot.

Az alábbi táblázat bemutatja az elkerülhető, 65 éves kor előtti halálozási adatokat. Az elemzés a továbbiakban ezen mutatók javulásával elérhető egészségnyereség számítására irányul.

13. sz. Táblázat Megyei mortalitási adatok kiemelt halálokra, 0-64 év közötti életkori csoportokban

A társadalmi szintű hozamszámítás következő elemében a komplex fejlesztésnek azok a hatásai szerepelnek, amit a diagnosztikai hatékonyság javulása, a gyorsabb beteg-utak, az informatika támogatás, a kórtermi elhelyezéssel és higiéniával elkerülhető fertőzés stb. az ápolási idő területén hoznak. Az ápoltak létszáma várhatóan nem a projekttel összefüggően változik, az egy ápoltra jutó ápolási napok számának változása azonban jól leíró mutatószáma a fejlesztési cél elérésének.

Az ápolási napok mennyisége intézményi szinten számolható, értékét pedig az OEP statisztikában szereplő fajlagos 7700 Ft-szám jelzi. Az ápolási idők javulásának, illetve a projekt nélküli esetben a romlásának prognózisát az intézmény szakembereinek szakértői becslése alapján tartalmazza a terv.

Az externális hasznok becslése

A háziorvosi ellátó hálózat teljesítményeit és minőségét a projekt kedvezően befolyásolja. A betegek esélye a gyorsabb és pontosabb diagnosztikai, labor, képalkotó stb. technológiákhoz való hozzáférésben, javítja gyógyulási esélyeiket és lerövidíti a betegség idejét. Ennek komplex hatása a táppénz költségek alakulásában mérhető le.

Az egyetem klinikai fejlesztésnek az oktatásban, farmakológiai kutatások terén rendkívül jelentős hatásai vannak, amelyek jelen elemzésben nem kerültek számszerűsítésre.

A hasznok összegzése

Az életévnyereség hasznok forintosítására lehetséges megoldások közül, jelen CBA elemzés az egy fő által megtermelhető GDP-adattal számol, ez egy termelőképességi potenciál, aminek a realizálását a helyi munkalehetőségek, a munkanélküliség, a szakmai keresleti struktúra stb. nagyban befolyásolja, de ez független az egészségügyi intézmény közhasznú teljesítményétől, ezért ilyen megszorításokat a számítás nem vesz figyelembe. A CBA elemzés során felmerült a QALY-ban való egészségnyereség megközelítési módszer alkalmazása, de ezt kiforratlan hazai előzményei, az életminőségre vonatkozó szorzók hiánya és a projekt komplexitása miatt el kellett vetni.

A projekt hatókörébe tartozó lakosság 65 év alatti korcsoportjára a szív érrendszeri okokból várható halálozás 769 fő. Ebből a teljes megmenthető potenciálból az intézmény szakembereinek becslése szerint 77 fő realizálható. A 65 éves korig megnyert életévek száma 7,44 év. A demográfiai előrejelzés figyelembevételével korrigálásra került az ellátási körzet létszáma és ezen belül a népességnek a 65 éven aluli korcsoportba tartozó részaránya, majd létszáma. Az országos GDP prognosztizált évi 2 %-os növekedése, és a régiónak az országos egy főre jutó átlag GDP –hez való évi 1%-os felzárkózása alapján alakul ki az egy életév diszkontált értéke. A számításban az éves egészségnyereség eredményszámában ez az érték szerepel.

A projekt hatókörébe tartozó lakosság 65 év alatti korcsoportjára a daganatos megbetegedésekből eredő várható halálozás 2935 fő évente. Ebből a teljes megmenthető potenciálból az intézmény szakembereinek becslése szerint 147 fő realizálható. A 65 éves korig megnyert életévek száma 5,81 év- A demográfiai előrejelzés figyelembevételével korrigálásra került az ellátási körzet létszáma és ezen belül a népességnek a 65 éven aluli korcsoportba tartozó részaránya, majd létszáma. Az országos GDP prognosztizált évi 2 %-os növekedése, és a régiónak az országos egy főre jutó átlag GDP –hez való évi 1%-os felzárkózása alapján alakul ki az egy életév diszkontált értéke. A számításban az éves egészségnyereség eredményszámában ez az érték szerepel.

A fajlagos ápolási napban elérhető megtakarítást a kórház szakemberei prognosztizálták, ennek figyelembevételével alakult ki az elérhető megtakarítás napokban mérve, majd ennek szorzata a központosított társadalombiztosítás általi térítéssel, (az induló évben 7700 Ft-tal, majd évi 1%-os növekedéssel) adja az elérhető társadalmi haszon összegét.

A társadalmi hozam számítás bemutatása

Fontosabb gazdasági költségek és haszon a hozzájuk tartozó értékekkel

| Haszon | Fajlagos érték (ha alkalmazható) | Összérték (EUR, diszkontálva) | Az összes haszon %-ában |
| --- | --- | --- | --- |
| Szív és érrendszeri halálozás csökkenése |  | 8 624 195 eFt 29 424 th. EUR | 24,02% |
| Daganatos halálozás csökkenése… |  | 13 172 224 eFt 44 941 th. EUR | 36,69% |
| Ápolási napok csökkenése |  | 3 765 677 eFt 12 848 th. EUR | 10,49% |
| Projekt által megtakarítható szinttartó beruházások |  | 1 050 782 eFt 3 585 th. EUR | 2,93% |
| Projekt révén elérhető működési költség megtakarítás |  | 9287506 eFt 31 687 th. EUR | 25,87% |
| Összes haszon |  | 35 900 384 eFt 122 485 th. EUR | 100% |
| Költség | Fajlagos érték (ha alkalmazható) | Összérték (EUR, diszkontálva) | Összes költség %-ában |
| Összes költség |  | 12 383 496 eFt 42 267 th. EUR | 100 |

E.2.3.	A gazdasági elemzés fontosabb mutatói

| Fontosabb paraméterek és mutatók | Értékek |
| --- | --- |
| 1. Társadalmi diszkontált érték (%) | 6,5% |
| 2. Gazdasági megtérülési ráta (%) | 7,48% |
| 3. Gazdasági nettó jelenérték (EUR) | 23 743 782 eFt 81 009 th. EUR |
| 4. Haszon-költség arány | 2,95 |

Közgazdasági teljesítménymutatók

A közgazdasági nettó jelenérték projekt nélkül -1,050,782 e Ft, projekt megvalósításával 22,693,000

e Ft. Ezzel áll szemben a társadalmi költség 12 156 602 e Ft-tal. A társadalmi eredmény ennek megfelelően az alábbi:

ENPV projekttel

23,743,782

ERR projekttel

7.48%

A társadalmi szintű BCR értéke 2.95

Érzékenység és kockázatelemzés

A kockázatelemzésre a módosított FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) elemzést használtuk. Az FMEA alapvető logikai menete hasonló, mint az általános kockázatkezelési alapelveké, kiegészítve még egy-két további hasznos elemmel. Az FMEA lépései a következőket tartalmazzák:

- Minek a hibájáról, fenyegetéséről beszélünk? – Hiba tárgyának, elemeinek felsorolása.

- Mi történhet vele, ami rossz? – Az egyes vizsgált elemek lehetséges hibáinak, fenyegetettségeinek felsorolása.

- Miért következhet ez be? – Az egyes lehetséges hibák előfordulási okainak meghatározása.

- Milyen valószínűséggel következhet ez be? – A hiba bekövetkezése, azaz a hiba-ok előfordulása valószínűségének becslése (egy előre meghatározott értékskálán).

- Milyen kár ér a hiba bekövetkezésekor? – A hiba által okozott káros hatás, illetve az okozott hiba súlyosságának verbális megfogalmazása.

- Mekkora kárt jelent a hiba bekövetkezése? – Az hiba által okozott kár súlyosságának, nagyságának becslése (egy előre meghatározott értékskálán).

- Mekkora kockázatot képvisel az adott hiba?

- Mely kockázatokkal kell foglalkozni?

- Az egyes kockázatok összevetése a kockázatprioritási számok alapján történik.

Érzékenységvizsgálat

| Vizsgált változó | Pénzügyi megtérülési ráta változása | Pénzügyi nettó jelenérték Változása | Gazdasági megtérülési ráta változása | Gazdasági nettó jelenérték változása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Árbevétel (OEP bevétel)-index értéke | -16,76% | -6,84% | -2,67% | -4,22% |
| Orvosi anyagok árnövekedési indexe | -2,70% | -1,23% | -0,67% | -1,18% |
| Halálozási mutató alakulása (sz.é.ér) | nem releváns | nem releváns | -0,13% | -0,36% |
| Halálozási mutató alakulása (d.) | nem releváns | nem releváns | -0,27% | -0,55% |

Az árbevétel egységnyi csökkentése esetén a pénzügyi megtérülési ráta és a pénzügyi jelenérték elmozdulása haladja meg az 5%-ot. Ez rávilágít arra, hogy a projekt pénzügyi megítélése szempontjából meghatározó az egészségügyi intézmény finanszírozási rendszerének alakulása, követi-e a térítés a költségnövekedéseket, és fedezi-e az intézmény alkalmazottainak versenyképes bérezését. Jelentős hatású a projekt pénzügyi megtérülési szempontjából az orvosi anyagok (gyógyszerek, vér, speciális fogyóeszközök) árszintjének alakulása (9,85). A gazdasági megtérülési mutatókra is ugyanezen két tényező változása a meghatározó. A szív és érrendszeri mortalitás változása a társadalmi megtérülés rátában magas rugalmasságú tényező (6,24).

Kockázatelemzés

Mellékletek

- számú melléklet: SZTE SZAKK és a projektben érintett szakmák (vastagon jelölve) fekvőbeteg-szakellátás kapacitásai és 2012. július 01-től hatályos területi ellátási kötelezettsége (TEK)

| Szakmakód | Szakma megnevezése | Aktív ágyszám | Krónikus ágyszám | Összesen | Progresszivitás | 1. prog. szinten | 2. prog. szinten | 3. prog. szinten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0100 | Belgyógyászat | 98 |  | 98 | 1 | 254 436 | - | - |
| 0100 | Krónikus belgyógyászat |  | 155 | 155 | 1 | 250 650 | - | - |
| 0101 | Angiológia, phlebológia, lymphológia | 15 |  | 15 | 2 | - | 986 810 | - |
| 0102 | Haematológia | 22 |  | 22 | 3 | 547 270 | 547 270 | 1 345 360 |
| 0103 | Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia | 25 |  | 25 | 3 | - | 534 563 | 986 810 |
| 0104 | Gasztroenterológia | 53 |  | 53 | 3 | - | 254 436 | 988 332 |
| 0105 | Nephrológia | 20 |  | 20 | 3 | - | 446 397 | 1 345 360 |
| 0106 | Geriátria | 15 |  | 15 | 3 | - | 1 345 360 | 1 345 360 |
| 0109 | Allergológia és klinikai immunológia | 18 |  | 18 | 3 | - | 986 810 | 1 345 360 |
| 0112 | Haemopoetikus őssejt transzplanáció | 3 |  | 3 | 3 | - | - | 9 985 722 |
| 0200 | Sebészet | 64 |  | 64 | 3b | - | 254 463 | 1 345 360 |
| 0202 | Tüdő- és mellkassebészet | 17 |  | 17 | 3 | - | 811 232 | 1 345 360 |
| 0203 | Érsebészet | 15 |  | 15 | 3 | - | 472 205 | 1 345 360 |
| 0204 | Idegsebészet | 36 |  | 36 | 3 | - | 547 270 | 1 345 360 |
| 0205 | Szívsebészet | 22 |  | 22 | 3 | - | - | 1 345 360 |
| 0208 | Szerv-transzplantációs sebészet | 8 |  | 8 | 3 | - | - | 9 985 722 |
| 0215 | Csecsemő- és gyermekszívsebészet | 5 |  | 5 | 3 | - | - | 1 345 360 |
| 0405 | Szülészet | 60 |  | 60 | 3 | - | 254 436 | 547 270 |
| 0406 | Nőgyógyászat | 50 |  | 50 | 3 | 254 436 | 393 094 | 905 820 |
| 0500 | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | 57 |  | 57 | 3 | 268 361 | 272 742 | 1 345 360 |
| 0502 | PIC | 30 |  | 30 | 3 | - | 441 767 | 441 767 |
| 0503 | Csecsemő- és gyermekkardiológia | 9 |  | 9 | 3 | - | 586 906 | 1 345 360 |
| 0504 | Gyermek-tüdőgyógyászat | 35 |  | 35 | 3 | - | 580 149 | 1 345 360 |
| 0505 | Gyermek-gasztroenterológia | 12 |  | 12 | 3 | - | 986 810 | 1 345 360 |
| 0506 | Gyermeksebészet | 22 |  | 22 | 3 | - | 1 345 360 | 1 345 360 |
| 0508 | Gyermekszemészet | 5 |  | 5 | 3 | - | - | 1 345 360 |
| 0509 | Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat | 12 |  | 12 | 3 | - | 300 453 | 986 810 |
| 0511 | Gyermekneurológia | 14 |  | 14 | 3 | - | 580 149 | 1 345 360 |
| 0515 | Csecsemő és gyermekgyógyászati intenzív terápia | 16 |  | 16 | 3 | - | 551 397 | 1 345 360 |
| 0600 | Fül-orr-gégegyógyászat | 40 |  | 40 | 3 | 300 453 | 547 270 | 547 270 |
| 0700 | Szemészet | 25 |  | 25 | 3 | - | 547 270 | 1 345 360 |
| 0800 | Bőr- és nemibeteg-ellátás | 21 |  | 21 | 3 | - | 547 270 | 1 345 360 |
| 0900 | Neurológia | 36 |  | 36 | 3 | 267 709 | 547 270 | 1 345 360 |
| 0901 | Stroke ellátás | 20 |  | 20 | 2 | - | 373 673 | - |
| 0903 | Neurológiai rehabilitáció |  | 40 | 40 | 3 | - | - | 9 985 722 |
| 1000 | Ortopédia | 50 |  | 50 | 3 | - | 547 270 | 1 345 360 |
| 1002 | Traumatológia | 92 |  | 92 | 3 | 302 408 | 547 270 | 811 232 |
| 1100 | Urológia | 48 |  | 48 | 3 | - | 347 472 | 1 345 360 |
| 1200 | Klinikai onkológia | 55 |  | 55 | 3a | - | 467 949 | 1 345 360 |
| 1201 | Sugárterápia | 33 |  | 33 | 3a | - | 532 531 | 1 345 360 |
| 1400 | Reumatológia | 16 |  | 16 | 3 | 268 361 | 547 270 | 1 345 360 |
| 1502 | Intenzív ellátás | 40 |  | 40 | 3 | - | - | 9 985 722 |
| 1600 | Infektológia | 33 |  | 33 | 2 | - | 441 057 | - |
| 1700 | Arc-, állcsont- és szájsebészet | 11 |  | 11 | 3 | - | 532 531 | 796 493 |
| 1800 | Pszichiátria | 78 |  | 78 | 3 | 254 436 | 446 397 | 1 345 360 |
| 1800 | Pszichiátria krónikus |  | 25 | 25 | 1 | 719 305 | - | - |
| 1804 | Pszichiátriai rehabilitáció |  | 54 | 54 | 3 | 278 296 | 324 169 | 679 284 |
| 2000 | Plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet | 5 |  | 5 | 2 | - | 1 345 360 | - |
| 2001 | Égéssebészet | 5 |  | 5 | 2 | - | 1 345 360 | - |
| 2201 | Mozgásszervi rehabilitáció |  | 31 | 31 | 1 | 235 445 | - | - |
| 2203 | Gasztroenterológia |  | 15 | 15 | 1 | 1 078 367 | - | - |
| 2209 | Súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja a gyermekkorban | 15 | 15 | 3 | - | - | 7 909 891 |
| 2300 | Gyermek- és ifjúságpszichiátria | 24 |  | 24 | 3 | - | - | 1 600 533 |
| 2301 | Gyermek- és ifjúságpszichiátria rehabilitáció |  | 6 | 6 | 3 | - | - | 1 345 360 |
| 4000 | Kardiológia | 58 |  | 58 | 3 | 532 531 | 528 878 | 1 345 360 |
| 4003 | Kardológiai rehabilitáció |  | 15 | 15 | 2 | - | 306 443 | - |
| 4602 | Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás | 10 |  | 10 | 2 | - | 1 352 915 | - |
|  | Összesen: | 1 458 | 356 | 1 814 |  |  |  |  |

sz. melléklet Az SZTE SZAKK hatályos járóbeteg szakellátási szervezeti egységeket tartalmazó struktúrája, 2012.12.31.

Megjegyzés: Az SZTE SZAKK 2012. december 31-én hatályos járóbeteg szakellátási szervezeti egységeket tartalmazó struktúrája a 2012. december 1-től hatályos XIV/1. sz. "Szerződésben lekötött járóbeteg szakellátási kapacitás és annak személyi és tárgyi feltételei", a 2009. április 1-től hatályos XI/1./1. sz. "Szerződésben lekötött gondozó szakellátási kapacitás és annak személyi és tárgyi feltételei", valamint a 2009. április 4-től hatályos XVIII/1./1. sz. "Szerződésben lekötött CT szakellátási kapacitás és annak személyi és tárgyi feltételei" c. szerződésmellékletek alapján

| Szakmakód | Intézet neve | Telephely | Oszt / amb. neve | OEP szerződés 2012.07.01. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Szakorv. óra | Nem szakorv. óra |
| 0100 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Korányi fasor 8. | Általános belgyógyászat | 60 |  |
| 0100 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Korányi fasor 8. | Belgyógyászat | 37 |  |
| 0100 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Korányi fasor 8. | Belgyógyászat (diabet., haemat) | 10 |  |
| 0100 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Tisza L. krt 97. | Belgyógyászati szakrendelés | 30 |  |
| 0100 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Tisza L. krt 97. | Belgyógyászat | 30 |  |
| 0100 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Tisza L. krt 97. | Belgyógyászat | 18 |  |
| 0101 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Korányi fasor 8. | Angiológia | 25 |  |
| 0103 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Korányi fasor 8. | Endokrinológia | 60 |  |
| 0103 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Korányi fasor 8. | Endokrinológia | 68 |  |
| 0103 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Tisza L. krt 97. | Belgyógyászat | 30 | 2 |
| 0103 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Tisza L. krt 97. | Belgyógyászat | 30 |  |
| 0103 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Tisza L. krt 97. | Belgyógyászat | 30 |  |
| 0103 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Tisza L. krt 97. | Belgyógyászat | 30 |  |
| 0103 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Tisza L. krt 97. | Belgyógyászat (endokrin.) | 30 |  |
| 0103 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Tisza L. krt 97. | Belgyógyászat | 30 |  |
| 0104 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Kálvária sgt. 57. | Gastroenterológiai szakamb. | 30 |  |
| 0104 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Korányi fasor 8. | Gastroenterológia I. | 15 |  |
| 0104 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Korányi fasor 8. | Gastroenterológia II. (endoscop) | 94 |  |
| 0104 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Tisza L. krt 97. | Gasztroenterologia | 12 |  |
| 0104 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Tisza L. krt 97. | Gasztroenterologia | 30 |  |
| 0105 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Korányi fasor 8. | Nephrológia | 33 |  |
| 0105 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Korányi fasor 8. | Nephrológia II. | 20 |  |
| 0106 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Kálvária sgt. 57. | Geriátria szakambulancia | 15 |  |
| 0106 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Tisza L. krt 97. | Belgyógyászat | 30 |  |
| 0107 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Korányi fasor 8. | Kardiológia | 15 |  |
| 0109 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Korányi fasor 8. | Immunológia | 30 |  |
| 1600 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Kálvária sgt. 57. | Ált. infektológiai ambulancia | 5 |  |
| 1600 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Kálvária sgt. 57. | Hepatológiai szakambulancia | 10 |  |
| 4005 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Korányi fasor 8. | Speciális diagnosztika (Holter) |  | 15 |
| 5000 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Korányi fasor 8. | Labordiagnosztika |  | 15 |
| 5000 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Korányi fasor 8. | Labordiagnosztika. |  | 60 |
| 5305 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Korányi fasor 8. | Ultrahang | 20 |  |
| 5305 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Tisza L. krt 97. | Ultrahang gasztro | 10 |  |
| 6500 | I.sz. Belgyógyászati Klinika | Korányi fasor 8. | Izotópdiagn. (in-vitro) | 60 | 55 |
| 0100 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Korányi fasor 6 | Általános ambulancia I. | 88 |  |
| 0102 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Korányi fasor 6 | Haematológia I. | 60 |  |
| 0102 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Tisza L. krt 97. | Haematológia III. | 15 |  |
| 0123 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Kálvária sgt. 57. | Belgyógyászati ambulancia | 20 |  |
| 4000 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Kálvária sgt. 57. | Kardiológia szakambulancia | 58 |  |
| 4000 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Korányi fasor 6 | Kardiológia I. | 150 |  |
| 4000 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Korányi fasor 6 | Kard. Elektrofiziológia Kp. | 20 |  |
| 4000 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Tisza L. krt 97. | Kardiológia | 180 |  |
| 4003 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Tisza L. krt 97. | Rehabilitáció I. (kardiológiai) | 30 |  |
| 4004 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Korányi fasor 6 | Speciális diagnosztika II. | 60 |  |
| 4005 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Korányi fasor 6 | Speciális diagnosztika III. | 22 |  |
| 4005 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Korányi fasor 6 | Speciális diagnosztika IV. | 10 |  |
| 5303 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Tisza L. krt 97. | Ultrahang diagn. (echokard.) | 25 |  |
| 0200 | Sebészeti Klinika | Kálvária sgt. 57. | Sebészeti szakambulancia | 40 |  |
| 0200 | Sebészeti Klinika | Pécsi u. 6. | Sebészeti általános ambulancia | 30 |  |
| 0200 | Sebészeti Klinika | Pécsi u. 6. | Transzplantáció | 16 |  |
| 0200 | Sebészeti Klinika | Pécsi u. 6. | Sebészeti szakambulanciák | 34 |  |
| 0200 | Sebészeti Klinika | Pécsi u. 6. | Sebészet | 31 |  |
| 0200 | Sebészeti Klinika | Tisza L. krt 97. | Sebészet | 15 |  |
| 0200 | Sebészeti Klinika | Tisza L. krt 97. | Sebészet | 30 |  |
| 0202 | Sebészeti Klinika | Pécsi u. 6. | Mellkassebészet | 8 |  |
| 0203 | Sebészeti Klinika | Pécsi u. 6. | Érsebészet | 4 |  |
| 0203 | Sebészeti Klinika | Tisza L. krt 97. | Érsebészet II. | 22 |  |
| 0300 | Traumatológiai Klinika | Semmelweis u.6. | Trauma II./ügyelet/ | 126 |  |
| 0300 | Traumatológiai Klinika | Semmelweis u.6. | Trauma III. | 80 |  |
| 0300 | Traumatológiai Klinika | Semmelweis u.6. | Ultrahang | 10 |  |
| 0300 | Traumatológiai Klinika | Tisza L. krt 97. | Traumatológia | 150 |  |
| 0400 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Nőgyógyászati általános ambulancia I. | 35 |  |
| 0400 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Negatív családtervezés | 35 |  |
| 0400 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Pozitív családtervezés | 35 | 10 |
| 0400 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Nőgyógyászati szakambulancia I. | 10 |  |
| 0400 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Nőgyógyászati szakambulancia II. | 10 |  |
| 0400 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Nőgyógyászati általános ambulancia II. | 30 |  |
| 0400 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Nőgyógyászati szakambulancia III. | 10 |  |
| 0400 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Fogamzásgátló szakambulancia | 5 |  |
| 0400 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Tini Ambulancia | 6 |  |
| 0400 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Szülészet-nőgyógyászat amb. | 50 |  |
| 0400 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Vasas Szent Péter u. 1-3. | Nőgyógyászat-klímax | 40 |  |
| 0400 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Vasas Szent Péter u. 1-3. | Nőgyógyászat | 40 |  |
| 0400 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Vasas Szent Péter u. 1-3. | Nőgyógyászat-terhesdiagnosztika | 40 |  |
| 0400 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Vasas Szent Péter u. 1-3. | Nőgyógyászat | 30 |  |
| 0401 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Terhesgondozás | 30 |  |
| 0401 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Terhességi szakambulancia | 10 | 10 |
| 0401 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Vasas Szent Péter u. 1-3. | Nőgyógyászat-terhesgondozás | 40 |  |
| 0401 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Vasas Szent Péter u. 1-3. | Nőgyógyászat | 40 |  |
| 0507 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Vasas Szent Péter u. 1-3. | Gyermeknőgyógyászat | 30 |  |
| 1101 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Andrológia | 30 |  |
| 1102 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Urodinamia | 10 |  |
| 1404 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Menopauza | 30 | 10 |
| 5304 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Ultrahang I. | 80 |  |
| 5711 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Inkontinencia gyógytorna |  | 4 |
| 5722 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Szülésre történő felkészítés |  | 4 |
| 7100 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Semmelweis u.1. | Pszichológia |  | 8 |
| 0500 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Gyermekgyógyászati általános ambulancia | 40 |  |
| 0500 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Szakamb.I. (anyagcsere, genetika) | 12 |  |
| 0500 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Szakamb. II. (endokrin) | 15 |  |
| 0500 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Szakamb. V. (haematológia-onkol.) | 15 |  |
| 0500 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Szakamb. VI. (immunológia) | 10 |  |
| 0500 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Szakamb. VII. (nephrológia) | 47 |  |
| 0501 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Szakamb. IV. (koraszülött) | 10 |  |
| 0503 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Ultrahang | 12 |  |
| 0503 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Kardiológia | 20 |  |
| 0504 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Légzésfunkciós vizsgálatok |  | 20 |
| 0504 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Pulmonológia | 56 |  |
| 0505 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Szakamb. VIII. (gastroenterológia) | 24 |  |
| 0506 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Sebészet | 40 |  |
| 0506 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Gyermeksebészeti Amb. II. | 40 |  |
| 0509 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Gyermek fül-orr-gégészet | 4 |  |
| 0511 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Szakamb. III. (neurológia) | 35 |  |
| 0801 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Gyermek bőrgyógyászat | 5 |  |
| 0904 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | EEG Diagnosztika |  | 10 |
| 1400 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Reumatologia és fizioterapia | 15 | 40 |
| 5000 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Laboratórium | 30 |  |
| 5006 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Molekuláris diagnosztika | 12 |  |
| 7102 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Korányi fasor 14-15. | Pszichológia |  | 20 |
| 0123 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Gyermek Diabetológiai Ambulancia | 10 |  |
| 0500 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Csecsemő- és Gyermekgyógy. Szakamb. | 40 |  |
| 0500 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Csecsemő- és gyermekgyógy. Sza | 30 |  |
| 0500 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Serdülő és ifj. szakr. | 30 |  |
| 0501 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Neonatologiai Szakambulancia | 5 |  |
| 0503 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Csecsemő-gyermek Kardiologia | 30 |  |
| 0504 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Gyermek Tüdőgyógy. Szakamb. | 30 |  |
| 0505 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Gyermek-gasztroenterológiai Ambulancia | 8 |  |
| 0508 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Gyermek Szemészet I. | 30 |  |
| 0508 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Gyermek Szemészet II. | 30 |  |
| 0509 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Gyermek Fül-Orr-Gége Amb. | 20 |  |
| 0509 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Gyermek Fül-Orr-Gége II. | 30 |  |
| 0509 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Gyermek Fül-Orr-Gége III. | 30 |  |
| 0509 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Gyermek Fül-Orr-Gége IV. | 30 |  |
| 0511 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Gyermekneurológia | 20 |  |
| 0512 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Gyermek és Ifj. Pszichiátriai | 30 | 30 |
| 0521 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Koraszülött-fejlődés neurologiai | 8 |  |
| 0601 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Audiologiai Ambulancia | 24 |  |
| 0904 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | EEG Amb. | 15 |  |
| 1000 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Gyermekortopédia | 30 |  |
| 1400 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Reumatológia és fizioterápia | 15 |  |
| 1600 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Infektológiai ambulancia | 6 |  |
| 1600 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Hepatológiai ambulancia | 2 |  |
| 5711 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Fizioterapia |  | 100 |
| Q41 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Psychiatriai gondozás I. | 30 | 30 |
| Q41 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Psychiatriai gondozás II. | 30 |  |
| Q41 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Temesvári krt. 35. | Psychiatriai gondozás III. | 30 | 30 |
| 0109 | Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika | Tisza L. krt. 111. | Allergológia | 8 |  |
| 0600 | Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika | Tisza L. krt 97. | Fül-Orr-Gége | 120 |  |
| 0600 | Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika | Tisza L. krt. 111. | Általános ambulancia | 147 | 15 |
| 0601 | Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika | Tisza L. krt 97. | Audiológia | 40 |  |
| 0601 | Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika | Tisza L. krt. 111. | Speciális diagnosztika | 5 | 45 |
| 0601 | Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika | Tisza L. krt. 111. | Audiológia I. | 30 |  |
| 0601 | Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika | Tisza L. krt. 111. | Audiológia II. | 25 | 15 |
| 0602 | Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika | Tisza L. krt. 111. | Foniátria | 9 | 30 |
| 0603 | Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika | Tisza L. krt. 111. | Otoneurológia | 10 | 30 |
| 1200 | Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika | Tisza L. krt. 111. | Onkológia | 20 |  |
| 0508 | Szemészeti Klinika | Korányi fasor 10-12. | Gyermekszemészet | 50 |  |
| 0700 | Szemészeti Klinika | Korányi fasor 10-12. | Általános ambulancia | 75 |  |
| 0700 | Szemészeti Klinika | Korányi fasor 10-12. | Szemészeti szakambulanciák | 18 |  |
| 0700 | Szemészeti Klinika | Korányi fasor 10-12. | Szemészeti szakambulanciák | 26 |  |
| 0700 | Szemészeti Klinika | Korányi fasor 10-12. | Szemészeti szakambulanciák | 30 | 30 |
| 0700 | Szemészeti Klinika | Korányi fasor 10-12. | Szemészeti szakambulanciák | 16 |  |
| 0700 | Szemészeti Klinika | Korányi fasor 10-12. | Ultrahang | 30 |  |
| 0700 | Szemészeti Klinika | Korányi fasor 10-12. | Speciális diagnosztika | 30 | 9 |
| 0700 | Szemészeti Klinika | Korányi fasor 10-12. | Speciális diagnosztika | 7 | 2 |
| 0700 | Szemészeti Klinika | Tisza L. krt 97. | Szemészet | 30 |  |
| 0700 | Szemészeti Klinika | Tisza L. krt 97. | Szemészet | 30 |  |
| 0700 | Szemészeti Klinika | Tisza L. krt 97. | Szemészet | 30 |  |
| 0700 | Szemészeti Klinika | Tisza L. krt 97. | Szemészet | 30 |  |
| 0700 | Szemészeti Klinika | Tisza L. krt 97. | Szemészet | 30 |  |
| 0700 | Szemészeti Klinika | Tisza L. krt 97. | Szemészet | 30 |  |
| 0700 | Szemészeti Klinika | Tisza L. krt 97. | Szemészet | 15 |  |
| 0700 | Szemészeti Klinika | Tisza L. krt 97. | Szemészet | 30 |  |
| 5602 | Szemészeti Klinika | Korányi fasor 10-12. | Lézerterápia | 12 |  |
| 0109 | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | Korányi fasor 6. | Allergológia | 30 |  |
| 0201 | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | Korányi fasor 6. | Plasztikai sebészet | 35 |  |
| 0800 | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | Kálvin tér 5. | STD ambulancia | 6 |  |
| 0800 | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | Kálvin tér 5. | Bőrgyógyászat | 75 |  |
| 0800 | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | Korányi fasor 6. | Bőrgyógyászati általános amb. I. | 30 |  |
| 0800 | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | Korányi fasor 6. | Bőrgyógyászati általános amb. II. | 45 |  |
| 0800 | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | Korányi fasor 6. | Bőrgyógyászai általános amb. III. | 30 |  |
| 0800 | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | Korányi fasor 6. | Bőrgyógyászat | 30 |  |
| 0801 | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | Szent István tér 3-4. | Bőrgyógyászat (gyermek) | 25 |  |
| 0802 | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | Korányi fasor 6. | Bőrgyógyászati allergológia (2008.08.01-től) | 10 |  |
| 1200 | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | Korányi fasor 6. | Dermato-onkológia | 20 | 10 |
| 1201 | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | Korányi fasor 6. | Sugárterápia | 35 |  |
| 5000 | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | Korányi fasor 6. | Labordiagnosztika (Immunlabor) | 30 | 40 |
| 5401 | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | Korányi fasor 6. | Szövettan | 30 |  |
| 5602 | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | Korányi fasor 6. | Lézerterápia | 15 |  |
| 5711 | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | Korányi fasor 6. | Fizioterápia (lymphológia) |  | 30 |
| Q08 | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | Kálvin tér 5. | Bőr és nemibeteg gondozás | 50 |  |
| Q08 | Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | Kálvin tér 5. | Bőr és nemibeteg gondozás | 10 |  |
| 0900 | Neurológiai Klinika | Kálvária sgt. 57. | Neurológia - Somnius | 5 |  |
| 0900 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Neurológia általános amb. I. | 120 | 30 |
| 0900 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Neur. szakamb. II. (epilepsia) | 20 |  |
| 0900 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Neur. szakamb. III. (cerebrovasc.) | 12 |  |
| 0900 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Neur. szakamb. IV. (SM) | 30 |  |
| 0900 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Neur. szakamb. V. (extrapy.) | 16 |  |
| 0900 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Neur. szakamb. VI. (neuromusc.) | 15 |  |
| 0900 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Stroke ambulancia | 20 |  |
| 0900 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Neurológia |  | 15 |
| 0900 | Neurológiai Klinika | Tisza L. krt 97. | Neurológia | 120 |  |
| 0902 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Fejfájás és krónikus fájdalom szakambulancia | 30 |  |
| 0902 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Fejfájás és krónikus fájdalom szakambulancia | 15 |  |
| 0903 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Speciális rehabilitációs diagnosztika | 15 | 15 |
| 0904 | Neurológiai Klinika | Kálvária sgt. 57. | EEG - Somnius | 10 |  |
| 0904 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Speciális diagn. I. (Neurofiziol.) | 100 |  |
| 5000 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Labor (Neurokémia) | 16 |  |
| 1000 | Ortopédiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Ortopédia általános ambulancia | 70 |  |
| 1000 | Ortopédiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Gyermekortopédia | 11 |  |
| 1000 | Ortopédiai Klinika | Tisza L. krt 97. | Ortopédia | 30 |  |
| 1000 | Ortopédiai Klinika | Tisza L. krt 97. | Ortopédia | 7 |  |
| 2201 | Ortopédiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Mozgásszervi rehabilitáció II. | 30 |  |
| 1400 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Tisza L. krt. 24. | Reumatológia és fizioterápia | 0 | 20 |
| 2201 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Tisza L. krt. 24. | Rehabilitáció II. | 30 |  |
| 5700 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Semmelweis u. 6. | Fizioterápia I. (általános) | 10 | 33 |
| 5700 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Semmelweis u. 6. | Fizioterápia II. (neuropszich.) |  | 30 |
| 5700 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Semmelweis u. 6. | Fizioterápia III. (traumatológia) |  | 30 |
| 5700 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Semmelweis u. 6. | Fizioterápia IV. (degeneratív) |  | 30 |
| 5700 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Semmelweis u. 6. | Fizioterápia V. (gerinc) |  | 30 |
| 5700 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Semmelweis u. 6. | Fizioterápia VI. (gyermek.) |  | 30 |
| 5711 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Tisza L. krt 97. | Fizioterápia |  | 110 |
| 5722 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Tisza L. krt 97. | Fizioterápia | 30 |  |
| 5722 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Tisza L. krt 97. | Fizioterápia |  | 60 |
| 5722 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Tisza L. krt 97. | Fizioterápia |  | 60 |
| 5722 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Tisza L. krt 97. | Fizioterápia | 30 |  |
| 1300 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Állkapocsízületi | 30 |  |
| 1300 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Szájnyálkahártya | 30 |  |
| 1300 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Vérképző betegségek | 30 |  |
| 1300 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Diabetes + vesebeteg | 30 |  |
| 1300 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Fogyatékkal élő gyermekek ellátása | 30 |  |
| 1300 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Fogyatékkal élő felnőttek ellátása | 15 |  |
| 1301 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Ajak- és szájpadhasadék | 30 |  |
| 1301 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Maxillo-facialis | 30 |  |
| 1301 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Szájsebészet I. | 30 |  |
| 1301 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Szájsebészet II. | 30 |  |
| 1301 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Szájsebészet III. | 30 |  |
| 1301 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Szájsebészet IV. | 30 |  |
| 1301 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Szájsebészet V. | 30 |  |
| 1302 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Fogszabályozás | 30 |  |
| 1302 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Fogászati szakrendelés I. - fogszabályozás | 30 |  |
| 1302 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Fogszabályozás II. | 30 |  |
| 1302 | Fogászati Klinika | Vasas Szent Péter u. 1-3. | Fogászati szakrendelés II. - fogszabályozás | 30 |  |
| 1302 | Fogászati Klinika | Vasas Szent Péter u. 1-3. | Fogászati szakrendelés III. | 30 |  |
| 1303 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Parodontológia I. | 30 |  |
| 1303 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Parodontológia II. | 30 |  |
| 1303 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Paradontológia III. | 30 |  |
| 1304 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Gyermekfogászat | 30 |  |
| 1306 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Röntgen | 30 |  |
| 1306 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Fogászati röntgen | 30 |  |
| 1306 | Fogászati Klinika | Tisza L. krt. 64-66. | Fogászati röntgen III. | 5 |  |
| 1501 | Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet | Pécsi u. 6. | Aneszteziológia (Seb.kl.) | 20 |  |
| 1501 | Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet | Kálvária sgt. 57. | Anaesthesiológiai ambulancia | 15 |  |
| 1503 | Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet | Pécsi u. 6. | Fájdalom ambulancia | 20 |  |
| 1501 | Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet | Semmelweis u. 6. | Aneszteziológia (Újkl) | 10 |  |
| 4000 | Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet | Korányi fasor 7. | Kardiológia (Aritm.) | 5 |  |
| 1800 | Pszichiátriai Klinika | Kálvária sgt. 57. | Általános pszichiátriai amb. | 85 |  |
| 1800 | Pszichiátriai Klinika | Kálvária sgt. 57. | Pszichiátria szakambulancia II. | 20 |  |
| 1800 | Pszichiátriai Klinika | Kálvária sgt. 57. | Pszichiátria | 71 |  |
| 1800 | Pszichiátriai Klinika | Kálvária sgt. 57. | Pszichiátria- Somnius | 10 |  |
| 1800 | Pszichiátriai Klinika | Leányszállás köz 2/A. | Memória szakambulancia | 40 |  |
| 1800 | Pszichiátriai Klinika | Pulcz u. 1. | Általános pszichiátriai amb. I. | 20 |  |
| 1800 | Pszichiátriai Klinika | Pulcz u. 1. | Ált. Pszichiátriai ambulancia | 30 |  |
| 1800 | Pszichiátriai Klinika | Vasas Szent Péter u. 1-3. | Pszichiátria | 101 |  |
| 1801 | Pszichiátriai Klinika | Kálvária sgt. 57. | Addiktológia | 26 |  |
| 1801 | Pszichiátriai Klinika | Kálvária sgt. 57. | Addiktológiai ambulancia | 30 |  |
| 7101 | Pszichiátriai Klinika | Vasas Szent Péter u. 1-3. | Pszichológia |  | 40 |
| Q18 | Pszichiátriai Klinika | Kálvária sgt. 57. | Pszichiátriai gondozás | 30 |  |
| Q18 | Pszichiátriai Klinika | Vasas Szent Péter u. 1-3. | Pszichiátriai gondozás | 180 |  |
| Q45 | Pszichiátriai Klinika | Kálvária sgt. 57. | Addiktológiai gondozó | 30 |  |
| 0900 | Pszichiátriai Klinika | Leányszállás köz 2/a. | Neurológia (rehabilitáció) | 5 |  |
| 1800 | Pszichiátriai Klinika | Leányszállás köz 2/a. | Pszichiátriai ambulancia I. | 60 |  |
| 1800 | Pszichiátriai Klinika | Leányszállás köz 2/a. | Általános pszichológia |  | 30 |
| 1804 | Pszichiátriai Klinika | Leányszállás köz 2/a. | Pszichodiagnosztikai labor |  | 10 |
| 5700 | Pszichiátriai Klinika | Leányszállás köz 2/a. | Fizioterápia (Rehabilitáció) |  | 30 |
| 7101 | Pszichiátriai Klinika | Leányszállás köz 2/a. | Pszichológia |  | 45 |
| 7104 | Pszichiátriai Klinika | Leányszállás köz 2/a. | Speciális rehabilitációs ápolás |  | 40 |
| 1200 | Onkoterápiás Klinika | Hódmezővásárhely | Hódmezővásárhelyi Onkológiai | 10 |  |
| 1200 | Onkoterápiás Klinika | Korányi fasor 12. | Onkológia | 20 |  |
| 1200 | Onkoterápiás Klinika | Korányi fasor 12. | Onkológiai ambulancia | 40 |  |
| 1200 | Onkoterápiás Klinika | Korányi fasor 12. | Onkológiai ambulancia | 10 |  |
| 1200 | Onkoterápiás Klinika | Semmelweis u. 1. | Onkológia | 2 |  |
| 1201 | Onkoterápiás Klinika | Korányi fasor 12. | Sugárterápia "A" | 30 |  |
| 1201 | Onkoterápiás Klinika | Semmelweis u. 1. | Sugárterápia "B" | 30 |  |
| 1800 | Onkoterápiás Klinika | Tisza L. krt 97. | Pszichoonkológiai ambulancia | 30 |  |
| Q12 | Onkoterápiás Klinika | Korányi fasor 12. | Onkológiai gondozás | 10 |  |
| 0204 | Idegsebészeti Klinika | Semmelweis u. 6. | Idegsebészet I. | 30 |  |
| 0204 | Idegsebészeti Klinika | Semmelweis u. 6. | Idegsebészet II. | 30 |  |
| 0205 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Pécsi u. 6. | Szívsebészeti ambulancia | 10 |  |
| 4000 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Pécsi u. 6. | Kardiológia (szívseb használja) | 32 |  |
| 4000 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Pécsi u. 6. | Haemodinamikai laboratórium | 36 |  |
| 0511 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Boldogasszony sgt. 15. | Neurológia | 9 |  |
| 0512 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Boldogasszony sgt. 15. | Elmegyógyászat | 36 | 30 |
| 1805 | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ | Boldogasszony sgt. 15. | Pszichoterápiás ambulancia | 26 |  |
| 0100 | Családorvosi Intézet | Pécsi u. 6. | Belgyógyászat | 20 |  |
| 0104 | Családorvosi Intézet | Pécsi u. 6. | Gastroenterológia | 20 |  |
| 0900 | Családorvosi Intézet | Pécsi u. 6. | Neurológia - stroke | 10 |  |
| 4000 | Családorvosi Intézet | Pécsi u. 6. | Kardiológia | 10 |  |
| 5000 | Igazságügyi Orvostani Intézet | Kossuth Lajos sgt. 40. | Laboratórium (toxikológai) |  | 30 |
| 5400 | Igazságügyi Orvostani Intézet | Kossuth Lajos sgt. 40. | Igazságügyi orvostan II. | 90 |  |
| 5000 | Laboratóriumi Medicina Intézet | Kálvária sgt. 57 | Laboratórium - RI óraszáma | 130 | 113 |
| 5000 | Laboratóriumi Medicina Intézet | Semmelweis u. 6. | Laboratórium - RI óraszáma | 50 | 50 |
| 5000 | Laboratóriumi Medicina Intézet | Tisza L. krt. 97. | Laboratórium | 25 |  |
| 5000 | Laboratóriumi Medicina Intézet | Vasas Szent Péter u. 1-3. | Laboratórium | 25 |  |
| 5001 | Laboratóriumi Medicina Intézet | Semmelweis u. 6. | Kémiai labor | 120 | 169 |
| 5003 | Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet | Semmelweis u. 6. | Mikrobiológiai labor I. | 30 | 45 |
| 5003 | Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet | Semmelweis u. 6. | Mikrobiológiai labor II. | 15 | 30 |
| 5003 | Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet | Semmelweis u. 6. | Molekuláris Diagnosztika | 15 | 15 |
| 5006 | Orvosi Genetikai Intézet | Somogyi u. 4. | Citogenetikai laboratórium. | 30 | 30 |
| 5006 | Orvosi Genetikai Intézet | Somogyi u. 4. | Molekuláris genetikai labor | 30 | 10 |
| 6700 | Orvosi Genetikai Intézet | Somogyi u. 4. | Genetika | 30 |  |
| 5400 | Pathológiai Intézet | Állomás u. 2 | Pathológia III. | 45 | 45 |
| 5401 | Pathológiai Intézet | Állomás u. 2 | Pathológia II. | 35 | 45 |
| 5401 | Pathológiai Intézet | Állomás u. 2 | Pathológia V. | 5 |  |
| 5401 | Pathológiai Intézet | Derkovits fasor 7-11. | Pathológia IV. | 5 |  |
| 5402 | Pathológiai Intézet | Állomás u. 2 | Pathológia I. | 114 | 20 |
| 0510 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Korányi fasor 14-15. | Radiológiai dg. IV. (Gyermek.Kl.) | 30 |  |
| 5100 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Kálvária sgt. 57 | Általános röntgendiagnosztika 1. | 60 |  |
| 5100 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Korányi fasor 8. | Radiológiai dg. III. (I.Belgyógy.) | 46 | 32 |
| 5100 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Pécsi u. 6. | Radiológiai dg. II. (Sebészet) | 60 |  |
| 5100 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Semmelweis u. 1. | Radiológiai dg. V. (Nőgyógy. Kl.) | 22 |  |
| 5100 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Semmelweis u. 6. | Radiológiai dg. I. (Újklinika) | 75 |  |
| 5100 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Temesvári krt. 35. | Röntgendiagnosztika | 30 |  |
| 5100 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Tisza L. krt 97. | Általános röntgen diagnosztika | 161 |  |
| 5102 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Állomás u. 2 | Mammographia | 20 |  |
| 5102 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Tisza L. krt 97. | Mammográfia (szűrés) | 25 |  |
| 5102 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Tisza L. krt 97. | Mammográfia - ÚJ | 40 |  |
| 5104 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Semmelweis u. 6. | Angiográfiás diagnosztika és intervenciós radiológia | 60 |  |
| 5201 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Kálvária sgt. 57 | CT ambulancia | 60 |  |
| 5201 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Semmelweis u. 6. | CT 1. | 130 |  |
| 5202 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Semmelweis u. 6. | MRI | 84 |  |
| 5301 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Kálvária sgt. 57 | Ultrahang diagnosztika | 40 |  |
| 5301 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Korányi fasor 14-15. | Ultrahang IV. (Gyermek. Kl.) | 40 |  |
| 5301 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Korányi fasor 8. | Ultrahang III. (I.Belgyógy) | 24 |  |
| 5301 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Pécsi u. 6. | Ultrahang II. (Seb.) | 40 |  |
| 5301 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Semmelweis u. 1. | Ultrahang V. (Nőgyógy. Kl.) | 19 |  |
| 5301 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Semmelweis u. 6. | Ultrahang I. (Újkl.) | 40 | 8 |
| 5301 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Temesvári krt. 35. | Ultrahang diagnosztika | 20 |  |
| 5301 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Tisza L. krt 97. | Doppler | 60 |  |
| 6502 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Bánomkert sor 2. | Izotópdiagnosztika (in-vivo) II. | 60 | 40 |
| 6502 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Korányi fasor 8. | Izotópdiagnosztika (in-vivo) I. | 60 | 40 |
| 6502 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Semmelweis u. 6. | Izotópdiagnosztika - Újkl. DEXA | 90 |  |
| 6502 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Semmelweis u. 6. | Izotópdiagnosztika - Újkl. | 60 |  |
| 1400 | Reumatológiai Klinika | Kálvária sgt. 57. | Reumatológia és fizioterápia | 35 |  |
| 1401 | Reumatológiai Klinika | Kálvária sgt. 57. | Reumatológia | 15 |  |
| 1401 | Reumatológiai Klinika | Kálvária sgt. 57. | Reumatológia | 33 |  |
| 1401 | Reumatológiai Klinika | Tisza L. krt 97. | Reumatológia | 30 |  |
| 1401 | Reumatológiai Klinika | Tisza L. krt 97. | Reumatológia | 30 |  |
| 1401 | Reumatológiai Klinika | Tisza L. krt 97. | Reumatológia | 30 |  |
| 1401 | Reumatológiai Klinika | Tisza L. krt 97. | Reumatológia | 30 |  |
| 1401 | Reumatológiai Klinika | Tisza L. krt. 24. | Reumatológia- Fürdő | 30 |  |
| 1404 | Reumatológiai Klinika | Tisza L. krt 97. | Menopausa és osteoporosis | 20 |  |
| 1100 | Urológiai Klinika | Kálvária sgt. 57. | Urológia | 90 |  |
| 1100 | Urológiai Klinika | Kálvária sgt. 57. | Urodinámiai ambulancia | 55 |  |
| 1101 | Urológiai Klinika | Kálvária sgt. 57. | Andrológiai ambulancia | 30 |  |
| 0303 | Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika | Kálvária sgt. 57. | Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Ambulancia | 60 |  |
| 1301 | Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika | Kálvária sgt. 57. | Szájsebészet | 30 |  |
| Mindösszesen | 10 960 | 169 |

számú melléklet - Az SZTE SZAKK 2012. december 31-én hatályos járóbeteg szakellátási szervezeti egységeket tartalmazó struktúrájából a projektben érintett járóbeteg ellátó szervezeti egységek

Megjegyzés: A 2012. december 1-től hatályos XIV/1. sz. "Szerződésben lekötött járóbeteg szakellátási kapacitás és annak személyi és tárgyi feltételei", a 2009. április 1-től hatályos XI/1./1. sz. "Szerződésben lekötött gondozó szakellátási kapacitás és annak személyi és tárgyi feltételei", valamint a 2009. április 4-től hatályos XVIII/1./1. sz. "Szerződésben lekötött CT szakellátási kapacitás és annak személyi és tárgyi feltételei" c. szerződésmellékletek alapján

| Szakmakód | Intézet neve | Telephely | Ambulancia neve | OEP szerződés 2012.07.01. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Szakorv. óra | Nem szakorv. óra |
| 0123 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Kálvária sgt. 57. | Belgyógyászati ambulancia | 20 |  |
| 0102 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Korányi fasor 6 | Haematológia I. | 60 |  |
| 4000 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Korányi fasor 6 | Kardiológia I. | 150 |  |
| 4000 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Korányi fasor 6 | Kard. Elektrofiziológia Kp. | 20 |  |
| 4004 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Korányi fasor 6 | Speciális diagnosztika II. | 60 |  |
| 4005 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Korányi fasor 6 | Speciális diagnosztika III. | 22 |  |
| 4005 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Korányi fasor 6 | Speciális diagnosztika IV. | 10 |  |
| 0200 | Sebészeti Klinika | Pécsi u. 6. | Sebészeti általános ambulancia | 30 |  |
| 0200 | Sebészeti Klinika | Pécsi u. 6. | Transzplantáció | 16 |  |
| 0200 | Sebészeti Klinika | Pécsi u. 6. | Sebészeti szakambulanciák | 34 |  |
| 0200 | Sebészeti Klinika | Pécsi u. 6. | Sebészet | 31 |  |
| 0202 | Sebészeti Klinika | Pécsi u. 6. | Mellkassebészet | 8 |  |
| 0203 | Sebészeti Klinika | Pécsi u. 6. | Érsebészet | 4 |  |
| 0300 | Traumatológiai Klinika | Semmelweis u.6. | Trauma II./ügyelet/ | 126 |  |
| 0300 | Traumatológiai Klinika | Semmelweis u.6. | Trauma III. | 80 |  |
| 0300 | Traumatológiai Klinika | Semmelweis u.6. | Ultrahang | 10 |  |
| 0900 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Neurológia általános amb. I. | 120 | 30 |
| 0900 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Neur. szakamb. II. (epilepsia) | 20 |  |
| 0900 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Neur. szakamb. III. (cerebrovasc.) | 12 |  |
| 0900 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Neur. szakamb. IV. (SM) | 30 |  |
| 0900 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Neur. szakamb. V. (extrapy.) | 16 |  |
| 0900 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Neur. szakamb. VI. (neuromusc.) | 15 |  |
| 0900 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Stroke ambulancia | 20 |  |
| 0900 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Neurológia |  | 15 |
| 0902 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Fejfájás és krónikus fájdalom szakambulancia | 30 |  |
| 0902 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Fejfájás és krónikus fájdalom szakambulancia | 15 |  |
| 0903 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Speciális rehabilitációs diagnosztika | 15 | 15 |
| 0904 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Speciális diagn. I. (Neurofiziol.) | 100 |  |
| 5000 | Neurológiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Labor (Neurokémia) | 16 |  |
| 1000 | Ortopédiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Ortopédia általános ambulancia | 70 |  |
| 1000 | Ortopédiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Gyermekortopédia | 11 |  |
| 2201 | Ortopédiai Klinika | Semmelweis u. 6. | Mozgásszervi rehabilitáció II. | 30 |  |
| 5700 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Semmelweis u. 6. | Fizioterápia I. (általános) | 10 | 33 |
| 5700 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Semmelweis u. 6. | Fizioterápia II. (neuropszich.) |  | 30 |
| 5700 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Semmelweis u. 6. | Fizioterápia III. (traumatológia) |  | 30 |
| 5700 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Semmelweis u. 6. | Fizioterápia IV. (degeneratív) |  | 30 |
| 5700 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Semmelweis u. 6. | Fizioterápia V. (gerinc) |  | 30 |
| 5700 | Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport | Semmelweis u. 6. | Fizioterápia VI. (gyermek.) |  | 30 |
| 1501 | Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet | Pécsi u. 6. | Aneszteziológia (Seb.kl.) | 20 |  |
| 1503 | Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet | Pécsi u. 6. | Fájdalom ambulancia | 20 |  |
| 1501 | Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet | Semmelweis u. 6. | Aneszteziológia (Újkl) | 10 |  |
| 4000 | Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet | Korányi fasor 7. | Kardiológia (Aritm.) | 5 |  |
| 0204 | Idegsebészeti Klinika | Semmelweis u. 6. | Idegsebészet I. | 30 |  |
| 0204 | Idegsebészeti Klinika | Semmelweis u. 6. | Idegsebészet II. | 30 |  |
| 0205 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Pécsi u. 6. | Szívsebészeti ambulancia | 10 |  |
| 4000 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Pécsi u. 6. | Kardiológia (szívseb használja) | 32 |  |
| 4000 | II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | Pécsi u. 6. | Haemodinamikai laboratórium | 36 |  |
| Járóbeteg szakellátás képalkotó diagnosztika nélkül összesen: | 1 404 | 243 |
| Képalkotó diagnosztika |  |  |  |  |
| 5100 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Korányi fasor 8. | Radiológiai dg. III. (I.Belgyógy.) | 46 | 32 |
| 5100 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Pécsi u. 6. | Radiológiai dg. II. (Sebészet) | 60 |  |
| 5100 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Semmelweis u. 1. | Radiológiai dg. V. (Nőgyógy. Kl.) | 22 |  |
| 5100 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Semmelweis u. 6. | Radiológiai dg. I. (Újklinika) | 75 |  |
| 5104 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Semmelweis u. 6. | Angiográfiás diagnosztika és intervenciós radiológia | 60 |  |
| 5201 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Semmelweis u. 6. | CT 1. | 130 |  |
| 5202 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Semmelweis u. 6. | MRI | 84 |  |
| 5301 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Pécsi u. 6. | Ultrahang II. (Seb.) | 40 |  |
| 5301 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Semmelweis u. 6. | Ultrahang I. (Újkl.) | 40 | 8 |
| 6502 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Semmelweis u. 6. | Izotópdiagnosztika - Újkl. DEXA | 90 |  |
| 6502 | Euromedic Diagnostics Szeged Kft. | Semmelweis u. 6. | Izotópdiagnosztika - Újkl. | 60 |  |
| Összesen: | 707 | 40 |
| Járóbeteg szakellátás mindösszesen: | 2 111 | 283 |

- számú melléklet - A SZAKK aktív fekvőbeteg-szakellátó egységeinek teljesítmény adatai, 2012

| SZAKMA KÓD | MEGNEVEZÉS | FINANSZ. ESET | TELJES ESET | SÚLYSZÁM ÖSSZEG | HOSSZÚ NAP | INT. H.NAP | H.NAP SÚLYSZÁM | SÚLYSZÁM ÖSSZESEN | CASE-MIX INDEX | ELSZ.ÁP. NAP | NORM. NAP | ENAP/ F.ESET | NNAP F.ESET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0100 | Belgyógyászat | 5505 | 5187 | 5966,22 | 78,75 | 0 | 2,21 | 5968,42 | 1,15072 | 41745 | 43375,61 | 7,6 | 7,9 |
| 0101 | Angiológia, phlebológia | 200 | 184 | 239,02 | 1,66 | 0 | 0,05 | 239,06 | 1,3025 | 1828 | 1661,78 | 9,1 | 8,3 |
| 0102 | Haematológia | 863 | 812 | 4134,16 | 453,5 | 0 | 12,7 | 4146,86 | 5,10804 | 8405 | 8629,38 | 9,7 | 10 |
| 0103 | Endokrinológia, anyagcsere | 691 | 681 | 429,46 | 0 | 0 | 0 | 429,46 | 0,6306 | 4234 | 4705,87 | 6,1 | 6,8 |
| 0104 | Gasztroenterológia | 2097 | 1889 | 2085,99 | 54,88 | 0 | 1,54 | 2087,52 | 1,1051 | 12221 | 14552,26 | 5,8 | 6,9 |
| 0105 | Nefrológia | 255 | 233 | 233,05 | 0,98 | 0 | 0,03 | 233,08 | 1,00208 | 1627 | 1733,44 | 6,4 | 6,8 |
| 0106 | Geriátria | 246 | 225 | 229,49 | 4,86 | 0 | 0,14 | 229,62 | 1,02201 | 2607 | 2099,69 | 10,6 | 8,5 |
| 0109 | Allergológia és klinikai immunológia | 184 | 175 | 158,55 | 1 | 0 | 0,03 | 158,58 | 0,90645 | 1167 | 1082,48 | 6,3 | 5,9 |
| 0112 | Haemopoetikus őssejt transzplantáció | 2 | 2 | 4,61 | 7 | 0 | 0,2 | 4,81 | 2,57051 | 31 | 26,48 | 18,5 | 15,8 |
| 0200 | Sebészet | 3163 | 3040 | 4646,9 | 23,53 | 0 | 0,66 | 4647,56 | 1,52875 | 17864 | 21798,52 | 5,6 | 6,9 |
| 0202 | Tüdő- és mellkassebészet | 705 | 651 | 1275,23 | 0,32 | 0 | 0,01 | 1275,23 | 1,95781 | 4364 | 5793,93 | 6,2 | 8,2 |
| 0203 | Érsebészet | 519 | 502 | 1196,93 | 3,5 | 0 | 0,1 | 1197,03 | 2,38501 | 3685 | 4065,99 | 7,1 | 7,8 |
| 0204 | Idegsebészet | 1557 | 1510 | 4137,47 | 7,56 | 0 | 0,21 | 4137,69 | 2,74083 | 10170 | 13143,11 | 6,5 | 8,4 |
| 0205 | Szívsebészet | 449 | 381 | 3364,22 | 5,08 | 0 | 0,14 | 3364,37 | 8,82032 | 5767 | 5314,8 | 12,8 | 11,8 |
| 0208 | Szerv-transzplantációs sebészet | 87 | 77 | 93,38 | 0 | 0 | 0 | 93,38 | 1,21201 | 459 | 499,84 | 5,3 | 5,7 |
| 0215 | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | 1 | 1 | 4,72 | 0 | 0 | 0 | 4,72 | 4,32383 | 56 | 14,23 | 51,3 | 13 |
| 0400 | Szülészet- nőgyógyászat | 5451 | 5344 | 3150,14 | 16,33 | 0 | 0,46 | 3150,6 | 0,58954 | 18700 | 23455,79 | 3,4 | 4,3 |
| 0405 | Szülészet | 2395 | 2358 | 1476,68 | 19 | 0 | 0,53 | 1477,22 | 0,62657 | 9573 | 11606,82 | 4 | 4,8 |
| 0406 | Nőgyógyászat | 1638 | 1593 | 870,69 | 0 | 0 | 0 | 870,69 | 0,54662 | 4049 | 5678,09 | 2,5 | 3,5 |
| 0500 | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | 5262 | 4775 | 4178,95 | 121,14 | 0 | 3,39 | 4182,35 | 0,87597 | 23843 | 25970,15 | 4,5 | 4,9 |
| 0502 | PIC | 233 | 222 | 1529,37 | 2,96 | 93 | 13,97 | 1543,34 | 6,94321 | 4848 | 4395,22 | 20,8 | 18,9 |
| 0503 | Csecsemő- és gyermekkardiológia | 87 | 79 | 76,98 | 0 | 0 | 0 | 76,98 | 0,96947 | 518 | 464,49 | 5,9 | 5,3 |
| 0504 | Gyermek-tüdőgyógyászat | 445 | 428 | 353,92 | 3 | 0 | 0,08 | 354,01 | 0,82787 | 2228 | 2333,98 | 5 | 5,2 |
| 0505 | Gyermek-gasztroenterológia | 112 | 105 | 83,72 | 0 | 0 | 0 | 83,72 | 0,79969 | 493 | 639,12 | 4,4 | 5,7 |
| 0506 | Gyermeksebészet | 678 | 649 | 460,15 | 0,62 | 0 | 0,02 | 460,17 | 0,7091 | 1940 | 2486,56 | 2,9 | 3,7 |
| 0508 | Gyermekszemészet | 61 | 55 | 18,39 | 5,52 | 0 | 0,15 | 18,54 | 0,33825 | 121 | 127,23 | 2 | 2,1 |
| 0509 | Csecsemő és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat | 493 | 436 | 198,63 | 0 | 0 | 0 | 198,63 | 0,45564 | 706 | 1414,57 | 1,4 | 2,9 |
| 0511 | Gyermekneurológia | 135 | 123 | 85,86 | 0 | 0 | 0 | 85,86 | 0,69602 | 705 | 623,43 | 5,2 | 4,6 |
| 0515 | Csecsemő és gyermekgyógyászati intenzív terápia | 94 | 91 | 507,97 | -11,46 | 29 | 4,01 | 511,98 | 5,6318 | 985 | 1248,42 | 10,5 | 13,3 |
| 0600 | Fül-orr-gégegyógyászat | 2172 | 2054 | 1571,34 | 1,85 | 0 | 0,05 | 1571,39 | 0,76491 | 9213 | 10558,03 | 4,2 | 4,9 |
| 0700 | Szemészet | 3892 | 3852 | 3171,7 | 2,73 | 0 | 0,08 | 3171,77 | 0,82331 | 7115 | 7000,36 | 1,8 | 1,8 |
| 0800 | Bőr- és nemibeteg-ellátás | 1314 | 1270 | 1113,23 | 6,1 | 0 | 0,17 | 1113,4 | 0,87639 | 7912 | 8956,83 | 6 | 6,8 |
| 0900 | Neurológia | 1536 | 1486 | 1268,33 | 3,44 | 0 | 0,1 | 1268,43 | 0,85386 | 9742 | 11480,83 | 6,3 | 7,5 |
| 0901 | Stroke ellátás | 534 | 512 | 516,8 | 1,11 | 0 | 0,03 | 516,83 | 1,00992 | 3956 | 4002,62 | 7,4 | 7,5 |
| 1000 | Ortopédia | 1759 | 1706 | 3464,73 | 16,14 | 0 | 0,45 | 3465,18 | 2,03094 | 12103 | 14939,01 | 6,9 | 8,5 |
| 1002 | Traumatológia | 3831 | 3761 | 5261,18 | 47,52 | 0 | 1,33 | 5262,51 | 1,39918 | 24206 | 23345,02 | 6,3 | 6,1 |
| 1100 | Urológia | 1595 | 1568 | 1640,85 | 46,6 | 0 | 1,3 | 1642,16 | 1,04745 | 10045 | 9651,36 | 6,3 | 6,1 |
| 1200 | Klinikai onkológia | 4025 | 3515 | 3970,42 | 119,21 | 0 | 3,34 | 3973,76 | 1,13063 | 13709 | 13567,58 | 3,4 | 3,4 |
| 1201 | Sugárterápia | 4801 | 4293 | 6135,64 | 272,16 | 0 | 7,62 | 6143,26 | 1,43103 | 29214 | 25747,09 | 6,1 | 5,4 |
| 1301 | Dento-alveoláris | 660 | 623 | 466,94 | -3 | 0 | -0,08 | 466,86 | 0,74967 | 1563 | 2082,68 | 2,4 | 3,2 |
| 1400 | Reumatológia | 448 | 414 | 440,53 | 20,79 | 0 | 0,58 | 441,11 | 1,06636 | 3980 | 3869,75 | 8,9 | 8,6 |
| 1502 | Intenzív ellátás | 1423 | 1147 | 8262,56 | 44,08 | 233 | 36,03 | 8298,59 | 7,23744 | 11041 | 16593,96 | 7,8 | 11,7 |
| 1600 | Infektológia | 1436 | 1350 | 983,46 | 11,12 | 0 | 0,31 | 983,77 | 0,72874 | 7250 | 8412,95 | 5,1 | 5,9 |
| 1700 | Arc-, állcsont-, szájsebészet | 496 | 480 | 414,89 | 0 | 0 | 0 | 414,89 | 0,86426 | 1192 | 1829,47 | 2,4 | 3,7 |
| 1800 | Pszichiátria | 1320 | 1260 | 1245,99 | 180,47 | 0 | 5,05 | 1251,05 | 0,99295 | 19856 | 17674,03 | 15 | 13,4 |
| 2000 | Plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet | 57 | 53 | 47,76 | 0 | 0 | 0 | 47,76 | 0,90814 | 259 | 277,74 | 4,6 | 4,9 |
| 2001 | Égéssebészet | 55 | 51 | 56,09 | 0 | 0 | 0 | 56,09 | 1,08977 | 359 | 346,01 | 6,5 | 6,3 |
| 2300 | Gyermek- és ifjúságpszichiátria | 674 | 645 | 820,5 | 11,46 | 0 | 0,32 | 820,82 | 1,27208 | 6894 | 7404,17 | 10,2 | 11 |
| 4000 | Kardiológia | 5861 | 5236 | 17628,62 | 49,51 | 0 | 1,39 | 17630,01 | 3,3673 | 17212 | 19952,9 | 2,9 | 3,4 |
| 4602 | Sürgősségi betegellátó | 707 | 670 | 186,95 | 0,04 | 0 | 0 | 186,95 | 0,27897 | 735 | 763,51 | 1 | 1,1 |
| 5400 | Kórbonctan és kór | 748 | 748 | 205,99 | 0 | 0 | 0 | 205,99 | 0,27539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7305 | Szakápolás | 83 | 80 | 100,52 | 0 | 0 | 0 | 100,52 | 1,24952 | 847 | 932,37 | 10,2 | 11,3 |
| Összesen | 73054 | 68603 | 100228,92 | 1631,06 | 355 | 98,68 | 100327,61 | 1,46245 | 383683 | 418565,6 | 5,3 | 5,7 |

számú melléklet - A projektben érintett szakmák (265 ágyas tömbbe költöző és a 410 ágyas tömbben működő) aktív  fekvőbeteg-szakellátó egységeinek teljesítmény adatai, 2012

| Telephely | Klinika | Osztály | Osztálynév | Aktív ápolások |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Átlagos ápolási nap | Elszámolt ápolási nap | Esetszám | Súlyszám összesen | CMI |
| 265 ágyas épületbe kerülő egységek | Sebészeti Klinika | 06431020B | Általános sebészet (kh) | 2,20 | 2 018 | 919 | 602,00 | 0,6904 |
|  |  | 064310200 | Általános sebészet | 7,29 | 12 724 | 1 745 | 2 958,11 | 1,7390 |
|  |  | 064310203 | Érsebészet | 7,04 | 4 117 | 585 | 1 333,49 | 2,3602 |
|  |  | 064310208 | Transzplantáció | 4,79 | 1 045 | 218 | 237,46 | 1,2498 |
|  |  | 06431020T | Tüdő- és mellkas sebészet | 6,20 | 4 978 | 803 | 1 443,73 | 1,9510 |
|  |  | 064310298 | Ébredő (kh) |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 064310299 | Ébredő | 4,52 | 131 | 29 | 37,27 | 1,3224 |
|  | Szívsebészet | 064310205 | Szívsebészet | 13,03 | 6 292 | 483 | 3 615,91 | 8,7341 |
|  | Invazív Kardiológia | 064314001 | Invazív kardiológia | 1,78 | 7 186 | 4 028 | 4 762,51 | 4,1220 |
|  |  | 064314099 | Őrző | 3,22 | 563 | 175 | 311,00 | 2,9539 |
|  | II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | 06431010A | Angiológia | 9,53 | 4 357 | 457 | 547,46 | 1,3066 |
|  |  | 06431010H | Hematológiai osztály | 9,62 | 9 437 | 981 | 4 633,43 | 5,0473 |
|  |  | 064310112 | Hemopoietikus őssejt transzplantáció | 15,50 | 31 | 2 | 4,81 | 2,5705 |
|  |  | 064314000 | Kardiológiai osztály | 5,73 | 9 098 | 1 587 | 2 492,56 | 1,6781 |
|  |  | 064314098 | Kardiológiai őrző | 5,14 | 365 | 71 | 63,95 | 1,0053 |
|  | Neurológiai Klinika | 064310999 | Őrző | 9,35 | 346 | 37 | 45,71 | 1,3005 |
|  |  | 064310901 | Stroke osztály | 7,25 | 3 923 | 541 | 514,56 | 0,9953 |
| 410 ágyas épületbe kerülő egységek | Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Intézet | 064311502 | Intenzív osztály | 6,03 | 2 248 | 373 | 1 785,14 | 5,7033 |
|  |  | 064311500 | Intenzív osztály | 8,24 | 1 820 | 221 | 1 175,57 | 5,5980 |
|  |  | 064311503 | Intenzív osztály | 8,66 | 2 355 | 272 | 1 447,70 | 6,2944 |
|  |  | 064311507 | Intenzív osztály (Szívsebészet) | 7,22 | 1 907 | 264 | 2 559,88 | 19,4048 |
|  | Neurológiai Klinika | 064310900 | Neurológia | 6,55 | 8 420 | 1 286 | 1 071,63 | 0,8646 |
|  | II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ | 064310101 | Általános belgyógyászat (kh) | 8,93 | 10 038 | 1 124 | 1 222,01 | 1,1453 |
|  | Ortopédiai Klinika | 064311000 | Ortopédia | 6,86 | 9 703 | 1 414 | 3 059,34 | 2,2413 |
|  |  | 064311098 | Ébredő | 17,33 | 156 | 9 | 28,98 | 3,2237 |
|  | Idegsebészeti Klinika | 064310204 | Idegsebészet | 6,48 | 10 833 | 1 673 | 4 465,69 | 2,7313 |
|  |  | 064310297 | Ébredő | 10,88 | 174 | 16 | 36,99 | 2,4789 |
|  | Traumatológiai Klinika | 064311002 | Traumatológia | 6,30 | 26 070 | 4 140 | 5 579,71 | 1,3726 |
|  |  | 064311099 | Ébredő | 13,57 | 380 | 28 | 61,39 | 2,1355 |
|  | Dialízis Központ |  | Dialízis Központ |  |  |  |  |  |
| Összesen |  |  |  | 5,99 | 140 715 | 23 481 | 39 523,20 | 2,101 |
| Forrás: GYOGYINFOK o12ev.dat állomány (Fekvőbeteg - és kúraszerűellátás teljesítmény adatai Időszak: 2012. 01 - 2012. 12.) |  |  |  |
| Megjegyzés (1): | 2012. július óta nincsennek önálló kóddal rendelkező kúraszerű ellátó osztályok. |  |  |  |  |  |
| Megjegyzés (2): | az Angiológiai osztály adatai: 2012. I. f. év a jogelőd 064310102 általános belgyógyászat, 2012. II. f. év 06431010A adatai alapján. |  |
| Esetszám: | az itt feltüntetett esetszám az OEP állomány Finan. eset oszlopa (egy törzsszám egy eset). |  |  |  |  |
| Elszámolt ápolási nap : | OEP állomány Elsz. p. nap oszlopa. |  |  |  |  |  |  |
| Átlagos ápolási nap: | OEP állomány El.nap/f.eset oszlopa. |  |  |  |  |  |  |
| Súlyszám Összesen: | OEP állomány Súlyszám összesen oszlopa. |  |  |  |  |  |
| Case-Mix Index: | OEP állomány Case-mix index oszlopa. |  |  |  |  |  |  |
| A Dialízis Központ teljesítmény adatait külön táblázat tartalmazza. |  |  |  |  |  |  |

számú melléklet - A SZAKK és az azon belül tervezett Magkórház  (TIOP 2.2.7. projektben érintett szakmák) járóbeteg-szakellátási teljesítményei, 2012

| ÉV | 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intézetek/Klinikák | Esetszám | ÖsszBeav | ÖsszNp |
| Magkórház | 255 685 | 726 970 | 947 736 539 |
| AITI I.Intenzív Terápiás Részleg | 250 | 1 055 | 191 856 |
| AITI II. Intenzív Terápiás Részleg | 1 269 | 2 208 | 1 457 988 |
| AITI III. Általános Intenzív Terápiás Részleg | 566 | 1 081 | 358 601 |
| AITI IV. Általános Intenzív Terápiás Részleg | 1 318 | 25 901 | 1 206 530 |
| Euromedic Diagnostics Szeged Kft | 86 709 | 169 524 | 717 065 819 |
| Idegsebészeti Klinika | 12 484 | 26 210 | 9 829 547 |
| II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Közp | 31 497 | 90 694 | 64 966 499 |
| Invazív Kardiológiai Osztály és Haemodinamikai Lab | 2 127 | 2 996 | 1 617 938 |
| Kp-i Fizioterápiás és Rehab. Részleg és Okt. Csop. | 15 383 | 82 664 | 12 849 762 |
| Neurológiai Klinika | 23 508 | 160 645 | 67 815 671 |
| Ortopédiai Klinika | 16 080 | 33 006 | 12 391 125 |
| Sebészeti Klinika | 31 542 | 62 911 | 25 366 715 |
| Szívsebészeti Osztály | 1 560 | 3 487 | 1 622 739 |
| Traumatológiai Klinika | 31 392 | 64 588 | 30 995 749 |
| Nem Magkórház | 1 725 025 | 8 637 819 | 2 870 850 991 |
| AITI IV. Általános Intenzív Terápiás Részleg | 2 371 | 5 161 | 3 084 081 |
| Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika | 6 235 | 7 921 | 3 489 040 |
| Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika | 82 870 | 316 173 | 188 973 821 |
| Családorvosi Intézet | 99 | 127 | 48 907 |
| Euromedic Diagnostics Szeged Kft | 89 343 | 188 400 | 265 003 448 |
| Fogászati Klinika | 92 282 | 228 007 | 59 782 148 |
| Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika | 45 382 | 112 575 | 41 397 849 |
| Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály | 4 025 | 26 334 | 18 330 842 |
| Gyermekgyógyászati Klinika | 116 279 | 424 930 | 244 104 459 |
| Gyermekgyógyászati Klinika "B" részleg | 53 738 | 328 650 | 82 463 945 |
| I.sz. Belgyógyászati Klinika | 133 669 | 400 637 | 181 045 648 |
| Igazságügyi Orvostani Intézet | 49 | 490 | 942 760 |
| II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Közp | 53 424 | 155 999 | 71 158 508 |
| Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet | 52 194 | 243 712 | 124 795 765 |
| Kp-i Fizioterápiás és Rehab. Részleg és Okt. Csop. | 102 477 | 428 966 | 64 066 117 |
| Laboratóriumi Medicina Intézet | 431 269 | 4 153 942 | 705 524 788 |
| Neurológiai Klinika | 13 511 | 74 037 | 31 989 528 |
| Onkoterápiás Klinika | 24 048 | 58 846 | 39 711 353 |
| Ortopédiai Klinika | 5 373 | 9 974 | 4 762 841 |
| Orvosi Genetikai Intézet | 4 617 | 11 839 | 26 339 206 |
| Pathológiai Intézet | 43 245 | 169 808 | 125 252 961 |
| Pszichiátriai Klinika | 48 756 | 244 374 | 168 868 328 |
| Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály | 6 166 | 29 337 | 20 072 516 |
| Reumatológiai Klinika | 28 610 | 113 725 | 34 103 470 |
| Sebészeti Klinika | 14 076 | 47 060 | 18 056 150 |
| Szemészeti Klinika | 73 845 | 347 147 | 105 495 152 |
| Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | 134 956 | 352 171 | 177 062 508 |
| Traumatológiai Klinika | 32 152 | 77 625 | 29 792 518 |
| Urológiai Klinika | 29 964 | 79 852 | 35 132 334 |
| SBO | 8 342 | 58 638 | 20 447 755 |
| II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Közp | 8 342 | 58 638 | 20 447 755 |
| Végösszeg | 1 989 052 | 9 423 427 | 3 839 035 285 |
| Forrás: OEP jelentő állományok (Cj2917hh.txt, F2917hh.txt, TET2917.AMB) |  |
| Esetszám: egy OEP kódhoz tartozó naplószám = egy eset |  |  |

- számú melléklet - Magyarázat a pénzügyi és közgazdasági modellekhez

- számú melléklet - pénzügyi modell (BAU, mint business as usual)

- számú melléklet - Pénzügyi modell (PR, mint projekt)

- számú melléklet - közgazdasági modell (EA)