MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ / FELADATLEÍRÁS

1. Pályázati projekt relevancia

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0073 (továbbiakban TOMI projekt) komplex alap- és alkalmazott kutatási projektben interdiszciplináris (informatikai-orvostudományi-matematikai) kutatói együttműködés során a telemedicináris rendszerek szoftver architektura, mérési bizonytalanság és humán diagnosztikai mérési rendszerek alapvető problémáinak megoldásai kerülnek előtérbe. Ennek társadalmi és kutatás politikai oka, hogy a jelentős költségeket felemésztő egészségügyi ellátó rendszerek működési folyamatai nem illeszkednek napjaink átlagemberének megváltozott életviteléhez. Jelenleg nem állnak rendelkezésre azon egészségügyi rendszer alkalmazások, melyek a humán klinikai protokoll szabályai mentén képesek egészségügyi paraméterek rögzítésére, ezen adatokból diagnosztikai és/vagy terápiás következtetések támogatására.

A projekt hierarchikus célrendszerébe illeszkedve, a Referencia Szoftver Architektúra alprojekt alapvető célkitűzése: egyszerű, olcsó, meglévő IT és kommunikációs eszközökön alapuló telemedicina megoldások fejlesztése, az ezekhez tartozó szoftver architektúra kutatása. Az orvosi protokollok rendszerébe illeszkedve olyan rendszer létrehozására törekszik az alprojekt, mely képes a mindennapi életvitel megváltoztatása nélkül, a napi aktivitás (Activity of Daily Life), napi tevékenység közbeni élettani/kórélettani paraméterek automatikus rögzítésére. Ezen túl figyelembe kívánja venni azt a folyamatot, mely értelmében az olyan speciális mérések, amelyek nem orvosi eszközökkel történnek (pl.: 3D kézmozgás, …) is fontos szerepet fognak játszani a jövő telemedicinájában.

A TOMI projektben a kutatandó telemedicinát is támogató referencia szoftver architektúrával kapcsolatos tervezési minták csak úgy tudnak tudományos és gyakorlati értéket képviselni, ha valós körülmények között is bizonyították a képességeiket. Ennek értelmében a felhő tárolás és a felhő feldolgozás egyaránt célkeresztben van. Ilyen szempontból az ADL kiemelt fontosságú, mivel nagy mennyiségű adatot szolgáltat és ezen adat feldolgozása igen erőforrás intenzív. Azonban csak úgy lehet megfelelő eredményt elérni, ha kellő számú és minőségű mérésre tudunk alapozni. A nem orvosi mérő eszközök alkalmazása (pl.: MindWave Mobile, LeapMotion, Lernstift, MYO, Alivecor) is új távlatokat adhat.

Jelen kutatás-fejlesztési tevékenység ellátására vonatkozó kiírás célja, hogy prototípus szinten létrehozásra kerüljön egy olyan komplex, de egyszerűen alkalmazható mérési rendszer, mely a nukleáris medicina szakterületén, a radioaktív izotópok használatára épülő diagnosztikai beavatkozásokat követően, a beteg és környezetében fennálló sugárzás értékeket megfelelő biztonsági faktorok mentén rögzítse, s azt mind a páciens, mind az orvos felé közvetítse.

A vizsgálatok során alkalmazott izotópok lebomlásának/ aktivitásának mérésére meglévő technikai megoldásokból indulunk ki, azonban teljesen új – elsődlegesen mobil eszköz alapú – rendszer létrehozására, validálására törekszünk.

A fejlesztés során egyfelől jelenleg nem ismert, hogy

- a jelenleg ismert, legkorszerűbb, kompakt sugárzásmérő technikai eszközök közül mely alkalmas mobil eszközhöz történő illesztésre

- az izotóp lebomlási folyamatban a tervezett mobileszköz alkalmazásával mekkora, milyen gyakoriságú adatfelvételre van szükség

- az adatfeldolgozás minőségi igénye miket predesztinál a későbbi orvosi munka megkönnyítése érdekében

Ezen fejlesztések, mérések szervezéséhez, elvégzéséhez, az infrastruktúra kialakításhoz szükséges jelen K+F szolgáltatás biztosítása.

2. Pontos K+F feladat definiálás:

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0073 azonosító számú, „Telemedicína fókuszú kutatások Orvosi, Matematikai és Informatikai tudományterületeken ” című projektben vállalt alapkutatási tevékenységek – különös tekintettel a Referencia Szoftver Architektúra alprojekt K+F tevékenységeinek teljesítése – érdekében, nukleáris medicina szakterületi diagnosztikai protokoll / vizsgálati protokoll szerint bevont páciensek számára fejlesztendő, a radioaktív izotópok sugárzásának mérését, az adatok tárolását, feldolgozását lehetővé tevő hardver és szoftver rendszer tervezése, prototípus fejlesztése Élő Laboratóriumi környezetre adaptáltan

3. Elvégzendő feladatok

A kutatási-fejlesztési probléma megoldásának természetéből adódóan a feladat ellátására vonatkozó elvárás:

A komplex rendszer alapjának a sugárzásmérő-mobileszköz-központi adatgyűjtő szoftver hármasa tekinthető, melyhez a projekt jelenlegi fázisában rendelkezünk a mobileszköz-adatgyűjtő rendszer technikai műszaki paramétereinek ismeretével. Ugyanakkor Ajánlattevő feladata első lépésben, hogy a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott elvárási paraméterekhez igazodóan a jelenleg ismert technológiai eszközök alapján beazonosítsa azt a végeredményben maximum 2 db sugárzásmérő eszközt, mely alkalmassá válhat a mobil eszközhöz történő illesztésre. A technológiai eszközökre vonatkozó beazonosítást tanulmány kell zárja, mely műszaki és technikai értelemben is választ ad valamennyi eszköz esetében a Megrendelő által megfogalmazott paraméterek mentén azok használhatóságára, fejlesztésbe történő bevonhatóságára.

A tanulmány eredményei alapján - Megrendelővel egyeztetve - kiválasztásra kerül az a maximum 2 eszköz, melyekre vonatkozóan fejlesztési feladatat a mobil eszközökhöz történő illesztés, illetve az így létrehozott rendszerekkel élő laboratóriumi vizsgálat elvégzése min. 5 páciens bevonásával.

A fejlesztés és az élő laboratóriumi vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzése, biztosítása Ajánlattevő feladata. Az élő laboratóriumi vizsgálat célja, hogy bizonyítást nyerjen, a létrehozott prototípus rendszer mennyire használható telemedicinás szempontból, illetve milyen funkcionalitás szükséges ahhoz, hogy az orvosi igényeket is kielégítő megoldás (alkalmazás / szolgáltatás) szülessen. Ehhez Ajánlattevő a vizsgálatot egy, az SZTE által is elfogadott online élőlaboratóriumos vizsgálatot támogató szoftverrendszerben kell végeznie, amelyhez (az eredmények követhetősége miatt) hozzáférést kell biztosítania a projekt végéig (2015. 04. 30-ig).

I. Ütem elvárt feladatai:

- jelenleg ismert legkorszerűbb sugárzásmérő eszközök Megrendelő által előzetesen meghatározott technológiai paraméter szempontú elemzése, vizsgálata

- a vonatkozó sugárzásmérő eszközökről összefoglaló tanulmány készítése

- Megrendelővel egyeztetve a kutatás-fejlesztési projekt megvalósításához használható max. 2 db eszköz meghatározása

II. Ütem feladatai

- Egy részletes munkaterv készítése az komplex HW/SW rendszer létrehozására

- Egy olyan HW/SW rendszer megtervezése és szoftver megoldás létrehozása, mely segítségével monitorozható a diagnosztikai célzattal sugárterhelése átesett betegek elektromágneses sugárzása a napi otthoni aktivitás, életvitel közben. Különös fontosságú, hogy a mobil eszköz alapú rendszerben olyan illesztés valósuljon meg a sugárzásmérő és a mobileszköz között, mely a mérési adatokat a lehető legpontosabban dokumentálja. Ezen túl a rendszer illeszthető lesz további adatgyűjtő és elemző keretrendszerhez

II. Ütem elvárt feladatai:

- Egy részletes munkaterv, mérési terv elkészítése, amely segítségével a mintaként bevont min. 5 páciens, mint eszközhasználati minta megfelelő adatokat fog tudni szolgáltatni az élő laboratóriumi kísérlet elvégzéséhez

- A megadott és elfogadott munkaterv alapján élő laboratóriumos módszertan szerinti kísérletek és mérések végrehajtása.

- A mérésekhez szükséges infrastruktúrát az alvállalkozónak kell biztosítania.

- A mérések, mérési helyszínek pontos dokumentálása

A tevékenység ellátásához kapcsolódó rendelkezésre állás és eredmény jog:

A szolgáltatási szerződés futamideje alatt a fejlesztési folyamat előrehaladásához minimum heti 20 óra folyamatos konzultációs rendelkezésre állást (főszabály szerint 1 szakember heti 20 óra rendelkezésre állása) kell biztosítani.

A vállalkozó a kifejlesztett mérést támogató szoftver megoldást obfuszkálatlan forráskódként adja át a Tanszék számára, lemondva annak mindennemű további jogáról. A kód bázis mellett a mérési eredmények, környezetek és címkézéseket tartalmazó adatbázist is átadja.