Laboreszközök

- Többcsatornás automata pipetta 10-100 µl mérési tartomány, Biohit Proline Plus mech. pipetta (8cs 10-100/0.01 µl;) 1 db

- Szűrőegység vákuumszűréshez, víz és egyéb folyadékok mikróbiológiai vizsgálatához. (több darabos: Membrántartó rm. PTFE töm. D47mm PALL, FILTER DISC UNDERDRAIN 47MM-; SUPPORT SCREEN STAINLESS STEEL 47MM) 1 db

Fontos hogy sterilezhető legyen külön-külön, vagy egybe építve. A rozsdamentes acél kiviteltől eltekintünk, amennyiben más anyagból készült, DE kuktában, vagy klávban sterilezhető!

- Folyadékadagoló rendszer 2-10 ml adagolási térfogattal- 1 db

Mennyiségi adatok (a beszerzés jellegének megfelelően): 1 db; 1 db (3 db); 1 db

Tervezett teljesítés cím: SZTE Mérnöki Kar; Élelmiszermérnöki Intézet, 6724, Szeged, Mars tér 7.

- Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13

Szakmai kapcsolattartó: Törökné Jenei Julianna; Tel./Fax: +36 62 546-025

E-mail: tnejuli@mk.u-szeged.hu

Pénzügyi fedezet: DT-CSO/61/2013 projekt

Projekt címe: a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházás támogatása