Specifikáció (műszaki rajz)

- 4 tű

- 4 ∙ 16 szájt (Tűnként 2 sorban 8-8 szájt)

- szájtok alakja:  kör

- szájtok elhelyezkedése a tűn:  mind a két sor a tütest szélétöl  5 mikronra

| Jelölés az ábrán | Paraméter | Érték |
| --- | --- | --- |
|  | Tű vastagság | 300 µm |
|  | Tű szélesség | 250 µm |
| A | Egy tűn lévő legtávolabbi szájtok távolsága | 800 µm soronként |
| B | 2 tű középtávolsága | 500 µm |
| C | A koponyacsont és a legalsó szájt távolsága | 22 miliméter |
|  | Egy szájt mérete | 30 µm |