- SZTE/2014/PB04120 számú, fogászati oktatási implantációs anyagok beszerzése tárgyú beszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| Gyártó: Straumann |  |  |
| - GYÓGYULÁSI CSAVAROK, SAPKÁK |  |  |
| Tissue Level, Regular Neck |  |  |
| 048.033S; RN Healing cap, H 2.0mm, Ti: 2 db. |  |  |
| 048.034S; RN Healing cap, H 3.0mm, Ti: 5 db. |  |  |
| 048.037S; RN Healing cap, H 4.5mm, Ti: 2 db. |  |  |
| Tissue Level, Wide Neck |  |  |
| 048.038S; WN Healing cap, H 2.0mm, Ti: 2 db. |  |  |
| 048.039S; WN Healing cap, H 3.0mm, Ti: 2 db. |  |  |
| 048.053S; WN Healing cap, H 4.5mm, Ti: 2 db. |  |  |
| Bone Level, Narrow Crossfit |  |  |
| 024.2222S; NC Healing Abt., conical, D 3.6, H 2: 2 db. |  |  |
| 024.2224S; NC Healing Abt., conical, D 3.6, H 3.5: 2 db. |  |  |
| 024.2226S; NC Healing Abt., conical, D 3.6, H 5: 2 db. |  |  |
| 024.2242S; NC Healing Abt., conical, D 4.8, H 2: 2 db. |  |  |
| 024.2244S; NC Healing Abt., conical, D 4.8, H 3.5: 2 db. |  |  |
| 024.2246S; NC Healing Abt., conical, D 4.8, H 5: 2 db. |  |  |
| Bone Level, Regular Crossfit |  |  |
| 024.4222S; RC Healing Abt., conical, D 5, H 2: 2 db. |  |  |
| 024.4224S; RC Healing Abt., conical, D 5, H 4: 2 db. |  |  |
| 024.4226S; RC Healing Abt., conical, D 5, H 6: 2 db. |  |  |
| 024.4242S; RC Healing Abt., conical, D 6.5, H 2: 2 db. |  |  |
| 024.4244S; RC Healing Abt., conical, D 6.5, H 4: 2 db. |  |  |
| 024.4246S; RC Healing Abt., conical, D 6.5, H 6: 2 db. |  |  |
| - LENYOMATI ELEMEK, ANALÓGOK |  |  |
| 025.2201; NC Impression Post for Closed Tray: 1 db. |  |  |
| 025.2101; NC Implant Analog, L 12: 1 db. |  |  |
| 025.4201; RC Impression Post for Closed Tray: 2 db. |  |  |
| 025.4101; RC Implant Analog, L 12: 2 db. |  |  |
| - PROTETIKAI SZETT |  |  |
| 040.175; Ultrasonic Cleaning Cassette: 1 db. |  |  |
| 046.049; Torque control device for ratchet: 1 db. |  |  |
| 046.064; Holding key: 1 db. 046.119; Ratchet, L 84.0mm, stainless steel: 1 db. |  |  |
| 033.562S; Standard Plus Implant, 4.1 mm RN, SLActive 10mm, Roxolid, Loxim: 1 db. |  |  |