Akromát lencsék és reflexiós kollimátor

| Megnevezés/specifikáció | Igényelt mennyiség |
| --- | --- |
| Akromát lencse, 50 mm fókusztávolságú Leírás: Akromát lencse a következő paraméterekkel: hullámhossztartomány legalább 650 nm – 1000 nm, fókusztávolság 50 mm, átmérő 1’’, SM1 szabványú foglalatban. | 1 db |
| Akromát lencse, 100 mm fókusztávolságú Leírás: Akromát lencse a következő paraméterekkel: hullámhossztartomány legalább 650 nm – 1000 nm, fókusztávolság 100 mm, átmérő 1’’, SM1 szabványú foglalatban. | 1 db |
| Akromát lencse, 150 mm fókusztávolságú Leírás: Akromát lencse a következő paraméterekkel: hullámhossztartomány legalább 650 nm – 1000 nm, fókusztávolság 150 mm, átmérő 1’’, SM1 szabványú foglalatban. | 1 db |
| Akromát lencse, 200 mm fókusztávolságú Leírás: Akromát lencse a következő paraméterekkel: hullámhossztartomány legalább 650 nm – 1000 nm, fókusztávolság 200 mm, átmérő 1’’, SM1 szabványú foglalatban. | 1 db |
| Reflexiós kollimátor optikai szálhoz Leírás: Reflexiós kollimátor optikai szálhoz a következő paraméterekkel: hullámhossztartomány legalább 650 nm – 1000 nm, SMA szabványú szálcsatlakozó, kollimált nyalábátmérő kb. 8 mm | 1 db |

A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel!

Szakmai kérdésekben kapcsolattartó:

Major Balázs

Telefon: +3662 544-420

E-mail: bmajor@titan.physx.u-szeged.hu

Tervezett szállítási cím: SZTE TTIK Optikai és KvantumelektronikaiTanszék, 6720 Szeged, Dóm tér 9.

Tervezett számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A beszerzés a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0060 számú projekt terhére történik!