Vegyszerek és laboranyagok

- Vegyszerek: (soronkénti értékelés mellett)

| Sorszám | Megnevezés | specifikáció | mennyiség |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kálium-bromid IR spektroszkópiához |  | 100g |
|  | Etanol 96 %-os a.r |  | 5000ml |
|  | Polietilén-glikol 400 Ph.Eur. |  | 3000G |
|  | Nátrium-klorid a.r. |  | 1000g |
|  | Aceton a.r. |  | 1000l |
|  | Agar por bakterológiai célra |  | 3000g |
|  | Oleil-Oleát Ph.Eur. |  | 500g |
|  | Hidroxietilcellulóz Ph.Eur. |  | 2000g |
|  | Metilcellulóz Ph.Eur. |  | 3000g |
|  | Karbamid a.r. |  | 1000g |
|  | Acetil-szalicilsav a.r. |  | 1000g |
|  | Szalicilsav a.r. |  | 1000g |

A vegyszerekre külön-külön soronként is be lehet nyújtani ajánlatot. Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre és a kiírásban igényelt mennyiségre/kiszerelésre adjon be ajánlatot, helyettesítő termékekre benyújtott ajánlatokat nem fogadunk el.

- Laboratóriumi fogyóeszközök: (2 részajánlati körben)

| - részajánlati kör |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | specifikáció | mennyiség |
| Al-tégely fedővel 40uL, 100db Mettler Toledo DSC821e típusú készülékhez | 00027331/METTLER | 1db |
| Al-tégely 100ul 50db Mettler Toledo TGA/DSC 1 STARe System típusú készülékhez | 51119872/B/METTLER | 1db |
| Al-Piercing Lids 50db Mettler Toledo TGA/DSC 1 STARe System típusú készülékhez | 51119873/A/METTLER | 1db |

| - részajánlati kör |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | specifikáció | mennyiség |
| Spectra/Por® lezáró csipesz készlet 10db lezáró és 10db lezáró súly. Szélesség 35mm |  | 1db |
| Dialízis membrán Spectra/Por®4 12-14kD 16mm/25mm/30m |  | 1db |

A Laboratóriumi fogyóeszközökre külön-külön részajánlati körönként tehető ajánlat. Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre és a kiírásban igényelt mennyiségre adjon be ajánlatot, helyettesítő termékekre benyújtott ajánlatokat nem fogadunk el.

Tervezett számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tervezett szállítási és számlakiküldési cím: SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet, 6720 Szeged, Eötvös u.6

Szakmai kapcsolattartó/átvevő neve, elérhetősége:

Kovács Klára, tel:+36 62 545 575; fax:+36 62 545 571, e-mail: kovac.klara@pharm.u-szeged.hu

Igénylő neve, elérhetősége:

Dr.Aigner Zoltán, tel: +36 62 545 575, e-mail: aigner@pharm.u-szeged.hu

Pénzügyi keret: TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 számú pályázati forrás