Specifikáció – PB4283

Tisztítószer és üvegáru

1. részajánlati kör

| Vegyszer megnevezése | Tisztaság, specifikáció | Kiszerelés | Mennyiség |
| --- | --- | --- | --- |
| Super Dilac | # Savas, lerakódást eltávolító CIP tisztítószer # (20l/kanna; 26kg/kanna) | 20 l/kanna | 10 db (200 l) |

| Áru megnevezése | Mennyiség | Kiszerelés |
| --- | --- | --- |
| 4ml screw-thread vial, clear 15*45mm Borosilicate type 70 | 1 cs | 100 db/cs |
| nature PTFE/nature Silicone septa, black screw polypropylene cap, closed-top | 1 cs | 100 db/cs |
| 4ml vial rack, 50 holes | 1 db | db |
| 20ml screw-thread storage vial, clear 27.5*57mm Borosilicate type 70 | 1 cs | 100 db/cs |
| nature PTFE/nature Silicone septa 22*1.5mm, white screw PP cap, closed-top | 1 cs | 100 db/cs |
| PP rack for EPA vial, 3 x 6 slot | 1 db | db |
| 10ml clear precision screw- thread vial, round bottom 22.5*46mm Borosilicate type 70 | 1 cs | 100 db/cs |
| blue PTFE/white Silicone septa, magnetic precision screw-thread metal cap, 8mm centre hole | 1 cs | 100 db/cs |
| PP rack for HS vial, 3 x 7 slot | 1 db | db |

2. részajánlati kör