Beszerzés tárgya:

Medtronic gyártmányú navigációs rendszer:

Részletes termékleírás:

- 1 db iNAV mobil navigáció műanyag házban, komplett, egérrel irányítható (nem érintőképernyős)

Műanyag tároló táska

Méretei: cca. 11,3 kg, cca. 40.6 mm x 55.8 mm x 12.7 mm

Tápfeszültség 230V

Képernyő: ~15’’

Kivezethetőségi lehetőség másik képernyőre (D-SUB)

CD-ROM

USB port

- 1 db iNAV mobil navigáció HW-hez kapcsolható optikai kamera, állványon

+Műanyag tároló táska

- 1 db Craniális SW kompletten (fúziók/merge/, 3D, real-time megjelenítés, speciális nézetek, tumor rezekció, biopsziák stb.)

Alap műszerkészlet

2.1 Referencia keret (2db)

2.2 Felfogató csillag (1db)

2.3 Pointer (2db)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapcsolattartó az igénylő részéről:

Ács Zsuzsanna; Telefon:13-38, 30/497-8845 - fax: 545-972 -E-mail: acszsu84@gmail.com

Tervezett szállítási és számlakiküldési cím: SZTE ÁOK Idegsebészeti Klinika, 6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A projekt száma: KEP-1.2/2014

A projekt címe, megnevezése: Kiválósági Együttműködési Program