- A Szegedi Tudományegyetem elektronikai alkatrészek eszköz/szolgáltatás/fogyóeszköz beszerzés műszaki minimumfeltételei

| Megnevezés | Specifikáció/ igényelt mennyiség |
| --- | --- |
| fogyóeszköz/vegyszer/irodaszer megnevezés mennyiségi és minőségi paraméterezéssel | Megnevezés/specifikáció; Mennyiség. 1. - RS 15-05 AC/DC-KONVERTER 15W Uout=5V Iout=3A; 1. 2. -LT-20 EGYSÉGCSOMAG LAB. STAB. TÁPEGYSÉG Uki=1,2...30V Iki= 0,02...2A; 1. 3. - 10 KOhm 1/4 W 5 % RM4; 4. 4. -100 KOhm T63YB 13+/-2 MENETES ÁLLÓ 0,25W; 4. 5. - 1 pF KER.; 4. 6. -10 nF KER.; 4. 7. - 100 nF KER.; 20. 8. - TL 081CP MÜV.ERÖSÍTÖ DIP8; 4. 9. - MAX 4014EUK/SMD MÜVELETI ERÖSÍTÖ; 15. RAIL-TO-RAIL 200MHz SOT-23/5 A=+2 -40..85°C. 10. - INA 128U/SMD INSTRUMENTÁCIÓS ERÖ. SO8; 10. 11. - AD 712JNZ 2 X PRECÍZIÓS MÜV.ERÖSÍTÖ DIP8; 4. 12. - AD 22100KTZ HÖMÉRSÉKLET SZENZOR -50..150°C TO-92; 4. 13. - ATMEGA 16-16PU MIKROKONTROLLER 16K FLASH, 1K RAM; 1. 14. - 5L PIROS O 5mm, LOW POWER PIROS 3.7mcd LTL307ELC LED; 50. 15. - 5L ZÖLD O 5mm, LOW POWER ZÖLD LTL307GLC; 50. 16. - 5L SÁRGA O 5mm, LOW POWER SÁRGA LTL307YLC; 50. 17. - 8XX LED ZÖLD O 8mm, SZÁZSZOROS FÉNYEREJÜ ZÖLD; 20. Iv=300mcd VÍZTISZTA. 18. - 8XX LED SÁRGA O 8mm, SZÁZSZOROS FÉNYEREJÜ SÁRGA; 20. Iv=250mcd VÍZTISZTA. 19. - 3S2 PIROS O 3mm, STANDARD PIROS 8,7mcd/10mA LTL4221N LED; 50. 20. - 3S2 SÁRGA O 3mm, STANDARD SÁRGA 5,6mcd/10mA LTL4251N LED; 50. 21. - 3S2 ZÖLD O 3mm, STANDARD ZÖLD 12,6mcd/10mA LTL4231N LED; 50. 22. - INDIKÁTOR LED 10mm PIROS 24V BEPATTINTHATÓ HÁZBAN 2.8x0.8mm SARU; 10. 23.- INDIKÁTOR LED 10mm SÁRGA 24V BEPATTINTHATÓ HÁZBAN 2.8x0.8mm SARU; 10. 24. - INDIKÁTOR LED 10mm ZÖLD 24V BEPATTINTHATÓ HÁZBAN 2.8x0.8mm SARU; 10. 25. - INDIKÁTOR LED 10mm KÉK 24V BEPATTINTHATÓ HÁZBAN 2.8x0.8mm SARU; 6. 26.- L-793 SRD-E O8mm PIROS LED SZÁZSZOROS FÉNY. Ivmin=350mcd, O=30°; 20. PIROS TOK. 27. - LL-509RGBC2E-006 RGB LED O5mm d=25°, 4 LÁBÚ Iv=3200/4000/2000mcd; 20. VÍZTISZTA, K.KATÓD RGB LED. 28. - FEHÉR POWER LED 119 lm, 1W, U=3.5V,Imax=350mA; 8. 29. - SY 24W-K 24 V 3290 Ohm 60V/0.5 A 1 Á.K.; 10. 30. - DIL8P PRECÍZIÓS; 5. 31. - DIL14P PRECÍZIÓS; 1. 32. - DIL24P PRECÍZIÓS; 1. 33. - DIL40P PRECÍZIÓS; 1. 34. - MS 166 PIROS 10A/125V (1-2) 1 Á.K. BILLENÖ KAPCSOLÓ; 2. 35. - MS 611A 0.3A/125V (1-2) 1 Á.K. NYÁKBA ÜLTETHETÖ MIYAMA; 10. 36. - C6053AL-PIROS BIL.KAPCSOLÓ 25x31,5 2x16A(150A)/250V; 2. 37. - KEREK O20,2mm BIL.KAPCSOLÓ (1-0) 6A/250V; 1. 38. - KEREK O20,2mm BIL.KAPCSOLÓ; 1. 39. - 32-PÓLUSÚ TÖRDELHETÖ EGYSOROS IC-ALJZAT; 2. 40. - SUB-D 09S FORRFÜLES DUGÓ; 2. 41. - SUB-D 09B FORRFÜLES ALJZAT; 2. 42. - NYÁKOS SORKAPOCS 3-PÓLUSÚ, RM=5,08mm; 4. 43. - SUB-D09 FÉM HÁZ + RÖGZÍTÖCSAVAROK; 4. 44. - KTL-001-11 PIROS PRÉSELHETÖ SZEMES KÁBELSARU; 40. CSATLAKOZÓ O1mm2, D=6,4/11,6mm. 45. - KTL-001-18 KÉK PRÉSELHETÖ SZEMES KÁBELSARU; 40. CSATLAKOZÓ O2.5mm2, D=6,4/12mm. 46. - SUB-D 37BP EU BEÜLTETHETÖ ALJZAT 90°, 9,4mm; 5. 47. - JUMPER ZÁRT FEKETE RM=2,54mm; 4. 48. - 10 ÉR + ÁRNYÉKOLÁS 10 x 0,14mm2; 2. 49. - 16 ÉR + ÁRNYÉKOLÁS 16 x 0,14mm2; 4. 50. - 8 x 0,25mm2 O6,2mm; 4. 51. - 16 MHz OSZCILLÁTOR TOK FÉMHÁZAS 50ppm; 1. 52. - VEZETÉKÁTVEZETÖ IP68 PG9, O4-8mm SZÜRKE, TÖRÉSGÁTLÓS; 4. 53. - SR 5R2 VEZETÉKÁTVEZETÖ KÖR KERSZTM.KÁBELHEZ; 25. O6,2-7,4mm BIZTOSÍTÓ RÉSSZEL. 54. - SR 6R3 VEZETÉKÁTVEZETÖ KÖR KERSZTM.KÁBELHEZ; 25. O8,2-9,2mm BIZTOSÍTÓ RÉSSZEL. 55 . - KDF 4 VEZETÉKÁTVEZETÖ GYÜRÜ 4mm BELSÖ ÁTMÉRÖVEL; 25. 56. - KDF 6 VEZETÉKÁTVEZETÖ GYÜRÜ 6mm BELSÖ ÁTMÉRÖVEL; 25. 57. - KDF 8 VEZETÉKÁTVEZETÖ GYÜRÜ 8mm BELSÖ ÁTMÉRÖVEL; 25. 58. - 4.8 x 0.8 mm PRÉSELHETÖ 1,0mm2 SARUS CSATLAKOZÓ; 50. 59. - 6.3 x 0.8 mm KÉK PRÉSELHETÖ 2.5mm2 SARUS CSATLAKOZÓ ALJZAT; 50. 60. - M3x06mm MÜANYAG CSAVAR; 12. 61. - VENTILÁTOR VÉDÖRÁCS 40 X 40mm; 2. 62. - FÉM TÁVTARTÓ M3 L=15mm; 12. 63. - VEZETÉKÁTVEZETÖ IP68 PG11, O5-10mm SZÜRKE, TÖRÉSGÁTLÓS; 4. 64. - VEZETÉKÁTVEZETÖ ANYA PG9, BF9 ÉS BFK9 TÍPUSOKHOZ, SZÜRKE; 4. 65. - VEZETÉKÁTVEZETÖ ANYA PG11, BF11 ÉS BFK11 TÍPUSOKHOZ, SZÜRKE; 4. 66. - FORRASZTÓ ÓN SMD-STAN 0.7 mm, 100 gr; 2. 67. - ZSCS 20/10mm FEKETE ZSUGORCSÖ 2:1 1m HOSSZÚ; 5. 68. - ZSCS 6/3mm PIROS ZSUGORCSÖ 2:1 1m HOSSZÚ; 10. 69. - HC 106 KÁBELRÖGZÍTÖ KÖRPROFILÚ KÁBELHEZ ÖNTAPADÓ O6mm; 50. 70. - HC 109 KÁBELRÖGZÍTÖ KÖRPROFILÚ KÁBELHEZ ÖNTAPADÓ O9mm; 50. 71. - SZIGETELÖSZALAG 20m FEKETE 19mm SZÉLESz; 4. 72 . - SZIGETELÖSZALAG 20m PIROS 19mm SZÉLES; 4. 73. - SZIGETELÖSZALAG 20m ZÖLD-SÁRGA 19mm SZÉLES; 4. 74. - SPT 12 SPIRÁL KÁBELKÖTEGELÖ 9..70mm; 10. ÁTMÉRÖ KÖZÖTTI KÖTEGHEZ POLYETHYLÉN (ár/m). 75. - SPT 6 SPIRÁL KÁBELKÖTEGELÖ 4..18mm; 20. ÁTMÉRÖ KÖZÖTTI KÖTEGHEZ POLYETHYLÉN (ár/m). 76. - FEKETE ANTISZTATIKUS SZIVACS 400x250x5mm; 2. 77. - AC/DC-LED KONV. 12W Vin=90-264V Vout=3-36V, I=350mA; 1. 78. - JET CLEAN 360 SPRAYNOZZLE FÚVÓKA; 1. 79. - WSQ 24 FEKETE 2.4/1.2mm ZSUGORCSÖ 2:1; 10. 80. - s: WSQ 48 FEKETE 4.8/2.4mm ZSUGORCSÖ 2:1; 10. 81. - WSQ 160 FEKETE 16/8mm ZSUGORCSÖ 2:1; 5. 82. - HOMLOKPÁNTOS NAGYÍTÓ VILÁGÍTÁSSAL; 1. 83. - CSAVARHÚZÓ HOSSZÚSZÁRÚ 6 DARABOS; 1. 84. - FÚRÓHEGY MINI FÚRÓGÉPHEZ HSS ANYAG 5DB FÚRÓ(0,5-3,0mm); 1. 85. - EGYENES+HAJLÍTOTT CSIPESZ KÉSZLET; 1. 86. - Műszerész csipesz, hajlított, 150mm, sima hegyű; 2. 87. - műszerész csipesz, egyenes, SMD-hez, 115mm, recés hegyű; 2. 88. - MÜSZERÉSZ CSAVARHÚZÓKÉSZLET 18 RÉSZES; 1. 89. - VENTILÁTOR 5V DC 30 x 30 x 10mm; 2. 90. - CSAVARHÚZÓ + BETÉT KÉSZLET 102 RÉSZES; 1. 91. - ONSZIPPANTÓ PROSKIT; 1. 92. - ONSZIPPANTÓ HEGY; 1. 93. - AWZ 5 UNIVERZÁLIS KÁBEL BLANKOLÓ O0,2..6mm; 1. 94. - GP 270AAHC/2 Ni-MH CERUZA AKKU 1,2V 2700mAh 1 PÁR; 1. 95. - LTC 1451CN8 12-BIT D/A-KONVERTER SOROS DIP8; 1. 96. - LTC 1257CN8 12-BIT D/A-KONVERTER SOROS DIP8; 5. 97. - RP-2412D DC/DC-KONVERTER 1W Vin=24V; 8. Vout=2x12V Iout=2x42mA ~SIL7, 5.2KV SZIG.. 98. - : H25PR200-PRÓBAPANEL 200 X 100 FORRPONTOS nyák; 9. 99. - H25PR050-PRÓBAPANEL 50 X 100 FORRPONTOS nyák; 20. 100. - H25PR075-PRÓBAPANEL 75 X 100 FORRPONTOS nyák; 10. 101.- JET CLEAN 360 200 ml SZABÁLYOZHATÓ SÜRÍTETT LEVEGÖ; 2. ÁLLÓ ÉS FEKVÖ POZÍCIÓBAN HASZNÁLH.. 102. - BNC 90° CSATLAK. 50Ω ALJZAT; 4. 103. - 40-PÓLUSÚ TÜSKESOR RM=2.54 ARANYOZOTT; 1. 104. - T 3274-501 IPARI 3-PÓLUSÚ CSATLAKOZÓ DUGÓ,; 5. LENGÖ AMPHENOL C091B BELSÖ BAYONETZÁR. 105. - T 3324-501 IPARI 4-PÓLUSÚ CSATLAKOZÓ DUGÓ,; 5. LENGÖ AMPHENOL C091B BELSÖ BAYONETZÁR. 106. - T 3327-000 IPARI 4-PÓLUSÚ CSATLAKOZÓ ALJZAT,; 5. SZERELHETÖ AMPHENOL C091B KÜLSÖ 105. - BAYONETZÁR. 107. - T 3277-000 IPARI 3-PÓLUSÚ CSATLAKOZÓ ALJZAT,; 5. SZERELHETÖ AMPHENOL C091B KÜLSÖ BAYONETZÁR. 108. - AL 235 X 150 X 80mm; 2. 109. - Alumínium műszerdoboz 300 X 200 X 100mm, fekete; 1. 110. - KG 518 130x90x42mm (Szél.Mély.Mag.) MÜANYAG; 2. 111. - AL 100 X 100 X 80mm; 1. 112. - SSG 100 MÜSZERDOBOZ HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ, FÖLDELÉS NÉLKÜLI; 2. 113. - FÖLDELT HÁLÓZATI DUGÓVAL KÜL:113x69x52mm; 1. 114. - 145x86x37mm, ALU SZERELHETÖ FALI FEKETE/SÖTÉT SZÜRKE; 1. |

A fenti tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel!

Szakmai kérdésekben kapcsolattartó: Tátrai Dávid, tel: 62/544-519, e-mail: tatraid@titan.physx.u-szeged.hu