Specifikáció – SZTE/2015/PB04479

Speciális vegyszerek és fogyóanyagok 3 részajánlati körben

| Részajánlati körök | A beszerzés megnevezése | Specifikáció | Kiszerelés | Igényelt mennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYBR Green mastermix (No-Rox) 2000 reakció/doboz | antitest kötött hot start polimerázt tartalmazzon, alkalmas legyen gyors PCR futtatására CFX96 RT-PCR készülékben | 20 X 1ml | 1 doboz |
| 1. | TaqMan univerzális mastermix (No-Rox) 2000 reakció/doboz | alkalmas legyen gyors PCR futtatására CFX96 RT-PCR készülékben | 20 X 1ml | 1 doboz |
| 1. | Oligonukleotid szintézis PCR-hez | Real-Time PCR-hez alkalmas oligonukleotidok szintézise További specifikációk az oligonukleotidokhoz: Az oligonukleotidok 25 bp hosszúak, szintézis scale: 25 nmol. Tisztítás: kisózással. | - | 10 pár |
| 1. | TaqMan próba | Real-Time PCR-hez alkalmas jelölt oligonukleotidok. 5' végi fluorofór FAM/HEX legyen. A próbák 20 bp hosszúságúak, szintézis scale: 200 nmol. A dual-labeld próbák fluorophorja Fam/Hex legyen, a quencher pedig Tamra. | - | 6 darab |
| 2. | cDNA kit 100 reakcióra | Kit tartalmaz reverz transzkriptázt, RN-áz-inhibitort, 5X Reaction puffert, dNTP Mix-et, oligo (dT) 18 Primer, random hexamer Primer, és nukleáz-mentes vízet | - | 4 doboz |
| 3. | Plate 50 db/doboz Hard-Shell PCR Plate, 96-well, white shell, clear well. Legyen kompatibilis a BioRad CFX96 RT-PCR készülékkel. |  | - | 2 doboz |
| 3. | Fólia 100 db/csomag Microseal B Film, adhesive seals, Legyen kompatibilis a rendelni kívánt plate-tel. |  | - | 2 csomag |