Specifikáció – SZTE/2015/PB04547

Vízkezelési anyagok

## Teljesítés:	szakaszos lehívás mellett, előzetes egyeztetés alapján történő leszállítás 1 éves időtartamra 	(a szállító és felhasználó egyeztetése szerint)

## Fizetési feltétel:	részteljesítésenként, átutalással a teljesítéstől számított 60 napon belül

- Tablettázott lágyítósó: 					46.000 kg
25 kg zsákos kivitel erős, nehezen szakadó zsákban. Tablettás kivitel, min. NaCl tartalom 99,9%. Feleljen meg a DIN 19604, illetve az ÖNORMC 9005 "nátrium-klorid vízlágyításhoz" szabványnak.

- Nátrium-hipoklorit 90 g/l:					600 kg

Ballonos kiszerelésben, az aktív klórtartalom a BC HSZ 324/1997 szerint minimum 160 g/l

- Trinátrium foszfát (trisó): 					55 kg
Kristályos, 0,5 kg kiszerelésben. Minimum P2O tartalom 18%.

- Citromsav monohidrát élelmiszeripari:			150 kg

25 kg zsákos kiszerelésben. Az E330 követelményeinek feleljen meg.

- Nátrium-hidroxid oldat: 					240 kg
Technikai minőségű, 48-50% ballonos kiszerelésben

- Borkén:							300 kg

25 kg-os alu zsákos kiszerelés

- pH-papír:							12 tekercs

1-14 1 skálaosztással, tekercses kivitel

- Sósavampulla 1 mol/l oldathoz:				10 ampulla

Reanal gyártmány

- Etanol:							4 liter

96 %-os, gyógyszertári minőség, literes

- Klórteszt: 							10 darab

Aktivit Visocolor HE 920 115 rendelési számú utántöltő készlet