Kiegészítés a SZTE/2015/PM05784 számú SZTE ÁOK Orvosi vegytani Intézet Szeged, Dóm tér 8. tusoló kialakítása ajánlattételi felhíváshoz:

A kiegészítést kérjük a költségvetésekben külön soron szerepeltetni.

Építészet:

- A 215/1 tároló helyiségen meglévő nyílás befalazása.

- Közlekedő felöl új ajtó beépítése 2015/1 tároló helyiségre.

- A 215/1 helyiség növelése 60cm-rel a 216-os műhely felé.

- többlet fali csempe készítése

Gépészet:

- meglévő kézmosó elbontása és visszaépítése 216-os műhely helyiségben.

- a tusoló kiszellőztetésére egy a villanykapcsolóról késleltetett vezérléssel működtethető ventillátort kell beépíteni, melyet a padlástérbe kell rovarvédelemmel ellátottan kivezetni.

Elektromos:

- világítás kapcsoló elhelyezése az új ajtó mellé, illetve a szellőzés működtetése villanykapcsolóról