Műszaki Leírás

- ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

Szegedi Tudományegyetem Károlyi Mihály Kollégium Lakás felújítás Szeged, Kossuth Lajos sgt.74.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A felújítással érintett helyiségekben el nem távolítható berendezési tárgyak bevédését, az üvegfelületek védelmét a Vállalkozó végzi, ill. végezteti.

A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni úgy, hogy a kollégiumnak a felújítás közben üzemelnie kell.

Az alábbiakban felsoroljuk az épület műszaki tartalmát, ami szerint elvégzendő a felújítás:

- ÉpítészetI műszaki leírás:

Az építészeti kialakítást, a jelen dokumentáció alapján kell elvégezni, az érvényben lévő építési szabványok és előírások, valamint a vonatkozó munka és balesetvédelmi előírások betartásával.

A kialakításnál és az ajánlat adásnál figyelembe kell venni a jelen beszerzési műszaki leírást, valamint a helyszíni bejárást követő kiegészítő tájékoztatást.

A felújítás tartalma:

Jelenlegi felújítás keretében a Szegedi Tudományegyetem Károlyi Mihály Kollégium Szeged, Kossuth L. sgt. 74. szám alatti épületében lakás felújítása történik.

Az elvégzendő munkák felsorolása:

A lakásban lévő hideg burkolatok cserére kerülnek. A szobákban meglévő parketta javítása, csiszolása, lakkozása a feladat.

Aljzatbetonozás fürdőszobában, a burkolatok alá kiegyenlítés önterülő felületkiegyenlítővel. Az új padló és falburkolat alá a fürdőszobában, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása két rétegben hajlaterősítő szalag elhelyezésével. Az egyes rétegek felhordása után műszaki ellenőrt értesíteni kell, hogy azokat megtekintse. Új padló és falburkolat készítése.

Előszoba, konyha, fürdőszoba, kamra hidegburkolat csere. Régi burkolatok felverése, aljzatkiegyenlítés, új burkolat készítése. Konyhában a szennyvíz vezeték padlóban kerül elhelyezésre, ehhez a szükséges aljzat javítások elvégzése.

A vizes helyiségekben, fürdőszoba, WC és a konyhában a meglévő fali csempe leverésre kerül és új burkolat kerül elhelyezésre.

Nyílászáró cseréknél vakolat pótlások. A Fürdőszobai és konyhai ajtókba szellőző rács beépítése. A konyhai ablakba, a fürdőszobai ablakba valamint a bejárati ajtóba légszelep beépítése. A közlekedőre nyíló szoba ajtót kifelé nyílóra kérjük, a konyha falára.

Felületképzés: Minden helyiségekben teljes felületen kaparás, glettelés, csiszolás, festés diszperziós falfestékkel, a szükséges előkészítő munkálatokkal. Az ajtók mázolása, csövek, radiátorok festése előkészítő munkálatokkal.

Szobába beépített szekrény, konyhába konyhabútor, fürdőszobában kazán eltakarására fa rácsozattal, előszobafal gyártása, elhelyezése. A szobai beépített szekrény ajtajára tükör elhelyezése.

- MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS

A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként

Szükséges dokumentumok:

- Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozat.

- Kivitelezői nyilatkozat

- Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozata, hogy az épület, az elkészült és felhasznált szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabványoknak megfelelnek.

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))

- Hulladékot kezelő átvételi igazolása.

- Karbantartási útmutató.

- Építési napló hiánytalan másolat (szabályosan lezárva, minden mellékletével)

GÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

A felújítással érintett területen a vizesblokkban minden berendezési tárgyat ki kell cserélni. Új mosdó, épített tustálca, csaptelepek, kerülnek beépítésre, a költségvetés szerint. A mosógépnek víz-csatorna kiállást kell kiépíteni, csatlakozva  a meglévő víz-csatorna hálózatra. A konyhában szagelszívó kerül beépítésre, szennyvíz elvezetés elhúzása a padlóban (kikerülve az alagsori edzőtermet).  Minden vizes berendezési tárgy elé új elzáró szerelvényt kell beépíteni. Negatív vízmintavételi jegyzőkönyv szükséges!   Víz vezetékek falba  szerelendőek.

Általános előírások

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. A gépészeti szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő vizes berendezési tárgy elé elzáró szelep beépítése szükséges, új radiátorok felszerelésénél pedig termosztatikus fejjel ellátott szelepekkel kell szerelni. NEGATÍV vízmintavételi jegyzőkönyv szükséges. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a  beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges.

ELEKTROMOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Általános az egész területre jellemző leírás

Az épületrészben az elektromos hálózatot a jelenleg érvényben lévő jogszabályok, rendeletek, szabványok, betartásával kell létesíteni.

- Az átépítés során, üzemen kívül helyezett elektromos berendezések elbontása és a jogszabályok szerinti ártalmatlanítása szükséges.

- Amennyiben a bejáraskor a költségvetésben nem szereplő tételek is előfordulnak úgy, azt kérjük külön szerepeltetni.

- A villamos szerelvények beépítése előtt a minőségi tanúsítások bemutatása szükséges.

Villamos munkák leírása.

- A lakás összes villamos szerelvénye elbontásra kerül.

- Szereléstechnológia falba süllyesztett védőcsőben vezetett rézerű vezetékek.

- A helyiségben teljesen új világítási és csatlakozói hálózat kerül kialakításra, új szerelvényekkel.

- A lakásban TV, és Informatikai hálózat is létesül. A kivitelezés megkezdése előtt az informatikai rendszerek vezetéséről bekötéséről a helyi informatikus ad tájékoztatást.

- A munkálatok a költségvetés szerinti darabszámban kerülnek kiépítésre az áramköröket az új lakás elosztóba kell bekötni az állandó üzemet biztosító áramkörökhöz.

- A lakáselosztóba kell beépíteni a modul rendszerű hitelesített fogyasztásmérő órát is.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))

- MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti első felülvizsgálat

- Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

- ismertetésével) és az alkalmazott lámpatestek szállítói megfelelőségi nyilatkozata

- Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

- Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)