Folyadékkromatográfiás komplett rendszer

Műszaki elvárás:

- max. 600 bar nyomású kvaterner pumpa, 4-csatornás gáztalanító egységgel

- kézi fecskendező, 600 bar nyomású kézi fecskendező szeleppel

- diódasoros érzékelő, 120 Hz adatfelvétel, deutérium és volfrám lámpával

- távindítású kábellel