15 férőhelyes mágneses keverő beszerzése megadott tartozékokkal együtt

A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.

Igényelt mennyiség: mindenből 1 db

15 férőhelyes mágneses keverő

60-70 mm átmérőjű főzőpohárhoz

pontos fordulatszám szabályozás

keverhető térfogat: ~250 mL

fordulatszám: 50-1000 mL/perc

munkafelület: fém

munkafelület mérete: legalább 200 x 350 cm

Fűthető mágneses keverő

lapméret: 10x10 cm

hőmérséklet kijelző

munkafelület: kerámia

Mágneses keverőbot

bevonat: PTFE

froma: Polygon

méret 3 x12 mm

Mágneses keverőbot

bevonat: PTFE

alak: Micro

méret 3 x13 mm

Mágneses keverőbot

bevonat: PTFE

alak: Micro

szín: piros

méret 3 x13 mm

Mágneses keverőbot

bevonat: PTFE

alak: Micro

szín: sárga

méret 3 x13 mm

Mágneses keverőbot

bevonat: PTFE

alak: hengeres

szín: sárga

méret 45 x12 mm

Mágneses keverőbot

bevonat: PTFE

alak: Polygon

méret 7 x 30 mm

Eldobható nitril kesztyű

púdermentes

minőség: AQL

méret: M

hossz: 240 mm

Eldobható nitril kesztyű

púdermentes

minőség: AQL

méret: L

hossz: 240 mm

Átlátszó menetes üveg

méret: 57x27,5 mm

térfogat: 20 mL

menet: ND24

Spritzflakon

térfogat: 500 mL

tartozék: csav. kupak