Programozható szívó/nyomó két csatornás fecskendő pumpák 2 részajánlati körben

Műszaki követelmények:

1. részajánlati kör:

1. Programozható szívó/nyomó két csatornás fecskendő pumpa

-átfolyási sebesség: 1.56 pl/min-től 220.97 ml/min-ig

-fecskendők száma:2

-fecskendő méretek: 0.5 μl-140 ml-ig

-USB csatlakozó

-pontosság: ±0.35%

-Maximális lineáris erő: 75 lbs @ 100%

-I/O & TTL csatlakozók: 15 pin D-Sub csatlakozó

-RS 232 csatlakozók: 9 pin D-Sub csatlakozó

-USB csatlakozó: B típus

-Reprodukálhatóság: ±0.05%

-Léptetési ráta: 27.5 sec/μstep - 26 μsec/μstep

2. részajánlati kör:

2. Programozható szívó/nyomó két csatornás fecskendő pumpa:

-átfolyási sebesség: 0.54 pl/min-től 11.70 ml/min-ig

-fecskendő méretek: 0.5 μl-10 ml-ig

-Motor: 0.9° Stepper Motor

-Motor vezérlés: Microprocessor 1/16 microstepping-el

-pontosság: ±0.35%

-Maximális lineáris erő: 35 lbs @ 100%

-I/O & TTL csatlakozók: 15 pin D-Sub csatlakozó

-RS 232 csatlakozók: választható RJ-11 csatlakozó

-USB csatlakozó: B típus

-Reprodukálhatóság: ±0.05%

-Léptetési ráta: 27.5 sec/μstep - 26 μsec/μstep

A felsorolt termékekre külön-külön részajánlati körönként is tehető ajánlat. Ebben az esetben a részajánlati körökön belül minden tételre érvényes ajánlatot kell benyújtani.

Egyszerre több részajánlati körre benyújtott ajánlat esetén, kérjük a részajánlati köröket megnevezni, azokat elkülöníteni és az ajánlati árat részajánlati körönként összesíteni.

Kérjük, hogy csak a kiírásban specifikált termékekre, a megadott alapkövetelményeknek megfelelően és a megadott mennyiségekre adjon be ajánlatot.

A projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00013

A projekt címe, megnevezése: "Funkcionális felületeken alapuló intelligens anyagok - az előállítástól az alkalmazásokig"