TERVEZÉSI PROGRAM

az

„Infrastrukturális kivitelezéshez tervezési feladatok ellátása, árazott kiviteli terv készítése az 1. sz. melléklet alapján”

tervezési munkáihoz

- A fejlesztéssel érintett ingatlanrész területi jellemzői

Neve: 			SZTE Gyakorló Általános és Alapfokú Művészetek Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája

Címe:			Szeged, Címe: Szeged, Boldogasszony sgt. 8.

Helyrajzi száma: 	HRSZ 3713

- Épületek, épületrészek esetleges védettsége

A vizsgált épület helyi védelem alá tartozik.

- Tervezési feladat

  - Az épület fűtési rendszere megfelelő, azonban a folyosókon, tantermekben és mosdóblokkokban lévő radiátorokat és a hozzájuk tartozó csövezést, korszerű acéllemez lapradiátorokra kell kicserélni.

  - Az épület közlekedőinek burkolatcseréje lábazat kialakítással.

  - Az alagsori és az általános szinteken lévő vizesblokkok épületszerkezetileg, gépészetileg elavultak, teljes felújításuk szükséges, új szakipari válaszfalakkal, padló és falburkolatokkal, vizes berendezési tárgyakkal, tetőn kívülre vezetett gépi szellőzéssel.

  - A Markovics utca felöli, 600 m2-es zsibongó-udvar aszfalt burkolatát fel kell újítani. Az udvarban lévő 800 m2 alapterületű zöldterület felújításra szorul, a területen, talajcserét követően füvesített zöldterületet kellene kialakítani.

A fenti tervezési feladatokhoz szükséges hatósági egyeztetések alapján kiviteli terv árazott és árazatlan költségvetéssel, vizesblokkonkénti bontásban és minden szükséges hatósági egyeztetés, engedélyeztetés.