1 sz. melléklet_precíziós mérleg beszerzése

Mettler Toledo ML3002T precíziós mérleg

Igényelt mennyiség: 1 db

Részletes termékleírás:

Maximális kapacitás: 3200 g

Felbontás: 0.01 g

Ismétlőképesség (alacsony értéknél, sd): 0.01 g

Linearitás: 0.02 g

Stabilizációs idő: 1.5 s

Jellemző minimumtömeg: 14 g (USP szerint)

Jellemző minimumtömeg: 1.4 g (1%-os mérési bizonytalanság esetén)

Mérőcella: MonoBloc

Mérőtányér mérete: 170x190 mm

Mérleg mérete: 184 x 290 × 84 mm

Beszabályozás belső súllyal FACT, Automatikus hőmérséklet kontrollált belső beszabályozás

Interfész: USB, USB host, RS 232C, Bluetooth – opcionális

Kijelző: 4,5" Színes TFT – TS

LevelControl funkció

Kérjük, hogy csak a specifikációban részletezett termékre (amennyiben meg van jelölve, különös figyelemmel gyártóra, gyártói kódokra, típusra és kiszerelésre) nyújtsanak be ajánlatot. Helyettesítő terméket nem fogadunk el.

Szakmai kérdésben kapcsolattartó: Magyariné Berkó Anikó, tanszéki mérnök (biológus), Tel.: 62/543-338, berko@bio.u-szeged.hu

A projekt száma:	GINOP-2.3.2-15-2016-00030

A projekt címe, megnevezése:	Gyulladásos és autoimmun kórképek fenotípusos és funkcionális multiparaméteres jellemzése