Műszaki specifikáció

18 literes asztali autokláv, drótkosárral

Igényelt mennyiség: 1 db

- Biztonsági retesz a nyomás alatt történő felnyitás elkerülése végett, biztonsági szelep, túlnyomásszelep és hasadótárcsa,

- Precíziós nyomásmérő,

- Elektromos termosztát,

- Precíziós hőmérő.

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre és a kiírásban igényelt mennyiségre illetve kiszerelésre adjon be ajánlatot, helyettesítő termékekre benyújtott ajánlatokat nem tudunk elfogadni.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beüzemelést.

Garancia: minimum 12 hónap.

Szállítási határidő: a megrendeléstől/szerződéskötéstől számított 1-2 hét.

Fizetési mód: az ajánlattevőnek vállalnia kell a Szegedi Tudományegyetem megrendeléstől/szerződéskötésétől számított átutalásos 60 napos kifizetését.