SZTE Mérnöki Kar ÉMI

Tára mérlegek specifikáció

1 db  Laboratóriumi gyakorlatokhoz Táramérleg – LCD kijelzővel

-felbontás 0,1

-mérési tart. 3000-5000 g

-külső , belső kalibrációval rendelkezik                       
-Felbontás: 0,1 g                                                   
-Linearitás: +/-100 mg                                                   
Megfeleljen a GLP követelményeknek

1 db Laboratóriumi gyakorlatokhoz Táramérleg – LCD kijelzővel-felbontás: 0,01 g

-mérési tart. 2000-4000 g  
-külső, belső kalibrációval rendelkezik                       
-Felbontás: 0,01 g                                                   
-Linearitás: +/-30 mg                                                   
Megfeleljen  a GLP követelményeknek

1 db Laboratóriumi gyakorlatokhoz Precíziós Táramérleg – LCD kijelzővel

-felbontás: 0,001 g;

-mérési tart. 500-1000 g

-külső,belső kalibrációval rendelkezik                       
-Linearitás: +/-2 mg                                                   

Megfeleljen  a GLP követelményeknek

2 év garancia

A megadott ár tartalmazza a szállítási költséget és a kezelési útmutatót