Polariméter, refraktométer és sűrűségmérő beszerzése

Részletes leírás, mennyiségi adatok és ajánlati feltételek:

## Polariméter

Igényelt mennyiség: 2 db

Hullámhossz: 589 nm

Forgatási szög - tartomány :0 - 180 °A

Forgatási szög - pontosság :+/-0,05 °A

Szállítás: 100 és 200 mm-es csővel

Garancia: 24 hónap

Kérjük, hogy a szállítás és beüzemelés költségeit az ár tartalmazza.

## ABBE-féle refraktométer

Igényelt mennyiség: 2 db

A mérőfej termosztálható külső keringető termosztát segítségével

Tartomány: 0 − 95 °Bx

Refrakciós index: 1,30 − 1,70 nD

Felbontás: 0,25 °Bx ; 0,0005 nD

Garancia: 24 hónap

Kérjük, hogy a szállítás és beüzemelés költségeit az ár tartalmazza.

## Sűrűségmérő

Igényelt mennyiség: 1 db

Mérési tartomány 0 g / cm3 - 3 g / cm3
Pontosság ± 0,001 g / cm3
Ismételhetőség 0,0005
Felbontás: 0,0001 g / cm3

Mintahőmérséklet tartomány 0 ° C - 50 ° C
Hőmérsékleti felbontás 0,1 ° C
Minimális minta térfogata 2 ml
Hőmérsékleti pontosság (±) 0,2 ° C
Környezeti hőmérséklet -10 ° C - 50 ° C
Mérési skálák API; Baume; Brix; Sűrűség; Etanol (alkohol); H2SO4; Bizonyítás (USA és IP);

Garancia: 24 hónap

Kérjük, hogy a szállítás és beüzemelés költségeit az ár tartalmazza.

A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező termékre, a meghatározott mennyiségben adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki tartalmában teljesen egyenértékű illetve jobb helyettesítő termékre.

Kérjük, hogy az ajánlaton feltétlen tüntessék fel a garanciális/jótállási feltételeket, a vállalt 60 napos fizetési határidőt, és a vállalt szállítási határidőt!