3364 – Műszaki specifikáció -  Királis GC kolonna

- részajánlati kör

1.tétel - Királis GC kolonna: HYDRODEX g-TBDAC fused silica capillary column, l=25 m; ID=0.25 mm. - 1 db

- részajánlati kör

1. tétel - Királis GC kolonna: HP-Chiral-20B 30m, 0.25mm, 0.25um 20% Permethylated Beta-Cyclodextrin, -  1 db

2. tétel - Királis GC kolonna: CYCLODEX-B 30m, 0.25mm, 0.25um, -  1db

3. tétel - Királis GC kolonna: CYCLOSIL-B 30m, 0.25mm, 0.25um, - 1 db