Szakmai specifikáció Retsch MM-400-as gyártmányú golyósmalomhoz 2 db. 10 ml-es cirkónium-oxid őrlőedény, 2 db. 10 ml-es achát őrlőedény, 1 db. OD 3 mm, cirkónium-oxid, kb. 200 db őrlőgolyó csomag és 10 db. OD 5 mm achát őrlőgolyó beszerzéséhez

Az SZTE Gyógyszerkémiai Inézete a beszerezni kívánt 2 db. 10 ml-es cirkónium-oxid őrlőedény, 2 db. 10 ml-es achát őrlőedény, 1 db. OD 3 mm, cirkónium-oxid, kb. 200 db őrlőgolyó és 10 db. OD 5 mm achát őrlőgolyó beszerzéséhez a következő specifikációt adja:

Őrlőedények: meglévő MM 400-as őrlőmalomhoz: 1. belső térfogat: 10 ml, belső bevonat: cirkónium-oxid, becsavarható; 2. belső térfogat: 10 ml, belső bevonat: achát, becsavarható.

Őrlőgolyók: 1. őrlőgolyó csomag: OD 3 mm (átmérő), anyaga: cirkónium-oxid, csomag kivitel: kb. 200 db.; 2. őrlőgolyó OD 5 mm (átmérő), anyaga: achát