Gázok, reduktorok műszaki specifikáció – SZTE/2019/PB09490

| Megnevezés | Leírás | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| Kripton gáz | 5.0 tisztaság, 1,5m3, 10 l palack | 1 db |
| Argon gáz | 5.0 tisztaság, 6m3, 40 l palack | 1 db |
| Hélium gáz | 4.6 tisztaság, 6m3, 40 l palack | 1 db |
| Fluor héliumban | Fluor héliumban 5%, 1,6 m3, 10 L palack | 1 db |
| Nitrogén | 4.5 tisztaság, 6m3, 40l palack | 1 db |
| Reduktor nitrogén gázhoz | reduktor (ipari) nitrogén (4.5) gázhoz, 200/10 bar, két nyomásmérő, swagelok kisnyomás oldali csatlakozás | 1 db |
| Reduktor kripton gázhoz | reduktor (labor) kripton (5.0) gázhoz, 200/10 bar, két nyomásmérő, swagelok kisnyomás oldali csatlakozás | 1 db |
| Reduktor fluor gázhoz | reduktor Fluor (Fluor héliumban 5%) gázhoz, 200/10 bar, két nyomásmérő swagelok kisnyomás oldali csatlakozás | 1 db |