-Asztali nagy kapacitású, hűthető centrifuga rotorokkal

-Univerzális hűthető centrifuga

-Egyszerűen cserélhető rotorral

-Programozható

-Szög vagy kilendülő rotor max. 4500-5000 rpm fordulatszámon történő centrifugálás, amely alkalmas

-min. 24 db (ettől eltérő felfelé preferált) 5-10 ml vérvételi cső centrifugálásához,

-min. 4 db (ettől eltérő felfelé preferált) Falcon cső 50 ml-es és 15 ml-es cső centrifugálásához

-Szögrotor max. 13 000-14 000 rpm fordulatszámon történő centrifugálás, amely alkalmas

-min. 24 db (ettől eltérő felfelé megengedett) 1,5-2 ml-es Eppendorf cső és 0,2 ml-es PCR cső centrifugáláshoz

-Biztonsági funkciók: sebesség és túlmelegedés elleni védelem

-Rotor egyensúly detektálás

-Garancia