A beszerzés tárgya: Az SZTE BTK Egyetem utca 2. szám alatti épület II. emelet „Auditórium Maximum” előadóterem felújítása

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2019. augusztus-

Munkaterület átadása: Szerződés aláírását követően

Befejezési határidő: 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE BTK „Auditórium Maximum” előadóterem felújítása

Helyszín: Szeged, Egyetem utca 2., II. emelet

Tárgy: Az előadóterem felújítása a csatolt tételes költségvetés szerinti műszaki tartalommal.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel.

Az átláthatósági nyilatkozatot kérjük az ajánlathoz csatolni.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat

- Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozat

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)

- Építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével)

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

tartalékkeret összege (5%): ……………………, -Ft

tartalékkerettel növelt nettó ajánlati összeg:……………………, -Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

A vállalkozói számla kiegyenlítése történhet utólagos átutalással, 30 napos fizetési határidővel (a vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után) és/vagy maximum 35% előleg igénybevételével. Utóbbi esetben nyertes Ajánlattevő proforma számla kiállítására jogosult. Kérjük, hogy ajánlatukon mindenképp tüntessék fel milyen fizetési feltétellel élnek! A fizetési konstrukció nem bírálati szempont.

Amennyiben igénybe veszik az előleg bekérésének lehetőségét az ajánlatban megjelölt és a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően, a fennmaradó részről szóló végszámlát szintén a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után jogosult benyújtani. Ebben az Építési-kivitelezési szerződés fizetési pontja ennek megfelelően módosul.

Végszámla: A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számla fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.