MŰSZAKI TARTALOM

- Szárazjégen vagy folyékony nitrogénben átadott mintákon (18 db humán colon adenocarcinoma minta) totál RNS izolálás elvégezése, majd a minták RNS koncentrációjának meghatározása.

- A kapott eredményeket (koncentrációk) tartalmazó mérési jegyzőkönyveket, riportokat Megrendelő rendelkezésére bocsájtja.

- Az izolált totál RNS-templátokon minőségellenőrzés elvégzése, majd az Illumina platformokkal kompatibilis, eukarióta cDNS könyvtárkészítő kittel (pl.: QuantSeq 3‘ mRNA-Seq Library Prep Kit FWD) szál-specifikus könyvtárkészítés elvégzése. A teljes szolgáltatás minőségbiztosított módon, teljes garanciával valósuljon meg, a garantált átlagos single-end readszám 10 millió/minta. Az elkészült poolozott könyvtárak szekvenálása Illumina NextSeq 500 genomszekvenáló platformonak megfelelő, vagy nagyobb áteresztőképességű szekvenáló platformon történjen 1x50bp - 1x75 bp SE readekkel, a könyvtárkészítés és minőség-ellenőrzés során kapott eredményeket tartalmazó mérési jegyzőkönyveket, szekvenálási riportokat és FastQ formátumú nyersadatokat a Megrendelő rendelkezésére kell bocsájtani.

- Az ajánlat teljes bioinformatikai analízis (nyersreadek minőségi szűrése és trimmelése, Mapping, assembly és differenciál expresszió analízis, Principal Component és Cluster Analysis, gének útvonal és GO-kategóriák szerinti, KEGG elemzések) elvégzését is tartalmazza.