# A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola ASZEPTIKUS KÍSÉRLETI ÁLLATTARTÁSRA ALKALMAS KETRECRENDSZER eszköz beszerzés műszaki minimumfeltételei:

| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| Aszeptikus kísérleti állattartásra alkalmas egyedileg ventillált ketrecrendszer | A rendszer tartalmazza az állatok (egerek) tartására alkalmas ketreceket, itatókat, gördülő állványt és a levegő szűrését végző berendezést. Minimum 30 egérketrec befogadására legyen alkalmas, itatóedénnyel együtt, autoklávozható anyagból - a levegőszűrő egység legyen bővíthető további ketrecállvánnyal - mindkét egység (ketrecállvány, levegőszűrő) legyen mobilis, gördülő - a ketrecek tartalmazzanak egyedi levegőszűrőt ezeken felül a ketrecrendszer feleljen meg az állategészségügyi és emberi egészségügyi előírásoknak. | 1 db |