Alapadatok:

Egyetemi tulajdonú telefon alközpont típusa: ERICSSON MD110TSW

Telefon mellékek száma: 4000db

Személyi kódok száma: 8000db

Szervezeti egységek/költséghelyek száma: 2000db.

Díjköteles hívások száma: 300.000db/hó.

Díjmentes (jelenleg) hívások száma: 300.000db/hó.

Hardver feltételek:

Díjszámláló szoftver megbízható működéséhez szükséges számítógép szállítása és üzembe helyezése, amely a meglévő SAMSUNG 710N monitorral kompatibilis.

Ha a jelenlegi kábelezés nem felel meg, kapcsolat (kábel, csatlakozók, stb.) biztosítása a telefonalközpont (ERICSSON MD110TSW) interfészhez.

Folyamatos működés.

Szünetmentes áramellátás (min. 30perc).

3 év adatmennyiségének tárolhatósága.

Szoftver feltételek:

Szerződések szerinti hívásirányok és azok diszkontálásának beállításának lehetőségei.

Szerződések szerinti alapdíjak (min. 2 db.) és azok diszkontálásának beállításának lehetőségei.

A nettó költségeket terhelő ÁFA beállításának lehetősége hívásirányonként.

Telefonközpontból (ERICSSON MD110TSW) lehívott adatok feldolgozása:

Havi hívásösszesítők telefon mellékek, személyi kódok, szervezeti egységek, karok szerint.

Havi hívásrészletezők telefon mellékek, személyi kódok szerint.

A havi hívásösszesítők/hívásrészletezők kiküldése előre beállított e-mail címekre.

Távközlési szolgáltatók számlaképének megfelelő formátumú számlaképet legyen képes előállítani a rendszer a továbbszámlázáshoz.

Egyéb feltétel:

Ajánlattevő minimum 2*8 órás oktatást nyújt a szoftver működéséről, használatáról az üzembe helyezés helyszínén.

Ajánlattevő részletes, magyar nyelvű használati útmutatót biztosít a szállított szoftverhez.

Meglévő TABS díjszámláló adatainak (személy és intézet nevek: .dbf file) importálása a szállított szoftver adatbázisába az Ajánlattevő által.

Referencia, melyben az ajánlattevő igazolja, hogy 2010. 01. 01. és 2012. 05. 01. között legalább 3 db min. 2000 mellékes telefonközpontban biztosította a tarifaadatok feldolgozását.