## Ajánlati táblázat
| mennyiség | nettó egységár (Ft/db) | nettó összár (Ft) | ÁFA (%) | bruttó összár (ft)
1. részajánlati kör:
Két szintben egymásra építhető mikrobiológiai inkubátor | 1 | 0 | 0
Mikrobiológiai horizontális rázógép | 1 | 0 | 0
Frakció koncentráló készlet | 1 | 0 | 0
1. részajánlati kör nettó összár: |  |  | 0
2. részajánlati kör:
Anaerob munkaállomás | 1 | 0 | 0
2. részajánlati kör nettó összár: |  |  | 0
3. részajánlati kör:
Automatikusan működő folyékony nitrogén tároló | 1 | 0 | 0
Ultramély fagyasztó | 1 | 0 | 0
3. részajánlati kör nettó összár: |  |  | 0
Összesen: |  |  | 0 |  | 0

## Egymásra építhető inkubátor
Megnevezés: | Mikrobiológiai inkubátor (két szintben egymásra építhető)
Össz. darabszám: | 2 db
Ajánlattevő neve:
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
A készülékkel szemben támasztott követelmények:
Alapkövetelmények:
Jellemző adatok, paraméterek | Igény | Ajánlott paraméter
Két szintben egymásra építhető mikrobiológiai inkubátor, külön hőmérsékletszabályozással | Igen
Az inkubátorok által tartott hőmérséklet tartomány. | szobahőmérséklet+5 C° - 75 C°
Az inkubátorok által tartott hőmérséklet maximális ingadozása. | 0,2 C° (+/-)
Az inkubátorok belső térfogata egyenként. | min. 190 l max. 200 l
Légkeverés típusa: természetes hőáramlás. | Igen
Tálcák száma inkubátoronként. | 5 db
Tartalmazzon készletet az inkubátorok egymásra építéséhez. | Igen

## Horizontális rázógép
Megnevezés: | Mikrobiológiai horizontális rázógép (három szintben egymásra építhető)
Össz. darabszám: | 3 db |  | 3 db egymásra építhető
Ajánlattevő neve:
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
A készülékkel szemben támasztott követelmények:
Jellemző adatok, paraméterek | Igény | Ajánlott paraméter
Három külön szabályozható, egymásra építhető horizontális rázógép. | Igen
Integrált HEPA szűrő. | Igen
A rázógépek által tartott hőmérséklet tartomány. | szobahőmérséklet +10 C° - 60 C°
A rázógépben lévő tálca kitérése. | 21 mm-25 mm
A rázás sebességének állítható tartománya. | 25 -400 rpm
A programozható inkubáció időtartama. | 1 perc - min. 168 h
Tartozék rázótálcák:
1 db tálca/rázógép, amely 2 l-es Erlenmeyer lombikok befogadására alkalmas | min. 12 db lombik
1 db tálca/rázógép, amely 1 l-es Erlenmeyer lombikok befogadására alkalmas | min. 15 db lombik
1 db tálca/rázógép, amely 250 ml-es Erlenmeyer lombikok befogadására alkalmas | min. 30 db lombik
Előnyt jelent:
1 db tálca/rázógép, amely 125 ml-es Erlenmeyer lombikok befogadására alkalmas | min. 60 db lombik

## Frakció koncentráló
Megnevezés: | Frakció koncentráló készlet
Össz. darabszám: | 1 db
Ajánlattevő neve:
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
A készülékkel szemben támasztott követelmények:
Centrifugális vákuumbepárló, szerves oldószerek gyors eltávolítására, szerves oldószeres oldatok koncentrálására alkalmas eszköz.
Jellemző adatok, paraméterek | Igény | Ajánlott paraméter
Tartalmazza a következő egységeket: koncentrátor, oldószer csapda, vákuum pumpa. | Igen
Tartalmazzon IR fűtőlámpákat a magasabb forráspontú (pl. DMSO) oldószerek elpárologtatásához. | előny a megléte
Kalrez és PTFE bevonat legyen a teljes oldószergőzzel érintkező útvonalon. | igen
A vákuum, a koncentrálási idő és a hőmérséklet szabályozása digitálisan történjen, előre programozható módon, mely paraméterek leolvasására folyamatosan legyen lehetőség. | igen
Az alkalmazott vákuum pumpa végvákuuma: | min. 10-4 torr
Az oldószercsapda hűthető legyen. | kisebb mint -100C°
Tartozék rotorok:
Mikrotiterlapot fogadni képes rotor. | min. 4 db mikrotiterlap
15 ml-es kónikus centrifugacsövet fogadni képes rotor. | min. 50 db cső
4 ml-es fiolát fogadni képes rotor. | min. 150 db fiola
1,5 ml-es Eppendorf-csövet fogadni képes rotor. | min. 200 db Eppendorf-cső
18 x 150 mm-es kémcsövet fogadni képes rotor. | min. 30db kémcső, előny a megléte

## Anaerob munkaállomás
Megnevezés: | Anaerob munkaállomás zsiliprendszerrel
Össz. darabszám: | 1 db
Ajánlattevő neve:
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
A készülékkel szemben támasztott követelmények:
Jellemző adatok, paraméterek | Igény | Ajánlott paraméter
Változtatható atmoszférájú moduláris mikrobiológiai munkaállomás zsiliprendszerrel mikroareofil mikroorganizmusok tanulmányozására és izolálására | Igen
A kamrában 4 gáz (nitrogén, szén-dioxid, levegő és egy 10%-os hidrogén-nitrogén keverék) kombinációjára legyen lehetőség, változó arányban a specifikus légtér létrehozására mikroprocesszoros ellenőrzéssel. | Igen
A munkaállomás többfunkciós nyílás-rendszerrel rendelkezzen a kezelő bejutására és a minták behelyezésre. | Igen
A nyílás rendszerek zsilipként is működjenek 20 x 90 mm-es Petri csészékkel. | Igen
Kapacitása 90 mm Petri csészéből. | min 500 db
A zsilip belső mérete. | min. 30 dm3
Rendelkezzen Petri csésze tartóval. | min. 20 db 10 férőhelyes
Rendelkezzen megvilágító rendszerrel. | Előny, ha szabályozható
Hőmérséklete szabályozható legyen. | 5-45 C°
Rendelkezzen automata párátlanító rendszerrel. | Igen
A munkaállomás rendelkezzen mintabeviteli rendszerrel a minták gyors behelyezésének érdekében. | min. egymintás
A munkaállomás tartalmazzon nagy fókusztávolságú állványos mikroszkópot. | min. 1 db
Készülékkel érkező tartozékok:
ruhaujj/kesztyű latex csuklópánttal | min. 1 szett
„O” gyűrű a kesztyűk rögzítéséhez | min. 2 szett
evaporátor | 1 db
kiegészítő eszközök az elektromos és gázforráshoz való csatlakozáshoz | 1 szett

## Nitrogén tároló
Megnevezés: | Automatikusan működő folyékony nitrogén tároló
Össz. darabszám: | 1 db
Ajánlattevő neve:
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
A készülékkel szemben támasztott követelmények:
Jellemző adatok, paraméterek | Igény | Ajánlott paraméter
Folyadék vagy gőz fázisú tároláshoz alkalmazható, mikroprocesszoros vezérlésű automatikusan működő folyékony nitrogén tároló. | Igen
A tároló nitrogén tárolási kapacitása. | min. 330 l
A statikus nitrogén elpárolgás. | max. 8 liter / nap
A mintakapacitás 2 ml-es mintából folyadékfázisban. | min. 23000 db
Automatikus feltöltés, szint eltérés esetén riasztás. | Igen
Kulcsos védelem, behatolás és illetéktelen programozás ellen. | Igen
Vizuális és hangjelzés magas hőmérséklet, nitrogén hiány, túl magas vagy túl alacsony nitrogén szint esetén. | Igen
Rendelkezzen papírdobozok befogadására alkalmas rozsdamentes tároló rekeszekkel, melyekbe 2 ml fagyasztócsövek helyezhetők. | min. 23000 db cső befogadására alklamas
Rendelkezzen automata utántöltési rendszerű nitrogén tároló ellátására szolgáló tankkal. | Igen
A nitrogén tároló ellátásához alkalmazott tank térfogata. | min. 180 l

## Ultramély fagyasztó
Megnevezés: | Ultramély fagyasztó
Össz. darabszám: | 1 db
Ajánlattevő neve:
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
A készülékkel szemben támasztott követelmények:
Jellemző adatok, paraméterek | Igény | Ajánlott paraméter
Mikroprocesszoros vezérlésű kompresszoros elven működő ultramély fagyasztó, digitális kijelzővel. | Igen
A készülék vezérlő egysége kulccsal kapcsolható és zárható legyen. | Igen
Rendelkezzen akusztikus és optikai riasztó rendszerrel, az alábbi riasztási funkciók esetében: alacsony hőmérséklet, magas hőmérséklet, magas teremhőmérséklet, szűrő tisztasága nem megfelelő, áramszünet, alacsony feszültség, alacsony akkumulátorszint. | Igen
Belső tárolási kapacitása | min. 230 liter, előny a nagyobb
Rendelkezzen kompresszor meghibásodását figyelő rendszerrel, önteszt, hiba jelzése a készüléken. | Igen
Rendelkezzen RS232 porttal, kimenettel külső riasztáshoz, valamint validációs nyílással, amely alapállapotban zárt. | Igen
Rendelkezzen SMS küldésére alkalmas kártyafüggetlen GSM távfelügyeleti riasztásra alkalmas rendszerrel. A GSM modul PC-ről konfigurálható legyen. | több felügyeleti bemenet előny
Rendelkezzen nagy teherbírású, tartós gurítókerekekkel. | Igen
Az ultramély hűtő munkaterében a beállítható legalacsonyabb hőmérséklet. | legalább -140 C°
Rendelkezzen automata utántöltési rendszerű nitrogén tároló ellátására szolgáló tankkal. | Igen
Rendelkezzen integrált folyékony nitrogén vészhűtő rendszerrel, amely súlyos meghibásodás, vagy áramszünet esetén lép működésbe. | Igen
Rendelkezzen 100 mintás papírdobozok befogadására alkalmas rozsdamentes tároló rekeszekkel, melyekbe 2 ml fagyasztócsöveket befogadó dobozok helyezhetők. | 2 ml-es csőből min. 21000 db minta befogadása