Szekvenálási igény leírása – Chlamydiális és gazdasejti eredetű mRNS szekvenálása

Elvárt feladat:

- RNS kivonása kevés sejtből (10-100 darab)

- 24 mintából

- bakteriális és gazdasejti (humán vagy egér) rRNS depletálása

- Chlamydia trachomatis, Chlamydia muridarum illetve egér és humán génexpresszió mérése legalább 50.000.000 PE read/ minta

- fontos elvárt bioinformatikai feladat a Chlamydia muridarum és Chlamydia trachomatis génexpresszió összehasonlítása homológia alapján

- az elvégzett munka angol nyelvű, publikáció színvonalú leírása

- felmerült kérdések telefonon, emailben a következő munkanapra történő megválaszolása, ennek elmaradása esetén a szerződés felmondható

Elvárt eredmény:

- normalizált génexpressziós adatok, statisztikai analízissel együtt

- az elvégzett munka angol nyelvű, publikáció színvonalú leírása

Az ajánlatban feltüntetendő adatok a következők:

- szekvenálás egység ára és összköltsége