Megrendelendő szolgáltatás:

- Archaea kultúrákból származó RNS szekvenálása, teljes transzkriptom analízis Illumina készülékkel. Teljes traszkriptom analízis, minimum elvárás 5.000.000 read mintánként Illumina 2x75nt, vagy 1x150nt kémiával.

Céggel szemben választott minimum követelmények:

- legalább 5 éves szakmai tapasztalat új generációs szekvenálás területén

igazolás: nyilatkozat

- a munkába vonjon be legalább 2 fő, PhD. fokozattal rendelkező szakembert

igazolás: nyilatkozat, nevek megadása

- rendelkezzen tapasztalattal archeákból származó RNS szekvenálásában

igazolás: referencia lista

- a szekvenálandó RNS minőségellenőrzését Agilent Tapestation készülékkel végezze

igazolás: 3 hónapnál nem régebbi saját Tapestation futtatási report demo mintákon

- az ajánlati ár tartalmazza a minták a szekvenáló laboratóriumba juttatásának összes költségét (csomagolás, szárazjég, szállítás, stb.)

várható mintaszám: 20 db

Nettó és bruttó egységárat, valamint a 20 db mintára vonatkozó összes nettó és bruttó árat kérjük feltüntetni az ajánlatban.

Teljesítési határidő: 2020. 08. 31.

Fizetési ütemezés: Minden hónap utolsó napján teljesítés igazolás ellenében számla kiállítása az adott hónapban elvégzett szekvenálásokról.

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a 20 db szekvenálásnál kevesebbet végeztet el megbízottal.